INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta        3615-049

Pomoćnik direktora    3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 1120/3

Datum: 07.05.2015.

## KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku radova

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

postupak javne nabavke male vrednosti br. 17 /2015

# SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

član 61. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (»Sl. glasnik RS« br. 124/12 )

i član 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13)

- Opšti podaci o javnoj nabavci

- Podaci o predmetu javne nabavke

-	Opšti uslovi za učešće u postupku javne nabavke

- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

-	Uputstvo o načinu kako se dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama

- OBRAZAC  1  -  obrazac ponude sa tehničkom specifikacijom mora biti popunjen  (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.

-	OBRAZAC  2  -  obrazac strukture cene (popunjen, potpisan i overen pečatom),

-	OBRAZAC 3  -  izjava ponuđača da ispunjava uslove iz čl.75 i čl.77 Zakona o javnim nabavkama  data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

-	OBRAZAC 4  - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

-	 slučaju podnošenja zajedničke ponude – sve dokaze, obrasce i priloge, kako je navedeno u delu ovog Uputstva pod nazivom Zajednička ponuda

-	OBRAZAC 5 – opšti podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).

- OBRAZAC 6 - Izjava ponuđača o učešću podizvođača

- OBRAZAC 7 – Opšti podaci o podizvođačima

OBRAZAC 8  - Izjava o prihvatanju naknade štete

OBRAZAC 9 -  Izjava ponuđača da će se pridržavati propisa i mera zaštite na radu (popunjen, potpisan i pečatom overen).

OBRAZAC 10 – Izjava  o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen)

OBRAZAC 11 - Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za avans i za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, (potpisanu i overenu od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača

-     OBRAZAC 12 – Obrazac troškova pripreme ponude

-    model ugovora (mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom)

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca –

Institut za neonatologiju, Beograd, Ul.kralja Milutina broj 50

www.neonatologija.rs

(2) vrsta postupka:  javna nabavka male vrednosti broj  17/2015

(3) predmet javne nabavke: javna nabavka radova-  izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

(4)  postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci,

(5) nije u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) ne sprovodi se elektronska licitacija,

(7) kontakt: Radovan Puač, šef tehničke službe, 011/3630116

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

- javna nabavka radova - Izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

- Građevinski radovi - 45000000

2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – bez partija

OPŠTI USLOVI  za učešće u postupku javne nabavke

PREDMET NABAVKE: Izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

OPIS PREDMETA NABAVKE: prema tehničkoj specifikaciji

MESTO IZVRŠENJA RADOVA: Institut za neonatologiju,  Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50.

KVALITET:  prema tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke

GARANTNI ROK  za izvedene radove i ugrađene materijale minimum 24 meseca od dana prijema radova

NAČIN PLAĆANJA: Avans 30% ugovorene vrednosti, a ostatak u roku do 30 dana po izvedenim radovima, odnosno, po izvršenoj primopredaji (bez primedbi).

FINANSIJSKE GARANCIJE:

Ponuđač je obavezan da dostavi tražena sredstva finansijskog obezbeđenja, kako je navedeno Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, u tački 11 pod nazivom »Finansijsko obezbeđenje«.

ROKOVI IZVRŠENJA RADOVA:  do 50 kalendarskih dana, po uvođenju izvođača u posao

KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE: najniža ponuđena cena

CENA: fiksna do kraja ugovorenog roka.

ROK VAŽENJA PONUDE: ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda

### OBAVEZNI  USLOVI  ZA  UČEŠĆE

po čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12)

Pravo na učešće u postupku ima domaće pravno i fizičko lice, koje ispunjava obavezne uslove za učešće propisane članom 75 Zakona o javnim nabavkama.

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće ponuđač potvrđuje izjavom da ispunjava uslove datom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću u skladu sa čl.77 stav 4. Zakona o javnim nabavkama.

Naručilac će pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

### DODATNI USLOVI ZA  UČEŠĆE

po čl. 76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12)

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova iz

čl.76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012)

U skladu sa čl.77 stav 2. Zakona o javnim nabavkama i čl. 24. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama i to:

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom se dokazuje:

bilansom stanja sa mišljenjem ovlašćenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja za prethodne tri obračunske godine;

Ukoliko ponuđač iskaže negativan poslovni rezultat u bilo kojoj od tri prethodne godine, smatraće se da je dostavljena ponuda neprihvatljiva.

Ukoliko ponuđač u smislu člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik RS. Br.46/2006, 111/2009) nema obavezu da vrši reviziju finansijskih izveštaja, Bilans stanja  može dostavoti i bez mišljenja ovlašćenog revizora, uz dokaz da nema obavezu primene navedenog člana. U tom slučaju priložiti Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja APR-a za navedene godine.

- da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom se dokazuje:

- izjavom da ponuđač ima u vlasništu minimum 1 teretno vozilo, za koje je potrebno dostaviti fotokopiju saobraćajne dozvole ili ugovor ako se koristi u zakupu ili lizingu

3. da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom se dokazuje izjavom:

- da ima minimum 5 radnika koji su u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje kopijama ugovora o radu ili su angažovani po drugom osnovu kod ponuđača, što se dokazuje aktom o angažovanju

-  da su radnici obučeni za bezbedan i zdrav rad prilaganjem kopije Obrasca 6 u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu

Dokazi o ispunjenosti uslova  mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Na osnovu člana 61. st.4. tač. 1. Zakona o javnim nabavkama, („Sl. glasnik RS“, br. 124/12), a u vezi člana 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 29/13), Institut za neonatologiju u Beogradu daje

## UPUTSTVO  PONUĐAČIMA  KAKO  DA  SAČINE  PONUDU

za javnu nabavku br. 17/2015

Uputstvo ponuđačima sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke br. 17/2015, koji će se sprovesti u postupku javne nabavke male vrednosti

1. Jezik

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.

2.Način na koji ponuda mora biti sastavljena, odnosno, popunjavanje obrazaca ponude

Ponuđač je dužan da po dobijanju konkursne dokumentacije Instituta za neonatologiju podnese ponudu u skladu sa zahtevom naručioca iskazanog u konkursnoj dokumentaciji i javnom pozivu.

U prilogu konkursne dokumentacije nalaze se OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE u pogledu predmeta nabavke, tehničke karakteristike (specifikacija), količine i opisa, načina sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, načina plaćanja, roka izvršenja, mesto izvršenja i kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sa zahtevom naručioca u odnosu na svaki od ovih elemenata, prema kojima treba dati ponudu.

Ponuđač je dužan da podnese:

- OBRAZAC  1  - obrazac ponude  mora biti popunjen  (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.

- OBRAZAC  2  - obrazac strukture cene (popunjen, potpisan i overen pečatom),

- OBRAZAC 3 - izjava ponuđača da ispunjava uslove iz čl.75 i čl.77 Zakona o javnim nabavkama  data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 4 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- slučaju podnošenja zajedničke ponude – sve dokaze, obrasce i priloge, kako je navedeno u delu ovog Uputstva pod nazivom Zajednička ponuda

- OBRAZAC 5 – opšti podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen)

- OBRAZAC 6 - Izjava ponuđača o učešću podizvođača

- OBRAZAC 7 – Opšti podaci o podizvođačima

- OBRAZAC 8  - Izjava o prihvatanju naknade štete

- OBRAZAC 9 -  Izjava ponuđača da će se pridržavati propisa i mera zaštite na radu izjave o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).

- OBRAZAC 10 – Izjava  o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).

- OBRAZAC 11 - Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za avans i za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, (potpisanu i overenu od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača

13) OBRAZAC 12 – Obrazac troškova pripreme ponude

14) model ugovora (mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom).

Karakter zvanične ponude ima samo ona ponuda koja je podneta na neizmenjenim obrascima iz konkursne dokumentacije.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PONUDA – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

3. Partije

Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

4. Ponuda sa varijantama

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. Izmene, dopune i opoziv ponude

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni i opozive svoju ponudu, na isti način na koji se dostavljaju ponude predviđen u tački 2 ovog Uputstva.

Izmene, dopune i opoziv ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PROMENA PONUDE – NE OTVARATI” iuli „OPOZIV PONUDE – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu sa izmenom, dopunom i opozivom mora imati ovlašćenje za predaju.

Promena ponude (izmena, dopuna i opoziv) mora biti jasno i nedvosmisleno navedena u tekstu,  čiji sadržaj će se utvrditi u postupku otvaranja ponude.

6. Zabrana iz člana 87 stav 4 Zakona o javnim nabavkama

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

7. Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručioc iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;

2) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;

3) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;

4) ponuđaču koji će izdati račun;

5) računu na koji će biti izvršeno plaćanje;

6) obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

8.  Ponuda sa podizvođačem

U slučaju angažovanja podizvođača ponuđač u celini odgovara za izvršenje nabavke.

Za sve svoje podizvođače navedene u ponudi ponuđač mora da podnese:

- sve tražene dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE tačke 1. do 4. u istom obliku i na način kako se to traži od ponuđača. Dopunske uslove podizvođači dokazuju na način određen u konkursnoj dokumentaciji.

- izjave i priloge za svakog podizvođača

Samo nosilac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom sledeće:

-obrazac ponude

-model ugovora

-obrazac strukture cene

-obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz čl.44 ZJN

-izjave i priloge

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču , ne može biti veći od 50% vrednosti predmenta nabavke.

9. Rok, način i uslovi plaćanja

Avans iznosi 30% ugovorene vrednosti, a ostatak u roku od 20 dana po izvedenim radovima, odnosno, po izvršenoj primopredaji (bez primedbi).

Ne mogu se prihvatiti neprecizno određeni rokovi (npr. odmah,  po dogovoru, sukcesivno, od –do i sl.). U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

10. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza, fiksna do kraja ugovorenog roka. U iskazane cene treba da budu uračunati svi troškovi koji nastaju ili mogu nastati povodom izvršenja predmetnih radova.

Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, saglasno članu 92. Zakona o javnim nabavkama, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

Ponuđač je dužan da u roku od pet dana od dana dobijanja pisanog zahteva za obrazloženjem, dostavi naručiocu odgovor, a po potrebi i odgovarajuće dokaze.

### U slučaju da analiza datog obrazloženja ne potvrdi opravdanost ponuđene cene, ponuda će biti odbijena.

11. Važenje ponude

Period važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i mora biti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponuda, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Zahtevi i odgovori u vezi sa tim dostavljaće se u pisanom obliku.

12. Finansijsko obezbeđenje

Sredstva finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovora:

-   Za povraćaj avansa: BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu do visine avansa sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

- Za dobro izvršenje posla : BLANKO MENICU, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetne menice za povraćaj avansa i za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za povraćaj avansa i menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču po isteku roka važenja menica.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

13. Poverljivost ponude

Saglasno čl.14 i 15 Zakona o javnim nabavkama naručilac ne postavlja posebne zahteve u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje stavlja ponuđačima na raspolaganje, niti se cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponuda  smatraju poverljivim.

14. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja

Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, saglasno članu 20. Zakona o javnim nabavkama.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

15. Traženje dodatnih objašnjenja

Na zahtev naručioca ponuđač će pismeno dostaviti objašnjenja, koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, kao i omogućiti da izvrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizlazi iz prirode postupka javne nabavke.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

16. Kriterijumi za ocenjivanje ponuda

Svaka partija ocenjuje se pojedinačno po kriterijumu najniža ponuđena cena.

Ponuđač mora ponuditi sve tražene usluge u okviru jedne partije, u skladu sa Specifikacijom predmeta javne nabavke i ostalim odredbama konkursne dokumentacije.

Ocenjivanje i rangiranje dostavljenih ponuda, za svaku partiju, zasniva se na ukupnom zbiru pondera prema sledećim elementima:

- Ponuđena cena

Maksimalan broj pondera po ovom kriterijumu će dobiti onaj ponuđač koji ponudi najnižu cenu. Ponderisanje će se vršiti po formuli (A/B) x broj pondera , gde je A = najniža ponuđena cena, B = cena ponuđača kome se obračunavaju ponderi.

Pod ponuđenom cenom podrazumeva se cena u Obrascu ponude bez obračunatog PDV-a.

17. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom

Ukoliko, nakon izvršenog ponderisanja, dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera, ili istu ponuđenu cenu, element kriterijuma na osnovu kojeg će se dodeliti ugovor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       u smislu člana 84. stav 4. ZJN, biće veći broj pondera ostvarenih po osnovu KRAĆI ROK ZA IZVRŠENJE RADOVA.

- Zaštita prava ponuđača

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv

svake radnje naručioca, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom  slučaju dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili  odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je sedam dana od dana prijema odluke.

Na dostavljanje zahteva za zaštitu prava shodno se primenjuju odredbe o načinu dostavljanja odluke iz člana 108. st. 6. do 9. ovog zakona. Ponuđač je dužan da zahtev za zaštitu prava dostavi na način da je naručilac primi u najkraćem mogućem roku.

Ako se zahtrev dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom, ponuđač mora imati potvrdu prijema odluke od strane naručioca, a ukoliko se zahtev dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom.

Ako naručilac odbije prijem zahteva, smatra se da je zahtev dostavljen dana kada je prijem odbijen.

Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

Uplatu takse iz člana 156. stav 3. Zakona izvršiti na sledeći način:

- svrha plaćanja: Republička administrativna taksa, za javnu nabavku ... (broj ili druga

oznaka konkretne javne nabavke, ako se podnosi po drugi put zahtev za zaštitu prava u

istoj javnoj nabavci potrebno je precizno naznačiti zahtev za zaštitu prava povodom koga se plaća taksa- npr. del. broj, datum sačinjavanja i sl.),

- korisnik (primalac): Budžet Republike Srbije;

- šifra plaćanja: 153;

- br. žiro računa: 840-30678845-06;

- broj modela 97;

- poziv na broj: 50-016.

19. Zaključenje ugovora

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnoj nabavci, odnosno naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor u slučaju iz člana 112 stav 2 tačka 5 ako je podneta jedna ponuda.

OBRAZAC 1

-------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

Obrazac

P O N U D E

za javnu nabavku radova

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

postupak javne nabavke male vrednosti br. 17/2015

I PODACI O PONUĐAČU

Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra: __________________________________________________________________________

Adresa sedišta: ______________________________________________________________

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:___________________________________________

E-mail ponuđača______________________________________________________________

Ime osobe za kontakt:__________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________

#### Telefaks: ___________________________________________________________________

Žiro-račun ponuđača: __________________________________________________________

Matični broj: _________________________________________________________________

#### PIB:________________________________________________________________________

#### Šifra delatnosti:______________________________________________________________

Registarski broj:______________________________________________________________

- Rok važenja ponude __________________________________ od dana otvaranja ponude.

- Ponuda se podnosi samostalno, kao zajednička ponuda ili kao ponuda sa podizvođačem  ____________________________________________________

Ukupna cena ponude bez PDV-a   _______________________________________  dinara.

- Ukupna cena ponude sa PDV-om  _______________________________________  dinara.

Rok izvođenja radova _________________________kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

- Traženi avans (ne veći od 30%)__________________%.

Garantni rok za izvedene radove i ugrađene materijale ___ meseci od dana prijema radova.

Predmer radova u obrascu ponude popuniti tako što će se iskazati jedinična cena za rad i materijal formirana sa svim pratećim troškovima (zavisni troškovi), bez obračunatog PDV-a.

Obračun za izvedene  radove vršiće se na osnovu stvarno izvedenih količina radova.

|  | PREDMER RADOVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na tekućem održavanju HEMATOLOŠKE LABORATORIJE (prostorija br. 27) i MALE LABORATORIJE (perionica) |  |  |  |  |  |  |
| Pos | Opis pozicije |  | Jed.m. | Količina | Jed. cena |  | Ukupno |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI |  |  |  |  |  |  |
|  | Opšti opis: Sve radove na rušenju i demontaži uraditi pažljivo vodeći računa o minimalnom narušavanju normalnog funkcionisanja Instituta. Sav šut nastao posle rušenja i demontaže utovariti i transportovati na deponiju. Jediničnom cenom obuhvatiti sav prihvatni , pomoćni materijal, (džakove za šut i sl.) . Prilikom rušenja vršiti obezbeđenje svih delova prostora koji nisu predmet rušenja i demontaže a mogu biti ugroženi prašinom. |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Demontaža drvenih vrata. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pažljiva demontaža drvenih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata odvesti na deponiju ili na mesto koje odredi Investitor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim100 / 210 |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | dim 80 / 200 |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1,2 | Pažljiva demontaža drvenih prozora. |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontirane prozore odvesti na deponiju ili mesto koje odredi Investitor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 140 / 180 |  | kom | 2 |  |  |  |
| 1,3 | Skidanje postojeće PVC podne obloge. |  | m2 | 26,20 |  |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Obijanje zidnih keramičkih pločica h=2.5m. |  | m2 | 23,26 |  |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | Obijanje podglobučenog maltera. |  | m2 | 16,79 |  |  |  |
|  | Malter se obija sa plafona i zidova u debljini potrebnoj da se dođe do zdravog maltera ili do opeke. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | Demontaža postojećih nadgradnih plafonskih svetiljki i nadgradnih svetiljki iznad radnih stolova. |  | kom | 8 |  |  |  |
|  | Demontirane svetiljke , utovariti na kamion i odvesti na deponiju ili ostaviti na mestu koje odredi Investitor |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrađene površine moraju biti ravne i pravilnih uglova i ivica. Materijale za obradu nanositi na propisano pripremljenu podlogu. . |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu kompletne pozicije radova. |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Nabavka materijala i obrada špaletni oko novougrađenih vrata i prozora (širina špaletni 40-60 cm). |  | m1 | 20,00 |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Nabavka materijala i malterisanje zidova. Malterisanje se radi kao priprema zidova za ugradnju novih keramičkih pločica u lepku ili kao priprema za bojenje zidova. |  | m2 | 39,95 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Nabavka materijala i ugradnja zidnih keramičkih pločica većih dimenzija (20 x 40cm) 1. klase na sloju lepka. Postavljaju se sa minimalnim fugama (2mm), zbog traženih uslova u labaratoriji. Pločice završno fugovati i očistiti. Na svim ivicama uraditi lajsne . |  |  | 23,26 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  | m2 |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Struganje postojeće boje sa zidova. Struganje se vrši kao priprem podloge za gletovanje. |  | m2 | 21,18 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Nabavka materijala i gletovanje novoomalterisanih zidova i zidova sa kojih je skinuta boja struganjem. |  | m2 | 21,18 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Nabavka materijala i bojenje zidova disperzivnom bojom u boji po izboru Investitora. |  | m2 | 21,18 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 | Bojenje postejećih radijatora namenskom bojom za radijatore otpornom na viskou temperaturu u dve radne ruke. Cenom obuhvatiti sve potrebne pripremne radnje sa čišćenjem podloge. |  | kom | 4 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Nabavka materijala i postavljanje spuštenog plafona AMF u pločama 60x60cm sa izradom odgovarajuće podkonstrukcije. |  | m2 | 25,22 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Nabavka i ugradnja aluminijumskog prozora od termoizolovanih AL profila i termo stakla po izgledu sličnog postojećim i uz saglasnost Investitora. |  | kom | 2 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 140 / 180 |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih aluminijumskih punih vrata. Izgled po dogovoru sa Investitorom. Obračun po komad |  |  |  |  |  |  |
|  | dim. 100/210cm |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | dim. 80/200cm |  | kom | 1 |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Nabavka i ugradnja nove PVC podne obloge sa završnim holkerom po standardima za bolnice. |  | m2 | 16,92 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VIII | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Nabavka i ugradnja svetiljki na spuštenomAMF plafonu. |  | kom | 4 |  |  |  |
| 8,2 | Nabavka i postavljanje novog razvoda struje. |  | m | 15,00 |  |  |  |
| VIII | ELEKTRO INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Završno čišćenje i odvoz šuta |  | m2 | 26,20 |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA - HEMATOLOŠKA LABORATORIJA (prostorija br. 27) i MALA LABORATORIJA (perionica) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VIII | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |
|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |
|  | na tekućem održavanju RENDGEN KABINETA (prostorija br. 26) objekta Instituta za Neonatologiju u Beogradu |  |  |  |  |  |  |
| Pos | Opis pozicije |  | Jed.m. | Količina | Jed. cena | Ukupno |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI |  |  |  |  |  |  |
|  | Opšti opis: Sve radove na rušenju i demontaži uraditi pažljivo vodeći računa o minimalnom narušavanju normalnog funkcionisanja Instituta. Sav šut nastao posle rušenja i demontaže utovariti i transportovati na deponiju. Jediničnom cenom obuhvatiti sav prihvatni , pomoćni materijal, (džakove za šut i sl.) . Prilikom rušenja vršiti obezbeđenje svih delova prostora koji nisu predmet rušenja i demontaže a mogu biti ugroženi prašinom. |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Demontaža drvenih vrata. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pažljiva demontaža drvenih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata odvesti na deponiju ili na mesto koje odredi Investitor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim100 / 210 |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1,2 | Pažljiva demontaža drvenih prozora. |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontirane prozore odvesti na deponiju ili mesto koje odredi Investitor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 140 / 180 |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1,3 | Skidanje postojeće PVC podne obloge. |  | m2 | 16,92 |  |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Obijanje zidnih keramičkih pločica h=2.5m. |  | m2 | 29,00 |  |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | Obijanje podglobučenog maltera. |  | m2 | 16,79 |  |  |  |
|  | Malter se obija sa plafona i zidova u debljini potrebnoj da se dođe do zdravog maltera ili do opeke. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | Demontaža postojećih nadgradnih plafonskih svetiljki. |  | kom | 4 |  |  |  |
|  | Demontirane svetiljke , utovariti na kamion i odvesti na deponiju ili ostaviti na mestu koje odredi Investitor |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrađene površine moraju biti ravne i pravilnih uglova i ivica. Materijale za obradu nanositi na propisano pripremljenu podlogu. . |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu kompletne pozicije radova. |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Nabavka materijala i obrada špaletni oko novougrađenih vrata i prozora (širina špaletni 40-60 cm). |  | m1 | 9,60 |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Nabavka materijala i malterisanje zidova. Malterisanje se radi kao priprema zidova za ugradnju novih keramičkih pločica u lepku ili kao priprema za bojenje zidova. |  | m2 | 29,00 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Nabavka materijala i ugradnja zidnih keramičkih pločica većih dimenzija (20 x 40cm) 1. klase na sloju lepka. Postavljaju se sa minimalnim fugama (2mm), zbog traženih uslova . Pločice završno fugovati i očistiti. Na svim ivicama uraditi lajsne . |  |  | 29,00 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  | m2 |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Struganje postojeće boje sa zidova. Struganje se vrši kao priprem podloge za gletovanje. |  | m2 | 12,26 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Nabavka materijala i gletovanje novoomalterisanih zidova i zidova sa kojih je skinuta boja struganjem. |  | m2 | 12,26 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Nabavka materijala i bojenje zidova disperzivnom bojom u boji po izboru Investitora. |  | m2 | 12,26 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 | Bojenje postejećih radijatora namenskom bojom za radijatore otpornom na viskou temperaturu u dve radne ruke. Cenom obuhvatiti sve potrebne pripremne radnje sa čišćenjem podloge. |  | kom | 2 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Nabavka materijala i postavljanje spuštenog plafona AMF u pločama 60x60cm sa izradom odgovarajuće podkonstrukcije. |  | m2 | 16,92 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Nabavka i ugradnja aluminijumskog prozora od termoizolovanih AL profila i termo stakla po izgledu sličnog postojećim i uz saglasnost Investitora. |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 140 / 180 |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih aluminijumskih punih vrata. Izgled po dogovoru sa Investitorom. Obračun po komad |  |  |  |  |  |  |
|  | dim. 100/210cm |  | kom | 1 |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Nabavka i ugradnja nove PVC podne obloge sa završnim holkerom po standardima za bolnice. |  | m2 | 16,92 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VIII | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Nabavka i ugradnja svetiljki na spuštenomAMF plafonu. |  | kom | 2 |  |  |  |
| 8,2 | Nabavka i postavljanje novog razvoda struje. |  | m | 10,00 |  |  |  |
| VIII | ELEKTRO INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Završno čišćenje i odvoz šuta |  | m2 | 16,92 | 150,00 |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA - RENDGEN KABINETA (prostorija br. 26) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VIII | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |
|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |
|  | na tekućem održavanju APOTEKE (prostorija br. 25) objekta Instituta za Neonatologiju u Beogradu |  |  |  |  |  |  |
| Pos | Opis pozicije |  | Jed.m. | Količina | Jed. cena | Ukupno |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI |  |  |  |  |  |  |
|  | Opšti opis: Sve radove na rušenju i demontaži uraditi pažljivo vodeći računa o minimalnom narušavanju normalnog funkcionisanja Instituta. Sav šut nastao posle rušenja i demontaže utovariti i transportovati na deponiju. Jediničnom cenom obuhvatiti sav prihvatni , pomoćni materijal, (džakove za šut i sl.) . Prilikom rušenja vršiti obezbeđenje svih delova prostora koji nisu predmet rušenja i demontaže a mogu biti ugroženi prašinom. |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Demontaža drvenih vrata. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pažljiva demontaža drvenih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata odvesti na deponiju ili na mesto koje odredi Investitor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim100 / 210 |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1,2 | Skidanje postojeće PVC podne obloge. |  | m2 | 16,92 |  |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Obijanje podglobučenog maltera. |  | m2 | 4,00 |  |  |  |
|  | Malter se obija sa plafona i zidova u debljini potrebnoj da se dođe do zdravog maltera ili do opeke. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Demontaža postojećih nadgradnih plafonskih svetiljki. |  | kom | 2 |  |  |  |
|  | Demontirane svetiljke , utovariti na kamion i odvesti na deponiju ili ostaviti na mestu koje odredi Investitor |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrađene površine moraju biti ravne i pravilnih uglova i ivica. Materijale za obradu nanositi na propisano pripremljenu podlogu. . |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu kompletne pozicije radova. |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Nabavka materijala i obrada špaletni oko novougrađenih vrata (širina špaletni 40-60 cm). |  | m1 | 5,20 |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Nabavka materijala i malterisanje zidova. Malterisanje se radi kao priprema zidova za bojenje istih. |  | m2 | 4,00 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| III | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Struganje postojeće boje sa zidova. Struganje se vrši kao priprem podloge za gletovanje. |  | m2 | 12,26 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 | Nabavka materijala i gletovanje novoomalterisanih zidova i zidova sa kojih je skinuta boja struganjem. |  | m2 | 12,26 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Nabavka materijala i bojenje zidova disperzivnom bojom u boji po izboru Investitora. |  | m2 | 12,26 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | Bojenje postejećih radijatora namenskom bojom za radijatore otpornom na viskou temperaturu u dve radne ruke. Cenom obuhvatiti sve potrebne pripremne radnje sa čišćenjem podloge. |  | kom | 2 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | Bojenje postejećeg prozora bojom za drvo. Cenom obuhvatiti sve potrebne pripremne radnje sa čišćenjem podloge. |  | m2 | 6,18 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| III | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| IV | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih aluminijumskih punih vrata. Izgled po dogovoru sa Investitorom. Obračun po komad |  |  |  |  |  |  |
|  | dim. 100 / 210cm |  | kom | 1 |  |  |  |
| IV | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| V | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Nabavka i ugradnja nove PVC podne obloge sa završnim holkerom po standardima za bolnice. |  | m2 | 16,92 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| V | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VI | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Nabavka i ugradnja svetiljki na spuštenomAMF plafonu. |  | kom | 2 |  |  |  |
| 6,2 | Nabavka i postavljanje novog razvoda struje. |  | m | 8,00 |  |  |  |
| VI | ELEKTRO INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VII | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Završno čišćenje i odvoz šuta |  | m2 | 16,92 |  |  |  |
| VII | RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA - APOTEKA (prostorija br. 25) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VI | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| VII | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |
|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |
|  | na tekućem održavanju BIOHEMIJSKE LABORATORIJE (prostorija br. 29) i KABINETA (Šef laboratorije) objekta Instituta za Neonatologiju u Beogradu |  |  |  |  |  |  |
| Pos | Opis pozicije |  | Jed.m. | Količina | Jed. cena | Ukupno |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI |  |  |  |  |  |  |
|  | Opšti opis: Sve radove na rušenju i demontaži uraditi pažljivo vodeći računa o minimalnom narušavanju normalnog funkcionisanja Instituta. Sav šut nastao posle rušenja i demontaže utovariti i transportovati na deponiju. Jediničnom cenom obuhvatiti sav prihvatni , pomoćni materijal, (džakove za šut i sl.) . Prilikom rušenja vršiti obezbeđenje svih delova prostora koji nisu predmet rušenja i demontaže a mogu biti ugroženi prašinom. |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Demontaža drvenih vrata. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pažljiva demontaža drvenih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata odvesti na deponiju ili na mesto koje odredi Investitor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim100 / 210 |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | dim 80 / 200 |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1,2 | Pažljiva demontaža drvenih prozora. |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontirane prozore odvesti na deponiju ili mesto koje odredi Investitor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 140 / 180 |  | kom | 2 |  |  |  |
| 1,3 | Skidanje postojeće PVC podne obloge. |  | m2 | 28,15 |  |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Obijanje zidnih keramičkih pločica h=2.5m. |  | m2 | 62,27 |  |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | Demontaža postojećih nadgradnih plafonskih svetiljki i nadgradnih svetiljki iznad radnih stolova. |  | kom | 4 |  |  |  |
|  | Demontirane svetiljke , utovariti na kamion i odvesti na deponiju ili ostaviti na mestu koje odredi Investitor |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | Demontaža štoka od vrata u pregradnom zidu |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrađene površine moraju biti ravne i pravilnih uglova i ivica. Materijale za obradu nanositi na propisano pripremljenu podlogu. . |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu kompletne pozicije radova. |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Nabavka materijala i obrada špaletni oko novougrađenih vrata (širina špaletni 40-60 cm). |  | m1 | 22,00 |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Nabavka materijala i malterisanje zidova. Malterisanje se radi kao priprema zidova za ugradnju novih keramičkih pločica u lepku ili kao priprema za bojenje zidova. |  | m2 | 64,70 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Nabavka materijala i ugradnja zidnih keramičkih pločica većih dimenzija (20 x 40cm) 1. klase na sloju lepka. Postavljaju se sa minimalnim fugama (2mm), zbog traženih uslova u labaratoriji. Pločice završno fugovati i očistiti. Na svim ivicama uraditi lajsne . |  |  | 64,70 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  | m2 |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Struganje postojeće boje sa zidova. Struganje se vrši kao priprem podloge za gletovanje. |  | m2 | 25,07 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Nabavka materijala i gletovanje novoomalterisanih zidova i zidova sa kojih je skinuta boja struganjem. |  | m2 | 25,07 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Nabavka materijala i bojenje zidova disperzivnom bojom u boji po izboru Investitora. |  | m2 | 25,07 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 | Bojenje postejećih radijatora namenskom bojom za radijatore otpornom na viskou temperaturu u dve radne ruke. Cenom obuhvatiti sve potrebne pripremne radnje sa čišćenjem podloge. |  | kom | 5 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Nabavka materijala i postavljanje spuštenog plafona AMF u pločama 60x60cm sa izradom odgovarajuće podkonstrukcije. |  | m2 | 28,15 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Nabavka i ugradnja aluminijumskog prozora od termoizolovanih AL profila i termo stakla po izgledu sličnog postojećim i uz saglasnost Investitora. |  | kom | 2 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 140 / 180 |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih aluminijumskih punih vrata. Izgled po dogovoru sa Investitorom. Obračun po komad |  |  |  |  |  |  |
|  | dim. 100/210cm |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | dim. 80/200cm |  | kom | 1 |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Nabavka i ugradnja nove PVC podne obloge sa završnim holkerom po standardima za bolnice. |  | m2 | 28,15 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VIII | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Nabavka i ugradnja svetiljki na spuštenomAMF plafonu. |  | kom | 5 |  |  |  |
| 8,2 | Nabavka i postavljanje novog razvoda struje. |  | m | 35,00 |  |  |  |
| VIII | ELEKTRO INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Završno čišćenje i odvoz šuta |  | m2 | 28,15 |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA - BIOHEMIJSKA LABORATORIJA (prostorija br. 29) i KABINET (Šef labaratorije) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VIII | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |
|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |
|  | na tekućem održavanju HODNIKA i ULAZA u suterenu objekta Instituta za Neonatologiju u Beogradu |  |  |  |  |  |  |
| Pos | Opis pozicije |  | Jed.m. | Količina | Jed. cena | Ukupno |  |
|  | HODNIK |  |  |  |  |  |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI |  |  |  |  |  |  |
|  | Opšti opis: Sve radove na rušenju i demontaži uraditi pažljivo vodeći računa o minimalnom narušavanju normalnog funkcionisanja Instituta. Sav šut nastao posle rušenja i demontaže utovariti i transportovati na deponiju. Jediničnom cenom obuhvatiti sav prihvatni , pomoćni materijal, (džakove za šut i sl.) . Prilikom rušenja vršiti obezbeđenje svih delova prostora koji nisu predmet rušenja i demontaže a mogu biti ugroženi prašinom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Demontaža postojećih nadgradnih plafonskih svetiljki. |  | kom | 3 |  |  |  |
|  | Demontirane svetiljke , utovariti na kamion i odvesti na deponiju ili ostaviti na mestu koje odredi Investitor |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| II | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Struganje postojeće boje sa zidova, masne sokle i plafona. Struganje se vrši kao priprem podloge za gletovanje. |  | m2 | 96,23 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Nabavka materijala i gletovanje zidova i plafona sa kojih je skinuta boja struganjem. |  | m2 | 96,23 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | Nabavka materijala i bojenje masne sokle u boji po izboru Investitora. |  | m2 | 19,86 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | Nabavka materijala i bojenje zidova poludisperzivnom bojom u boji po izboru Investitora. |  | m2 | 76,37 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | Bojenje postejećih radijatora namenskom bojom za radijatore otpornom na viskou temperaturu u dve radne ruke. Cenom obuhvatiti sve potrebne pripremne radnje sa čišćenjem podloge. |  | kom | 4 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
| II | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| III | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Nabavka i ugradnja svetiljki na spuštenomAMF plafonu. |  | kom | 3 |  |  |  |
| 4,2 | Nabavka i postavljanje novog razvoda struje. |  | m | 17,00 |  |  |  |
| III | ELEKTRO INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| IV | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Završno čišćenje i odvoz šuta |  | m2 | 32,08 |  |  |  |
| IV | RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA - HODNIK u suterenu |  |  |  |  |  |  |  |
| I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |  |
| II | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| IV | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |
| Pos | Opis pozicije |  | Jed.m. | Količina | Jed. cena | Ukupno |  |
|  | ULAZ |  |  |  |  |  |  |
| I | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Struganje postojeće boje sa zidova, masne sokle i plafona. Struganje se vrši kao priprem podloge za gletovanje. |  | m2 | 73,89 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Nabavka materijala i gletovanje zidova i plafona sa kojih je skinuta boja struganjem. |  | m2 | 73,89 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Nabavka materijala i bojenje masne sokle u boji po izboru Investitora. |  | m2 | 30,42 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Bojenje postejećih dvokrilnih vrata bojom za drvo. Cenom obuhvatiti sve potrebne pripremne radnje sa čišćenjem podloge. |  | m2 | 14,18 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
| I | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| II | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Nabavka i ugradnja svetiljki na spuštenomAMF plafonu. |  | kom | 3 |  |  |  |
| 2,2 | Nabavka i postavljanje novog razvoda struje. |  | m | 17,00 |  |  |  |
| II | ELEKTRO INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| III | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Završno čišćenje i odvoz šuta |  | m2 | 15,00 |  |  |  |
| III | RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA - ULAZ u suterenu |  |  |  |  |  |  |  |
| I | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| II | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| III | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |
|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |
|  | na tehničkom održavanju MOKROG ČVORA u suterenu objekta Instituta za Neonatologiju u Beogradu |  |  |  |  |  |  |
| Pos | Opis pozicije |  | Jed.m. | Količina | Jed. cena | Ukupno |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI |  |  |  |  |  |  |
|  | Opšti opis: Sve radove na rušenju i demontaži uraditi pažljivo vodeći računa o minimalnom narušavanju normalnog funkcionisanja Instituta. Sav šut nastao posle rušenja i demontaže utovariti i transportovati na deponiju. Jediničnom cenom obuhvatiti sav prihvatni , pomoćni materijal, (džakove za šut i sl.) . Prilikom rušenja vršiti obezbeđenje svih delova prostora koji nisu predmet rušenja i demontaže a mogu biti ugroženi prašinom. |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Demontaža drvenih vrata. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pažljiva demontaža drvenih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata odvesti na deponiju ili na mesto koje odredi Investitor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim100 / 210 |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | dim 70 / 200 |  | kom | 2 |  |  |  |
| 1,2 | Pažljiva demontaža drvenih prozora. |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontirane prozore odvesti na deponiju ili mesto koje odredi Investitor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 140 / 160 |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1,3 | Skidanje podnih keramičkih pločica. |  | m2 | 10,13 |  |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Obijanje zidnih keramičkih pločica h=2.5m. |  | m2 | 33,75 |  |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | Demontaža drvene pregrade. Cenom uračunati utovar i odvoz na deponiju. |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | Demontaža postojećih nadgradnih plafonskih svetiljki i nadgradnih svetiljki iznad radnih stolova. |  | kom | 3 |  |  |  |
|  | Demontirane svetiljke , utovariti na kamion i odvesti na deponiju ili ostaviti na mestu koje odredi Investitor |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | Demontaža sanitarnih elemenata. |  | paušal |  |  |  |  |
|  | Sve postojeće sanitarne elemente demontirati i odvesti na deponiju – toalet. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun u paušalnom iznosu. |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 | Demontaža postojećih vodovodnih i kanalizacionih cevi.Cenom uračunati utovar i odvoz na deponiju. Obračun u paušalnom iznosu. |  | paušal |  |  |  |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrađene površine moraju biti ravne i pravilnih uglova i ivica. Materijale za obradu nanositi na propisano pripremljenu podlogu. . |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu kompletne pozicije radova. |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Nabavka materijala i obrada špaletni oko novougrađenih vrata (širina špaletni 15 cm). |  | m1 | 18,60 |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Nabavka materijala i malterisanje zidova. Malterisanje se radi kao priprema zidova za ugradnju novih keramičkih pločica u lepku ili kao priprema za bojenje zidova. |  | m2 | 32,63 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Nabavka materijala i ugradnja podnih keramičkih pločica većih dimenzija (20 x 40cm) 1. klase na sloju lepka. Pločice završno fugovati i očistiti. Na svim ivicama uraditi lajsne . |  |  | 10,13 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  | m2 |  |  |  |  |
| 3,2 | Nabavka materijala i ugradnja zidnih keramičkih pločica većih dimenzija (20 x 40cm) 1. klase na sloju lepka. Pločice završno fugovati i očistiti. Na svim ivicama uraditi lajsne . |  |  | 64,70 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  | m2 |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Struganje postojeće boje sa zidova. Struganje se vrši kao priprem podloge za gletovanje. |  | m2 | 19,31 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Nabavka materijala i gletovanje novoomalterisanih zidova i zidova sa kojih je skinuta boja struganjem. |  | m2 | 19,31 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Nabavka materijala i bojenje zidova disperzivnom bojom u boji po izboru Investitora. |  | m2 | 19,31 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4,4 | Bojenje postejećih radijatora namenskom bojom za radijatore otpornom na viskou temperaturu u dve radne ruke. Cenom obuhvatiti sve potrebne pripremne radnje sa čišćenjem podloge. |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Nabavka materijala i postavljanje spuštenog plafona od vlagootpornog gipsa sa izradom odgovarajuće podkonstrukcije. |  | m2 | 10,13 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida na mestu stare drvene pregrade od vlagootpornog gipsa d=12.5 |  | m2 | 6,46 |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Nabavka i ugradnja aluminijumskog prozora od termoizolovanih AL profila i termo stakla po izgledu sličnog postojećim i uz saglasnost Investitora. |  | kom | 2 |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 70 / 160 |  |  |  |  |  |  |
| 6,2 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih aluminijumskih punih vrata. Izgled po dogovoru sa Investitorom. Obračun po komad |  |  |  |  |  |  |
|  | dim. 100/210cm |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | dim. 70/200cm |  | kom | 2 |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VII | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Nabavka i ugradnja svetiljki na spuštenomAMF plafonu. |  | kom | 3 |  |  |  |
| 7,2 | Nabavka i postavljanje novog razvoda struje. |  | m | 10,50 |  |  |  |
| VII | ELEKTRO INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| VIII | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalaciju vodovoda i kanalizacije uraditi materijalom za koji postoje sertifikati i atesti. Svu sanitariju pre ugradnje dostaviti Investitoru na saglasnost. |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Nabavka materijala i ugradnja PVC vodovodnih cevi fi 20. Obračun po m1 |  | m1 | 35,00 |  |  |  |
| 8,2 | Nabavka materijala i ugradnja ventila fi20. Obračun po komadu. |  | kom | 10 |  |  |  |
| 8,3 | Nabavka materijala i ugradnja PVC kanalizacionih cevi fi 110. Obračun po m1 |  | m1 | 10,00 |  |  |  |
| 8,4 | Nabavka materijala i ugradnja PVC kanalizacionih cevi fi 75. Obračun po m1 |  | m1 | 8,00 |  |  |  |
| 8,5 | Nabavka materijala i ugradnja PVC kanalizacionih cevi fi 50. Obračun po m1 |  | m1 | 6,00 |  |  |  |
| 8,6 | Nabavka i ugradnja podnih slivnika fi 110. Obračun po komadu |  | kom | 1 |  |  |  |
| 8,7 | Nabavka i ugradnja lavaboa. Obračun po komadu |  | kom | 1 |  |  |  |
| 8,8 | Nabavka i ugradnja wc šolje. Obračun po komadu |  | kom | 1 |  |  |  |
| 8,9 | Nabavka i ugradnja nadgradne tus kade dimenzija 70/70. Obračun po komadu |  | kom | 1 |  |  |  |
| 8.10 | Nabavka i ugradnja vodokotlića. Obračun po komadu. |  | kom | 1 |  |  |  |
| 8.11 | Nabavka i ugradnja trokadera. Obračun po komadu |  | kom | 1 |  |  |  |
| 8.12 | Nabavka materijala i ugradnja baterija za toplu i hladnu vodu. Obračun po komadu |  | kom | 2 |  |  |  |
| 8.13 | Nabavka materijala i ugradnja baterija za toplu i hladnu vodu sa tušem . Obračun po komadu |  | kom | 1 |  |  |  |
| 8.14 | Nabavka galanterije za toalet . Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | a) ogledala sa etažerom dimenzije 60/60cm |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | b) držač za tialet papir |  | kom | 1 |  |  |  |
|  | c) držač za peškir |  | kom | 2 |  |  |  |
| VIII | VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Završno čišćenje i odvoz šuta |  | m2 | 10,13 |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA - MOKRI ČVOR u suterenu |  |  |  |  |  |  |  |
| I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VI | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| VII | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| VIII | VIK RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA U SUTERENU |  |  |  |  |  |  |
| 27 | HEMATOLOŠKA LABORATORIJA ( br. 27) i MALA LABORATORIJA (perionica) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RENDGEN KABINETA (prostorija br. 26) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | APOTEKA (prostorija br. 25) |  |  |  |  |  |  |
| 29 | BIOHEMIJSKA LABORATORIJA (prostorija br. 29) i KABINET (Šef laboratorije) |  |  |  |  |  |  |
|  | HODNIK u suterenu |  |  |  |  |  |  |
|  | ULAZ u suterenu |  |  |  |  |  |  |
|  | MOKRI ČVOR u suterenu |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |

|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na tekućem održavanju na VI odeljenju objekta Instituta za Neonatologiju u Beogradu |  |  |  |  |  |
| Pos | Opis pozicije |  | Jed.m. | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI |  |  |  |  |  |
|  | Opšti opis: Sve radove na rušenju i demontaži uraditi pažljivo vodeći računa o minimalnom narušavanju normalnog funkcionisanja Instituta. Sav šut nastao posle rušenja i demontaže utovariti i transportovati na deponiju. Jediničnom cenom obuhvatiti sav prihvatni , pomoćni materijal, (džakove za šut i sl.) . Prilikom rušenja vršiti obezbeđenje svih delova prostora koji nisu predmet rušenja i demontaže a mogu biti ugroženi prašinom. |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Obijanje špaletni oko štoka na svim mestima gde je to potrebno. |  | m2 | 5,00 |  |  |
|  | Šut utovariti i odvesti na deponiju. Obračun po m2 |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Demontaža drvenih vrata. |  | kom | 4 |  |  |
|  | Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom, površine preko 2,00 m². Demontirana vrata odvesti na deponiju ili na mestokoje odredi investitor. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Demontaža sanitarnih elemenata. |  | paušal |  |  |  |
|  | Sve postojeće sanitarne elemente demontirati i odvesti na deponiju – toalet. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun u paušalnom iznosu. |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Demontaža postojećih vodovodnih i kanalizacionih cevi.Cenom uračunati utovar i odvoz na deponiju. Obračun u paušalnom iznosu. |  | paušal |  |  |  |
| 1,5 | Demontaža drvene pregrade. Cenom uračunati utovar i odvoz na deponiju. |  | kom | 1 |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |
| 1,6 | Obijanje zidnih keramičkih pločica u kupatilu i toaletu. |  | m2 | 112,00 |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |
| 1,7 | Obijanje podnih keramičkih pločica u toaletu i kupatilu. |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | Šut prikupiti, izneti, utovariti i odvesti na deponiju. |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |
| 1,8 | Demontaža postojećih plafonskih svetiljki. |  | kom | 2 |  |  |
|  | Demontirane svetiljke , utovariti na kamion i odvesti na deponiju ili ostaviti na mestu koje odredi investitor |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |
| I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | Obrađene površine moraju biti ravne i pravilnih uglova i ivica. Materijale za obradu nanositi na propisano pripremljenu podlogu. . |  |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu kompletne pozicije radova. |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Nabavka materijala i malterisanje zidova. U toaletu i kupatilu malterisanje se radi kao priprema zidova za ugradnju novih keramičkih pločica u lepku. |  | m2 | 80,00 |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Nabavka materijala i obrada špaletni oko štokova vrata i prozora. |  | m1 | 38,00 |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |  |
| 2,3 | Izrada hidroizolacije na polimer-cementnoj bazi tipa Sika elastik u svemu po preporukama proizvođača materijala. Hidroizolaciju podići uz zidove 20cm. |  | m2 | 27,00 |  |  |
|  | Obračun po m2 | 15.00m |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Nabavka materijala i ugradnja podnih keramičkih pločica 1. klase na sloju cementne košuljice. Ukoliko se pri obijanju postojećih podnih pločica ne bude ravnomerno skidao sloj materijala na kome su urađene podlogu pripremiti za postavljanje pločica u sloju lepka. Dimenzije pločica boja i slog su po izboru investitora. Pre davanja ponude obići nedavno renovirani toalet u prizemlju koji se tretira kao ugledni primerak. Pločice završno fugovati i očistiti. |  | m2 | 20,00 |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |
| 3,2 | Nabavka materijala i ugradnja zidnih keramičkih pločica 1. klase na sloju lepka. Dimenzije pločica boja i slog su po izboru investitora. Pre davanja ponude obići nedavno renovirani toalet u prizemlju koji se tretira kao ugledni primerak. Pločice završno fugovati i očistiti. Na svim ivicama uraditi lajsne . |  |  | 60,00 |  |  |
|  | Obračun po m2 |  | m2 |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Gletovanje i bojenje zidova i plafona poludisperzijom u tonu po izboru Investitora. |  | m2 | 77,80 |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |
| 4,2 | Nabavka materijala i farbanje vidnog cevnog razvoda bojom za metal sa prethodnom pripremom za nanošenje nove boje. |  | m1 | 30,00 |  |  |
|  | Obračun po m1 |  |  |  |  |  |
| 4,3 | Bojenje postejećih radijatora namenskom bojom za radijatore otpornom na viskou temperaturu u dve radne ruke. Cenom obuhvatiti sve potrebne pripremne radnje. |  | kom | 3 |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |
| 4,4 | Nabavka amterijala i farbanje duplih prozora masnom bojom sa završnim lakiranjem. Cenom uračunati sve pripremne radnje. |  | m2 | 7,00 |  |  |
|  | Obračun po m2. |  |  |  |  |  |
| 4,5 | Ampasovanje postojećih drvenih prozora, zamena svih oštećenih okova novim i dovođenje prozra u funkciju. |  | kom | 1 |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |
| V | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
|  | Instalaciju vodovoda i kanalizacije uraditi materijalom za koji postoje sertifikati i atesti. Svu sanitariju pre ugradnje dostaviti Investitoru na saglasnost. |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Nabavka materijala i ugradnja PVC vodovodnih cevi fi 20. Obračun po m1 |  | m1 | 35,00 |  |  |
| 5,2 | Nabavka materijala i ugradnja ventila fi20. Obračun po komadu. |  | kom | 10 |  |  |
| 5,3 | Nabavka materijala i ugradnja PVC kanalizacionih cevi fi 110. Obračun po m1 |  | m1 | 5,00 |  |  |
| 5,4 | Nabavka materijala i ugradnja PVC kanalizacionih cevi fi 75. Obračun po m1 |  | m1 | 4,00 |  |  |
| 5,5 | Nabavka materijala i ugradnja PVC kanalizacionih cevi fi 50. Obračun po m1 |  | m1 | 6,00 |  |  |
| 5,6 | Nabavka i ugradnja podnih slivnika fi 110. Obračun po komadu |  | kom | 4 |  |  |
| 5,7 | Nabavka i ugradnja lavaboa. Obračun po komadu |  | kom | 4 |  |  |
| 5,8 | Nabavka i ugradnja wc šolje sa daskom. Obračun po komadu |  | kom | 2 |  |  |
| 5,9 | Nabavka i ugradnja ugaone kade dimenzija 80/80. Obračun po komadu |  | kom | 2 |  |  |
| 5.10 | Nabavka i ugradnja vodokotlića. Obračun po komadu. |  | kom | 2 |  |  |
| 5,11 | Nabavka i ugradnja trokadera. Obračun po komadu |  | kom | 1 |  |  |
| 5,12 | Nabavka materijala i ugradnja baterija za toplu i hladnu vodu. Obračun po komadu |  | kom | 4 |  |  |
| 5,13 | Nabavka materijala i ugradnja baterija za toplu i hladnu vodu sa tušem . Obračun po komadu |  | kom | 2 |  |  |
| 5,14 | Nabavka galanterije za toalet . Obračun po komadu |  |  |  |  |  |
|  | a) ogledala sa etažerom dimenzije 60/60cm |  | kom | 4 |  |  |
|  | b) držač za tialet papir |  | kom | 2 |  |  |
|  | c) držač za peškir |  | kom | 2 |  |  |
|  | d) držač za ubrus za ruke |  | kom | 4 |  |  |
| V | VODOVOD I KANALIZACIJA UKUPNO |  |  |  |  |  |
| VI | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Nabavka materijala i postavljanje spuštenog plafona od vlagootpornih gipskartonskih ploča na odgovarajućoj podkonstrukciji. |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | Obračun po m2 |  |  |  |  |  |
| VI | SUVOMONTAŽNI RADOVI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |
| VII | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Nabavka i ugradnja aluminijumskog prozora od šestokomornih profila. |  | kom | 2 |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |
|  | Toalet - aluminijumski prozor u toaletu dimenzija 70x170 cm u svemu po ugledu na novougrađene prozore u toaletu u prizemlju. Prozore ugraditi pre konstrikcije pregradmnog zida a prostor izmedju dva prozora na mestu pregradnog zida obraditi maskom od AL lima u istoj boji kao i prozori. Otvaranje prozora po obe ose. |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Nabavka i ugradnja aluminijumskih vrata Obračun po komad |  |  |  |  |  |
|  | dim. 80/200cm |  | kom | 2 |  |  |
|  | dim. 110/220cm |  | kom | 2 |  |  |
| VII | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |
| VIII | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Nabavka i ugradnja svetiljki na spuštenom plafonu |  | kom | 4 |  |  |
| 8,2 | Nabavka i postavljanje novog razvoda struje |  | m | 29,00 |  |  |
| VIII | ELEKTRO INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Završno čišćenje i odvoz šuta |  | m2 | 25,00 |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| IV | MOLERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| V | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| VI | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| VII | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| VIII | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |  |
| IX | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA |  |  |  |  |  |

|  | ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ODELJENJE MAJKI - VI odeljenje |  |  |
|  | RADOVI U SUTERENU |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |
|  | SVEGA |  |  |

OBRAZAC PONUDE POPUNITI, OVERITI PEČATOM I POTPISATI, ČIME SE POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI.

Datum                                                                                                    Ponuđač

- M.P.

______________                                                                              __________________

OBRAZAC 2

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  17/2015

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

OBRAZAC STRUKTURE CENE

(popuniti, potpisati, overiti pečatom i predati uz obrazac ponude)

Obrazac strukture cene popuniti po grupama navedenim u tabeli (materijal i radovi) iskazivanjem neto vrednosti i zavisnih troškova (bez obračunatog PDV-a), obračunati PDV, ukupna vrednost radova bez PDV-a i ukupna vrednost radova sa PDV-om.

| Redni broj | Opis | Neto vrednost | Zavisni troškovi | Ukupna vrednost bez PDV-a | PDV | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 3

____________________________

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:________________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  17/2015

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću ponuđač potvrđuje:

-   da za javnu nabavku radova- izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju, koja se sprovodi kao 17. javna nabavka male vrednosti Instituta za neonatologiju u 2015. godini, pored traženih minimalnih uslova iz konkursne dokumentacije, ispunjava i uslove iz člana 75. i poseduje dokaze iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama.

- da će ukoliko ponuda potpisnika ove izjave, bude  ocenjena kao najpovoljnija, na osnovu

izveštaja komisije za javnu nabavku, dostaviti original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza, ako naručilac pre donošenja odluke o dodeli ugovora to  zahteva od ponuđača.

- da prihvata da ukoliko u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne

dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

OBRAZAC 4

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  17/2015

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

I Z J A V A

Ponuđač ___________________________________________________________________________

(navesti ime ponuđača)

Izjavljujemo da smo razumeli i u potpunosti, bez rezerve prihvatili sve uslove naručioca u vezi učešća u predmetnoj javnoj nabavci, odnosno uslove i pravila objavljene u javnom oglasu, kao i uslove i zahteve naznačene u konkursnoj dokumentaciji. Svesni smo i saglasni da ti uslovi u celini predstavljaju sastavni deo ugovora koji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem i koji mora biti saglasan sa ovim uslovima.

Kao ovlašćeno lice za zastupanje ponuđača, odgovorno izjavljujem da su svi podaci sadržani u ponudi istiniti, uz svest da davanje netačnih ili nepotpunih informacija podleže prekršajnoj odgovornosti u skladu sa članom 170. Zakona o javnim nabavkama i da može dovesti do isključenja iz ovog postupka i svih budućih postupaka nabavki naručioca, kao i da će slučaj biti prijavljen Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Obavezujem se da na zahtev Naručioca, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zahteva, dostavim tražene dokaze kojima se potvrđuje verodostojnost podataka datih u ponudi.

Saglasni smo da naručilac može u slučajevima predviđenim ugovornim odredbama, realizovati predviđena sredstva obezbeđenja u punom obimu, bez posebnih uslova ili saglasnosti.

Ovom postupku javne nabavke pristupamo nakon pažljivog upoznavanja sa posebnim zahtevima naručioca sadržanim u konkursnoj dokumentaciji, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u cilju zaključenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci. Ukoliko budemo smatrali da su se u toku sprovođenja ovog postupka stekli uslovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava isti ćemo pokrenuti u skladu sa zakonskim odredbama, ali ni u kom slučaju motiv i svrha učešća u predmetnom postupku javne nabavke nije podnošenje zahteva za zaštitu prava, niti opstrukcija postupka javne nabavke u bilo kom smislu.

-------------------------------------------------

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 5

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  17/2015

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Naziv ponuđača:                   ____________________________________________________

Adresa ponuđača:                 ____________________________________________________

Lice za kontakt:                    ____________________________________________________

e-mail:                                    ____________________________________________________

Telefon:                                  ____________________________________________________

Telefaks:                                ____________________________________________________

Poreski broj ponuđača:        ____________________________________________________

Matični broj ponuđača:        ____________________________________________________

Šifra delatnosti:                     ____________________________________________________

Broj računa i naziv banke:   ____________________________________________________

Datum                                                                                                  Ponuđač

________________                                  M.P.                             _________________________

Napomena: Obrazac se popunjava samo u slučaju kada se podnosi Zajednička ponuda.

U slučaju većeg broja obrazaca treba fotokopirati za svakog  učesnika u Zajedničkoj        ponudi.

- OBRAZAC 6

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  17/2015

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

IZJAVA

PONUĐAČA O UČEŠĆU PODIZVOĐAČA

U vezi sa pozivom za dostavljanje ponude za  javnu nabavku radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju, koji se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti br. 17/2015, izjavljujemo da nastupamo sa podizvođačem / podizvođačima i u nastavku navodimo njegovo / njihovo učešće po vrednosti:

U ponudi podizvođač __________________________________________________________

(navesti naziv podizvođača)

u ukupnoj vrednosti ponude učestvuje u nabavci radova

na sledeći način  ______________________________________________________________

što iznosi ________ % vrednosti ponude.

Datum                                                                                                  Ponuđač

________________                                  M.P.                             _________________________

Napomena: Obrazac se popunjava samo u slučaju da ponuđač nastupa da podizvođačem.

U slučaju većeg broja podizvođača, obrazac treba fotokopirati.

- OBRAZAC 7

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  17/2015

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU

Naziv podizvođača:               ____________________________________________________

Adresa podizvođača:            ____________________________________________________

Lice za kontakt:                    ____________________________________________________

e-mail:                                    ____________________________________________________

Telefon:                                  ____________________________________________________

Telefaks:                                ____________________________________________________

Poreski broj ponuđača:        ____________________________________________________

Matični broj ponuđača:        ____________________________________________________

Šifra delatnosti:                     ____________________________________________________

Datum                                                                                                  Podizvođač

________________                                  M.P.                             _________________________

Napomena: Obrazac se popunjava samo u slučaju da ponuđač nastupa da podizvođačem.

U slučaju većeg broja podizvođača, obrazac treba fotokopirati.

- OBRAZAC 8

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  17/2015

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

I Z J A V A

PONUĐAČA O  PRIHVATANJU NAKNADE ŠTETE

Ovim neopozivo potvrđujem da ćemo sva oštećenja koja su nastala u toku izvršenja predmetne nabavke, a izazvana sa naše strane, popraviti o svom trošku.

Datum                                                                                                  Ponuđač

________________                                  M.P.                             _________________________

- OBRAZAC 9

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  17/2015

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

I Z J A V A

PONUĐAČA DA ĆE SE PRIDRŽAVATI PROPISA I MERA ZAŠTITE NA RADU

Ponuđač se obavezuje da će se u toku izvođenja radova pridržavati propisa i mera zaštite na radu, te da će shodno tome obezbediti i preduzeti potrebne mere i opšte zaštite i sigurnosti svojih radnika i trećih lica tokom izvođenja radova.

Datum                                                                                                  Ponuđač

________________                                  M.P.                             _________________________

OBRAZAC 10

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  17/2015

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 9.  Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12) i člana 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 29/13), ponuđač daje

Izjavu o nezavisnoj ponudi

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da je ponuđač nabavke:  radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti broj 17/2015 Instituta za neonatologiju, ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovanim licima.

____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 11

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  17/2015

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

I Z J A V A

O DOSTAVLJANJU BLANKO MENICE

Ovom izjavom neopozivo potvrđujemo da ćemo prilikom zaključenja ugovora dostaviti Naručiocu:

- Za povraćaj avansa BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu do visine avansa sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

- Za dobro izvršenje posla  BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

MP	_______________________

### (potpis ovlašćenog lica)

NAPOMENA:

U slučaju zajedničke ponude ovaj obrazac fotokopirati i popuniti od strane svakog učesnika u zajedničkoj ponud

- OBRAZAC 12

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  17/2015

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač__________________________

[navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Shodno članu 88. stav 2. ZJN, troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

U _____________________                                                            Potpis ovlašćenog lica

Dana:_________________                          M.P.             ______________________________

- Napomene:

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i overiti pečatom obrazac.

Ukoliko ponuđač nema troškova za pripremanje ponude, neophodno je da dostavi potpisan i overen prazan Obrazac.

MODEL UGOVORA

Zaključuju:

1. NARUČILAC:

| Naziv: | INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU |
| --- | --- |
| Sedište: | Beograd, Ul. Kralja Milana br. 50 |
| PIB: |  |
| Tekući račun i naziv poslovne banke: |  |
| Matični broj: |  |
| Pretežna šifra delatnosti: |  |
| Koje zastupa Direktor: | Prim. mr sci. med dr Milica Ranković-Janevski |

(u daljem tekstu : Naručilac), s jedne strane

I

2. IZVOĐAČ RADOVA:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedište: |  |
| PIB: |  |
| Tekući račun i naziv poslovne banke: |  |
| Matični broj: |  |
| Pretežna šifra delatnosti: |  |
| Koje zastupa Direktor: |  |

(u daljem tekstu : Izvođač radova), s druge strane

(Podizvođač)

(ostali iz Grupe ponuđača)

PREDMET UGOVORA : - Izvođenje radova na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju

postupak javne nabavke male vrednosti br. 17/2015

Član 1.

Izvođač radova se obavezuje da izvede radove na tekućem održavanju dela suterenskog prostora i mokrog čvora u Odeljenju za majke dojilje u  objektu Instituta za neonatologiju u Beogradu, Ul. Kralja Milutina, br.50, a u svemu prema ponudi broj: ____________, od ________.2014.godine.

Izvođač radova je u obavezi da radove iz stava 1. ovog člana izvede u svemu prema tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni deo ovog Ugovora, važećim standardima za izvođenje ove vrste radova, građevinskim uzansama, Zakonu o planiranju i izgradnji i drugim propisima.

Radove iz stava 1. ovog člana, Izvođač radova je u obavezi da izvrši u predviđenim rokovima.

OBAVEZE NARUČIOCA:

- da Izvođača radova uvede u posao u roku odmah po potpisivanju Ugovora;

- da obezbedi i Izvođaču radova preda odobrenje za izvođenje radova;

- da obezbedi stalni nadzor nad izvođenjem radova  (nadzor nad kvalitetom izvedenih radova, nad količinom i vrstom ugrađenog materijala, nad pridržavanjem propisa i tehničke dokumentacije);

- da imenuje lice iz reda zaposlenih kod naručioca,  koje će vršiti nadzor;

- da Izvođaču radova plati naknadu za izvođenje radova.

Član 2.

Ukupna vrednost radova iz člana 1. ovog Ugovora, prema Ponudi iznosi _________________________ dinara bez obračunatog PDV-a, odnosno sa obračunatim PDV-om   _______________________________dinara (slovima:___________________________________________________________________).

Vrednost radova iz stava 1. ovog člana dobijena je na osnovu količina i jediničnih cena iz ponude Izvođača.

Konačna vrednost izvedenih radova utvrdiće se obračunom stvarne količine ugrađene opreme i materijala, uz primenu jediničnih cena iz Ponude.

Stvarnu količinu ugrađene opreme i materijala stranke će utvrditi iz overene građevinske knjige.

J	edinične cene iz stava 2. ovog člana su fiksne do završetka radova i obuhvataju sve troškove, osim PDV-a.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da, za izvođenje radova iz člana 1. ovog Ugovora, obezbedi sredstva u ukupnom iznosu od ________________________ dinara, i ista prenese na račun Izvođača radova  broj:_____________________________ kod ____________________________ banke i to na sledeći način:

- _____ % na ime avansa (samo ako ponuđač traži avans- ne veći od 30%)

- Preostali iznos,  Naručilac je u obavezi da plati  u roku od 30 dana po izvedenim radovima, odnosno, po izvršenoj primopredaji (bez primedbi).

OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

Član 4.

Izvođač radova se obavezuje da radove iz člana 1. ovog Ugovora u celosti izvede u roku od _________  (slovima: _________________ ) kalendarskih dana od dana stupanja Ugovora na snagu. U slučaju prekoračenja roka iz stava 1. ovog člana, Izvođač radova je u obavezi da za svaki dan zakašnjenja plati Naručiocu 0,5 promila od ukupnog iznosa iz člana 3. ovog Ugovora, a ne više od 5%.

Član 5.

Izvođač radova se obavezuje da u roku od 3 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora dostavi Naručiocu rešenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova.

Član 6.

Izvođač radova je dužan da uredno i po propisima vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu sa obračunskim merama i svim prilozima, koju potpisuje i overava lice koje vrši nadzor čime potvrđuje istinitost podataka.

Član 7.

Izvođač radova se obavezuje da izvrši obezbeđenje gradilišta, tako što će preduzeti sve potrebne zakonske mere za bezbednost objekta, zaposlenih, pešaka, okoline i zaštitu životne sredine.

Izvođač radova se obavezuje da se u toku izvođenja radova pridržava propisa i mera zaštite na radu, te da shodno tome obezbedi i preduzme potrebne mere i opšte zaštite i sigurnosti svojih radnika i trećih lica tokom izvođenja radova.

Ukoliko Izvođač radova ne izvrši obaveze iz stava 1. i 2. ovog člana, odgovoran je i snosi naknadu za svu nastalu štetu.

Član 8.

Za svako odstupanje od ugovorenih radova, Izvođač radova je u obavezi da traži saglasnost Naručioca, odnosno da o izvođenju dodatnih, nepredviđenih radova sa Naručiocem zaključi Aneks ovog Ugovora, kojim će biti predviđeni način i rokovi plaćanja, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

GARANTNI ROK

Član 9.

Ugovorene strane su se sporazumele da garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal iznosi ________ meseci, računajući od izvršene primopredaje radova, bez prigovora.

U slučaju nedostataka otkrivenih u garantnom roku, Naručilac je u obavezi da u roku od 5 dana pismenim putem o tome obavesti Izvođača radova.

Izvođač radova se obavezuje da u garantnom roku iz stava 1 ovog člana o svom trošku otkloni sve nedostatke, i to u roku od 7 kalendarskih dana od dana prijema pisanog obaveštenja od strane Naručioca.

Ukoliko Izvođač radova ne otkloni uočene nedostatke u datom roku, Naručilac zadržava pravo da na teret Izvođača radova angažuje treće lice za otklanjanje predmetnih nedostataka.

Član 10.

Izvođač radova je u obavezi da po završetku radova i zakjučenju građevinske knjige, a u skladu sa odredbama zakonskih propisa za predmetnu  oblast, o ovome obavesti Naručioca, radi primopredaje radova.

Član 11.

Tehnički pregled, primopredaja radova obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na radove, materijal, opremu i instalacije.

Član 12.

Primopredaja i tehnički prijem izvedenih radova izvršiće Komisija koju čine ovlašćeni prestavnici Instituta za neonatologiju iz Beograda, lica koje je u ime naručioca vršilo nadzor i Izvođača radova, o čemu će se sačiniti zapisnik.

Primopredaja će se izvršiti u roku od 3 dana po završetku radova i dostavljenoj potrebnoj dokumentaciji Izvođača radova i Nadzora.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo kada se kumulativno ispune sledeći uslovi:

- kada Ugovor potpišu ugovorene strane;

- kada Naručilac uplati sredstva na ime avansa, utvrđena članom 3. stav 1. a) ovog Ugovora (ukoliko Izvođač traži avans).

Član 14.

U slučaju nastupanja okolnosti koje ometaju izvršenje ugovorenih obaveza jedne ili druge strane, a koje okolnosti se prema važećim propisima smatraju višom silom, ugovorene strane se oslobađaju izvršenja obaveza za vreme dok traju navedene okolnosti i po osnovu ovoga nijedna od ugovorenih strana nema pravo na bilo kakvu naknadu.

Ugovorena strana pogođena višom silom dužna je pismeno da obavesti drugu ugovorenu stranu o nastanku okolnosti koje sprečavaju izvršenje obaveza, kao i o trenutku prestanka tih okolnosti.

Član 15.

Ugovorene strane su se sporazumele da se na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni zakonski propisi.

Član 16.

Ugovorene strane su saglasne da se sve izmene i dopune ugovora vrše pismeno  zaključenjem Aneksa.

Član 17.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih 2 (dva) za Naručioca, a 2 (dva) za Izvođača radova.

Za Izvođača                                                                                  Za Naručioca

Institut za neonatologiju, Beograd

_______________________                                                    ___________________________