INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

# BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta         3615-049

Pomoćnik direktora         3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj:  923/7

Datum: 06.05.2016.

Na osnovu člana 63 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'', br. 124/12, 14/15 i 68/15»), vrši se izmena  i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku laboratorijskog potrošnog materijala u otvorenom postupku javne nabavke broj 3/2016, objavljena na Portalu javnih nabavki i Internet stranici naručioca, dana 05.04.2016. godine na sledeći način:

U Konkursnoj dokumentaciji menja se Obrazac 1 – Obrazac ponude i Obrazac 2 – Obrazac strukture cene - u partiji 3 pozicija 12 tako što se umesto naziva „Magnezijum, metoda: kalmagit“, upisuje „Magnezijum, metoda: ksilidil blu“.

| Redni broj partije | Vrsta materijala | Jedinica mere | Ukupna količina | Proizvođač | Cena u din/ jed. mere | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL | fl | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Partija 1 | Ukupno: |  |
| Partija 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Glukoza, metoda:glukoza oksidaza (GOD/ PAP) | mL | 5000 |  |  |  |
| 2) | Kreatinin, metoda:alkalni pikrat (Jaffe), kinetički | mL | 2500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Partija 2 | Ukupno: |  |
| Partija 3 | Reagensi za biohem analizator MAX MAT |  |  |  |  |  |
| 1) | Liofilizirani multiparametarski humani kalibracioni serum za supstrate, enzime i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL | fl | 15 |  |  |  |
| 2) | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL | fl | 20 |  |  |  |
| 3) | AST, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC) | mL | 400 |  |  |  |
| 4) | ALT, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC) | mL | 600 |  |  |  |
| 5) | ALP, metoda: p-NPP, dietanolamin pufer (DEA) | mL | 800 |  |  |  |
| 6) | Gama GT, (Gama glutamil transferaza), metoda: kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC) | mL | 200 |  |  |  |
| 7) | Albumin, metoda:bromkrezolzeleno | mL | 300 |  |  |  |
| 8) | Proteini, metoda:biuret | mL | 500 |  |  |  |
| 9) | Urea, metoda: ureaza/glutamat dehidrogenaza (GLDH), kinetički | mL | 1000 |  |  |  |
| 10) | Fosfor, metoda: fosfomolibdat UV | mL | 600 |  |  |  |
| 11) | Kalcijum, metoda: arsenazo III | mL | 500 |  |  |  |
| 12) | Magnezijum, metoda: ksilidil blu | mL | 200 |  |  |  |
| 13) | Proteini u urinu i likvoru, metoda: pirogalol crveno | mL | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | Partija 3 | Ukupno: |  |
| Partija 4 | Potrošni materijal za biohem analizator MAX MAT |  |  |  |  |  |
| 1) | Reakcione ploče za biohemijski analizator MAXMAT PL II | kom | 100 |  |  |  |
| 2) | Sol. za decontaminaciju za biohemijski analizator MAXMAT PL II à 30mL | fl | 2 |  |  |  |
| 3) | Reagens epruvete za biohemijski analizator MAXMAT à 10 mL | kom | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  | Partija 4 | Ukupno: |  |
| Partija 5 | Eliza testovi |  |  |  |  |  |
| 1) | ELIZA testovi za Citomegalo virus Ig G – kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ | sc | 5 |  |  |  |
| 2) | ELIZA testovi za Citomegalo virus Ig M – kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ | sc | 5 |  |  |  |

| 3) | ELIZA testovi za Toxoplasma gondii IgG –kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ |  | sc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) | ELIZA testovi za Toxoplasma gondii IgM –kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ |  | sc |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | RF – absorbens - T – 200 za ELIZA testove |  | fl |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Referentni serum za CMV Ig M |  | fl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 5 | Ukupno: |  |  |  |
| Partija 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Urin trake 10-11 parametara (Postojanju zaštite od interferencije askorbinske kiseline na poljima za glukozu i krv) |  | kom |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 6 | Ukupno: |  |  |  |
| Partija 7 |  | Reagensi i potrošni materijal za jonselektivni analizator Roche 9180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Reagent SnapPak za analizator 9180 sa sigurnosnim čipom |  | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Conditioner za jonselektivni analizator Roche 9180 |  | fl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Deproteinizer za jonselektivni analizator Roche 9180 |  | fl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 7 |  |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 8 |  | Reagensi i potrošni materijal za osmometar OSMOMAT 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Kalibracioni standard 300 mOsmol/kg za analizator OSMOMAT 030 |  | amp | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Mikrotube zaanalizator OSMOMAT 030 |  | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 8 |  |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 9 |  | Reagensi i potrošni materijal za gasni analizator - Radiometar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Cleaning sol à 200 ml (ref. 944-126)za gasnianalizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Kalibracioni rastvor 1 à 200 ml (ref. 944-128)za gasnianalizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Kalibracioni rastvor2 à 200 ml (ref. 944-129)za gasnianalizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Rinse solution à 600 ml (ref. 944-132)za gasnianalizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Clot catcherà 250 kom(ref. 906-020)za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 à 250 kom |  | pak | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Cal gas 1 (34 bara) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 |  | pak | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Cal gas 2 (34 bara) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 |  | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Hipohlorit sol. à 100 mL (ref. 943-906)- za gasnianalizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 9 |  |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 10 |  | Reagensi i potrošni materijal za gasni analizator - Roche Cobas b 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | C1 Kalibracioni rastvor 1 |  | sc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | C2 Kalibracioni rastvor 2 |  | sc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | C3 Fluid pack 3 |  | sc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Combitrol TS level 2 |  | sc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 10 |  |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 11 |  | Reagensi i potrošni materijal za hematološke analizatore ABXHoriba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | ABX Minidil LMG à 20 L |  | kanta | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | ABX Minilyseà 1L |  | fl | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | ABX Alphalyse à 0,4L |  | fl | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | ABX Minicleanà 1L |  | fl | 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | ABX Lysebioà 1L za aparat Horiba Microsemi |  | fl | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | ABX-CRP Rea za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 |  | sc | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | ABX CRP 50/100 za aparat Horiba Microsemi |  | sc | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Hematološka kontrolna krv (normal) za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 |  | fl | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | Hematološka kontrolna krv (normal) sa CRP-om za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 (Minotrol CRP) |  | fl | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | Minoclair à 0,5 L |  | fl | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) |  | Kivete za krvne slike EDTA |  | kom | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 11 |  |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 12 |  | Hemikalije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Sol Gimsa |  | mL | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Sol MayGrinvald |  | mL | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Imerziono ulje za mikroskopiranje |  | mL | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Hlorovodonična kiselina, konc |  | L | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Etar |  | L | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Pandy reagens za proteine u likvoru |  | L | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 12 |  |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 13 |  | STAKLO I METAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Kivete za bilirubinometar (za aparat Reichert Unistat) (kutija od 51 komad) |  | kut | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Mikroskopske pločice 76 x 26 |  | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Mikroskopske ljuspice 24 x 24 |  | kom | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 250 mL |  | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 100 mL |  | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 50mL |  | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Levak obični, kratka cev Ø 40 |  | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Menzura za merenje, visoki oblik, graduirana à 250 mL |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | Reagens boca sa čepom bela, usko grlo à 100 mL, graduirana, puni čep |  | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | Reagens boca sa čepom tamna à 100 mL |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) |  | Trbušaste pipete à 5 mL |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) |  | Graduisane pipete à 10 mL s potpunim ispustom, podela 0,1 mL |  | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) |  | Epruvete staklene sa zapušačem Ø 16/100 |  | kom | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14) |  | Teg 50 mg, klase E2 sa sertifikatom |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15) |  | Tasevi od nerđajućeg čelika 30x 20 cm, dubina 5 cm |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 13 |  |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 14 |  | PLASTIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Mikrotube à 0,4 mL, tip „Beckmann“, transparentna plastika |  | kom | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Mikrotube à 1,5 mL, tip „Eppendorf“, sa ravnim čepom i poljem za obeležavanje |  | kom | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Nastavci za automatske pipete– mikrokapilarni za pipetiranje gela, zapremina 1-200μL(tip SOCOREX ref.3080200GR ili ekvivalent) |  | kom | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Epruvete Ø 16/100,10mL sa zapušačem (sterilna) |  | kom | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Epruvete Ø 17/105,12mL konusna graduisana sa zapušačem (sterilna) |  | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Epruvete à 3 ml sa EDTA |  | kom | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Transferpettor seals za transfer pipetu Brand vol.100 µL (ref. 701924 ili ekvivalent) |  | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Špric boca à 250 mL |  | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | Plavi nastavci za automatske pipete à 100-100 µL |  | kom | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | Žuti nastavci za automatske pipete à 2-200 µL |  | kom | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) |  | Pipeta automatska varijabilna100 – 1000 µL |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 14 |  |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 15 |  | Testiranje RSV virusa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Brzi hromatografski imunoesej za direktnu i kvalitativnu detekciju antigena Respiratornog sincicijalnog virusa u nazofaringealnom aspiratu à 30 kom (BD Directigen EZ RSV ili ekvivalent) Uslovi: zapremina uzorka manja od 250μL, osetljivost >=80%, specifičnost >=90 % |  | kut | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 15 |  |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 16 |  | Potrošni materijal za SPEKTROFOTOMETAR Biosystems BTS 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Rastvor za ispiranje Neo-Wash-t à 1 L |  | fl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 16 |  |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 17 |  | Spoljašnja kontrola kvaliteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Spoljašnja kontrola kvaliteta za kliničku hemiju,šestomesečna, humani serum bez konzervansa, obuhvaćeni analiti: glukoza, bilirubin ukupan, bilirubin direktan, kalijum, natrijum, urea, kreatinin, kalcijum, kalcijum jonizovani, fosfor, AST, ALT, ALP, γGT, ukupni proteini, albumin, osmolalnost Uslovi: dostavljanje izveštaja u roku od 7 dana, izveštaj koji sadrži statističku analizu podataka u poređenju sa istim metodama i instrumentima, dobijanje sertifikata od strane organizatora, potrebne metode su navedene u tehničkoj specifikaciji) |  | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 17 |  |  | Ukupno: |  |  |

MP.

____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

OBRAZAC 2

OBRAZAC STRUKTURE CENE

NARUČILAC: INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU MESTO: BEOGRAD ADRESA: KRALJA MILUTINA 50

PONUĐAČ: MESTO: ADRESA:

| Redni broj partije | NAZIV DOBRA | JED. MERE | KOL. | STOPA PDV U % | CENA BEZ PDV-A PO JEDINICI MERE | CENA SA PDV-OM PO JEDINICI MERE | UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-A | UKUPNA VREDNOST SA PDV-OM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4x6) | 9 (4x7) |
| 1. | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL | fl | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Glukoza, metoda:glukoza oksidaza (GOD/ PAP) | mL | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Kreatinin, metoda:alkalni pikrat (Jaffe), kinetički | mL | 2500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Liofilizirani multiparametarski humani kalibracioni serum za supstrate, enzime i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL | fl | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL | fl | 20 |  |  |  |  |  |
|  | AST, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC) | mL | 400 |  |  |  |  |  |
|  | ALT, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC) | mL | 600 |  |  |  |  |  |
|  | ALP, metoda: p-NPP, dietanolamin pufer (DEA) | mL | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Gama GT, (Gama glutamil transferaza), metoda: kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC) | mL | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Albumin, metoda:bromkrezolzeleno | mL | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Proteini, metoda:biuret | mL | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Urea, metoda: ureaza/glutamat dehidrogenaza (GLDH), kinetički | mL | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Fosfor, metoda: fosfomolibdat UV | mL | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Kalcijum, metoda: arsenazo III | mL | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Magnezijum, metoda: ksilidil blu | mL | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Proteini u urinu i likvoru, metoda: pirogalol crveno | mL | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Reakcione ploče za biohemijski analizator MAXMAT PL II | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Sol. za decontaminaciju za biohemijski analizator MAXMAT PL II à 30mL | fl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reagens epruvete za biohemijski analizator MAXMAT à 10 mL | kom | 250 |  |  |  |  |  |
| 5 | ELIZA testovi za Citomegalo virus Ig G – kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ | sc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ELIZA testovi za Citomegalo virus Ig M – kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ | sc | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ELIZA testovi za Toxoplasma gondii IgG –kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ | sc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ELIZA testovi za Toxoplasma gondii IgM –kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ | sc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RF – absorbens - T – 200 za ELIZA testove | fl | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Referentni serum za CMV Ig M | fl | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Urin trake 10-11 parametara (Postojanju zaštite od interferencije askorbinske kiseline na poljima za glukozu i krv) | kom | 450 |  |  |  |  |  |
| 7 | Reagent SnapPak za analizator 9180 sa sigurnosnim čipom | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner za jonselektivni analizator Roche 9180 | fl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Deproteinizer za jonselektivni analizator Roche 9180 | fl | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kalibracioni standard 300 mOsmol/kg za analizator OSMOMAT 030 | amp | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrotube za analizator OSMOMAT 030 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cleaning sol à 200 ml (ref. 944-126) za gasnianalizator: Radiometar ABL 835/837 | fl | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracioni rastvor 1 à 200 ml (ref. 944-128)za gasnianalizator: Radiometar ABL 835/837 | fl | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracioni rastvor2 à 200 ml (ref. 944-129) za gasnianalizator: Radiometar ABL 835/837 | fl | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Rinse solution à 600 ml (ref. 944-132) za gasnianalizator: Radiometar ABL 835/837 | fl | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Clot catcherà 250 kom(ref. 906-020) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 à 250 kom | pak | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Cal gas 1 (34 bara) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 | pak | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Cal gas 2 (34 bara) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 | pak | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Hipohlorit sol. à 100 mL (ref. 943-906)- za gasnianalizator: Radiometar ABL 835/837 | fl | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | C1 Kalibracioni rastvor 1 | sc | 7 |  |  |  |  |  |
|  | C2 Kalibracioni rastvor 2 | sc | 7 |  |  |  |  |  |
|  | C3 Fluid pack 3 | sc | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Combitrol TS level 2 | sc | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | ABX Minidil LMG à 20 L | kanta | 35 |  |  |  |  |  |
|  | ABX Minilyse à 1L | fl | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ABX Alphalyse à 0,4L | fl | 19 |  |  |  |  |  |
|  | ABX Miniclean à 1L | fl | 77 |  |  |  |  |  |
|  | ABX Lysebio à 1L za aparat Horiba Microsemi | fl | 8 |  |  |  |  |  |
|  | ABX-CRP Rea za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 | sc | 41 |  |  |  |  |  |
|  | ABX CRP 50/100 za aparat Horiba Microsemi | sc | 42 |  |  |  |  |  |
|  | Hematološka kontrolna krv (normal) za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 | fl | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Hematološka kontrolna krv (normal) sa CRP-om za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 (Minotrol CRP) | fl | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Minoclair à 0,5 L | fl | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kivete za krvne slike EDTA | kom | 13000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Sol Gimsa | mL | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Sol MayGrinvald | mL | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Imerziono ulje za mikroskopiranje | mL | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Hlorovodonična kiselina, konc | L | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Etar | L | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pandy reagens za proteine u likvoru | L | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kivete za bilirubinometar (za aparat Reichert Unistat) (kutija od 51 komad) | kut | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskopske pločice 76 x 26 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskopske ljuspice 24 x 24 | kom | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 250 mL | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 100 mL | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 50mL | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Levak obični, kratka cev Ø 40 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Menzura za merenje, visoki oblik, graduirana à 250 mL | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Reagens boca sa čepom bela, usko grlo à 100 mL, graduirana, puni čep | kom | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Reagens boca sa čepom tamna à 100 mL | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trbušaste pipete à 5 mL | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Graduisane pipete à 10 mL s potpunim ispustom, podela 0,1 mL | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Epruvete staklene sa zapušačem Ø 16/100 | kom | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Teg 50 mg, klase E2 sa sertifikatom | kom | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tasevi od nerđajućeg čelika 30x 20 cm, dubina 5 cm | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Mikrotube à 0,4 mL, tip „Beckmann“, transparentna plastika | kom | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrotube à 1,5 mL, tip „Eppendorf“, sa ravnim čepom i poljem za obeležavanje | kom | 10.000 |  |  |  |  |  |
|  | Nastavci za automatske pipete– mikrokapilarni za pipetiranje gela, zapremina 1-200μL (tip SOCOREX ref.3080200GR ili ekvivalent) | kom | 5600 |  |  |  |  |  |
|  | Epruvete Ø 16/100,10mL sa zapušačem (sterilna) | kom | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Epruvete Ø 17/105,12mL konusna graduisana sa zapušačem (sterilna) | kom | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Epruvete à 3 ml sa EDTA | kom | 1700 |  |  |  |  |  |
|  | Transferpettor seals za transfer pipetu Brand vol.100 µL (ref. 701924 ili ekvivalent) | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Špric boca à 250 mL | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Plavi nastavci za automatske pipete à 100-100 µL | kom | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Žuti nastavci za automatske pipete à 2-200 µL | kom | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatska varijabilna100 – 1000 µL | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Brzi hromatografski imunoesej za direktnu i kvalitativnu detekciju antigena Respiratornog sincicijalnog virusa u nazofaringealnom aspiratu à 30 kom (BD Directigen EZ RSV ili ekvivalent) Uslovi: zapremina uzorka manja od 250μL, osetljivost >=80%, specifičnost >=90 % | kut | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Rastvor za ispiranje Neo-Wash-t à 1 L | fl | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Spoljašnja kontrola kvaliteta za kliničku hemiju, šestomesečna, humani serum bez konzervansa, obuhvaćeni analiti: glukoza, bilirubin ukupan, bilirubin direktan, kalijum, natrijum, urea, kreatinin, kalcijum, kalcijum jonizovani, fosfor, AST, ALT, ALP, γGT, ukupni proteini, albumin, osmolalnost Uslovi: dostavljanje izveštaja u roku od 7 dana, izveštaj koji sadrži statističku analizu podataka u poređenju sa istim metodama i instrumentima, dobijanje sertifikata od strane organizatora, potrebne metode su navedene u tehničkoj specifikaciji) | kom | 1 |  |  |  |  |  |

UPUTSTVO ZA POPUNU OBRASCA:

- obrazac popuniti uredno i čitko u skladu sa numerisanim kolonama,

- stopu pdv-a naznačiti radi evidenciji visine stope prema vrsti roba,

- kolone 5, 6 i 7 popuniti u skladu sa zakonskim propisima iz te oblasti,

- u kolonu 11 i 12 uključiti rabat u koliko je odobren,

- u napomeni navesti osnov odobrene bonifikacije (rabata) za kupca.

MP.

______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

Menja se tehnička  specifikacija za partiju 3 na sledeći način:

Tehnička specifikacija

Umesto:

„PARTIJA 3

1) za liofiliziranihumani kalibracioni serum

Elektroliti:

Kalcijum ukupni (arsenazo III)

Fosfor (fosfomolibdat UV)

Magnezijum (kalmagit)

Proteini:

Ukupni proteini (biuret bez slepe probe reagensa)

Albumin (bromkrezolzeleno)

Supstrati:

Glukoza (end point, GOD/ PAP)

Kreatinin (alkalni pikrat (Jaffe), kinetički)

Urea (ureaza/glutamat dehidrogenaza

(GLDH), kinetički)

Lipidi:

Ukupni holesterol (holesterol oksidaza-Trinder)

Trigliceridi (lipaza/glicerol-oksidaza/PAP-Trinder)

Enzimi:

AST/GOT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALT/GPT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALP (kinetička, p-NPP, dietanolamin pufer (DEA))

Gama GT (kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC))

Tipične vrednosti za pojedine analite treba da budu:

-za albumin<40 g/L

-za proteine ukupne<60 g/L

-za kreatinin<300μmol/L

2) Za liofilizirani humani kontrolni serum

Elektroliti:

Kalcijum ukupni (arsenazo III)

Fosfor (fosfomolibdat UV)

Magnezijum (kalmagit)

Proteini:

Ukupni proteini (biuret)

Albumin (bromkrezolzeleno)

Supstrati:

Glukoza (GOD/ PAP)

Kreatinin (alkalni pikrat (Jaffe), kinetički)

Urea (ureaza/glutamat dehidrogenaza

(GLDH), kinetički)

Lipidi:

Ukupni holesterol (holesterol oksidaza)

Trigliceridi (lipaza/glicerol-oksidaza/PAP)

Enzimi:

AST/GOT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALT/GPT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALP (p-NPP, dietanolamin pufer (DEA))

Gama GT (kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC))

3) Tehnička specifikacija za  biohemijske reagense za partiju 3:

1. AST- procedura „sample start“ sa radnim reagensom,stabilnost radnog reagensa minimalno dva meseca na 2-10°C, linearnost minimalno 500 U/L, reakciona temperatura 37°C

2. ALT-procedura „sample start“ sa radnim reagensom,stabilnost radnog reagensa minimalno dva meseca na 2-10°C, linearnost minimalno 500 U/L, reakciona temperatura 37°C

3. ALP-procedura „sample start“ sa radnim reagensom,stabilnost radnog reagensa minimalno jedan mesec na 2-10°C, linearnost minimalno 650 U/L, reakciona temperatura 37°C, pakovanje p-nitro fenil fosfata (R2) do 30 mL

4. Gama GT-procedura „sample start“ sa radnim reagensom,stabilnost radnog reagensa minimalno jedan mesec na 2-10°C, linearnost minimalno 300 U/L, reakciona temperatura 37°C, pakovanje γ-glutamil-3-karboksi-4-nitroanilida (R2) do 30 mL

5. Albumin-metoda završne tačke,  reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use)

6. Proteini-metoda završne tačke,  reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use), linearnost minimalno 150 g/L

7. Urea-mogućnost analize u serumu i urinu, procedura „sample start“ sa radnim reagensom,stabilnost radnog reagensa minimalno dva meseca na 2-10°C, linearnost minimalno 50 mmol/L, limit detekcije minimalno 0,5mmol/L,pakovanje do 250 mL

8. Fosfor-mogućnost analize u serumu i urinu,metoda završne tačke,linearnost minimalno 6,4 mmol/L, limit detekcije minimalno 0,045mmol/L,pakovanje do 250 mL

9. Kalcijum-mogućnost analize u serumu i urinu,metoda završne tačke,reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use), linearnost minimalno 4,5 mmol/L, limit detekcije minimalno 0,05mmol/L,pakovanje do 250 mL

10. Magnezijum-metoda završne tačke,reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use),linearnost minimalno 1,60mmol/L, limit detekcije minimalno 0,0008mmol/L.“

Upisuje se:

„PARTIJA 3

1) za liofiliziranihumani kalibracioni serum

Elektroliti:

Kalcijum ukupni (arsenazo III)

Fosfor (fosfomolibdat UV)

Magnezijum (ksilidil blu)

Proteini:

Ukupni proteini (biuret bez slepe probe reagensa)

Albumin (bromkrezolzeleno)

Supstrati:

Glukoza (end point, GOD/ PAP)

Kreatinin (alkalni pikrat (Jaffe), kinetički)

Urea (ureaza/glutamat dehidrogenaza

(GLDH), kinetički)

Lipidi:

Ukupni holesterol (holesterol oksidaza-Trinder)

Trigliceridi (lipaza/glicerol-oksidaza/PAP-Trinder)

Enzimi:

AST/GOT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALT/GPT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALP (kinetička, p-NPP, dietanolamin pufer (DEA))

Gama GT (kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC))

Tipične vrednosti za pojedine analite treba da budu:

-za albumin<40 g/L

-za proteine ukupne<60 g/L

-za kreatinin<300μmol/L

2) Za liofilizirani humani kontrolni serum

Elektroliti:

Kalcijum ukupni (arsenazo III)

Fosfor (fosfomolibdat UV)

Magnezijum (ksilidil blu)

Proteini:

Ukupni proteini (biuret)

Albumin (bromkrezolzeleno)

Supstrati:

Glukoza (GOD/ PAP)

Kreatinin (alkalni pikrat (Jaffe), kinetički)

Urea (ureaza/glutamat dehidrogenaza

(GLDH), kinetički)

Lipidi:

Ukupni holesterol (holesterol oksidaza)

Trigliceridi (lipaza/glicerol-oksidaza/PAP)

Enzimi:

AST/GOT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALT/GPT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALP (p-NPP, dietanolamin pufer (DEA))

Gama GT (kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC))

3) Tehnička specifikacija za  biohemijske reagense za partiju 3:

1. AST- procedura „sample start“ sa radnim reagensom,stabilnost radnog reagensa minimalno dva meseca na 2-10°C, linearnost minimalno 500 U/L, reakciona temperatura 37°C

2. ALT-procedura „sample start“ sa radnim reagensom,stabilnost radnog reagensa minimalno dva meseca na 2-10°C, linearnost minimalno 500 U/L, reakciona temperatura 37°C

3. ALP-procedura „sample start“ sa radnim reagensom,stabilnost radnog reagensa minimalno jedan mesec na 2-10°C, linearnost minimalno 650 U/L, reakciona temperatura 37°C, pakovanje p-nitro fenil fosfata (R2) do 30 mL

4. Gama GT-procedura „sample start“ sa radnim reagensom,stabilnost radnog reagensa minimalno jedan mesec na 2-10°C, linearnost minimalno 300 U/L, reakciona temperatura 37°C, pakovanje γ-glutamil-3-karboksi-4-nitroanilida (R2) do 30 mL

5. Albumin-metoda završne tačke,  reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use)

6. Proteini-metoda završne tačke,  reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use), linearnost minimalno 150 g/L

7. Urea-mogućnost analize u serumu i urinu, procedura „sample start“ sa radnim reagensom,stabilnost radnog reagensa minimalno dva meseca na 2-10°C, linearnost minimalno 50 mmol/L, limit detekcije minimalno 0,5mmol/L,pakovanje do 250 mL

8. Fosfor-mogućnost analize u serumu i urinu,metoda završne tačke,linearnost minimalno 6,4 mmol/L, limit detekcije minimalno 0,045mmol/L,pakovanje do 250 mL

9. Kalcijum-mogućnost analize u serumu i urinu,metoda završne tačke,reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use), linearnost minimalno 4,5 mmol/L, limit detekcije minimalno 0,05mmol/L,pakovanje do 250 mL

10. Magnezijum-metoda završne tačke, linearnost minimalno 1,60mmol/L, limit detekcije minimalno 0,04 mmol/L.“