INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta        3615-049

Pomoćnik direktora    3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 3148/3

Datum: 14.10.2016.

## KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

Javna nabavka male vrednosti broj: 45/2016

Institut za neonatologiju

Beograd

# SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

član 61. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (»Sl. glasnik RS« br. 124/12, 14/15 i 68/15)

i član 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15)

- Opšti podaci o javnoj nabavci

- Podaci o predmetu javne nabavke

- Opšti uslovi za učešće u postupku javne nabavke: vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanje garancije kvaliteta, rok isporuke, mesto isporuke

- Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

- Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.76. Zakona o javnim nabavkama

i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

- OBRAZAC  2  -  obrazac strukture cene (popunjen, potpisan i overen pečatom),

-	OBRAZAC 3  -  izjava ponuđača da ispunjava uslove iz čl.75 i čl.76 Zakona o javnim nabavkama  data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

-	OBRAZAC 4  - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom

dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

-    OBRAZAC 5 - Izjava ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (popunjen, potpisan i pečatom overen).

-	OBRAZAC 6 - Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu

-	OBRAZAC 7 - obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).

-  OBRAZAC  8 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom (popunjen, potpisan i pečatom overen).

-  OBRAZAC  9 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom (popunjen, potpisan i pečatom overen).

- OBRAZAC 10  - Izjava o prihvatanju naknade štete (popunjena, potpisana i pečatom overena).

-     OBRAZAC 11 – Obrazac troškova pripreme ponude

-	model ugovora (mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom)

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca –

Institut za neonatologiju, Beograd, Ul.kralja Milutina broj 50

www.neonatologija.rs

(2) vrsta postupka:  javna nabavka male vrednosti

(3) predmet javne nabavke: nabavka radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

(4)  postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci,

(5) nije u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) ne sprovodi se elektronska licitacija,

(7) kontakt : Radovan Puač, šef Odseka za tehničke poslove, odbranu i zaštitu, 011/3630116

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

- javna nabavka radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

-Građevinski radovi - 45000000

(2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – bez partija

(3) vrsta okvirnog sporazuma – ne zaključuje se okvirni sporazum

OPŠTI USLOVI  za učešće u postupku javne nabavke

PREDMET NABAVKE: Izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

OPIS PREDMETA NABAVKE: prema tehničkoj specifikaciji

MESTO IZVRŠENJA RADOVA: Institut za neonatologiju,  Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50.

KVALITET:  prema tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke

GARANTNI ROK  za izvedene radove i ugrađene materijale minimum 24 meseca od dana prijema radova

NAČIN PLAĆANJA:

- uplatom avansa u visini 80%  ugovorene vrednosti nakon zaključenja ugovora, a u roku od 3 dana po prenosu sredstava od strane Ministarstva zdravlja

- ostatak od 20% ugovorene vrednosti uplatiti nakon kvalitativnog prijema radova, a u roku od 3 dana po prenosu sredstava od strane Ministarstva zdravlja

FINANSIJSKE GARANCIJE:

Ponuđač je obavezan da dostavi tražena sredstva finansijskog obezbeđenja, kako je navedeno Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, u tački 12 pod nazivom »Finansijsko obezbeđenje«.

ROKOVI IZVRŠENJA RADOVA:  do 10 kalendarskih dana, po uvođenju izvođača u posao

KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE: najniža ponuđena cena

CENA: fiksna do kraja ugovorenog roka.

ROK VAŽENJA PONUDE: ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda

Na osnovu člana 61. st.4. tač. 1. Zakona o javnim nabavkama, („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi člana 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 86/15), Institut za neonatologiju u Beogradu daje

## UPUTSTVO  PONUĐAČIMA  KAKO  DA  SAČINE  PONUDU

za javnu nabavku br. 45/2016

Uputstvo ponuđačima sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke br. 45/2016, koji će se sprovesti u

postupku javne nabavke male vrednosti

1. Jezik

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.

- Način na koji ponuda mora biti sastavljena, odnosno, popunjavanje obrazaca ponude

Ponuđač je dužan da po dobijanju konkursne dokumentacije Instituta za neonatologiju podnese ponudu u skladu sa zahtevom naručioca iskazanog u konkursnoj dokumentaciji i javnom pozivu.

U prilogu konkursne dokumentacije nalaze se OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE u pogledu predmeta nabavke, tehničke karakteristike (specifikacija), količine i opisa, načina sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, načina plaćanja, roka isporuke, mesto izvršenja i kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sa zahtevom naručioca u odnosu na svaki od ovih elemenata, prema kojima treba dati ponudu.

Ponuđač je dužan da podnese:

- OBRAZAC  1  -  obrazac ponude  mora biti popunjen  (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.

- OBRAZAC  2  -  obrazac strukture cene (popunjen, potpisan i overen pečatom),

- OBRAZAC 3  -  izjava ponuđača da ispunjava uslove iz čl.75 i čl.77 Zakona o javnim

nabavkama  data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 4  - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom

dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

6)   OBRAZAC 5 - Izjava ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (popunjen, potpisan i pečatom overen).

7)   OBRAZAC 6 - Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu

- OBRAZAC 7 - obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).

- OBRAZAC  8 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom (popunjen, potpisan i pečatom overen).

- OBRAZAC  9 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom (popunjen, potpisan i pečatom overen).

- OBRAZAC 10  - Izjava o prihvatanju naknade štete (popunjena, potpisana i pečatom overena).

12)  OBRAZAC 11 – Obrazac troškova pripreme ponude

13) model ugovora (mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom)

Karakter zvanične ponude ima samo ona ponuda koja je podneta na neizmenjenim obrascima, overenim od strane naručioca.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PONUDA – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu mora imati ovlašćenje za predaju.

3. Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda treba da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija

Predmetna nabavka nije oblikovana po partijama.

4. Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni i opozive svoju ponudu, na isti način na koji se dostavljaju ponude predviđen u tački 2. ovog Uputstva.

Izmene, dopune i opoziv ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PROMENA PONUDE – NE OTVARATI” ili „OPOZIV PONUDE – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu sa izmenom, dopunom i opozivom mora imati ovlašćenje za predaju.

Promena ponude (izmena, dopuna i opoziv) mora biti jasno i nedvosmisleno navedena u tekstu,  čiji sadržaj će se utvrditi u postupku otvaranja ponude.

Ponuda se ne može izmeniti, dopuniti ili opozvati nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko ponuđač opozove svoju ponudu nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ova ponuda neće biti uzeta u razmatranje.

6. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda (zabrana iz člana 87 stav 4 Zakona o javnim nabavkama)

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi, ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

7. Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.

Uslov iz člana 75 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručilacu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži :

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

8.  Ponuda sa podizvođačem

U slučaju angažovanja podizvođača ponuđač u celini odgovara za izvršenje nabavke.

Za sve svoje podizvođače navedene u ponudi ponuđač mora da podnese:

- sve tražene dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE tačke 1. do 4. u istom obliku i na način kako se to traži od ponuđača. Dopunske uslove podizvođači dokazuju na način određen u konkursnoj dokumentaciji.

- izjave i priloge za svakog podizvođača

Samo nosilac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom sledeće:

-obrazac ponude

-model ugovora

-obrazac strukture cene

-obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz čl.44 ZJN

-izjave i priloge

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

9.  Rok, način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i eventualno druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

Zahtevi u pogledu traženog roka, načina i uslova plaćanja, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude određeni su u delu konkursne dokumentacije OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE.

Ne mogu se prihvatiti neprecizno određeni rokovi (npr. odmah,  po dogovoru, sukcesivno, od –do i sl.). U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

10.  Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, saglasno članu 92. Zakona o javnim nabavkama, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

Ponuđač je dužan da u roku od pet dana od dana dobijanja pisanog zahteva za obrazloženjem, dostavi naručiocu odgovor, a po potrebi i odgovarajuće dokaze.

### U slučaju da analiza datog obrazloženja ne potvrdi opravdanost ponudjene cene, ponuda će biti odbijena.

11. Važenje ponude

Period važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti  kraće od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponuda, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Zahtevi i odgovori u vezi sa tim dostavljaće se u pisanom obliku.

12. Podaci  o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja finansijskog ispunjenja obaveza ponuđača

Sredstva finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovora:

- Za povraćaj avansa: BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu do visine avansa sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

- Za dobro izvršenje posla : BLANKO MENICU, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetne menice za povraćaj avansa i za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za povraćaj avansa i menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču po isteku roka važenja menica.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

13. Poverljivost ponude

Saglasno čl.14 i 15 Zakona o javnim nabavkama naručilac ne postavlja posebne zahteve u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje stavlja ponuđačima na raspolaganje, niti se cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponuda  smatraju poverljivim.

14.Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja

Zainteresovana lica mogu zahtevati isključivo u pisanom obliku (putem pošte na adresu

naručioca - Beograd, Ul.kralja Milutina br. 50, elektronske pošte na e-mail adresu: javne nabavke@neonatologija.rs ili faksom na broj 011/3619-045, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude (kao i ukazati na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji), najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od prijema zahteva, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja/eventualno uočeni nedostaci i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji upućuju se sa napomenom: „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije/eventualno uočenim nedostacima i nepravilnostima konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke male vrednosti br. 45/2016“.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremom ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

15. Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača

Na zahtev naručilaca ponuđač će pismeno dostaviti objašnjenja, koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, kao i omogućiti da izvrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizlazi iz prirode postupka javne nabavke.

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

16. Kriterijumi za ocenjivanje ponuda

Svaka ponuda ocenjuje se pojedinačno po kriterijumu najniža ponuđena cena.

Ponuđač mora ponuditi sve tražene usluge u skladu sa Specifikacijom predmeta javne nabavke i ostalim odredbama konkursne dokumentacije.

Ocenjivanje i rangiranje dostavljenih ponuda, zasniva se na ukupnom zbiru pondera prema sledećim elementima:

- Ponuđena cena

Maksimalan broj pondera po ovom kriterijumu će dobiti onaj ponuđač koji ponudi najnižu cenu. Ponderisanje će se vršiti po formuli (A/B) x broj pondera , gde je A = najniža ponuđena cena, B = cena ponuđača kome se obračunavaju ponderi.

Pod ponuđenom cenom podrazumeva se cena u Obrascu ponude bez obračunatog PDV-a.

17. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom

Ukoliko, nakon izvršenog ponderisanja, dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera, ili istu ponuđenu cenu, element kriterijuma na osnovu kojeg će se dodeliti ugovor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       u smislu člana 84. stav 4. ZJN, biće veći broj pondera ostvarenih po osnovu DUŽEG ROKA PLAĆANJA.

U slučaju istog ponuđenog roka plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

- Obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

19. Obaveštenje o rokovima i načinu podnošenja zahteva za zaštitu  prava sa uputstvom o uplati takse iz člana 156. Zakona

Zahtev za zaštitu prava će proizvoditi pravno dejstvo za naručioca, ukoliko je dostavljen pisanim putem u navedenim rokovima na način kako je to propisao naručilac, u konkursnoj dokumentaciji, a u skladu sa ZJN.

- Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač odnosno zainteresovano lice, koje ima

interes za dodelu ugovora, u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog zakona, u rokovima i na način propisan ZJN.

- Zahtev za zaštitu prava može da u ime lica iz stava 1. člana 148. Zakona podnese i

poslovno udruženje.

- Zahtev za zaštitu prava može da podnese Uprava za javne nabavke, Državna revizorska

institucija, javni pravobranilac i građanski nadzornik.

- Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja

Republičkoj komisiji. Zahtev se može dostaviti: neposredno, poštom (isključivo na adresu naručioca – Kralja Milutina br. 50, 11000 Beograd, sa naznakom za javni poziv broj 45/16 - ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA); elektronskom poštom na e - mail adresu: javnenabavke@neonatologija.rs ili faksom (na broj 011/3619-045).

- Podnosilac mora imati potvrdu prijema zahteva od strane naručioca, a ukoliko se zahtev

dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom.

- Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje

ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen kod naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. Stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnost, a naručilac nije iste otklonio. (Ukoliko se zahtev za zaštitu prava podnosi u toku trećeg dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, s tim što se dan za podnošenje ponuda ne uračunava u rok od tri dana, on mora biti primljen u radno vreme naručioca ponedeljak-petak od 7:30 do 15:30 časova bez obzira na način podnošenja).

- Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka

roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. stav 3. Zakona, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

- Posle donošenja odluke o dodeli ugovora i/ili odluke o obustavi postupka, rok za

podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

- Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku

javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

- Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane

istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

- podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne

nabavke, objavljivanjem obaveštenja o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

- Odgovorno lice naručioca može doneti odluku da naručilac preduzme aktivnosti iz člana

150. stav 1. Zakona pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, kada bi zadržavanje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, odnosno u izvršenju ugovora o javnoj nabavci prouzrokovalo velike teškoće u radu ili poslovanju naručioca koje su nesrazmerne vrednosti javne nabavke, a koja mora biti obrazložena. Odluku naručilac bez odlaganja dostavlja Republičkoj komisiji i objavljuje je na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

- Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun budžeta Republike Srbije, uplati

taksu od 60.000,00 dinara, na račun broj 840-30678845-06, poziv na broj – broj ili oznaka javne nabavke JNMV 45/2016, primalac „Budžet Republike Srbije“, svrha uplate „Taksa za ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke – JNMV 45/2016“. Detaljnije uputstvo o uplati takse se može pronaći klikom na sledeći link - http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

20. Zaključenje ugovora

Ugovor o javnoj nabavci biće dostavljen  ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnoj nabavci, odnosno naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor u slučaju iz člana 112. stav 2. tačka 5. ako je podneta jedna ponuda.

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost OBAVEZNIH  uslova iz

čl.75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15)

Pravo na učešće u postupku ima domaće pravno i fizičko lice, koje ispunjava obavezne uslove za učešće propisane članom 75 Zakona o javnim nabavkama.

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće ponuđač potvrđuje:

1.  izjavom da ispunjava sve uslove propisane članom 75 Zakona datom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću u skladu sa čl.77 stav 4. Zakona o javnim nabavkama  (Obrazac 3)

NAPOMENA za tačku 1 ovog Uputstva: Ako je ponuđač dostavio izjavu iz člana 77. stav 4. ovog zakona, naručilac je pre donošenja odluke o dodeli ugovora dužan da od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zatraži da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača. Naručilac nije dužan da od ponuđača zatraži dostavljanje svih ili pojedinih dokaza ukoliko za istog ponuđača poseduje odgovarajuće dokaze iz drugih postupaka javnih nabavki kod tog naručioca.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

- DODATNI USLOVI ZA  UČEŠĆE

po čl. 76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15)

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova iz

čl.76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15)

U skladu sa čl.77 stav 2. Zakona o javnim nabavkama i čl. 24. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama i to:

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom se dokazuje:

bilansom stanja sa mišljenjem ovlašćenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja za prethodne tri obračunske godine;

Ukoliko ponuđač iskaže negativan poslovni rezultat u bilo kojoj od tri prethodne godine, smatraće se da je dostavljena ponuda neprihvatljiva.

Ukoliko ponuđač u smislu člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik RS. Br.46/2006, 111/2009) nema obavezu da vrši reviziju finansijskih izveštaja, Bilans stanja  može dostavoti i bez mišljenja ovlašćenog revizora, uz dokaz da nema obavezu primene navedenog člana. U tom slučaju priložiti Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja APR-a za navedene godine.

- da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom se dokazuje:

- izjavom da ponuđač ima u vlasništu minimum 1 teretno vozilo, za koje je potrebno dostaviti fotokopiju saobraćajne dozvole ili ugovor ako se koristi u zakupu ili lizingu

3. da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom se dokazuje izjavom:

- da ima minimum 5 radnika koji su u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje kopijama ugovora o radu ili su angažovani po drugom osnovu kod ponuđača, što se dokazuje aktom o angažovanju

-  da su radnici obučeni za bezbedan i zdrav rad prilaganjem kopije Obrasca 6 u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu

Dokazi o ispunjenosti uslova  mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

OBRAZAC  1.

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

Obrazac

P O N U D E

PREDMET: javna nabavka radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

Javna nabavka male vrednosti br. 45/2016

I PODACI O PONUĐAČU

| PONUĐAČ (Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra) |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulica i broj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |  |
| Osoba za kontakt |  |  |
| Telefon/faks |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registarski broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| PIB |  |  |

II NAVESTI PODATKE O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO ZAJEDNIČKA PONUDA ILI SA PODIZVOĐAČEM

1. Samostalno

2. Sa podizvođačem

____________________________________

______________________________________

(upisati osnovne podatke o podizvođaču)

3. Kao zajedničku ponudu

______________________________________

______________________________________

(upisati osnovne podatke o zajedničkim ponuđačima)

III ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDE JE______DANA (ne može biti kraći od 60 dana)

IV   PODACI O PODIZVOĐAČU

| Poslovno ime podizvođača/podisporučioca |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulica i broj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Zakonski zastupnik/ Odgovorno lice |  |  |
| Lice za kontakt |  |  |
| Telefon |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registracioni broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| Poreski indetifikacioni broj podizvođača/ podisporučioca |  |  |
| Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču/podisporučiocu u predmetnoj javnoj nabavci | __________% |  |
| Deo predmeta nabavke koji se vrši preko podizvođača/podisporučioca |  |  |

NAPOMENE:

- Ukoliko će izvršenje nabavke delimično biti povereno većem broju podizvođača/ podisporučioca, obrazac kopirati u dovoljnom broju primeraka.

- Obavezno upisati procenat učešća podizvođača/podisporučioca u predmetnoj nabavci i deo predmeta nabavke koji se vrši preko podizvođača/podisporučioca.

- Ukoliko ponuđač ne namerava da izvršenje dela predmeta javne nabavke delimično poveri podizvođaču/podisporučioca, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

V      PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA

| Poslovno ime člana grupe |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulica i broj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Zakonski zastupnik/ Odgovorno lice |  |  |
| Osoba za kontakt |  |  |
| Telefon |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registarski broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| Poreski indetifikacioni broj podizvođača/ podisporučioca |  |  |

NAPOMENA:

- Obrazac kopirati ukoliko ponudu dostavlja veći broj članova grupe.

- Ukoliko ponudu ne podnosi grupa ponuđača, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

VI OBRAZAC PONUDE POPUNITI, OVERITI PEČATOM I POTPISATI, ČIME SE POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI.

| I | Rušenja i demontaže: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a |  | Ukupno bez PDV-a |
| 1. | Demontaža umivaonika u sobi za pranje sa pripadajućim armaturama i ventilima koji se zamenjuju. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | kom | 2 |  | = |  |
| 2. | Rušenje podnih i zidnih keramičkih pločica u prostoriji 31 – Banka mleka. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | m2 | 21,12 |  | = |  |
| 3. | Demontaža plafonskih svetilјki. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | kom | 9 |  | = |  |
| Rušenja i demontaže ukupno: |  |  |  |  |  |  |

| II | Molerski radovi: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a |  | Ukupno bez PDV-a |
| 1. | Struganje postojeće boje sa zidova i plafona. Struganje se vrši kao priprema podloge za gletovanje. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | m2 | 510,50 |  | = |  |
| 2. | Struganje masne boje sa zidova. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | m2 | 164,29 |  | = |  |
| 3. | Struganje pukotina na zidovima i plafonima sa obradom pukotina bandažiranjem i pripremom za gletovanje. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | m1 | 185,00 |  | = |  |
| 4. | Nabavka materijala i gletovanje zidova i plafona. | m2 | 674,79 |  | = |  |
| 5. | Nabavka materijala i bojenje masne sokle u boji po izboru Investitora (svetle nijanse). | m2 | 164,29 |  | = |  |
| 6. | Nabavka materijala i obojenje zidova disperzivnom bojom. | m1 | 510,50 |  | = |  |
| Molerski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |  |

| III | Keramičarski radovi: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a |  | Ukupno bez PDV-a |
| 1. | Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica 1. klase, domaće proizvodnje sa prethodnom pripremom podloge posle obijanja podne keramike. Pločice se polažu na sloj lepka. Neophodna je prethodna saglasnost Investitora na odabir keramičkih pločica. | m2 | 15,95 |  | = |  |
| 2. | Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica 1. klase, domaće proizvodnje sa prethodnom pripremom podloge posle obijanja zidnih keramičkih pločica. Pločice se polažu na sloj lepka. Neophodna je prethodna saglasnost Investitora na odabir keramičkih pločica. | m2 | 7,97 |  | = |  |
| Keramičarski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |  |

| IV | Elektro radovi: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a |  | Ukupno bez PDV-a |
| 1. | Nabavka i ugradnja plafonskih nadgradnih svetilјki. | kom | 9 |  | = |  |
| 2. | Nabavka i postavlјanje novog razvoda elektro instalacija. | m1 | 60,00 |  | = |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja utičnica i prekidača. | kom | 18 |  | = |  |
| Elektro radovi ukupno: |  |  |  |  |  |  |

| V | Razni radovi: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a |  | Ukupno bez PDV-a |
| 1. | Završno čišćenje i odvoz šuta. | m2 | 182,16 |  | = |  |
| 2. | Nabavka i ugradnja podne PVC lajsne | m1 | 92,26 |  | = |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja umivaonika sa pripadajućom armaturom, sifonom i ventilima. | kom | 2 |  | = |  |
| 4. | Nabavka galanterije (držač za sapun i ubruse) | kom | 2 |  | = |  |
| Razni radovi ukupno: |  |  |  |  |  |  |

| R E K A P I T U L A C I J A: |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Rušenja i demontaže: |  |
| II | Molerski radovi |  |
| III | Keramičarski radovi |  |
| IV | Elektro radovi |  |
| V | Razni radovi |  |
| Svega: |  |  |

_____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

javna nabavka male vrednosti 45/2016

| I | Rušenja i demontaže: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaža umivaonika u sobi za pranje sa pripadajućim armaturama i ventilima koji se zamenjuju. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | kom | 2 |
| 2. | Rušenje podnih i zidnih keramičkih pločica u prostoriji 31 – Banka mleka. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | m2 | 21,12 |
| 3. | Demontaža plafonskih svetilјki. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | kom | 9 |

| II | Molerski radovi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Struganje postojeće boje sa zidova i plafona. Struganje se vrši kao priprema podloge za gletovanje. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | m2 | 510,50 |
| 2. | Struganje masne boje sa zidova. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | m2 | 164,29 |
| 3. | Struganje pukotina na zidovima i plafonima sa obradom pukotina bandažiranjem i pripremom za gletovanje. Pozicijom je obuhvaćen odvoz šuta na deponiju. | m1 | 185,00 |
| 4. | Nabavka materijala i gletovanje zidova i plafona. | m2 | 674,79 |
| 5. | Nabavka materijala i bojenje masne sokle u boji po izboru Investitora (svetle nijanse). | m2 | 164,29 |
| 6. | Nabavka materijala i obojenje zidova disperzivnom bojom. | m1 | 510,50 |

| III | Keramičarski radovi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica 1. klase, domaće proizvodnje sa prethodnom pripremom podloge posle obijanja podne keramike. Pločice se polažu na sloj lepka. Neophodna je prethodna saglasnost Investitora na odabir keramičkih pločica. | m2 | 15,95 |
| 2. | Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica 1. klase, domaće proizvodnje sa prethodnom pripremom podloge posle obijanja zidnih keramičkih pločica. Pločice se polažu na sloj lepka. Neophodna je prethodna saglasnost Investitora na odabir keramičkih pločica. | m2 | 7,97 |

| IV | Elektro radovi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka i ugradnja plafonskih nadgradnih svetilјki. | kom | 9 |
| 2. | Nabavka i postavlјanje novog razvoda elektro instalacija. | m1 | 60,00 |
| 3. | Nabavka i ugradnja utičnica i prekidača. | kom | 18 |

| V | Razni radovi: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Završno čišćenje i odvoz šuta. | m2 | 182,16 |
| 2. | Nabavka i ugradnja podne PVC lajsne | m1 | 92,26 |
| 3. | Nabavka i ugradnja umivaonika sa pripadajućom armaturom, sifonom i ventilima. | kom | 2 |
| 4. | Nabavka galanterije (držač za sapun i ubruse) | kom | 2 |

Tehnička specifikacija odgovara podacima iz Obrasca ponude  - Obrazac broj 1

OBRAZAC 2

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  45/2016

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

OBRAZAC STRUKTURE CENE

(popuniti, potpisati, overiti pečatom i predati uz obrazac ponude)

Obrazac strukture cene popuniti po grupama navedenim u tabeli (materijal i radovi) iskazivanjem neto vrednosti i zavisnih troškova (bez obračunatog PDV-a), obračunati PDV, ukupna vrednost radova bez PDV-a i ukupna vrednost radova sa PDV-om.

| Redni broj | Opis | Neto vrednost | Zavisni troškovi | Ukupna vrednost bez PDV-a | PDV | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |

_______________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

OBRAZAC  3

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  45/2016

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

I Z J A V A

Ponuđač ___________________________________________________________________________

(navesti ime ponuđača)

Izjavljujemo da smo razumeli i u potpunosti, bez rezerve prihvatili sve uslove naručioca u vezi učešća u predmetnoj javnoj nabavci, odnosno uslove i pravila objavljene u javnom oglasu, kao i uslove i zahteve naznačene u konkursnoj dokumentaciji. Svesni smo i saglasni da ti uslovi u celini predstavljaju sastavni deo ugovora koji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem i koji mora biti saglasan sa ovim uslovima.

Kao ovlašćeno lice za zastupanje ponuđača, odgovorno izjavljujem da su svi podaci sadržani u ponudi istiniti, uz svest da davanje netačnih ili nepotpunih informacija podleže prekršajnoj odgovornosti u skladu sa članom 170. Zakona o javnim nabavkama i da može dovesti do isključenja iz ovog postupka i svih budućih postupaka nabavki naručioca, kao i da će slučaj biti prijavljen Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Obavezujem se da na zahtev Naručioca, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zahteva, dostavim tražene dokaze kojima se potvrđuje verodostojnost podataka datih u ponudi.

Saglasni smo da naručilac može u slučajevima predviđenim ugovornim odredbama, realizovati predviđena sredstva obezbeđenja u punom obimu, bez posebnih uslova ili saglasnosti.

Ovom postupku javne nabavke pristupamo nakon pažljivog upoznavanja sa posebnim zahtevima naručioca sadržanim u konkursnoj dokumentaciji, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u cilju zaključenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci. Ukoliko budemo smatrali da su se u toku sprovođenja ovog postupka stekli uslovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava isti ćemo pokrenuti u skladu sa zakonskim odredbama, ali ni u kom slučaju motiv i svrha učešća u predmetnom postupku javne nabavke nije podnošenje zahteva za zaštitu prava, niti opstrukcija postupka javne nabavke u bilo kom smislu.

MP _______________________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

OBRAZAC  4.

____________________________

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:________________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  45/2016

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

Na osnovu člana 77. stav 4.ZJN („Sl. glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

PONUĐAČA O ISPUNJAVANJU  OBAVEZNIH USLOVA IZ ČL. 75. ZJN

-  da za javnu nabavku radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju, koja se sprovodi kao četrdesetpeta javna nabavka male vrednosti Instituta za neonatologiju u 2016. godini, pored traženih minimalnih uslova iz konkursne dokumentacije, ispunjavam i uslove iz člana 75. i poseduje dokaze iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama i to da:

1. je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

2. on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

3.  je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

Napomena: U slučaju zajedničke ponude, svaki ponuđač učesnik u zajedničkoj ponudi mora ispunjavati uslove pod rednim brojevima 1,2 i 3.

________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

NAPOMENE: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača potrebno je da se navedeni obrazac izjave fotokopira u dovoljnom broju primeraka, popuni, da se potpiše od strane ovlašćenog lica svakog člana grupe ponuđača i overi pečat

- OBRAZAC 5

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  45/2016

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

Na osnovu člana 75.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u skladu sa zahtevima utvrđenim konkursnom dokumentacijom u postupku javne nabavke male vrednosti broj 45/2016 daje se sledeća

I Z J A V A

Ponuđač ____________________________________________________ pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je poštovao i poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

- OBRAZAC 6

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  45/2016

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

I Z J A V A

O DOSTAVLJANJU BLANKO MENICE

Ovom izjavom neopozivo potvrđujemo da ćemo prilikom zaključenja ugovora dostaviti naručiocu:

-   Za povraćaj avansa: BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu do visine avansa sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

- Za dobro izvršenje posla  BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

MP	_______________________

- (pečat i potpis ovlašćenog lica)

NAPOMENA:

U slučaju zajedničke ponude ovaj obrazac fotokopirati i popuniti od strane svakog učesnika u zajedničkoj ponudi

- OBRAZAC 7

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  45/2016

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 9.  Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i člana 16. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 86/15), ponuđač daje

Izjavu o nezavisnoj ponudi

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da je ponuđač nabavke radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti broj 45/2016 Instituta za neonatologiju, ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovanim licima.

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Oranizacija nadležna za zaštitu konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u slmislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

M.P.____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 8

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  45/2016

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

IZJAVA PONUĐAČA

DA RASPOLAŽE DOVOLJNIM POSLOVNIM I TEHNIČKIM KAPACITETOM

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da ponuđač u postupku javne  nabavke radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju, broj 45/2016, koji sprovodi Institut za neonatologiju raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom kako je navedeno u tački 2.Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova i to:

- izjavom da ponuđač ima u vlasništu minimum 1 teretno vozilo, za koje je potrebno dostaviti fotokopiju saobraćajne dozvole ili ugovor ako se koristi u zakupu ili lizingu

--------------------------------------

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 9

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  45/2016

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

IZJAVA PONUĐAČA

DA RASPOLAŽE DOVOLJNIM KADROVSKIM KAPACITETOM

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da ponuđač u postupku javne  nabavke radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju, broj 45/2016, koji sprovodi Institut za neonatologiju raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom kako je navedeno u tački 2.Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova i to:

- da ima minimum 5 radnika koji su u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje kopijama ugovora o radu ili su angažovani po drugom osnovu kod ponuđača, što se dokazuje aktom o angažovanju

-  da su radnici obučeni za bezbedan i zdrav rad prilaganjem kopije Obrasca 6 u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu

--------------------------------------

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 10

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  45/2016

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

I Z J A V A

PONUĐAČA O  PRIHVATANJU NAKNADE ŠTETE

Ovim neopozivo potvrđujem da ćemo sva oštećenja koja su nastala u toku izvršenja predmetne nabavke, a izazvana sa naše strane, popraviti o svom trošku.

Datum                                                                                                  Ponuđač

________________                                  M.P.                             _________________________

- OBRAZAC 11

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ:  45/2016

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br.

124/12, 14/15 i 68/15), ponuđač__________________________ [navesti naziv ponuđača],

dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Shodno članu 88. stav 2. ZJN, troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Potpis ovlašćenog lica

M.P.             ______________________________

- Napomene:

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i overiti pečatom obrazac.

Ukoliko ponuđač nema troškova za pripremanje ponude, neophodno je da dostavi potpisan i overen prazan Obrazac.

MODEL UGOVORA

Zaključuju:

1. NARUČILAC:

| Naziv: | INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU |
| --- | --- |
| Sedište: | Beograd, Ul. Kralja Milana br. 50 |
| PIB: |  |
| Tekući račun i naziv poslovne banke: |  |
| Matični broj: |  |
| Pretežna šifra delatnosti: |  |
| Koje zastupa Direktor: | Prim. mr sci. med dr Milica Ranković-Janevski |

(u daljem tekstu : Naručilac), s jedne strane

I

2. IZVOĐAČ RADOVA:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedište: |  |
| PIB: |  |
| Tekući račun i naziv poslovne banke: |  |
| Matični broj: |  |
| Pretežna šifra delatnosti: |  |
| Koje zastupa Direktor: |  |

(u daljem tekstu : Izvođač radova), s druge strane

(Podizvođač)

(ostali iz Grupe ponuđača)

PREDMET UGOVORA : - Izvođenje radova – krečenje i sanacija mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju

postupak javne nabavke male vrednosti br. 45/2016

Član 1.

Izvođač radova se obavezuje da izvede radove krečenja i sanacije mokrog čvora na Odeljenju za majke dojilje u objektu Instituta za neonatologiju u Beogradu, Ul. Kralja Milutina, br.50, a u svemu prema ponudi broj: ____________, od ________.2016.godine.

Izvođač radova je u obavezi da radove iz stava 1. ovog člana izvede u svemu prema tehničkoj dokumentaciji koja je sastavni deo ovog Ugovora, važećim standardima za izvođenje ove vrste radova, građevinskim uzansama, Zakonu o planiranju i izgradnji i drugim propisima.

Radove iz stava 1. ovog člana, Izvođač radova je u obavezi da izvrši u predviđenim rokovima.

OBAVEZE NARUČIOCA:

- da Izvođača radova uvede u posao u roku odmah po potpisivanju Ugovora;

- da obezbedi i Izvođaču radova preda odobrenje za izvođenje radova;

- da obezbedi stalni nadzor nad izvođenjem radova  (nadzor nad kvalitetom izvedenih radova, nad količinom i vrstom ugrađenog materijala, nad pridržavanjem propisa i tehničke dokumentacije);

- da imenuje lice iz reda zaposlenih kod naručioca,  koje će vršiti nadzor;

- da Izvođaču radova plati naknadu za izvođenje radova.

Član 2.

Ukupna vrednost radova iz člana 1. ovog Ugovora, prema Ponudi iznosi _________________________ dinara bez obračunatog PDV-a, odnosno sa obračunatim PDV-om   _______________________________dinara (slovima:___________________________________________________________________).

Vrednost radova iz stava 1. ovog člana dobijena je na osnovu količina i jediničnih cena iz ponude Izvođača.

Konačna vrednost izvedenih radova utvrdiće se obračunom stvarne količine ugrađene opreme i materijala, uz primenu jediničnih cena iz Ponude.

Stvarnu količinu ugrađene opreme i materijala stranke će utvrditi iz overene građevinske knjige.

Jedinične cene iz stava 2. ovog člana su fiksne do završetka radova i obuhvataju sve troškove, osim PDV-a.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da, za izvođenje radova iz člana 1. ovog Ugovora, obezbedi sredstva u ukupnom iznosu od ________________________ dinara, i ista prenese na račun Izvođača radova  broj:_____________________________ kod ____________________________ banke i to na sledeći način:

- _____ % na ime avansa (samo ako ponuđač traži avans- ne veći od 80%) nakon zaključenja ugovora, a u roku od 3 dana po prenosu sredstava od strane Ministarstva zdravlja

- Preostali iznos,  Naručilac je u obavezi da plati  nakon kvalitativnog prijema predmeta nabavke, a u roku od 3 dana po prenosu sredstava od strane Ministarstva zdravlja .

FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE

Član 4.

Sredstva finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovora:

-   Za povraćaj avansa: BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu do visine avansa sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

- Za dobro izvršenje posla : BLANKO MENICU, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetne menice za povraćaj avansa i za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za povraćaj avansa i menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču po isteku roka važenja menica.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

Član 5.

Izvođač radova se obavezuje da radove iz člana 1. ovog Ugovora u celosti izvede u roku od  10 (slovima: deset ) kalendarskih dana od dana stupanja Ugovora na snagu. U slučaju prekoračenja roka iz stava 1. ovog člana, Izvođač radova je u obavezi da za svaki dan zakašnjenja plati Naručiocu 0,5 promila od ukupnog iznosa iz člana 3. ovog Ugovora, a ne više od 5%.

Član 6.

Izvođač radova se obavezuje da u roku od 3 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora dostavi Naručiocu rešenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova.

Član 7.

Izvođač radova je dužan da uredno i po propisima vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu sa obračunskim merama i svim prilozima, koju potpisuje i overava lice koje vrši nadzor čime potvrđuje istinitost podataka.

Član 8.

Izvođač radova se obavezuje da izvrši obezbeđenje gradilišta, tako što će preduzeti sve potrebne zakonske mere za bezbednost objekta, zaposlenih, pešaka, okoline i zaštitu životne sredine.

Izvođač radova se obavezuje da se u toku izvođenja radova pridržava propisa i mera zaštite na radu, te da shodno tome obezbedi i preduzme potrebne mere i opšte zaštite i sigurnosti svojih radnika i trećih lica tokom izvođenja radova.

Ukoliko Izvođač radova ne izvrši obaveze iz stava 1. i 2. ovog člana, odgovoran je i snosi naknadu za svu nastalu štetu.

Član 9.

Za svako odstupanje od ugovorenih radova, Izvođač radova je u obavezi da traži saglasnost Naručioca, odnosno da o izvođenju dodatnih, nepredviđenih radova sa Naručiocem zaključi Aneks ovog Ugovora, kojim će biti predviđeni način i rokovi plaćanja, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

GARANTNI ROK

Član 10.

Ugovorene strane su se sporazumele da garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal iznosi  24 meseca, računajući od izvršene primopredaje radova, bez prigovora.

U slučaju nedostataka otkrivenih u garantnom roku, Naručilac je u obavezi da u roku od 5 dana pismenim putem o tome obavesti Izvođača radova.

Izvođač radova se obavezuje da u garantnom roku iz stava 1 ovog člana o svom trošku otkloni sve nedostatke, i to u roku od 7 kalendarskih dana od dana prijema pisanog obaveštenja od strane Naručioca.

Ukoliko Izvođač radova ne otkloni uočene nedostatke u datom roku, Naručilac zadržava pravo da na teret Izvođača radova angažuje treće lice za otklanjanje predmetnih nedostataka.

Član 11.

Izvođač radova je u obavezi da po završetku radova i zakjučenju građevinske knjige, a u skladu sa odredbama zakonskih propisa za predmetnu  oblast, o ovome obavesti Naručioca, radi primopredaje radova.

Član 12.

Tehnički pregled, primopredaja radova obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na radove, materijal, opremu i instalacije.

Član 13.

Primopredaja i tehnički prijem izvedenih radova izvršiće Komisija koju čine ovlašćeni prestavnici Instituta za neonatologiju iz Beograda, lica koje je u ime naručioca vršilo nadzor i Izvođača radova, o čemu će se sačiniti zapisnik.

Primopredaja će se izvršiti u roku od 3 dana po završetku radova i dostavljenoj potrebnoj dokumentaciji Izvođača radova i Nadzora.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo kada se kumulativno ispune sledeći uslovi:

- kada Ugovor potpišu ugovorene strane;

- kada Naručilac uplati sredstva na ime avansa, utvrđena članom 3. stav 1. a) ovog Ugovora (ukoliko Izvođač traži avans).

Član 15.

U slučaju nastupanja okolnosti koje ometaju izvršenje ugovorenih obaveza jedne ili druge strane, a koje okolnosti se prema važećim propisima smatraju višom silom, ugovorene strane se oslobađaju izvršenja obaveza za vreme dok traju navedene okolnosti i po osnovu ovoga nijedna od ugovorenih strana nema pravo na bilo kakvu naknadu.

Ugovorena strana pogođena višom silom dužna je pismeno da obavesti drugu ugovorenu stranu o nastanku okolnosti koje sprečavaju izvršenje obaveza, kao i o trenutku prestanka tih okolnosti.

Član 16.

Ugovorene strane su se sporazumele da se na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni zakonski propisi.

Član 17.

Ugovorene strane su saglasne da se sve izmene i dopune ugovora vrše pismeno  zaključenjem Aneksa.

Član 18.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih 2 (dva) za Naručioca, a 2 (dva) za Izvođača radova.

Za Izvođača                                                                                  Za Naručioca

Institut za neonatologiju, Beograd

_______________________                                                    ___________________________