

**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**

*BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50*

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 1201/7

Datum: 25.04.2018.

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA**

**za javnu nabavku**

## dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

## Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

## Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

**Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan**

**Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan**

**Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija**

**Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;**

## za period od dvanaest meseci

**otvoreni postupak javne nabavke**

**br. 4/2018**

# SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

član 61. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (»Sl. glasnik RS« br. 124/12, 14/15 i 68/15)

i član 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15)

* Opšti podaci o javnoj nabavci
* Podaci o predmetu javne nabavke
* Opšti uslovi za učešće u postupku javne nabavke : vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanje garancije kvaliteta, rok isporuke, mesto isporuke
* Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
* Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.76. Zakona o javnim nabavkama

i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

* Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
* OBRAZAC 1 - Obrazac ponude mora biti popunjen (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.
* Tehnička specifikacija
* OBRAZAC 2 - Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni

(popunjen, potpisan i overen pečatom),

* OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).
* OBRAZAC 4 - Izjava ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude(popunjen, potpisan i pečatom overen).
* OBRAZAC 5 - Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu
* OBRAZAC 6 - Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).
* OBRAZAC 7 **-** izjavada ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom
* OBRAZAC 8 - izjavada ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom
* OBRAZAC 9 – Obrazac troškova pripreme ponude
* Model ugovora (mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom)

**OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI**

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca –

Institut za neonatologiju, Beograd, Ul.kralja Milutina broj 50

www.neonatologija.rs

(2) vrsta postupka: otvoreni postupak JN. broj 4/2018,

(3) predmet javne nabavke: javna nabavka dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

za period od dvanaest meseci

(4) postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci,

(5) nije u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) ne sprovodi se elektronska licitacija,

(7) kontakt: Dr sci med. ph Ana Đorđević Vujičić, načelnik laboratorije, telefon 011/36 30 126

**PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE**

1. opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

- javna nabavka dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme

* + Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska
  + Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska
  + Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan
  + Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan
  + Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija
  + Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

(2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – oblikovana u šest partija

Razni rezervni delovi - 34913000

(3) vrsta okvirnog sporazuma – **ne zaključuje se okvirni sporazum**

**OPŠTI USLOVI**

za učešće u postupku javne nabavke

**dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:**

**Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska**

**Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska**

**Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan**

**Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan**

**Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija**

**Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;**

**za period od dvanaest meseci, redni broj 4/2018**

**PREDMET NABAVKE**: nabavka dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

za period od dvanaest meseci, prema opisu iz tehničke specifikacije

**KVALITET:** prema opisu predmeta nabavke

**KOLIČINA:** određena na godišnjem nivou

**CENA:** fiksna do kraja ugovorenog posla

**NAČIN PLAĆANJA:**odloženo plaćanje, najmanje 90 dana od dana nastanka DPO i za taj rok dospeća bez obračuna kamate;

**FINANSIJSKE GARANCIJE:**

Ponuđač je obavezan da dostavi tražena sredstva finansijskog obezbeđenja, kako je navedeno Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, u tački 12 pod nazivom **»Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja finansijskog ispunjenja obaveza ponuđača«.**

**GARANCIJA:**

**-** za ugrađene delove 12 meseci

- za izvršene radove 12 meseci.

**ROKOVI ZA INTERVENCIJE:**

* rok za odaziv za servisne intervencije: 24 sata.
* za servisne intervencije manjeg obima za koje se delovi nalaze na lageru: do 3 dana.
* za servisne intervencije (koji podrazumevaju odvoženje aparata u servis i/ili uvoz delova): do 20 dana.

**DINAMIKA RADOVA:** prema dinamici koju predviđaju pravila o servisu opreme po preporuci proizvođača, ili na zahtev Korisnika usluga usled defekta opreme.

**MESTO ISPORUKE:** Franko magacin naručioca Ul. kralja Milutina br. 50, Beograd;

**REZERVNI DELOVI:** obezbeđeni od strane davaoca usluga. **Cenovnik sa rezervnim delovima za predmet nabavke dostaviti uz ponudu.**

**DOKAZ O KVALITETU:** potvrda o ispravnosti pri svakoj isporuci i izvršenom servisu.

**KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE:** najniža ponuđena cena

### OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE

**po čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12, 14/15 i 68/15)**

Ponuđač u postupku **javne nabavke br. 4/2018** po članu 75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15) mora dokazati:

1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

4.da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

5. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, a takva dozvola je predviđena posebnim propisom.

**UPUTSTVO**

**o načinu kako se dokazuje ispunjenost OBAVEZNIH uslova iz**

**čl.75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15)**

U skladu sa čl.77 stav 1. Zakona o javnim nabavkama i čl.17. Pravilnika o obaveznim

elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i to

1.Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica kao ponuđače

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, pravno lice kao ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda.

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) izjavom ponuđača datom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa čl. 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude koja je sastavni deo konkursne dokumentacije (popunjenom, potpisanom i pečatom overenom);

4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

2. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za preduzetnike kao ponuđače

U skladu sa čl.77 stav 1. Zakona o javnim nabavkama ičl.18. Pravilnika o obaveznim

elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i to

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, preduzetnik kao ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra.

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) izjavom ponuđača datom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa čl. 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude koja je sastavni deo konkursne dokumentacije (popunjenom, potpisanom i pečatom overenom);

4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

**NAPOMENA za tačku 1. i 2. Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost OBAVEZNIH uslova iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama**

1. Dokazi o ispunjenosti uslova, shodno članu 79 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može **pre donošenja odluke** o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Dokaz iz člana 77 stav 1. tač. 2) do 4) Zakona ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom.

2. Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

3. Shodno članu 79 stav stav 5 i 6 Zakona o javnim nabavkama ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, kao na primer: - izvod o registraciji ponuđača koji je registrovan kod Agencije za privredne registre (podaci dostupni na internet stranici Agencije za privredne registre).

4. Preduzetnik/pravno lice upisano u registar ponuđača koji se vodi kod Agencije za privredne registre, nije dužno da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz čl.75, st. 1, tač. 1) – 4).

Poželjno je da ponuđači koji su upisani u registar ponuđača, umesto dostavljanja dokaza iz čl.75, st.1, tač. 1) – 4), izričito navedu tu činjenicu na posebnom papiru ili na drugi jasan i pogodan način.

5. Ponuđač je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 dana od dana nastanka promene pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka predmetne javne nabavke koja nastupi do donošenja odluke o dodeli ugovora odnosno do trenutka zaključenja ugovora i da je dokumentuje na propisani način.

### DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE

**po čl. 76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12, 14/15 i 68/15)**

1. da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom
2. da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom
3. da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom
4. da poseduje ovlašćenje (autorizacija) proizvođača da može da vrši nabavku **dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja laboratorijske opreme:**

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

**UPUTSTVO**

**o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova iz**

**čl.76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15)**

U skladu sa čl.77 stav 2. Zakona o javnim nabavkama ičl. 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama i to

1. da ponuđač raspolaže dovoljnim **finansijskim kapacitetom** se dokazuje **(Za partije 1, 2, 3, 4, 5 i 6):**

bilansom stanja sa mišljenjem ovlašćenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja za prethodne tri obračunske godine;

Ukoliko ponuđač u smislu člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji (»Sl. glasnik RS« br.46/2006, 111/2009) nema obavezu da vrši reviziju finansijskih izveštaja, Bilans stanja može dostavoti i bez mišljenja ovlašćenog revizora, uz dokaz da nema obavezu primene navedenog člana. U tom slučaju priložiti Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja APR-a za navedene godine.

1. da ponuđač raspolaže dovoljnim **poslovnim i tehničkim kapacitetom** se dokazuje **(Za partije 1, 2, 3, 4, 5 i 6):**

a) izjavom da poseduje sopstveni servis, uz koju treba priložiti vlasnički list ili ugovor o iznajmljivanju prostora, ili drugi ugovor o korišćenju prostora.

b) izjavom da ponuđač ima minimum 1 vozilo, za koje je potrebno dostaviti fotokopije saobraćajnih dozvola, ili drugi dokaz o pravu korišćenja vozila.

3. da ponuđač raspolaže dovoljnim **kadrovskim kapacitetom** se dokazuje izjavom **(Za partije 1, 2, 3, 4, 5 i 6):**

- da ima minimum 1 servisera sa sertifikatima za servisiranje aparata u navedenim partijama, koji je u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje kopijama ugovora o radu sa kopijama sertifikata izdatim na ime servisera, koje je izdao proizvođač aparata ili je angažovan po drugom osnovu kod ponuđača, što se dokazuje aktom o angažovanju servisera i kopijama sertifikata izdatim na ime servisera, koje je izdao proizvođač aparata.

4. da poseduje ovlašćenje (autorizacija) proizvođača da može da vrši nabavku **dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluge servisiranja medicinske opreme**

Partija 1 - proizvođača Roche, Švajcarska **- (originalna izjava proizvođača, prevedena na srpski jezik)**

Partija 2 - proizvođača Roche, Švajcarska **- (originalna izjava proizvođača, prevedena na srpski jezik)**

Partija 3 -proizvođača Horiba, Japan **- (originalna izjava proizvođača, prevedena na srpski jezik)**

Partija 4 - proizvođača ABX Horiba, Japan **- (originalna izjava proizvođača, prevedena na srpski jezik)**

Partija 5 - proizvođača BIOSYSTEMS, Španija **- (originalna izjava proizvođača, prevedena na srpski jezik)**

Partija 6 - proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska; **- (originalna izjava proizvođača, prevedena na srpski jezik)**

Dokazi o ispunjenosti uslova, shodno članu 79 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može **pre donošenja odluke** o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Na osnovu člana 61. st.4. tač. 1. Zakona o javnim nabavkama, („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi člana 9. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 86/15), Institut za neonatologiju u Beogradu daje

## UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

**za javnu nabavku br. 4/2018**

Uputstvo ponuđačima sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke br. **4/2018**, koji će se sprovesti u otvorenom postupku.

**1. Jezik**

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.

**2.Način podnošenja ponude**

Ponuđač je dužan da po dobijanju konkursne dokumentacije Instituta za neonatologiju podnese ponudu u skladu sa zahtevom naručioca iskazanog u konkursnoj dokumentaciji i javnom pozivu.

U prilogu konkursne dokumentacije nalaze se OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE u pogledu predmeta nabavke, tehničke karakteristike (specifikacija), količine i opisa, načina sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, načina plaćanja, roka isporuke, mesto izvršenja i kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sa zahtevom naručioca u odnosu na svaki od ovih elemenata, prema kojima treba dati ponudu.

Ponuđač je dužan da podnese:

1. dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 75. Zakona o javnim nabavkama
2. dokaze o ispunjavanju dodatnih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 76. Zakona o javnim nabavkama
3. OBRAZAC 1 - Obrazac ponude mora biti popunjen (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.
4. OBRAZAC 2 - Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni (popunjen, potpisan i overen pečatom).
5. OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen)
6. OBRAZAC 4 - Izjava ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude(popunjen, potpisan i pečatom overen).
7. OBRAZAC 5 - Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu.
8. OBRAZAC 6 - Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).
9. OBRAZAC 7 **-** izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom
10. OBRAZAC 8 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom
11. OBRAZAC 9 – Obrazac troškova pripreme ponude
12. Model ugovora (mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom)

Karakter zvanične ponude ima samo ona ponuda koja je podneta na neizmenjenim obrascima iz konkursne dokumentacije, potpisana i overena od strane ponuđača.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PONUDA – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva i rednog broja nabavke, naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

**3. Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda treba da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija**

Predmetna nabavka je oblikovana po partijama, tako da svaka partija čini posebnu celinu. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija.

Ponuđač je dužan da navede pojedinačnu cenu po jedinici mere za svaku poziciju iz jedne partije i ukupnu vrednost partije. Ponuda mora da obuhvati celokupnu partiju.

**4. Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno**

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

**5**. **Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona**

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni i opozive svoju ponudu, na isti način na koji se dostavljaju ponude predviđen u tački 2 ovog Uputstva.

Izmene, dopune i opoziv ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PROMENA PONUDE – NE OTVARATI” iuli „OPOZIV PONUDE – NE OTVARATI”i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu sa **izmenom, dopunom i opozivom** mora imati ovlašćenje za predaju.

Promena ponude (izmena, dopuna i opoziv) mora biti jasno i nedvosmisleno navedena u tekstu, čiji sadržaj će se utvrditi u postupku otvaranja ponude.

Ponuda se ne može izmeniti, dopuniti ili opozvati nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko ponuđač opozove svoju ponudu nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ova ponuda neće biti uzeta u razmatranje.

**6. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda (zabrana iz člana 87 stav 4 Zakona o javnim nabavkama)**

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi, ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

**7. Zajednička ponuda**

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.

Uslov iz člana 75 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručilacu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži :

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

**8. Ponuda sa podizvođačem**

**U slučaju angažovanja podizvođača ponuđač u celini odgovara za izvršenje nabavke.**

Za **sve svoje podizvođače navedene u ponudi ponuđač mora da podnese:**

1. sve tražene dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE tačke 1. do 4. u istom obliku i na način kako se to traži od ponuđača. Dopunske uslove podizvođači dokazuju na način određen u konkursnoj dokumentaciji.
2. izjave i priloge za svakog podizvođača

Samo nosilac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom sledeće:

-obrazac ponude

-model ugovora

-obrazac strukture cene

-obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz čl.44 ZJN

-izjave i priloge

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

**9. Rok, način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i eventualno druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude**

Zahtevi u pogledu traženog roka, načina i uslova plaćanja, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude određeni su u delu konkursne dokumentacije OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE.

Ne mogu se prihvatiti neprecizno određeni rokovi (npr. odmah, po dogovoru, sukcesivno, od –do i sl.). U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

**10. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi**

Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, saglasno članu 92. Zakona o javnim nabavkama, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

Ponuđač je dužan da u roku od **pet** dana od dana dobijanja pisanog zahteva za obrazloženjem, dostavi naručiocu odgovor, a po potrebi i odgovarajuće dokaze.

### U slučaju da analiza datog obrazloženja ne potvrdi opravdanost ponudjene cene, ponuda će biti odbijena.

**11. Važenje ponude**

Period važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i mora biti najmanje 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponuda, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Zahtevi i odgovori u vezi sa tim dostavljaće se u pisanom obliku.

**12. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja finansijskog ispunjenja obaveza ponuđača**

Sredstvo finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovoraza dobro izvršenje posla **ZA SVAKU PARTIJU POJEDINAČNO** će biti:

- BLANKO MENICA, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetna menica za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču po isteku roka važenja menice.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- menično ovlašćenje

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

**13. Poverljivost ponude**

Saglasno čl.14 i 15 Zakona o javnim nabavkama naručilac ne postavlja posebne zahteve u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje stavlja ponuđačima i podizvođačima na raspolaganje, niti se **c**ena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponuda smatraju poverljivim.

**14. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja**

Zainteresovana lica mogu zahtevati isključivo u pisanom obliku (putem pošte na adresu

naručioca - Beograd, Ul.kralja Milutina br. 50, elektronske pošte na e-mail adresu: [javne nabavke@neonatologija.rs](mailto:javne%20nabavke@neonatologija.rs). ili faksom na broj 011/3619-045, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude (kao i ukazati na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji), najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od prijema zahteva, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja/eventualno uočeni nedostaci i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji upućuju se sa napomenom: „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije/eventualno uočenim nedostacima i nepravilnostima konkursne dokumentacije, u otvorenom postupku javne nabavke redni broj br. 4/2018“.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremom ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

**15. Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača**

Na zahtev naručilaca ponuđač će pismeno dostaviti objašnjenja, koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, kao i omogućiti da izvrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizlazi iz prirode postupka javne nabavke.

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

**16. Kriterijumi za ocenjivanje ponuda**

Svaka partija ocenjuje se pojedinačno po kriterijumu **najniža ponuđena cena**.

Ponuđač mora ponuditi sve tražene usluge u okviru jedne partije, u skladu sa Specifikacijom predmeta javne nabavke i ostalim odredbama konkursne dokumentacije.

Ocenjivanje i rangiranje dostavljenih ponuda, za svaku partiju, zasniva se na ukupnom zbiru pondera prema sledećim elementima:

* **Ponuđena cena**

**Maksimalan broj pondera po ovom kriterijumu će dobiti onaj ponuđač koji ponudi najnižu cenu. Ponderisanje će se vršiti po formuli (A/B) x broj pondera , gde je A = najniža ponuđena cena, B = cena ponuđača kome se obračunavaju ponderi**

Pod ponuđenom cenom podrazumeva se cena u Obrascu ponude bez obračunatog PDV-a.

**17. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom**

Ukoliko, nakon izvršenog ponderisanja, dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera, ili istu ponuđenu cenu, element kriterijuma na osnovu kojeg će se dodeliti ugovor, u smislu člana 84. stav 4. ZJN, biće veći broj pondera ostvarenih po osnovu DUŽEG ROKA PLAĆANJA.

U slučaju istog ponuđenog roka plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

1. **Obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač**

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

1. **Obaveštenje o rokovima i načinu podnošenja zahteva za zaštitu prava sa uputstvom o uplati takse iz člana 156. Zakona**

*Zahtev za zaštitu prava će proizvoditi pravno dejstvo za naručioca, ukoliko je dostavljen pisanim putem u navedenim rokovima na način kako je to propisao naručilac, u konkursnoj dokumentaciji, a u skladu sa ZJN.*

* Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, podnosilac prijave, kandidat,

odnosno zainteresovano lice koji ima interes za dodelu ugovora odnosno okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao pretrpeti štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

* Zahtev za zaštitu prava može da u ime lica iz stava 1. člana 148. Zakona podnese i

poslovno udruženje.

* Zahtev za zaštitu prava može da podnese Uprava za javne nabavke, Državna revizorska

institucija, javni pravobranilac i građanski nadzornik.

* Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja

Republičkoj komisiji. Zahtev se može dostaviti: neposredno, poštom (isključivo na adresu naručioca – Kralja Milutina br. 50, 11000 Beograd, sa naznakom za javni poziv broj 4/18-ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA); elektronskom poštom na e - mail adresu: [javnenabavke@neonatologija.rs](mailto:javnenabavke@neonatologija.rs) ili faksom (na broj 011/3619-045).

* Podnosilac mora imati potvrdu prijema zahteva od strane naručioca, a ukoliko se zahtev

dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom.

* Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv

svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

* Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za

podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, smatraće se blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije **sedam** dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio. (Ukoliko se zahtev za zaštitu prava podnosi u toku **sedmog** dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, s tim što se dan za podnošenje ponuda ne uračunava u rok od sedam dana, on mora biti primljen u radno vreme naručioca ponedeljak-petak od 7:30 do 15:30 časova, bez obzira na način podnošenja).

* Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre

isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. stav 3. Zakona, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

* Posle donošenja Odluke o dodeli ugovora i/ili Odluke o obustavi postupka,

rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je **deset** dana od objavljivanja Odluke na Portalu javnih nabavki.

* Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku

javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

* Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu

prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

* podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac objavljuje obaveštenje o

podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

* Odgovorno lice naručioca može doneti odluku da naručilac preduzme aktivnosti iz člana

150. stav 1. Zakona pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, kada bi zadržavanje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, odnosno u izvršenju ugovora o javnoj nabavci prouzrokovalo velike teškoće u radu ili poslovanju naručioca koje su nesrazmerne vrednosti javne nabavke, a koja mora biti obrazložena. Odluku naručilac bez odlaganja dostavlja Republičkoj komisiji i objavljuje je na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

* Podnosilac zahteva je dužan, skladu sa članom 156. Zakona, da na račun budžeta

Republike Srbije broj 840-30678845-06, poziv na broj – broj javne nabavke 4/2018, primalac „Budžet Republike Srbije“, svrha uplate: „Taksa za ZZP; naziv naručioca;broj ili oznaka javne nabavke –otvoreni postupak javne nabavke 4/2018“,uplati taksu u iznosu od 120.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000,00 dinara; 250.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000,00 dinara; 120.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000,00 dinara; 120.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veći od 120.000.000,00 dinara, ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama; 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000,00 dinara; 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojima su dodeljeni ugovori, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000,00 dinara. Detaljnije uputstvo o uplati takse se može pronaći klikom na sledeći link **-** <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

* Potvrda o izvršenoj uplati treba da bude izdata od strane banke, da sadrži pečat banke

i potpis ovlašćenog lica banke. Broj žiro računa: 840-30678845-06. Šifra plaćanja: 153 ili 253. Poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke. Svrha: ZZP; naziv naručioca; broj javne nabavke. Primalac: Budžet Republike Srbije.

* Potvrda kojom se potvrđuje da je uplata takse izvršena prilaže se uz zahtev za zaštitu

prava prilikom podnošenja zahteva naručiocu, kako bi se zahtev smatrao potpunim, u suprotnom se isti odbacuje zaključkom.

**20. Zaključenje ugovora**

Ugovor o javnoj nabavci biće dostavljen ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnoj nabavci, odnosno naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor u slučaju iz člana 112. stav 2. tačka 5. ako je podneta jedna ponuda.

OBRAZAC 1

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(popunjava ponuđač)

Obrazac

*P O N U D E*

**PREDMET: javna nabavkadobara - originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:**

**Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska**

**Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska**

**Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan**

**Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan**

**Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija**

**Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;**

**za period od dvanaest meseciu otvorenom postupku br. 4/2018**

**I PODACI O PONUĐAČU**

|  |  |
| --- | --- |
| **PONUĐAČ**  **(Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sedište** | **Ulica i broj** |  |
| **Mesto** |  |
| **Opština** |  |
| **Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora** |  | |
| **Osoba za kontakt** |  | |
| **Telefon/faks** |  | |
| **e-mail:** |  | |
| **Telefaks:** |  | |
| **Tekući račun – Banka** |  | |
| **Matični broj** |  | |
| **Registarski broj** |  | |
| **Šifra delatnosti** |  | |
| **PIB** |  | |

**II NAVESTI PODATKE O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO ZAJEDNIČKA PONUDA ILI SA PODIZVOĐAČEM**

1. Samostalno

2. Sa podizvođačem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(upisati osnovne podatke o podizvođaču)

3. Kao zajedničku ponudu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(upisati osnovne podatke o zajedničkim ponuđačima)

**III ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDE JE\_\_\_\_\_\_DANA (ne može biti kraći od 120 dana)**

**IV PODACI O PODIZVOĐAČU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poslovno ime podizvođača/podisporučioca** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sedište** | **Ulica i broj** |  |
| **Mesto** |  |
| **Opština** |  |
| **Zakonski zastupnik/**  **Odgovorno lice** |  | |
| **Lice za kontakt** |  | |
| **Telefon** |  | |
| **e-mail:** |  | |
| **Telefaks:** |  | |
| **Tekući račun – Banka** |  | |
| **Matični broj** |  | |
| **Registracioni broj** |  | |
| **Šifra delatnosti** |  | |
| **Poreski indetifikacioni**  **broj podizvođača/**  **podisporučioca** |  | |
| **Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti**  **podizvođaču/podisporučiocu**  **u predmetnoj javnoj nabavci** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%** | |
| **Deo predmeta nabavke koji sevrši preko**  **podizvođača/podisporučioca** |  | |

NAPOMENE:

- Ukoliko će izvršenje nabavke delimično biti povereno većem broju podizvođača/ podisporučioca, obrazac kopirati u dovoljnom broju primeraka.

- Obavezno upisati procenat učešća podizvođača/podisporučioca u predmetnoj nabavci i deo predmeta nabavke koji se vrši preko podizvođača/podisporučioca.

- Ukoliko ponuđač ne namerava da izvršenje dela predmeta javne nabavke delimično poveri podizvođaču/podisporučioca, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**V PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poslovno ime člana**  **grupe** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sedište** | **Ulica i broj** |  |
| **Mesto** |  |
| **Opština** |  |
| **Zakonski zastupnik/**  **Odgovorno lice** |  | |
| **Osoba za kontakt** |  | |
| **Telefon** |  | |
| **e-mail:** |  | |
| **Telefaks:** |  | |
| **Tekući račun – Banka** |  | |
| **Matični broj** |  | |
| **Registarski broj** |  | |
| **Šifra delatnosti** |  | |
| **Poreski indetifikacioni**  **broj podizvođača/**  **podisporučioca** |  | |

NAPOMENA:

- Obrazac kopirati ukoliko ponudu dostavlja veći broj članova grupe.

- Ukoliko ponudu ne podnosi grupa ponuđača, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**VI OBRAZAC PONUDE POPUNITI, OVERITI PEČATOM I POTPISATI, ČIME SE POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI**

**Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche**

Za redovan godišnji i polugodišnji servis

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Mat.No** | **Naziv rezervnog dela-original** | **Naziv rezervnog dela** | **Jed. mere** | **količina** | **Jedinična cena bez PDV** | **Ukupno bez PDV-a** |
| 1 | 030740640010 | Harness Main Tubing | Komplet creva | kom | 1 |  |  |
| 2 | 030785400010 | Needle Adapter | Adapter za iglu | kom | 1 |  |  |
| 3 | 030825390010 | O-Ring 1,78 X 1,02 mm | Gumeni dihtung, prsten | kom | 1 |  |  |
| 4 | 030876970010 | Tube Set Peristaltic Pump | Set creva za peristaltičnu pumpu | kom | 2 |  |  |
| 5 | 031103381800 | Elektroda K-MF | Kalijum elektroda | kom | 1 |  |  |
| 6 | 031104191800 | Elektroda Na-MF | Natrijum elektroda | kom | 1 |  |  |
| 7 | 031103541800 | Elektroda Ca-MF | Kalcijum elektroda | kom | 1 |  |  |
| 8 | 031122841800 | Kućište Ref. Elektrode za AVL 91xx | Kućište Ref. Elektrode za AVL 91xx | kom | 1 |  |  |
| 9 | 031123061800 | Ref. elektroda | Ref. elektroda | kom | 1 |  |  |
| 10 |  | Radni sat | Radni sat | sati | 6 |  |  |
| **UKUPNO BEZ PDV-a:** | | | | | | |  |
| **Pdv:** | | | | | | |  |
| **UKUPNO SA PDV-om** | | | | | | |  |

Rezervni delovi za vanredni servis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Mat.No** | **Naziv rezervnog dela** | **Naziv rezervnog dela** | **Jedinična cena bez PDV-a** |
| 1 | 030672890010 | Sample needle, EA | Igla za uzimanje uzoraka |  |
| 2 | 030778700010 | ISE Power Supply Module | Modul za napajanje |  |
| 3 | 044301740010 | Assy, Printer Module 91xx | Modul za štamapanje |  |
| 4 | 030779000010 | Electrode holder modul complete | Modul za elektrode, nosač |  |
| 5 | 030671570010 | Assy, Front door 91xx | Komplet za prednja vrata |  |
| 6 | 030797590010 | PC Card, ISE SBC Complete 91xx | Glavna elektronska ploča |  |
| 7 | 030672030010 | Motor, ISE Peristaltic Pump | Motor peristaltične pumpe |  |
| 8 | 030796940010 | PCB Display Complete | Ekran |  |
| 9 | 030673430010 | Roller Peristaltic Pump | Roler peristatične pumpe |  |
| 10 | 030673940010 | Sample Sensor | Senzor za uzorak |  |
| 11 | 030672540010 | Needle Unit Complete | Modul za iglu |  |
| 12 | 030674670010 | Solenoid Valve | Magnetni ventil |  |
| 13 | 057781230010 | Door 91xx Front Complete | Prednja vrata |  |
| 14 | 030764070010 | Label Control Panel 91xx | Tastatura |  |
| 15 | 030721930010 | Door Needle Mechanism | Mehanizam igle |  |

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche**

Za redovan godišnji i polugodišnji servis

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br** | **Mat.No** | **Naziv rezervnog dela-original** | **Naziv rezervnog dela** | **Jed. mere** | **Količina** | **Jedinična cena bez PDV** | **Ukupno bez PDV-a** |
| 1 | 03273113001 | KIT MAINTENANCE cobas b 121 system | Servisni komplet cobas b 121 | kom | 1 |  |  |
| 2 | 03056295001 | PUMP TUBE cobas b 121 & cobas c 111 | Komplet creva za peristaltičku pumpu | kom | 2 |  |  |
| 3 | 031117171800 | OMNI Elektroda pH | Elektroda za pH | kom | 1 |  |  |
| 4 | 031116951800 | OMNI Elektroda pO2 | Elektroda za pO2 | kom | 1 |  |  |
| 5 | 031116791800 | OMNI Elektroda pCO2 | Elektroda za pCO2 | kom | 1 |  |  |
| 6 | 031118731800 | OMNI Ref. elektrode | Elektroda – referentna | kom | 1 |  |  |
| 7 | 031115981800 | OMNI Elektroda Na | Elektroda za Na | kom | 1 |  |  |
| 8 | 031116281800 | OMNI Elektroda K | Elektroda za K | kom | 1 |  |  |
| 9 | 031116441800 | OMNI Elektroda Ca | Elektroda za Ca | kom | 1 |  |  |
| 10 | 031115711800 | OMNI Elektroda Cl | Elektroda za Cl | kom | 1 |  |  |
| 11 |  | Radni sat | Radni sat | sati | 8 |  |  |
| **UKUPNO BEZ PDV-a:** | | | | | | |  |
| **Pdv:** | | | | | | |  |
| **UKUPNO SA PDV-om** | | | | | | |  |

Rezervni delovi za vanredni servis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Mat.No** | **Naziv rezervnog dela** | **Naziv rezervnog dela** | **Jedinična cena bez PDV-a** |
| 1 | 03026612001 | NEEDLE cobas b 121=Roche OMNI C system | Igla |  |
| 2 | 03026434001 | FILL PORT cobas b 121=Roche OMNI C | Usnik |  |
| 3 | 03026639001 | TEMPERATURE CONTACT (TCon) | Temperaturni kontakt |  |
| 4 | 03055469001 | DOCKING MECHANISM WASTE cobas b 121 | Priključni mehanizam boce za otpad |  |
| 5 | 04847245001 | DOCKING MECHANISM C1/C2/RINSE | Priključni mehanizam boce za C1/C2 reagens |  |
| 6 | 05414563001 | DOCKING MECHANISM PACK | Priključni mehanizam boce za C3 pakovanje reagenasa |  |
| 7 | 03273237001 | NEEDLE SEALING | Dihtung igle |  |
| 8 | 03055680001 | FMS CONNECTOR SEALING 2 | Dihtung FMS priključka 2 |  |
| 9 | 03055698001 | FMS CONNECTOR SEALING 1 | Dihtung FMS priključka 1 |  |
| 10 | 06381154001 | ANALOG BOARD cobas b 121 system | Analogna elektronska ploča |  |
| 11 | 03026418001 | Barex tube | Plastično Barex crevo |  |
| 12 | 03532178001 | Connector Reference electrode | Priključak Referentne elektrode |  |
| 13 | 03055582001 | Backlight Cobas b 121 system | Osvetljenje ekrana |  |
| 14 | 03055493001 | Screen Cobas b 121 system | Ekran |  |
| 15 | 03055612001 | Printer Cobas b 121 system | Štamapač |  |
| 16 | 03055604001 | Power Supply module Cobas b 121 system | Modul za napajanje |  |
| 17 | 06611451001 | MBX board Cobas b 121 system | Elektronska matična ploča |  |
| 18 | 03055655001 | Bottle compartment cover | Poklopac prostora za boce |  |
| 19 | 03055370001 | Micro switch module | Modul mikro prekidača |  |
| 20 | 03055574001 | Fan Cobas b 121 | Ventilator |  |
| 21 | 05733570001 | Sample port module | Modul usnika |  |
| 22 | 06611630001 | PC Tower module Cobas b 121 | Kompjuterski modul |  |
| 23 | 06780822001 | Measuring chamber Cobas b 121 | Merna komora |  |
| 24 | 03077764001 | Micro switch 250V/5A | Mikro prekidač |  |
| 25 | 03077748001 | Microswitch lever | Poluga mikro prekidača |  |
| 26 | 03055400001 | Valve L Cobas b 121 | Ventil L |  |
| 27 | 03055531001 | Valve XL Cobas b 122 | Ventil XL |  |
| 28 | 03055523001 | Valve S Cobas b 123 | Ventil S |  |
| 29 | 03273091001 | Fluid Mixing System | Modul mešača reagenasa |  |
| 30 | 06381316001 | Actuator board | Regulatorska elektronska ploča |  |
| 31 | 06381367001 | Pump board | Elektronska ploča modula pumpe |  |
| 32 | 03055515001 | Peristaltic Pump | Peristaltična pumpa |  |
| 33 | 03055353001 | Pump head | Glava peristaltične pumpe |  |
| 34 | 03055728001 | Tension lever for Pump tube | Poluga peristaltične pumpe |  |
| 35 | 03055337001 | Flap Detection board | Senzorska elektronska ploča poklopca usnika |  |
| 36 | 04511395001 | Sample port docking plate | Priključna ploča usnika |  |
| 37 | 04511387001 | Sample drip tray | Posuda za skupljanje uzoraka |  |
| 38 | 03055329001 | Sample sensor board | Elektronska ploča senzora uzorka |  |
| 39 | 03072509001 | Electrode Locking lever | Poluga držača elektroda |  |
| 40 | 03055647001 | Barcode Scanner | Barkod čitač |  |
| 41 | 031440620001 | M-con Cobas b 121 | Merni kontakt |  |
| 42 | 03055434001 | tHb/sO2 module Cobas b121 | modul tHb/sO2 |  |

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**Partija 3 - Hematološki aparat ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | ***Potrošni materijal:*** | Jed. mere | Količina | Cena/kom.  bez PDV-a | Vrednost  bez PDV-a |
| 1. | KIT,MAINTENANCE 1 YEAR EMI  (Paket delova za godišnje održavanje) | kom | 1 |  |  |
| 2. | KIT,MAINTENANCE 2 YEARS EMI  (Paket delova za dvogodišnje održavanje) | kom | 1 |  |  |
| 3 | Tubing (creva) | metar | 1 |  |  |
| 4 | Radni sat | sat | 6 |  |  |
| **UKUPNO BEZ PDV-a:** | | | | |  |
| **Pdv:** | | | | |  |
| **UKUPNO SA PDV-om** | | | | |  |

Rezervni delovi za vanredni servis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | naziv | prevod na srpski | Cena po komadu /u dinarima bez PDV-a |
| 1 | CABLE,COAX CABLE HOLDER EMI | Kabal ( COAX CABLE HOLDER EMI) |  |
| 2 | SENSOR,X CARR./SAMP DOOR EMI | Senzor (X CARR./SAMP DOOR EMI) |  |
| 3 | GREASE NSK GRS | Mast (NSK GRS) |  |
| 4 | DOOR,REAGENT PUSH PUSH EMI | Vrata ( REAGENT PUSH PUSH EMI) |  |
| 5 | SAMPLING,BRAKING GEAR EMI | Uzorkivač (BRAKING GEAR EMI) |  |
| 6 | TOOL,GREASE DEMNUM | Alat, mast ( DEMNUM) |  |
| 7 | VALVE,NORM.CLOSED SMALL EMI | Ventil (NORM.CLOSED SMALL EMI) |  |
| 8 | VALVE,NORMALLY OPEN SMALL EMI | Ventil (NORMALLY OPEN SMALL EMI) |  |
| 9 | VALVE,3 WAYS SMALL EMI | Ventil (3 WAYS SMALL EMI) |  |
| 10 | VALVE,NORM.CLOSED LARGE EMI | Ventil (NORM.CLOSED LARGE EMI) |  |
| 11 | SYRINGE,DILUENT PISTON EMI | Špric (DILUENT PISTON EMI) |  |
| 12 | SYRINGE,LYSE/CRP PISTON EMI | Špric (LYSE/CRP PISTON EMI) |  |
| 13 | NEEDLE,SAMPLING NEEDLE EMI | Igla (SAMPLING NEEDLE EMI) |  |
| 14 | CABLE,FOR SYR. BLOCK MOTOR EMI | Kabal (FOR SYR. BLOCK MOTOR EMI) |  |
| 15 | COVER,FRONT REAGENT DOOR EMI | Zaštitnik (FRONT REAGENT DOOR EMI) |  |
| 16 | SENSOR,LYSE SENSOR CELL EMI | Senzor (LYSE SENSOR CELL EMI) |  |
| 17 | WASTE TANK | Tank za otpad |  |
| 18 | SWITCH,POWER ON/OFF EMI | Prekidač (POWER ON/OFF EMI) |  |
| 19 | CABLE,BUSHING LARGE EMI | Kabal (BUSHING LARGE EMI) |  |
| 20 | CABLE,BUSHING SMALL EMI | Kabal (BUSHING SMALL EMI) |  |
| 21 | O'RING,FOR MANIFOLD PLUG EMI | Gumica (FOR MANIFOLD PLUG EMI) |  |
| 22 | COVER,LED CABLE FOR COVER EMI | Zaštitnik ( LED CABLE FOR COVER EMI) |  |
| 23 | REAGENT,CONNEXION PLATE EMI | Ploča za konekciju reagensa |  |
| 24 | FILTER,MAIN POWER FILTER EMI | Filter (MAIN POWER FILTER EMI) |  |
| 25 | MANIFOLD,PLASTIC PLUG EMI | Višestruki plasttični priključak |  |
| 26 | SYRINGE,TRANSLATION GUIDE EMI | Špric (TRANSLATION GUIDE EMI) |  |
| 27 | CHAMBER,AIR SYR. CHICANE EMI | Komora (AIR SYR. CHICANE EMI) |  |
| 28 | MANIFOLD,WITHOUT EV23-24-25-26 | Priključak (WITHOUT EV23-24-25-26) |  |
| 29 | SYRINGE,BLOCK BODY EMI | Špric (BLOCK BODY EMI) |  |
| 30 | CHAMBER,AIR SYRINGE BODY EMI | Komora (AIR SYRINGE BODY EMI) |  |
| 31 | MOTOR,ASSY FOR SYR.BLOCKS EMI | Motor (ASSY FOR SYR.BLOCKS EMI) |  |
| 32 | MOTOR,ASSY FOR AIR SYRINGE EMI | Motor (ASSY FOR AIR SYRINGE EMI) |  |
| 33 | CHAMBER,WBC CHAMBER ASSY EMI | Komora ( WBC CHAMBER ASSY EMI) |  |
| 34 | CHAMBER, WBC CHAMBER BOBY EMI | Komora ( WBC CHAMBER BOBY EMI) |  |
| 35 | CHAMBER,RBC COMPLETE EMI | Komora (RBC COMPLETE EMI) |  |
| 36 | CHAMBER,RBC CHAMBER BODY EMI | Komora ( WBC CHAMBER BOBY EMI)) |  |
| 37 | CHAMBER,AIR SYRINGE PISTON EMI | Komora ( AIR SYRINGE PISTON EMI) |  |
| 38 | CARRIAGE,X-Z MOTOR ASSY EMI | Prenosnik (X-Z MOTOR ASSY EMI) |  |
| 39 | SYRINGE,BLOCK COVER EMI | Špric (BLOCK COVER EMI) |  |
| 40 | CHAMBER,AIR SYRINGE COVER EMI | Komora ( AIR SYRINGE COVER EMI) |  |
| 41 | PCB,CRP RECEPTION BOARD EMI | Ploča (CRP RECEPTION BOARD EMI) |  |
| 42 | CABLE,COAX WBC ASSY EMI | Kabal (COAX WBC ASSY EMI) |  |
| 43 | CABLE,COAX RBC ASSY EMI | Kabal ( COAX RBC ASSY EMI) |  |
| 44 | COVER,WBC/RBC METAL EMI | Zaštitnik ( WBC/RBC METAL EMI) |  |
| 45 | MANIFOLD,WITHOUT EV21-15-41-42 | Priključak ( WITHOUT EV21-15-41-42) |  |
| 46 | MANIFOLD,WITHOUT EV1-2-43-3 | Priključak ( WITHOUT EV1-2-43-3) |  |
| 47 | COVER,TUBE HOLDER DOOR EMI | Zaštitnik (TUBE HOLDER DOOR EMI |  |
| 48 | PCB,SAMPL. HOME/CRP SENSOR EMI | Senzor ploče (SAMPL. HOME/CRP SENSOR EMI) |  |
| 49 | PCB,PELTIER UNIT CONTROL EMI | Ploča (PELTIER UNIT CONTROL EMI) |  |
| 50 | MANIFOLD,WITHOUT EV12-11-33-14 | Priključak ( WITHOUT EV12-11-33-14) |  |
| 51 | COVER,PROT.FOR CRP CHAMBER EMI | Zaštitnik ( PROT.FOR CRP CHAMBER EMI) |  |
| 52 | SAMPLING,DOOR DETECT PLATE EMI | Uzorkivač ( DOOR DETECT PLATE EMI) |  |
| 53 | CAP,PLASTIC PROTECTION CRP50 | Zaštitna plastična navlaka |  |
| 54 | SAMPLING,STD TUBE HOLDER EMI | Uzorkivač ( STD TUBE HOLDER EMI) |  |
| 55 | PCB,CRP LED EMISSION BOARD EMI | Ploča (CRP LED EMISSION BOARD EMI |  |
| 56 | SWITCH,TUBE HOLDER LEFT EMI | Prekidač (TUBE HOLDER LEFT EMI) |  |
| 57 | SWITCH,TUBE HOLDER RIGHT EMI | Prekidač ( TUBE HOLDER RIGHT EMI) |  |
| 58 | MANIFOLD,ASSY EV1-2-43-3 EMI | Priključak (ASSY EV1-2-43-3 EMI) |  |
| 59 | CHAMBER,DILUENT TANK ASSY EMI | Komora (DILUENT TANK ASSY EMI) |  |
| 60 | SYRINGE,BLOCK 3 PISTONS EMI | Uzorkivač ( BLOCK 3 PISTONS EMI) |  |
| 61 | MANIFOLD,ASY EV21-15-41-42 EMI | Priključak (ASY EV21-15-41-42 EMI) |  |
| 62 | SYRINGE,BLOCK 2 PISTONS EMI | Uzorkivač ( BLOCK 2 PISTONS EMI) |  |
| 63 | MANIFOLD,ASY EV23-24-25-25 EMI | Priključak ( ASY EV23-24-25-25 EMI) |  |
| 64 | CHAMBER,AIR SYRINGE ASSY EMI | Komora (AIR SYRINGE ASSY EMI) |  |
| 65 | MANIFOLD,ASY EV12-11-33-14 EMI | Uzorkivač (ASY EV12-11-33-14 EMI) |  |
| 66 | COVER,RIGHT COVER ASSY EMI | Zaštitnik ( RIGHT COVER ASSY EMI) |  |
| 67 | SENSOR,CRP TEMPERATURE EMI | Senzor ( CRP TEMPERATURE EMI) |  |
| 68 | SAMPLING,WHITE INSERT EMI | Uzorkivač ( WHITE INSERT EMI) |  |
| 69 | SAMPLING,BLOCK ASSY EMI | Uzorkivač ( BLOCK ASSY EMI) |  |
| 70 | NEEDLE,SAMPLING DISPENSER EMI | Igla (SAMPLING DISPENSER EMI) |  |
| 71 | SENSOR,DILUENT TEMPERATURE EMI | Senzor ( CRP TEMPERATURE EMI)) |  |
| 72 | ISOLATOR,FOR AIR SYRINGE EMI | Izolator (FOR AIR SYRINGE EMI) |  |
| 73 | COVER,FRONT SAMPLING BLOCK EMI | Zaštitnik ( FRONT SAMPLING BLOCK EMI) |  |
| 74 | SENSOR,LYSE/CRP DOOR DETEC EMI | Senzor ( LYSE/CRP DOOR DETEC EMI) |  |
| 75 | VALVE,SOLENOID CRP BLOCK EMI | Ventil ( SOLENOID CRP BLOCK EMI) |  |
| 76 | REAGENT,CRP PELTIER ASSY EMI | Raspršivač (CRP PELTIER ASSY EMI) |  |
| 77 | REAGENT,STRAW LYSE 0.4L EMI | Slamčica (STRAW LYSE 0.4L EMI) |  |
| 78 | REAGENT,STRAW CLEANER 1L EMI | Slamčica (STRAW CLEANER 1L EMI) |  |
| 79 | FAN,FOR PELTIER UNIT EMI | Vetilator za raspršivač (FAN FOR PELTIER UNIT EMI |  |
| 80 | REAGENT,STRAW LYSE 1L EMI | Slamčica (STRAW LYSE 1L EMI) |  |
| 81 | REAGENT,OUTSIDE TRAY EMI | Kadica (OUTSIDE TRAY EMI) |  |
| 82 | KIT,INSTALLATION EMI | Paket pribora za instalaciju (KIT INSTALLATION EMI) |  |
| 83 | PCB,MAIN BOARD EMI | Ploča ( MAIN BOARD EMI) |  |
| 84 | PCB,POWER SUPPLY BLOCK EMI | Ploča za napajanje ( POWER SUPPLY BLOCK EMI) |  |
| 85 | PCB,LCD SCREEN BOARD EMI | Ploča za ekrean (LCD SCREEN BOARD EMI) |  |
| 86 | COVER,TOP COVER ASSY EMI | Zaštitnik ( TOP COVER ASSY EMI) |  |
| 87 | COVER,FRONT PANEL ASSY EMI | Zaštitnik ( FRONT PANEL ASSY EMI) |  |
| 88 | HEATER,CRP TUBE + SENSOR EMI | Grejač ( CRP TUBE + SENSOR EMI) |  |
| 89 | CHAMBER,CRP TUBE ASSY EMI | Komora ( CRP TUBE ASSY EMI) |  |
| 90 | CHAMBER,CRP READING ASSY EMI | Komora ( CRP READING ASSY EMI) |  |
| 91 | COVER,LEFT COVER ASSY EMI | Zaštitnik ( LEFT COVER ASSY EMI) |  |
| 92 | PCB,LCD SCREEN ASSY EMI | Ploča (LCD SCREEN ASSY EMI) |  |
| 93 | NEEDLE,RINSING BLOCK ASSY EMI | Igla ( RINSING BLOCK ASSY EMI) |  |
| 94 | KIT,SPECTROPHOTOMETER EMI CRP | Paket delova (SPECTROPHOTOMETER EMI CRP) |  |
| 95 | PRINTER,KIT ASSY EMI | Štampač ( KIT ASSY EMI) |  |
| 96 | O'RING,SEAL 1 WBC/RBC BATH EMI | Gumica (SEAL 1 WBC/RBC BATH EMII) |  |
| 97 | O'RING,SEAL 2 WBC/RBC BATH EMI | Gumica ( SEAL 2 WBC/RBC BATH EMI) |  |
| 98 | O'RING,SEAL 6 NEEDLE RINSE EMI | Gumica ( SEAL 6 NEEDLE RINSE EMI) |  |
| 99 | O'RING,SEAL 3 SAMP SYRINGE EMI | Gumica ( SEAL 3 SAMP SYRINGE EMI) |  |
| 100 | O'RING,SEAL 4 P6+SPACER L EMI | Gumica ( SEAL 4 P6+SPACER L EMI) |  |
| 101 | O'RING,SEAL 5 P16+SPACER D EMI | Gumica ( SEAL 5 P16+SPACER D EMI) |  |
| 102 | O'RING,SEAL 7 + SPACER 2 EMI | Gumica ( SEAL 7 + SPACER 2 EMI) |  |
| 103 | KIT,INSTALLATION EMI CRP | Paket delova ( INSTALLATION EMI CRP) |  |

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**Partija 4 HEMATOLOŠKI APARAT ABX MICROS CRP 200** PROIZVOĐAČA ABX HORIBA

**-** DELOVI ZA REDOVAN SERVIS ZA **HEMATOLOŠKI APARAT ABX MICROS CRP 200** PROIZVOĐAČA ABX HORIBA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv** | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | FAA029A Gumica za Diluent | kom | 2 |  |  |
| **2** | FAA036A Gumica za Lyse CRP | kom | 4 |  |  |
| **3** | FAA055A Gumica igle za uzorkovanje | kom | 4 |  |  |
| **4** | EAE007 crevo , Tygon | m | 2 |  |  |
| **5** | EAE005 crevo , Tygon | m | 2 |  |  |
| **6** | XDA621 Gumica za otpad | kom | 2 |  |  |
| **7** | GBC129 Igla | kom | 1 |  |  |
| **8** | Radni sat | sat | 6 |  |  |
| **UKUPNO BEZ PDV-a:** | | | | |  |
| **Pdv:** | | | | |  |
| **UKUPNO SA PDV-om** | | | | |  |

**- REZERVNI** DELOVI ZA **HEMATOLOŠKI APARAT ABX MICROS CRP 200** PROIZVOĐAČA ABX HORIBA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv | Cena po komadu |
|  |  |  |
| 1 | FAK001A Komora blende 50A |  |
| 2 | FAK003A Komora blende 80A |  |
| 3 | XDB135 Ventil |  |
| 4 | XDB136 Ventil |  |

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**Partija 5 Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija**

**Potrošni materijal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***R.br.*** | ***Naziv usluge*** | ***JM*** | ***Kol.*** | *Jedinična cena bezPDV-a* | ***Ukupno***  *bez PDV-a* |
| 1. | Godišnji redovni servis (pregled aparata sa zamenom peristaltičkog creva) | kom | 1 |  |  |
| 2. | Peristaltičko crevo | kom | 1 |  |  |
| 3. | Cena radnog sata | h | 3 |  |  |
| **UKUPNO BEZ PDV-a:** | | | | |  |
| **Pdv:** | | | | |  |
| **UKUPNO SA PDV-om** | | | | |  |

**Rezervni delovi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Šifra** | **Naziv** | **Opis** | **Cena po kom.** |
| I | AC15055 | VOLTAGE ADAPTER | Mrežni adapter za napajanje |  |
| 2 | AC15160 | SUCTION TUBE SET | Set creva za aspiraciju |  |
| 3 | IM15116 | PRINTER | Štampač |  |
| 4 | TE15115 | KEYBOARD | Tastatura |  |
| 5 | ME15117 | PERISTALTIC PUMP | Peristaltička pumpa |  |
| 6 | MO15120 | FAN | Ventilator |  |
| 7 | CE15121 | PELTIER | Peltijer ćelija |  |
| 8 | AC14773 | BATERY PACK | Baterijsko pakovanje |  |
| 9 | AC10413 | PERISTALTIC TUBING | Peristaltičko crevo |  |
| 10 | FI15129 | BTS FILTER SET 405nm | Filter set 405 nm |  |
| 11 | FI15130 | BTS FILTER SET 505nm | Filter set 505 nm |  |
| 12 | FI15135 | BTS FILTER SET 670nm | Filter set 670 nm |  |

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**Partija 6 GASNI ANALIZATOR ABL835** PROIZVOĐAČA RADIOMETER

- DELOVI ZA ZA REDOVAN SERVIS ZA **GASNI ANALIZATOR ABL835** PROIZVOĐAČA RADIOMETER

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv** | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena/bez PDV-a | Ukupno/bez PDV-a |
| **1.** | 905-671 Godišnji servisni komplet za ABL 700/ABL800 | kom | 1 |  |  |
| **2.** | 945-612 E788 pCO2 elektroda za ABL7XX/8XX | kom | 1 |  |  |
| **3.** | 945-603 E1001 Referentna elektroda za ABL7XX/8XX | kom | 1 |  |  |
| **4.** | 942-063 D788 Kućište za CO2 elektrodu za ABL7XX/8XX | kom | 1 |  |  |
| **5.** | 492-062 D755 Kućište za Na elektrodu za ABL7XX/8XX | kom | 2 |  |  |
| **6.** | 942-065 D7066 Kućišta za elektrodu za glukozu za ABL 7XX/8XX | kom | 6 |  |  |
| **7.** | 942-066 D7077 Kućišta za elektrodu za laktate za ABL 7XX/8XX | kom | 6 |  |  |
| **8.** | Radni sat | sat | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO BEZ PDV-a:** | | | |  |  |
| **PDV** | | | |  |  |
| **UKUPNO SA PDV-om** | | | |  |  |

SPISAK REZERVNIH DELOVA ZA SERVISIRANJE **GASNOG ANALIZATORA ABL 835** PROIZVOĐAČA RADIOMETER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv | Cena po komadu/bez PDV-a |
|  |  |  |
| 1 | 902-435  Razbijač krvnih zrnaca |  |
| 2 | 910-227  Ispravljač |  |
| 3 | 910-239  Printer-štampač |  |
| 4 | 636-417  Halogena lampa |  |
| 5 | 902-700  Ventil membranski |  |
| 6 | 902-701  Ventil membranski ravan |  |
| 7 | 902-677  Igla za uzimanje krvi |  |
| 8 | 834-222  Membrana za ventil |  |
| 9 | 902-832  Senzor tečnosti |  |
| 10 | 923-905  Kućište ventila |  |
| 11 | 834-214  Gumena membrana |  |
| 12 | 903-164  Kompjuterska ploča |  |
| 13 | 910-319  Hard disk- memorija |  |
| 14 | 945-614 E77 pH elektroda za ABL7XX/8XX |  |
| 15 | 945-615 E722 K elektroda za ABL7XX/8XX |  |
| 16 | 945-616 E733 Ca elektroda za ABL7XX/8XX |  |
| 17 | 945-617 E744 Cl elektroda za ABL7XX/8XX |  |
| 18 | 945-618 E755 Na elektroda za ABL7XX/8XX |  |
| 19 | 945-619 E7077 Laktat elektroda za ABL7XX/8XX |  |
| 20 | 945-620 E7066 Glukoza elektroda za ABL7XX/8XX |  |
| 21 | 945-613 E799 pO2 elektroda za ABL7XX/8XX |  |
| 22 | 942-058 D711 Kućište za referentnu elektrodu za ABL7XX/8XX |  |
| 23 | 942-061 D744 Kućište za Cl elektrodu za ABL7XX/8XX |  |
| 24 | 942-060 D733 Kućište za Ca elektrodu za ABL7XX/8XX |  |
| 25 | 942-039 D722 Kućište za K elektrodu za ABL7XX/8XX |  |
| 26 | 942-064 D799 Kućišta za kiseoničnu elektrodu za ABL 7XX/8XX |  |

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**CENA RADNOG SATA za servisni rad i cena radnog sata za rezervne delove mora biti ista.**

|  |  |
| --- | --- |
| **OSTALI USLOVI:** | |
| SERVIS PO POZIVU - CENA RADNOG SATA ***-*** kako za radne dane, tako i za neradne dane i praznike, sa uključenim troškovima dolaska na intervenciju |  |
|  |
| ROK PLAĆANJA |  |
|  |
| ROK ODAZIVANJA NA POZIV |  |
|  |
| GARANTNI ROK NA USLUGE |  |
|  |
| GARANTNI ROK NA DELOVE |  |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

za nabavku dobara-originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme za period od dvanaest meseci

otvoreni postupak 4/2018

Spisak opreme koja se servisira :

**Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska**

**Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska**

**Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan**

**Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan**

**Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija**

**Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska**

**OBRAZAC 2**

**OBRAZAC STRUKTURE CENE**

|  |
| --- |
| NARUČILAC: **INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**  MESTO: **BEOGRAD**  ADRESA: **KRALJA MILUTINA 50** |

|  |
| --- |
| PONUĐAČ:  MESTO:  ADRESA: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | | NAZIV DOBRA | JED. MERE | KOL. | STOPA PDV U % | CENA BEZ PDV-A PO JEDINICI MERE | CENA SA PDV-OM PO JEDINICI MERE | UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-A | UKUPNA VREDNOST SA PDV-OM |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4x6) | 9 (4x7) |
| Partija 1 -Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180 | | | | |
| 1 | Komplet creva | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter za iglu | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gumeni dihtung, prsten | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Set creva za peristaltičnu pumpu | | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kalijum elektroda | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Natrijum elektroda | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kalcijum elektroda | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kućište Ref. Elektrode za AVL 91xx | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ref. elektroda | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Radni sat | | sati | 6 |  |  |  |  |  |
| Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121 | | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Servisni komplet cobas b 121 | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Komplet creva za peristaltičku pumpu | | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda za pH | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda za pO2 | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda za pCO2 | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda – referentna | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda za Na | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda za K | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda za Ca | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda za Cl | | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Radni sat | | sati | 8 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan | | | | |  |  |  |  |
| 1 | KIT,MAINTENANCE 1 YEAR EMI  (Paket delova za godišnje održavanje) | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | KIT,MAINTENANCE 2 YEARS EMI  (Paket delova za dvogodišnje održavanje) | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tubing (creva) | metar | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Radni sat | sat | 6 |  |  |  |  |  |
| Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan | | | | |  |  |  |  |
| 1 | FAA029A Gumica za Diluent | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | FAA036A Gumica za Lyse CRP | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | FAA055A Gumica igle za uzorkovanje | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | EAE007 crevo , Tygon | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | EAE005 crevo , Tygon | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | XDA621 Gumica za otpad | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | GBC129 Igla | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Radni sat | sat | 6 |  |  |  |  |  |
| Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Godišnji redovni servis (pregled aparata sa zamenom peristaltičkog creva) | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Peristaltičko crevo | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cena radnog sata | h | 3 |  |  |  |  |  |
| Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 905-671 Godišnji servisni komplet za ABL 700/ABL800 | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 945-612 E788 pCO2 elektroda za ABL7XX/8XX | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 945-603 E1001 Referentna elektroda za ABL7XX/8XX | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 942-063 D788 Kućište za CO2 elektrodu za ABL7XX/8XX | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 492-062 D755 Kućište za Na elektrodu za ABL7XX/8XX | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 942-065 D7066 Kućišta za elektrodu za glukozu za ABL 7XX/8XX | kom | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 942-066 D7077 Kućišta za elektrodu za laktate za ABL 7XX/8XX | kom | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Radni sat | sat | 4 |  |  |  |  |  |

**Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:**

U svako od odgovarajućih polja tabele, upisati traženi podataka. **M.P.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(potpis ovlašćenog lica)

**OBRAZAC 3**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ: 4/2018**

Nabavka dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

za period od dvanaest meseci

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

**I Z J A V A**

Ponuđač\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(navesti naziv ponuđača)

Izjavljujemo da smo razumeli i u potpunosti, bez rezerve prihvatili sve uslove naručioca u vezi učešća u predmetnoj javnoj nabavci, odnosno uslove i pravila objavljene u javnom oglasu, kao i uslove i zahteve naznačene u konkursnoj dokumentaciji. Svesni smo i saglasni da ti uslovi u celini predstavljaju sastavni deo ugovora koji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem i koji mora biti saglasan sa ovim uslovima.

Kao ovlašćeno lice za zastupanje ponuđača, odgovorno izjavljujem da su svi podaci sadržani u ponudi istiniti, uz svest da davanje netačnih ili nepotpunih informacija podleže prekršajnoj odgovornosti u skladu sa članom 170. Zakona o javnim nabavkama i da može dovesti do isključenja iz ovog postupka i svih budućih postupaka nabavki naručioca, kao i da će slučaj biti prijavljen Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Obavezujem se da na zahtev Naručioca, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zahteva, dostavim tražene dokaze kojima se potvrđuje verodostojnost podataka datih u ponudi.

Saglasni smo da naručilac može u slučajevima predviđenim ugovornim odredbama, realizovati predviđena sredstva obezbeđenja u punom obimu, bez posebnih uslova ili saglasnosti.

Ovom postupku javne nabavke pristupamo nakon pažljivog upoznavanja sa posebnim zahtevima naručioca sadržanim u konkursnoj dokumentaciji, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u cilju zaključenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci. Ukoliko budemo smatrali da su se u toku sprovođenja ovog postupka stekli uslovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava isti ćemo pokrenuti u skladu sa zakonskim odredbama, ali ni u kom slučaju motiv i svrha učešća u predmetnom postupku javne nabavke nije podnošenje zahteva za zaštitu prava, niti opstrukcija postupka javne nabavke u bilo kom smislu.

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**OBRAZAC 4**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ: 4/2018**

Nabavka dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

za period od dvanaest meseci

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

Na osnovu člana 75.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u skladu sa zahtevima utvrđenim konkursnom dokumentacijom u otvorenom postupku javne nabavke broj 4/2018 daje se sledeća

**I Z J A V A**

Ponuđač \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je poštovao i poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**OBRAZAC 5**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ: 4/2018**

Nabavka dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

za period od dvanaest meseci

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

**I Z J A V A**

**O DOSTAVLJANJU BLANKO MENICE**

**Ovom izjavom neopozivo potvrđujemo da ćemo prilikom zaključenja ugovora** za dobro izvršenje posla **ZA SVAKU PARTIJU POJEDINAČNO dostaviti Naručiocu:**

- BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(navesti broj ponuđene partije)

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

NAPOMENA:

- U slučaju zajedničke ponude ovaj obrazac fotokopirati i popuniti od strane svakog učesnika u zajedničkoj ponudi.

**OBRAZAC 6**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ: 4/2018**

Nabavka dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

za period od dvanaest meseci

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 9. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i člana 16. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 86/15), ponuđač daje

**Izjavu o nezavisnoj ponudi**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da je ponuđač u postupku javne nabavke za javnu nabavku dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

za period od dvanaest meseci, broj 4/2018, koji sprovodi Institut za neonatologiju, kao naručilac, ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovanim licima.

**Napomena:** U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Oranizacija nadležna za zaštitu konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u slmislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

**Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,** Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**OBRAZAC 7**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ: 4/2018**

Nabavka dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

za period od dvanaest meseci

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

**IZJAVA PONUĐAČA**

**DA RASPOLAŽE DOVOLJNIM POSLOVNIM I TEHNIČKIM KAPACITETOM**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da ponuđač u postupku javne nabavke dobara-originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

za period od dvanaest meseci,broj 4**/2017**, koji sprovodi Institut za neonatologiju raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom kako je navedeno u tački **2.Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova** i to:

- da ponuđač raspolaže dovoljnim **poslovnim i tehničkim kapacitetom** se dokazuje:

a) izjavom da poseduje sopstveni servis, uz koju treba priložiti vlasnički list ili ugovor o iznajmljivanju prostora ili drugi ugovor o korišćenju prostora.

b) izjavom da ponuđač ima minimum 1 vozilo, za koje je potrebno dostaviti fotokopiju saobraćajne dozvole ili drugi dokaz o pravu korišćenja vozila.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

**OBRAZAC 8**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ: 4/2018**

Nabavka dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

za period od dvanaest meseci

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

**KADROVSKI KAPACITITET**

**IZJAVA PONUĐAČA O KADROVSKOMKAPACITETU**

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću u ponudi za javnu nabavku broj 4/2018 – nabavka dobara-originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska

za period od dvanaest meseci, izjavljujemo da raspolažemo dovoljnim kadrovskim kapacitetom, kako je navedeno u tački **3.Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova** i to:

- da ima minimum 1 servisera sa sertifikatima za servisiranje aparata u navedenim partijama, koji je u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje kopijama ugovora o radu sa kopijama sertifikata izdatim na ime servisera, koje je izdao proizvođač aparata ili je angažovan po drugom osnovu kod ponuđača, što se dokazuje aktom o angažovanju servisera i kopijama sertifikata izdatim na ime servisera, koje je izdao proizvođač aparata.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

**OBRAZAC 9**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ: 4/2018**

Nabavka dobara- originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska;

za period od dvanaest meseci

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br.

124/12, 14/15 i 68/15), ponuđač\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(navesti naziv ponuđača),* dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| ***VRSTATROŠKA*** | ***IZNOSTROŠKAURSD*** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| ***UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE*** |  |

Shodno članu 88. stav 2. ZJN, troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

**M.P.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**Napomene:**

*Ukoliko ponuđač i podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i overiti pečatom obrazac.*

*Ukoliko ponuđač nema troškova za pripremanje ponude, neophodno je da dostavi potpisan i overen prazan Obrazac.*

**MODEL**

**U G O V O R A**

Zaključen između ugovornih stranaka:

1. **INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU**, Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50 (u daljem

tekstu: naručilac), koga zastupa v.d. direktora Prim. dr sci. med. Milica Ranković Janevski

i

2. **»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_« \_\_\_\_\_\_\_\_**, Ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ br. \_\_\_ (u daljem tekstu: izvršilac) koga zastupa direktor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka dobara-originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i usluga servisiranja laboratorijske opreme:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska,

za period od dvanaest meseci, prema ponudi izvršioca br. \_\_\_\_\_ od .2018. godine (zavedena kod kupca) i prihvaćenoj odlukom direktora naručioca br. \_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_.2018.

Ponuda izvršioca sa Cenovnikom rezervnih delova čini sastavni deo ovog ugovora.

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da za račun naručioca servisira i održava opremu proizvođača Roche:

Partija 1 - Analizator sa jonselektivnim elektrodama, Roche 9180, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 2 - Aparat za određivanje acidobaznog statusa krvi, COBAS b 121, proizvođača Roche, Švajcarska

Partija 3 - Hematološki analizator ABX MICROSEMI, proizvođača Horiba, Japan

Partija 4 - Hematološki analizator ABX MICROS CRP 200, proizvođača ABX Horiba, Japan

Partija 5 - Poluautomatski biohemijski analizatora BTS 350, proizvođača BIOSYSTEMS, Španija

Partija 6 - Gasni analizator, ABL835 proizvođača Radiometer Medical ApS, Danska

Ukupna vrednost predmeta kupoprodaje shodno stavu 1. ovog člana iznosi

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din., bez PDV-a**

Cena je fiksna do kraja ugovorenog posla, u cenu uračunati troškovi transporta robe, pribavljanja dozvola i saglasnosti, carina, atesti i svih drugih sličnih troškova vezano za isporuku predmeta nabavke. Cene iz Cenovnika su fiksne do kraja ugovorenog perioda.

Član 3.

Ugovorne stranke su saglasne da se usluge koje su predmet ovog ugovora izvršavaju sukcesivno – prema potrebi naručioca.

Izvršilac se obavezuje da po nalogu naručioca, odmah, a najkasnije sledećom dinamikom izvrši naručenu servisnu uslugu, i to:

- urgentne intervencije 4 sata,

- za servisne intervencije (koje podrazumevaju rad u servisu i/ili uvoz delova)

do 20 dana,

* ostale intervencije 24 sata.

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge iz člana 1. ovog Ugovora prema dinamici koju predviđaju pravila o servisu opreme po preporuci proizvođača ili na zahtev naručioca usluga usled defekta opreme, i to:

* da usluge vrši u okviru propisanih normativa radova kvalitetno i u dogovorenim rokovima,
* da garantuje za izvršene radove, prema opšte važećim pravilima garancije,
* da obezbedjuje originalne rezervne delove i pribor, po specifikacijima naručioca,
* da na zahtev naručioca izvrši doobuku osoblja za rukovanje opremom,

Izvršilac se obavezuje da po izvršenoj usluzi aparat pusti u rad u prisustvu naručioca.

Član 4.

Izvršilac garantuje da poslove iz člana 2 ovog ugovora obavlja savesno i stručno, u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima, koji važe za izvršenje poverenih usluga.

Izvršilac se obavezuje da će, evidentne nepravilnosti u rukovanju sa opremom, pravovremeno prijavljivati nadležnoj službi naručioca radi zaštite pacijenata, osoblja i same opreme.

Ukoliko se na robi koja je predmet ovog Ugovora ustanovi bilo kakav nedostatak ili neispravnost, ili isporuka ne zadovoljava dogovorenu količinu, naručilac je dužan da odmah vrati robu, a izvršilac je dužan da izvrši zamenu reklamirane robe istog dana.

Izvršilac se obavezuje da po izvršenoj usluzi aparat pusti u rad u prisustvu naručioca.

Član 5.

Sredstva finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovora:

- Za dobro izvršenje posla : BLANKO MENICA, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetna menica za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču po isteku roka važenja menice.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- menično ovlašćenje

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

Član 6.

Izvršilac se obavezuje da za izvršene usluge i ugrađene rezervne delove da garanciju u trajanju od dvanaest meseci od stavljanja aparata u funkciju.

Član 7.

Naručilac se obavezuje da za izvršenje usluga koje su predmet ugovora izvršiocu plati prema servisnom radnom nalogu i fakturi, i to po iskazanim cenama delova i radnog sata iz ponude izvršioca, uplatom na tekući račun broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Član 8.

Ugovor se zaključuje na određeno vreme, za period od godinu dana.

Član 9.

Sva eventualna sporna pitanja ugovorne strane rešavaće sporazumno.

Ukoliko se spor ne može rešiti sporazumno, ugovorne strane su saglasne, da iste razreše pred nadležnim sudom u Beogradu.

Član 10.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana dobija po 2 (dva) primerka.

I Z V R Š I L A C N A R U Č I L A C

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prim dr sci. med. Milica Ranković Janevski