INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta        3615-049

Pomoćnik direktora    3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 1491/7

Datum: 17.05.2018.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku

## LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

otvoreni postupak javne nabavke

br. 5/2018

# SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

član 61. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (»Sl. glasnik RS« br. 124/12, 14/15 i 68/15)

i član 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15)

- Opšti podaci o javnoj nabavci

- Podaci o predmetu javne nabavke

- Opšti uslovi za učešće u postupku javne nabavke : vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanje garancije kvaliteta, rok isporuke, mesto isporuke

- Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

- Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.76. Zakona o javnim nabavkama

i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

- OBRAZAC  1  -  Obrazac ponude mora biti popunjen  (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.

- Tehnička specifikacija

- OBRAZAC  2  -  Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni (popunjen, potpisan i overen pečatom),

- OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 4 - Izjava ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (popunjen, potpisan i pečatom overen).

- OBRAZAC 5 -  Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu

- OBRAZAC 6 -  Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).

- OBRAZAC 7 – Obrazac troškova pripreme ponude

- Model ugovora (mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom)

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca –

Institut za neonatologiju, Beograd, Ul.kralja Milutina broj 50

www.neonatologija.rs

(2) vrsta postupka:  otvoreni postupak JN. broj 5/2018,

(3) predmet javne nabavke: javna nabavka dobara - laboratorijski potrošni materijal

(4)  postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci,

(5) nije u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) ne sprovodi se elektronska licitacija,

(7) kontakt : Dr sci med. ph Ana Đorđević Vujičić, načelnik laboratorije, telefon 011/36 30 126

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  - javna nabavka dobara- laboratorijski potrošni materijal

(2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – oblikovana po partijama

-   razni medicinski proizvodi -  33690000

(3) vrsta okvirnog sporazuma – ne zaključuje se okvirni sporazum

OPŠTI USLOVI za učešće u postupku javne nabavke

laboratorijskog potrošnog materijala redni broj 5/2018

PREDMET NABAVKE: laboratorijski potrošni materijal prema opisu iz tehničke specifikacije

KVALITET:  prema opisu predmeta nabavke

KOLIČINA: određena na godišnjem nivou

CENA: fiksna do kraja ugovorenog posla

NAČIN PLAĆANJA: odloženo plaćanje, najmanje 90 dana od dana nastanka DPO i za taj rok dospeća bez obračuna kamate;

FINANSIJSKE GARANCIJE:

Ponuđač je obavezan da dostavi tražena sredstva finansijskog obezbeđenja, kako je navedeno Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, u tački 12 pod nazivom »Podaci  o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja finansijskog ispunjenja obaveza ponuđača«.

ROK ISPORUKE: do 24 sata nakon narudžbenice od strane naručioca

MESTO ISPORUKE: Franko magacin naručioca Ul. kralja Milutina br. 50, Beograd;

ROK VAŽENJA PONUDE: ne može biti kraći od 120 dana od dana otvaranja ponuda

KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE: Izbor najpovoljnije ponude izvršiće se na osnovu kriterijuma:

Ocenjivanje i  rangiranje ponuda po partijama zasnivaće se na elementima koji su, kao i relativni značaj svakog od njih (ponder) utvrđeni na sledeći način:

- za partije 1, 2, 4, 6, 10 , 11, 12, 13, 14, i 15 najniže ponuđena cena

Cena                                                                                                                do 100 bodova

- za partiju 5, 7, 8, 9 ekonomski najpovoljnija ponuda

Cena                                                                                                                 do 30 bodova

Mogućnost tehničke podrške, servisa i rezervnih delova                                do 70 bodova

- za partiju 3 ekonomski najpovoljnija ponuda

Cena                                                                                                                  do 40 bodova

Troškovna ekonomičnost                                                                                do 60  bodova

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE

CENA:

najniža cena

_______________	X  maksimalan broj bodova

ponuđena cena

TROŠKOVNA EKONOMIČNOST:

Broj uzoraka koji mogu da se urade iz jednog pakovanja reagensa, ako se postavlja cela ploča X 0,625

Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u

situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom

ponuđenom cenom

Ukoliko, nakon izvršenog ponderisanja, dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera, ili

istu ponuđenu cenu, element kriterijuma na osnovu kojeg će se dodeliti ugovor,

u smislu člana 84. stav 4. ZJN, biće veći broj pondera ostvarenih po osnovu elementa

za partiju 1- date kontrolne vrednosti za Biosystems analizatore

za partiju 2 - duža stabilnost radnih reagenasa

za partiju 3- veća troškovna ekonomičnost

za partiju 4- manje pakovanje

za partije  6, 10, 11, 12, 13,14- kraći rok isporuke

za partiju 5, 7, 8 i 9- niža cena

za partiju 15- brže dostavljanje izveštaja nakon obrađene kontrole

### OBAVEZNI  USLOVI  ZA  UČEŠĆE

po čl. 75. Zakona o javnim nabavkama(»Službeni glasnik RS«, br. 124/12, 14/15 i 68/15)

Ponuđač u postupku javne nabavke br. 5/2018 po članu 75.  Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15)   mora dokazati:

1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan  za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

4.da je izmirio dospele poreze, doprinose  i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

5. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, a takva dozvola je predviđena posebnim propisom.

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost OBAVEZNIH uslova iz

čl.75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15)

U skladu sa čl.77 stav 1. Zakona o javnim nabavkama ičl.17. Pravilnika o obaveznim

elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i to

1.Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica kao ponuđače

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, pravno lice kao ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda.

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3)izjavom ponuđača datom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa čl. 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude koja je sastavni deo konkursne dokumentacije (popunjenom, potpisanom i pečatom overenom);

4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

5) važeće dozvole

a) za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa (rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije da ponuđač može da se bavi prometom medicinskim sredstvima na veliko shodno čl.123, a u vezi sa čl.120. stav 1. i 2., čl.121, 129, 137 i 138 Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (“Sl.glasnik RS”, br.30/2010 i 107/2012)

b) za promet ponuđenog sredstva izdatu od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

2. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za preduzetnike kao ponuđače

U skladu sa čl.77 stav 1. Zakona o javnim nabavkama ičl.18. Pravilnika o obaveznim

elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i to

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, preduzetnik kao ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra.

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3)izjavom ponuđača datom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa čl. 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude koja je sastavni deo konkursne dokumentacije (popunjenom, potpisanom i pečatom overenom);

4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

5) važeće dozvole

a) za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa (rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije da ponuđač može da se bavi prometom medicinskim sredstvima na veliko shodno čl.123, a u vezi sa čl.120. stav 1. i 2., čl.121, 129, 137 i 138 Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (“Sl.glasnik RS”, br.30/2010 i 107/2012)

b) za promet ponuđenog sredstva izdatu od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

NAPOMENA za tačku 1. i 2. Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost OBAVEZNIH uslova iz  čl.75. Zakona o javnim nabavkama

1. Dokazi o ispunjenosti uslova, shodno članu 79 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Dokaz iz clana 77 stav 1. tač. 2) do 4) Zakona ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom.

2. Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

3. Shodno članu 79 stav stav 5 i 6 Zakona o javnim nabavkama ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, kao na primer: - izvod o registraciji ponuđača koji je registrovan kod Agencije za privredne registre (podaci dostupni na internet stranici Agencije za privredne registre).

4. Preduzetnik/pravno lice upisano u registar ponuđača koji se vodi kod Agencije za privredne registre, nije dužno da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz čl.75, st. 1, tač. 1) – 4).

Poželjno je da ponuđači koji su upisani u registar ponuđača, umesto dostavljanja dokaza iz čl.75, st.1, tač. 1) – 4), izričito navedu tu činjenicu na posebnom papiru ili na drugi jasan i pogodan način.

5. Ponuđač je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 dana od dana nastanka promene pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka predmetne javne nabavke koja nastupi do donošenja odluke o dodeli ugovora odnosno do trenutka zaključenja ugovora i da je dokumentuje na propisani način.

### DODATNI USLOVI ZA  UČEŠĆE

po čl. 76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12, 14/15 i 68/15)

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dokazima o kvalitetu

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova iz

čl.76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15)

U skladu sa čl.77 stav 2. Zakona o javnim nabavkama ičl. 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama i to

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom se dokazuje:

bilansom stanja sa mišljenjem ovlašćenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja za prethodne tri obračunske godine;

Ukoliko ponuđač iskaže negativan poslovni rezultat u bilo kojoj od tri prethodne godine, smatraće se da je dostavljena ponuda neprihvatljiva.

Ukoliko ponuđač u smislu člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik RS. Br.46/2006, 111/2009) nema obavezu da vrši reviziju finansijskih izveštaja, Bilans stanja  može dostavoti i bez mišljenja ovlašćenog revizora, uz dokaz da nema obavezu primene navedenog člana. U tom slučaju priložiti Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja APR-a za navedene godine.

2. da ponuđač raspolaže dokazima o kvalitetu se dokazuje dostavljanjem

Za partije 1, 2 i 15 je potrebno dostaviti uputstvo i spisak analita i metoda za kalibraciju i kontrolu, kao dokaz o vrsti analiza i metoda koje se mogu kalibrisati i kontrolisati ponuđenim kalibratorom i kontrolnim serumom, ispunjenosti kriterijuma iz tehničke specifikacije i ostalih dodatnih uslova.

Za partiju 2 je kao dokaz o ispunjenosti dodatnih uslova (tehničke specifikacije za biohemijske reagense) potrebno dostaviti uputstvo proizvođača.

Za partije 5, 7, 8 i 9

-da su ovlašćeni servis proizvođača sa sertifikovanim serviserima za navedene aparate obučenim za pružanje usluge servisa, obuke i tehničke podrške korisniku; ugradnja originalnih rezervnih delova. Sertifikati izdati od strane proizvođača.

Za partiju 3 je potrebno je dostaviti dokaz da je moguća aplikacija testova na aparat STAT FAX  303+ i uputstvo iz koga se vidi da je u pitanju kvantitativni test i iz koga se može izračunati troškovna ekonomičnost.

Za partiju 4 je potrebno dostaviti uputstvo o postojanju zaštite od interferencije askorbinske kiseline na poljima za glukozu i krv.

Za partiju 5 je potrebno dostaviti dokument kojim se potvrđuje da Reagent SnapPak za analizator 9180 ima sigurnosni čip.

Za partiju 10 je potrebno dostaviti dokaz (npr. specifikaciju proizvođača) da je reagens u skladu sa standardima ISO i/ili Evropske farmakopeje.

Za partiju 11 je potrebno dostaviti dokument (specifikaciju ili sl.) kojim se potvrđuje da  je u pitanju bor silikatno staklo A klase za graduisano posuđe i zadovoljava standard 3585.

Za partiju 13 je potrebno dostaviti uputstvo za test kao dokaz o vrsti uzorka koji se može analizirati, zapremini potrebnog uzorka, osetljivosti i specifičnosti testa.

Dokazi o ispunjenosti uslova, shodno članu 79 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Na osnovu člana61. st.4. tač. 1. Zakona o javnim nabavkama, („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi člana 9. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki inačinudokazivanjaispunjenostiuslova (»Sl. glasnik RS”, br. 86/15), Institut za neonatologiju u Beogradu daje

## UPUTSTVO  PONUĐAČIMA  KAKO  DA  SAČINE  PONUDU

za javnu nabavku br. 5/2018

Uputstvo ponuđačima sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke br. 5/2018, koji će se sprovesti u otvorenom postupku.

1. Jezik

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.

2.Način podnošenja ponude

Ponuđač je dužan da po dobijanju konkursne dokumentacije Instituta za neonatologiju podnese ponudu u skladu sa zahtevom naručioca iskazanog u konkursnoj dokumentaciji i javnom pozivu.

U prilogu konkursne dokumentacije nalaze se OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE u pogledu predmeta nabavke, tehničke karakteristike (specifikacija), količine i opisa, načina sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, načina plaćanja, roka isporuke, mesto izvršenja i kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sa zahtevom naručioca u odnosu na svaki od ovih elemenata, prema kojima treba dati ponudu.

Ponuđač je dužan da podnese:

- dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 75. Zakona o javnim nabavkama

- dokaze o ispunjavanju dodatnih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 76. Zakona o javnim nabavkama

- OBRAZAC  1  -  Obrazac ponude mora biti popunjen  (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.

- OBRAZAC  2  -  Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni(popunjen, potpisan i overen pečatom).

- OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 4 - Izjava ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude(popunjen, potpisan i pečatom overen).

- OBRAZAC 5 -  Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu.

- OBRAZAC 6 -  Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi(popunjen, potpisan i pečatom overen).

- OBRAZAC 7 – Obrazac troškova pripreme ponude

- Model ugovora(mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom)

Karakter zvanične ponude ima samo ona ponuda koja je podneta na neizmenjenim obrascima iz konkursne dokumentacije, potpisana i overena od strane ponuđača.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PONUDA – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva i rednog broja nabavke, naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu mora imati ovlašćenje za predaju.

3. Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda treba da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija

Predmetna nabavka je oblikovana po partijama, tako da svaka partija čini posebnu celinu. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija.

Ponuđač je dužan da navede pojedinačnu cenu po jedinici mere za svaku poziciju iz jedne partije i ukupnu vrednost partije. Ponuda mora da obuhvati celokupnu partiju.

4. Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5.  Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni i opozive svoju ponudu, na isti način na koji se dostavljaju ponude predviđen u tački 2 ovog Uputstva.

Izmene, dopune i opoziv ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PROMENA PONUDE – NE OTVARATI” iuli „OPOZIV PONUDE – NE OTVARATI”i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu sa izmenom, dopunom i opozivom mora imati ovlašćenje za predaju.

Promena ponude (izmena, dopuna i opoziv)mora biti jasno i nedvosmisleno navedena u tekstu,  čiji sadržaj će se utvrditi u postupku otvaranja ponude.

Ponuda se ne može izmeniti, dopuniti ili opozvati nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko ponuđač opozove svoju ponudu nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ova ponuda neće biti uzeta u razmatranje.

6. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda (zabrana iz člana 87 stav 4 Zakona o javnim nabavkama)

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi, ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

7. Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.

Uslov iz člana 75 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručilacu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži :

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

8.  Ponuda sa podizvođačem

U slučaju angažovanja podizvođača ponuđač u celini odgovara za izvršenje nabavke.

Za sve svoje podizvođače navedene u ponudi ponuđač mora da podnese:

- sve tražene dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE tačke 1. do 4. u istom obliku i na način kako se to traži od ponuđača. Dopunske uslove podizvođači dokazuju na način određen u konkursnoj dokumentaciji.

- izjave i priloge za svakog podizvođača

Samo nosilac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom sledeće:

-obrazac ponude

-model ugovora

-obrazac strukture cene

-obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz čl.44 ZJN

-izjave i priloge

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

9.  Rok, način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i eventualno druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

Zahtevi u pogledu traženog roka, načina i uslova plaćanja, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude određeni su u delu konkursne dokumentacije OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE.

Ne mogu se prihvatiti neprecizno određeni rokovi (npr. odmah,  po dogovoru, sukcesivno, od –do i sl.). U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

10. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, saglasno članu 92. Zakona o javnim nabavkama, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

Ponuđač je dužan da u roku od pet dana od dana dobijanja pisanog zahteva za obrazloženjem, dostavi naručiocu odgovor, a po potrebi i odgovarajuće dokaze.

### U slučaju da analiza datog obrazloženja ne potvrdi opravdanost ponudjene cene, ponuda će biti odbijena.

11. Važenje ponude

Period važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i mora biti najmanje 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponuda, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Zahtevi i odgovori u vezi sa tim dostavljaće se u pisanom obliku.

12. Podaci  o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja finansijskog ispunjenja obaveza ponuđača

Sredstvo finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovoraza dobro izvršenje posla ZA SVAKU PARTIJU POJEDINAČNO će biti:

- BLANKO MENICA, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetna menica za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču po isteku roka važenja menice.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- menično ovlašćenje

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

13.  Poverljivost ponude

Saglasno čl.14 i 15 Zakona o javnim nabavkamanaručilac ne postavlja posebne zahteve u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje stavlja ponuđačima i podizvođačima na raspolaganje, niti se cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponuda  smatraju poverljivim.

14. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja

Zainteresovana lica mogu zahtevati isključivo u pisanom obliku (putem pošte na adresu

naručioca - Beograd, Ul.kralja Milutina br. 50, elektronske pošte na e-mail adresu: javne nabavke@neonatologija.rs. ili faksom na broj 011/3619-045, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude (kao i ukazati na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji), najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od prijema zahteva, odgovorobjaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja/eventualno uočeni nedostaci i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji upućuju se sa napomenom: „Zahtev za dodatnim informacijama ilipojašnjenjima konkursne dokumentacije/eventualno uočenim nedostacima i nepravilnostima konkursne dokumentacije, u otvorenom postupku javne nabavke redni broj  br. 5/2018“.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremom ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

15. Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača

Na zahtev naručilaca ponuđač će pismeno dostaviti objašnjenja, koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, kao i omogućiti da izvrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizlazi iz prirode postupka javne nabavke.

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

16. Kriterijumi za ocenjivanje ponuda

Ocenjivanje i  rangiranje ponuda po partijama zasnivaće se na elementima koji su, kao i relativni značaj svakog od njih (ponder) utvrđeni na sledeći način:

Ocenjivanje i  rangiranje ponuda po partijama zasnivaće se na elementima koji su, kao i relativni značaj svakog od njih (ponder) utvrđeni na sledeći način:

- za partije 1, 2,  4, 6, 10 , 11, 12, 13, 14, i 15 najniže ponuđena cena

Cena                                                                                                                do 100 bodova

- za partiju 5, 7, 8, 9 ekonomski najpovoljnija ponuda

Cena                                                                                                                 do 30 bodova

Mogućnost tehničke podrške, servisa i rezervnih delova                                do 70 bodova

- za partiju 3 ekonomski najpovoljnija ponuda

Cena                                                                                                                  do 40 bodova

Troškovna ekonomičnost                                                                                do 60  bodova

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE

CENA:

najniža cena

_______________	X  maksimalan broj bodova

ponuđena cena

TROŠKOVNA EKONOMIČNOST:

Broj uzoraka koji mogu da se urade iz jednog pakovanja reagensa, ako se postavlja cela ploča X 0,625

17. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom

Ukoliko, nakon izvršenog ponderisanja, dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera, ili

istu ponuđenu cenu, element kriterijuma na osnovu kojeg će se dodeliti ugovor,

u smislu člana 84. stav 4. ZJN, biće veći broj pondera ostvarenih po osnovu elementa

Ukoliko, nakon izvršenog ponderisanja, dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera, ili

istu ponuđenu cenu, element kriterijuma na osnovu kojeg će se dodeliti ugovor,

u smislu člana 84. stav 4. ZJN, biće veći broj pondera ostvarenih po osnovu elementa

za partiju 1- date kontrolne vrednosti za Biosystems analizatore

za partiju 2 - duža stabilnost radnih reagenasa

za partiju 3- veća troškovna ekonomičnost

za partiju 4- manje pakovanje

za partije  6, 10, 11, 12, 13,14- kraći rok isporuke

za partiju 5, 7, 8 i 9- niža cena

za partiju 15- brže dostavljanje izveštaja nakon obrađene kontrole

- Obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

- Obaveštenje o rokovima i načinu podnošenja zahteva za zaštitu  prava sa uputstvom o uplati takse iz člana 156. Zakona

Zahtev za zaštitu prava će proizvoditi pravno dejstvo za naručioca, ukoliko je dostavljen pisanim putem u navedenim rokovima na način kako je to propisao naručilac, u konkursnoj dokumentaciji, a u skladu sa ZJN.

- Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, podnosilac prijave, kandidat,

odnosno zainteresovano lice koji ima interes za dodelu ugovora odnosno okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao pretrpeti štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

- Zahtev za zaštitu prava može da u ime lica iz stava 1. člana 148. Zakonapodnese i

poslovno udruženje.

- Zahtev za zaštitu prava može da podnese Uprava za javne nabavke, Državna revizorska

institucija, javni pravobranilac i građanski nadzornik.

- Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremenodostavlja

Republičkoj komisiji. Zahtev se može dostaviti: neposredno, poštom (isključivo na adresu naručioca – Kralja Milutina br. 50, 11000 Beograd, sa naznakom za javni poziv broj 5/18- ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA); elektronskompoštom na e - mail adresu: javnenabavke@neonatologija.rs ili faksom (na broj 011/3619-045).

- Podnosilac mora imati potvrdu prijema zahteva od strane naručioca, a ukoliko se zahtev

dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom.

- Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv

svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

- Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za

podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, smatraće se blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio. (Ukoliko se zahtev za zaštitu prava podnosi u toku sedmog dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, s tim što se dan za podnošenje ponuda ne uračunava u rok od sedam dana, on mora biti primljen u radno vreme naručioca ponedeljak-petak od 7:30 do 15:30 časova, bez obzira na način podnošenja).

- Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre

isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. stav 3. Zakona, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

- Posle donošenja Odluke o dodeli ugovora i/ili Odluke o obustavi postupka,

rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od objavljivanja Odluke na Portalu javnih nabavki.

- Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku

javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

- Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu

prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

- podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac objavljuje obaveštenje o

podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

- Odgovorno lice naručioca može doneti odluku da naručilac preduzme aktivnosti iz člana

150. stav 1. Zakona pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, kada bi zadržavanje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, odnosno u izvršenju ugovora o javnoj nabavci prouzrokovalo velike teškoće u radu ili poslovanju naručioca koje su nesrazmerne vrednosti javne nabavke, a koja mora biti obrazložena. Odluku naručilac bez odlaganja dostavlja Republičkoj komisiji i objavljuje je na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

- Podnosilac zahteva je dužan, skladu sa članom 156. Zakona, da na račun budžeta

Republike Srbije broj 840-30678845-06, poziv na broj – broj javne nabavke 5/2018, primalac „Budžet Republike Srbije“, svrha uplate: „Taksa za ZZP; naziv naručioca;broj ili oznaka javne nabavke –otvoreni postupak javne nabavke 5/2018“,uplati taksu u iznosu od 120.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000,00 dinara; 250.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000,00 dinara; 120.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000,00 dinara; 120.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veći od 120.000.000,00 dinara, ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama; 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000,00 dinara; 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojima su dodeljeni ugovori, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000,00 dinara. Detaljnije uputstvo o uplati takse se može pronaći klikom na sledeći link - http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

- Potvrda o izvršenoj uplati treba da bude izdata od strane banke, da sadrži pečat banke

i potpis ovlašćenog lica banke. Broj žiro računa: 840-30678845-06. Šifra plaćanja: 153 ili 253. Poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke. Svrha: ZZP; naziv naručioca; broj javne nabavke. Primalac: Budžet Republike Srbije.

- Potvrda kojom se potvrđuje da je uplata takse izvršena prilaže se uz zahtev za zaštitu

prava prilikom podnošenja zahteva naručiocu, kako bi se zahtev smatrao potpunim, u suprotnom se isti odbacuje zaključkom.

20. Zaključenje ugovora

Ugovor o javnoj nabavci biće dostavljen  ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnoj nabavci, odnosno naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor u slučaju iz člana 112 stav 2 tačka 5 ako je podneta jedna ponuda.

OBRAZAC 1

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

(popunjava ponuđač)

Obrazac

P O N U D E

PREDMET: javna nabavka laboratorijskog  potrošnog materijala u otvorenom postupku br. 5/2018

I PODACI O PONUĐAČU

| PONUĐAČ (Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra) |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulicaibroj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |  |
| Osoba za kontakt |  |  |
| Telefon/faks |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registarski broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| PIB |  |  |

II NAVESTI PODATKE O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO ZAJEDNIČKA PONUDA ILI SA PODIZVOĐAČEM

1. Samostalno

2. Sa podizvođačem

______________________________________

______________________________________

(upisati osnovne podatke o podizvođaču)

3. Kao zajedničku ponudu

______________________________________

______________________________________

(upisati osnovne podatke o zajedničkim ponuđačima)

III ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDE JE______DANA (ne može biti kraći od 120 dana)

IV   PODACI O PODIZVOĐAČU

| Poslovnoimepodizvođača/podisporučioca |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulicaibroj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Zakonski zastupnik/ Odgovorno lice |  |  |
| Lice za kontakt |  |  |
| Telefon |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registracioni broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| Poreski indetifikacioni broj podizvođača/ podisporučioca |  |  |
| Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču/podisporučiocu u predmetnoj javnoj nabavci | __________% |  |
| Deo predmeta nabavke koji sevrši preko podizvođača/podisporučioca |  |  |

NAPOMENE:

- Ukoliko će izvršenje nabavke delimično biti povereno većem broju podizvođača/ podisporučioca, obrazac kopirati u dovoljnom broju primeraka.

- Obavezno upisati procenat učešća podizvođača/podisporučioca u predmetnoj nabavci i deo predmeta nabavke koji se vrši preko podizvođača/podisporučioca.

- Ukoliko ponuđač ne namerava da izvršenje dela predmeta javne nabavke delimično poveri podizvođaču/podisporučioca, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

V      PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA

| Poslovno ime člana grupe |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulicaibroj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Zakonski zastupnik/ Odgovorno lice |  |  |
| Osoba za kontakt |  |  |
| Telefon |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registarski broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| Poreski indetifikacioni broj podizvođača/ podisporučioca |  |  |

NAPOMENA:

- Obrazac kopirati ukoliko ponudu dostavlja veći broj članova grupe.

- Ukoliko ponudu ne podnosi grupa ponuđača, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

VI OBRAZAC PONUDE POPUNITI, OVERITI PEČATOM I POTPISATI, ČIME SE POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI

| Redni broj | Vrsta materijala |  | Jedinica mere |  | Ukupna količina |  | Proizvođač |  | Cena u din/ jed. mere |  | Vrednost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL |  | fl |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 1 |  | Ukupno: |  |  |  |
| Partija 2 | Biohemijski reagensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL |  | fl |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Liofilizirani multiparametarski humani kalibracioni serum za supstrate, enzime i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL |  | fl |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Glukoza, metoda:glukoza oksidaza (GOD/ PAP) |  | mL |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Kreatinin, metoda:alkalni pikrat (Jaffe), kinetički |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | AST, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC) |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | ALT, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC) |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | ALP, metoda: p-NPP, dietanolamin pufer (DEA) |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Gama GT, (Gama glutamil transferaza), metoda: kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC) |  | mL |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) | Albumin, metoda:bromkrezolzeleno |  | mL |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Proteini, metoda:biuret |  | mL |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Urea, metoda: ureaza/glutamat dehidrogenaza (GLDH), kinetički |  | mL |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) | Fosfor, metoda: fosfomolibdat UV |  | mL |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) | Kalcijum, metoda: arsenazo III |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14) | Magnezijum, metoda: kalmagit |  | mL |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15) | Proteini u urinu i likvoru, metoda: pirogalol crveno |  | mL |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16) | Holesterol, metoda:Trinder, završna tačka |  | mL |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17) | Trigliceridi, metoda: glicerol fosfat oksidaza/peroksidaza |  | mL |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 2 |  | Ukupno: |  |  |  |
| Partija 3 | Eliza testovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | ELIZA testovi za Citomegalo virus Ig G – kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ |  | sc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | ELIZA testovi za Citomegalo virus Ig M – kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ |  | sc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | ELIZA testovi za Toxoplasma gondii IgG –kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ |  | sc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | ELIZA testovi za Toxoplasma gondii IgM –kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ |  | sc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | RF – absorbens - T – 200 za ELIZA testove |  | fl |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Referentni serum za CMV Ig M |  | fl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 3 |  | Ukupno: |  |  |  |
| Partija 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Urin trake 10-11 parametara (Postojanje zaštite od interferencije askorbinske kiseline na poljima za glukozu i krv) |  | kom |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 4 |  | Ukupno: |  |  |  |
| Partija 5 |  | Reagensi i potrošni materijal za jonselektivni analizator Roche 9180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Reagent SnapPak za analizator 9180 sa sigurnosnim čipom |  | kom |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Conditioner za jonselektivni analizator Roche 9180 |  | fl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Deproteinizer za jonselektivni analizator Roche 9180 |  | fl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 5 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 6 |  | Reagensi i potrošni materijal za osmometar OSMOMAT 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Referentni rastvor 290mOsmol/kg za analizator OSMOMAT 030 |  | amp |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 6 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 7 |  | Reagensi i potrošni materijal za gasni analizator - Radiometar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Cleaning sol à 200 ml (ref. 944-126) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Kalibracioni rastvor 1 à 200 ml (ref. 944-128) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Kalibracioni rastvor 2 à 200 ml (ref. 944-129) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Rinse solution à 600 ml (ref. 944-132) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Clot catcher à 250 kom (ref. 906-020) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 à 250 kom |  | pak |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Cal gas 1 (34 bara) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 |  | pak |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Cal gas 2 (34 bara) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 |  | pak |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Hipohlorit sol. à 100 mL (ref. 943-906)- za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | Qualicheck 5 (nivo 2) |  | pak |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | ctHg Kalibracioni rastvor (ref.944-021) |  | pak |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 7 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 8 |  | Reagensi i potrošni materijal za gasni analizator - Roche Cobas b 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | C1 Kalibracioni rastvor 1 |  | sc |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | C2 Kalibracioni rastvor 2 |  | sc |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | C3 Fluid pack 3 |  | sc |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Combitrol TS level 2, 30kom |  | sc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 8 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 9 |  | Reagensi i potrošni materijal za hematološke analizatore ABX Horiba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | ABX Minidil LMG à 20 L |  | kanta |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | ABX Minilyse à 1L |  | fl |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | ABX Alphalyse à 0,4 L |  | fl |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | ABX Miniclean à 1 L |  | fl |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | ABX Lysebio à 1 L za aparat Horiba Microsemi |  | fl |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | ABX-CRP Rea za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 |  | sc |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | ABX CRP 50/100 za aparat Horiba Microsemi |  | sc |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Hematološka kontrolna krv (normal) za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 |  | fl |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | Hematološka kontrolna krv (normal) sa CRP-om za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 (Minotrol CRP) |  | fl |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | Minoclair à 0,5 L |  | fl |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11) |  | Kivete za krvne slike EDTA |  | kom |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 9 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 10 |  | Hemikalije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Sol Gimsa |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Sol MayGrinvald |  | mL |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Imerziono ulje za mikroskopiranje |  | mL |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Hlorovodonična kiselina, konc |  | L |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Etar |  | L |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Pandy reagens za proteine u likvoru |  | L |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Trihlorsirćetna kiselina |  | g |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 10 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 11 |  | STAKLO I METAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Kivete za bilirubinometar (za aparat Reichert Unistat) (kutija od 51 komad) |  | kut |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Mikroskopske pločice 76 x 26 |  | kom |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Mikroskopske ljuspice 24 x 24 |  | kom |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 250 mL |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 100 mL |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 50mL |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Levak obični, kratka cev Ø 40 |  | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Menzura za merenje, visoki oblik, graduirana à 25 mL |  | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | Menzura za merenje, visoki oblik, graduirana à 50 mL |  | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | Reagens boca sa čepom bela, usko grlo à 50 mL, puni čep |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11) |  | Reagens boca sa čepom bela, usko grlo à 100 mL, graduirana, puni čep |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12) |  | Reagens boca sa čepom tamna à 100 mL |  | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13) |  | Graduisane pipete à 10 mL s potpunim ispustom, podela 0,1 mL |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14) |  | Epruvete staklene sa zapušačem Ø 16/100 |  | kom |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 15) |  | Sahatno staklo Ø 50 |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 11 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 12 |  | PLASTIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Mikrotube à 0,4 mL, tip „Beckmann“, transparentna plastika |  | kom |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Mikrotube à 1,5 mL, tip „Eppendorf“, sa ravnim čepom i poljem za obeležavanje |  | kom |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Nastavci za automatske pipete– mikrokapilarni za pipetiranje gela, zapremina 1-200μL (tip SOCOREX ref.3080200GR ili ekvivalent ) |  | kom |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Epruvete Ø 16/100, 10mL sa zapušačem (sterilna) |  | kom |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Epruvete Ø 17/105, 12mL konusna graduisana sa zapušačem (sterilna) |  | kom |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Epruvete à 3 ml sa EDTA |  | kom |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Transferpettor seals za transfer pipetu Brand vol.100 µL (ref. 701924 ili ekvivalent) |  | kom |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Paster pipeta plastična 2 mL |  | kom |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | Plavi nastavci za automatske pipete à 100-100 µL |  | kom |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | Plastične epruvete Ø12/75 4 mL |  | kom |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 12 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 13 |  | Testiranje RSV virusa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Brzi hromatografski imunoesej za direktnu i kvalitativnu detekciju antigena Respiratornog sincicijalnog virusa u nazofaringealnom aspiratu Uslovi: zapremina uzorka manja od 250μL, osetljivost >=80%, specifičnost >=90 % |  | kom |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 13 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 14 |  | Potrošni materijal za SPEKTROFOTOMETAR Biosystems BTS 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Rastvor za ispiranje Neo-Wash-t à 1 L |  | fl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 14 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 15 |  | Spoljašnja kontrola kvaliteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Spoljašnja kontrola kvaliteta za kliničku hemiju, šestomesečna, humani serum bez konzervansa, obuhvaćeni analiti: glukoza, bilirubin ukupan, bilirubin direktan, kalijum, natrijum, urea, kreatinin, kalcijum, kalcijum jonizovani, fosfor, AST, ALT, ALP, γGT, ukupni proteini, albumin, osmolalnost Uslovi: dostavljanje izveštaja u roku od 7 dana, izveštaj koji sadrži statističku analizu podataka u poređenju sa istim metodama i instrumentima, dobijanje sertifikata od strane organizatora, potrebne metode su navedene u tehničkoj specifikaciji) |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 15 |  | Ukupno: |  |  |

Tehnička specifikacija

PARTIJA 1

1) Za liofilizirani humani kontrolni serum

Elektroliti:

Kalijum (ISE direktno)

Natrijum (ISE direktno)

Kalcijum jonizovani (ISE)

Osmolalnost (sniženje tačke mržnjenja)

Supstrati:

Glukoza (GOD/ PAP)

Kreatinin (alkalni pikrat (Jaffe), kinetički)

Ukupni bilirubin

Direktni bilirubin

Vrednosti za analite treba da budu verifikovane u odnosu na master kalibrator, koji je sledljiv sa referentnim metodama ili referentnim materijalima.

Glukoza i kreatinin-provereno metodom ID-GCMS

Natrijum, kalijum i kalcijum-provereno plamenom atomskom emisionom spektrometrijom/atomskom apsorpcionom spektrometrijom

PARTIJA 2

1) za liofilizirani humani kalibracioni serum

Elektroliti:

Kalcijum ukupni (arsenazo III)

Fosfor (fosfomolibdat UV)

Magnezijum (kalmagit)

Proteini:

Ukupni proteini (biuret bez slepe probe reagensa)

Albumin (bromkrezol zeleno)

Supstrati:

Glukoza (end point, GOD/ PAP)

Kreatinin (alkalni pikrat (Jaffe), kinetički)

Urea (ureaza/glutamat dehidrogenaza

(GLDH), kinetički)

Lipidi:

Ukupni holesterol (holesterol oksidaza-Trinder)

Trigliceridi (lipaza/glicerol-oksidaza/PAP-Trinder)

Enzimi:

AST/GOT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALT/GPT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALP (kinetička, p-NPP, dietanolamin pufer (DEA))

Gama GT (kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC))

Tipične vrednosti za pojedine analite treba da budu:

-za albumin<40 g/L

-za proteine ukupne<60 g/L

-za kreatinin<300μmol/L

2) Za liofilizirani humani kontrolni serum

Elektroliti:

Kalcijum ukupni (arsenazo III)

Fosfor (fosfomolibdat UV)

Magnezijum (kalmagit)

Proteini:

Ukupni proteini (biuret)

Albumin (bromkrezol zeleno)

Supstrati:

Glukoza (GOD/ PAP)

Kreatinin (alkalni pikrat (Jaffe), kinetički)

Urea (ureaza/glutamat dehidrogenaza

(GLDH), kinetički)

Lipidi:

Ukupni holesterol (holesterol oksidaza)

Trigliceridi (lipaza/glicerol-oksidaza/PAP)

Enzimi:

AST/GOT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALT/GPT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALP (p-NPP, dietanolamin pufer (DEA))

Gama GT (kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC))

3) Tehnička specifikacija za  biohemijske reagense za partiju 2:

1. Glukoza-standard u svakom pakovanju reagensa, reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use), metoda završne tačke, inkubacija reakcione smeše ne treba da bude duža od od pet minuta na 25 ili 37°C

2. Kreatinin- standard u svakom pakovanju reagensa,  procedura „sample start“ sa radnim reagensom, stabilnost radnog reagensa minimalno 7 dana, linearnost minimalno 1500 μmol/L, limit detekcije minimalno 3 μmol/L, da nema interferencije bilirubina do minimum 170 μmol/L, koeficijent varijacije unutar serije za nivo koncentracije 150μmol/L do 3%

3. AST-  procedura „sample start“ sa radnim reagensom, stabilnost radnog reagensa minimalno dva meseca na 2-10°C, linearnost minimalno 500 U/L, reakciona temperatura 37°C

4. ALT- procedura „sample start“ sa radnim reagensom, stabilnost radnog reagensa minimalno dva meseca na 2-10°C, linearnost minimalno 500 U/L, reakciona temperatura 37°C

5. ALP- procedura „sample start“ sa radnim reagensom, stabilnost radnog reagensa minimalno jedan mesec na 2-10°C, linearnost minimalno 650 U/L, reakciona temperatura 37°C, pakovanje p-nitro fenil fosfata (R2) do 30 mL

6. Gama GT-procedura „sample start“ sa radnim reagensom, stabilnost radnog reagensa minimalno jedan mesec na 2-10°C, linearnost minimalno 300 U/L, reakciona temperatura 37°C, pakovanje γ-glutamil-3-karboksi-4-nitroanilida (R2) do 30 mL

7. Albumin- metoda završne tačke,  reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use)

8. Proteini- metoda završne tačke,  reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use), linearnost minimalno 150 g/L

9. Urea-mogućnost analize u serumu i urinu, procedura „sample start“ sa radnim reagensom, stabilnost radnog reagensa minimalno dva meseca na 2-10°C, linearnost minimalno 50 mmol/L, limit detekcije minimalno 0,5 mmol/L, pakovanje do 250 mL

10. Fosfor- mogućnost analize u serumu i urinu, metoda završne tačke, linearnost minimalno 6,4 mmol/L, limit detekcije minimalno 0,045 mmol/L, pakovanje do 250 mL

11. Kalcijum- mogućnost analize u serumu i urinu, metoda završne tačke, reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use), linearnost minimalno 4,5 mmol/L, limit detekcije minimalno 0,05 mmol/L, pakovanje do 250 mL

12. Magnezijum- metoda završne tačke, reagensi spremni za upotrebu (engl. ready to use), linearnost minimalno 1,60mmol/L, limit detekcije minimalno 0,0008 mmol/L

PARTIJA 13

Uslovi: zapremina uzorka manja od 250μL, osetljivost >=80%, specifičnost >=90 %, mogućnost vizuelnog očitavanja rezultata (bez upotrebe bilo kakvog analizatora)

PARTIJA 15

Obuhvaćeni parametri i metode

Elektroliti:

Kalijum (ISE direktno)

Natrijum (ISE direktno)

Kalcijum ukupni (arsenazo III)

Kalcijum jonizovani (ISE direktno)

Fosfor (fosfomolibdat UV)

Osmolalnost (sniženje tačke mržnjenja)

Proteini:

Ukupni proteini (biuret)

Albumin (bromkrezolzeleno)

Supstrati:

Glukoza (GOD/ PAP)

Kreatinin (alkalni pikrat (Jaffe), kinetički)

Urea (ureaza/glutamat dehidrogenaza

(GLDH), kinetički)

Ukupni bilirubin

Direktni bilirubin

Enzimi:

AST/GOT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALT/GPT (kinetička UV, Tris pufer, bez

piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC))

ALP (p-NPP, dietanolamin pufer (DEA))

Gama GT (kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC))

OBRAZAC 2

OBRAZAC STRUKTURE CENE

NARUČILAC: INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU MESTO: BEOGRAD ADRESA: KRALJA MILUTINA 50

PONUĐAČ: MESTO: ADRESA:

| Redni broj partije | NAZIV DOBRA | JED. MERE | KOL. | STOPA PDV U % | CENA BEZ PDV-A PO JEDINICI MERE | CENA SA PDV-OM PO JEDINICI MERE | UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-A | UKUPNA VREDNOST SA PDV-OM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4x6) | 9 (4x7) |
| 1. | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL | fl | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL | fl | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Liofilizirani multiparametarski humani kalibracioni serum za supstrate, enzime i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL | fl | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza, metoda:glukoza oksidaza (GOD/ PAP) | mL | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Kreatinin, metoda:alkalni pikrat (Jaffe), kinetički | mL | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | AST, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC) | mL | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | ALT, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC) | mL | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | ALP, metoda: p-NPP, dietanolamin pufer (DEA) | mL | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Gama GT, (Gama glutamil transferaza), metoda: kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC) | mL | 1400 |  |  |  |  |  |
|  | Albumin, metoda:bromkrezolzeleno | mL | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | Proteini, metoda:biuret | mL | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Urea, metoda: ureaza/glutamat dehidrogenaza (GLDH), kinetički | mL | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | Fosfor, metoda: fosfomolibdat UV | mL | 3500 |  |  |  |  |  |
|  | Kalcijum, metoda: arsenazo III | mL | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Magnezijum, metoda: kalmagit | mL | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Proteini u urinu i likvoru, metoda: pirogalol crveno | mL | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Holesterol, metoda:Trinder, završna tačka | mL | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Trigliceridi, metoda: glicerol fosfat oksidaza/peroksidaza | mL | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | ELIZA testovi za Citomegalo virus Ig G – kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ | sc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ELIZA testovi za Citomegalo virus Ig M – kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ | sc | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ELIZA testovi za Toxoplasma gondii IgG –kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ | sc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ELIZA testovi za Toxoplasma gondii IgM –kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ | sc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RF – absorbens - T – 200 za ELIZA testove | fl | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Referentni serum za CMV Ig M | fl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Urin trake 10-11 parametara (Postojanje zaštite od interferencije askorbinske kiseline na poljima za glukozu i krv) | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Reagent SnapPak za analizator 9180 sa sigurnosnim čipom | kom | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Conditioner za jonselektivni analizator Roche 9180 | fl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Deproteinizer za jonselektivni analizator Roche 9180 | fl | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Referentni rastvor 290mOsmol/kg za analizator OSMOMAT 030 | amp | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cleaning sol à 200 ml (ref. 944-126) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 | fl | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracioni rastvor 1 à 200 ml (ref. 944-128) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 | fl | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Kalibracioni rastvor 2 à 200 ml (ref. 944-129) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 | fl | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Rinse solution à 600 ml (ref. 944-132) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 | fl | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Clot catcher à 250 kom (ref. 906-020) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 à 250 kom | pak | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Cal gas 1 (34 bara) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 | pak | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Cal gas 2 (34 bara) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 | pak | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Hipohlorit sol. à 100 mL (ref. 943-906)- za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 | fl | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Qualicheck 5 (nivo 2) | pak | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ctHg Kalibracioni rastvor (ref.944-021) | pak | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | C1 Kalibracioni rastvor 1 | sc | 6 |  |  |  |  |  |
|  | C2 Kalibracioni rastvor 2 | sc | 6 |  |  |  |  |  |
|  | C3 Fluid pack 3 | sc | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Combitrol TS level 2, 30kom | sc | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | ABX Minidil LMG à 20 L | kanta | 36 |  |  |  |  |  |
|  | ABX Minilyse à 1L | fl | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ABX Alphalyse à 0,4 L | fl | 19 |  |  |  |  |  |
|  | ABX Miniclean à 1 L | fl | 73 |  |  |  |  |  |
|  | ABX Lysebio à 1 L za aparat Horiba Microsemi | fl | 8 |  |  |  |  |  |
|  | ABX-CRP Rea za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 | sc | 50 |  |  |  |  |  |
|  | ABX CRP 50/100 za aparat Horiba Microsemi | sc | 49 |  |  |  |  |  |
|  | Hematološka kontrolna krv (normal) za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 | fl | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Hematološka kontrolna krv (normal) sa CRP-om za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 (Minotrol CRP) | fl | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Minoclair à 0,5 L | fl | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Kivete za krvne slike EDTA | kom | 14000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Sol Gimsa | mL | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Sol MayGrinvald | mL | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | Imerziono ulje za mikroskopiranje | mL | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Hlorovodonična kiselina, konc | L | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Etar | L | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pandy reagens za proteine u likvoru | L | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trihlorsirćetna kiselina | g | 250 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kivete za bilirubinometar (za aparat Reichert Unistat) (kutija od 51 komad) | kut | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskopske pločice 76 x 26 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskopske ljuspice 24 x 24 | kom | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 250 mL | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 100 mL | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 50mL | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Levak obični, kratka cev Ø 40 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Menzura za merenje, visoki oblik, graduirana à 25 mL | kom | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Menzura za merenje, visoki oblik, graduirana à 50 mL | kom | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Reagens boca sa čepom bela, usko grlo à 50 mL, puni čep | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Reagens boca sa čepom bela, usko grlo à 100 mL, graduirana, puni čep | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Reagens boca sa čepom tamna à 100 mL | kom | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Graduisane pipete à 10 mL s potpunim ispustom, podela 0,1 mL | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Epruvete staklene sa zapušačem Ø 16/100 | kom | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Sahatno staklo Ø 50 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Mikrotube à 0,4 mL, tip „Beckmann“, transparentna plastika | kom | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrotube à 1,5 mL, tip „Eppendorf“, sa ravnim čepom i poljem za obeležavanje | kom | 7.000 |  |  |  |  |  |
|  | Nastavci za automatske pipete– mikrokapilarni za pipetiranje gela, zapremina 1-200μL (tip SOCOREX ref.3080200GR ili ekvivalent ) | kom | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Epruvete Ø 16/100, 10mL sa zapušačem (sterilna) | kom | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Epruvete Ø 17/105, 12mL konusna graduisana sa zapušačem (sterilna) | kom | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Epruvete à 3 ml sa EDTA | kom | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | Transferpettor seals za transfer pipetu Brand vol.100 µL (ref. 701924 ili ekvivalent) | kom | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Paster pipeta plastična 2 mL | kom | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Plavi nastavci za automatske pipete à 100-100 µL | kom | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Plastične epruvete Ø12/75 4 mL | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Brzi hromatografski imunoesej za direktnu i kvalitativnu detekciju antigena Respiratornog sincicijalnog virusa u nazofaringealnom aspiratu Uslovi: zapremina uzorka manja od 250μL, osetljivost >=80%, specifičnost >=90 % | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Mikrotube à 0,4 mL, tip „Beckmann“, transparentna plastika | kom | 4.000 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrotube à 1,5 mL, tip „Eppendorf“, sa ravnim čepom i poljem za obeležavanje | kom | 8.000 |  |  |  |  |  |
|  | Rastvor za ispiranje Neo-Wash-t à 1 L | fl | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Spoljašnja kontrola kvaliteta za kliničku hemiju, šestomesečna, humani serum bez konzervansa, obuhvaćeni analiti: glukoza, bilirubin ukupan, bilirubin direktan, kalijum, natrijum, urea, kreatinin, kalcijum, kalcijum jonizovani, fosfor, AST, ALT, ALP, γGT, ukupni proteini, albumin, osmolalnost Uslovi: dostavljanje izveštaja u roku od 7 dana, izveštaj koji sadrži statističku analizu podataka u poređenju sa istim metodama i instrumentima, dobijanje sertifikata od strane organizatora, potrebne metode su navedene u tehničkoj specifikaciji) | kom | 1 |  |  |  |  |  |

UPUTSTVO ZA POPUNU OBRASCA:

- obrazac popuniti uredno i čitko u skladu sa numerisanim kolonama,

- stopu pdv-a naznačiti radi evidenciji visine stope prema vrsti roba,

- kolone 5, 6 i 7 popuniti u skladu sa zakonskim propisima iz te oblasti,

- u kolonu 11 i 12 uključiti rabat u koliko je odobren,

- u napomeni navesti osnov odobrene bonifikacije (rabata) za kupca.

MP.

______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

OBRAZAC 3

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ: 5/2018

laboratorijskii potrošni materijal

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

I Z J A V A

Ponuđač _________________________________________________________________________

(navesti naziv ponuđača)

 Izjavljujemo da smo razumeli i u potpunosti, bez rezerve prihvatili sve uslove naručioca u vezi učešća u predmetnoj javnoj nabavci, odnosno uslove i pravila objavljene u javnom oglasu, kao i uslove i zahteve naznačene u konkursnoj dokumentaciji. Svesni smo i saglasni da ti uslovi u celini predstavljaju sastavni deo ugovora koji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem i koji mora biti saglasan sa ovim uslovima.

 Kao ovlašćeno lice za zastupanje ponuđača, odgovorno izjavljujem da su svi podaci sadržani u ponudi istiniti, uz svest da davanje netačnih ili nepotpunih informacija podleže prekršajnoj odgovornosti u skladu sa članom 170. Zakona o javnim nabavkama i da može dovesti do isključenja iz ovog postupka i svih budućih postupaka nabavki naručioca, kao i da će slučaj biti prijavljen Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki.

 Obavezujem se da na zahtev Naručioca, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zahteva, dostavim tražene dokaze kojima se potvrđuje verodostojnost podataka datih u ponudi.

 Saglasni smo da naručilac može u slučajevima predviđenim ugovornim odredbama, realizovati predviđena sredstva obezbeđenja u punom obimu, bez posebnih uslova ili saglasnosti.

 Ovom postupku javne nabavke pristupamo nakon pažljivog upoznavanja sa posebnim zahtevima naručioca sadržanim u konkursnoj dokumentaciji, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u cilju zaključenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci. Ukoliko budemo smatrali da su se u toku sprovođenja ovog postupka stekli uslovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava isti ćemo pokrenuti u skladu sa zakonskim odredbama, ali ni u kom slučaju motiv i svrha učešća u predmetnom postupku javne nabavke nije podnošenje zahteva za zaštitu prava, niti opstrukcija postupka javne nabavke u bilo kom smislu.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

- OBRAZAC 4

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  5/2018

laboratorijski potrošni materijal

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

Na osnovu člana 75.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u skladu sa zahtevima utvrđenim konkursnom dokumentacijom u otvorenom postupku javne nabavke broj 5/2018 daje se sledeća

I Z J A V A

Ponuđač ____________________________________________________pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je poštovao i poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

- OBRAZAC 5

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  5/2018

laboratorijski potrošni materijal

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

I Z J A V A

O DOSTAVLJANJU BLANKO MENICE

Ovom izjavom neopozivo potvrđujemo da ćemo prilikom zaključenja ugovora za dobro izvršenje posla ZA SVAKU PARTIJU POJEDINAČNO dostaviti Naručiocu:

- BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

___________________________________________________________________________

____________________________________(navesti  broj ponuđene partije)

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

NAPOMENA:

- U slučaju zajedničke ponude ovaj obrazac fotokopirati i popuniti od strane svakog učesnika u zajedničkoj ponudi

- OBRAZAC 6

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ:  5/2018

Laboratorijski  potrošni materijal

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 9. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i člana 16. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 86/15), ponuđač daje

Izjavu o nezavisnoj ponudi

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da je ponuđač u postupku javne nabavke za javnu nabavku laboratorijskog potrošnog materijala, za period od dvanaest meseci, broj 5/2018, koji sprovodi Institut za neonatologiju, kao naručilac, ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovanim licima.

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Oranizacija nadležna za zaštitu konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u slmislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

MP	____________________

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

- OBRAZAC 7

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BROJ: 5/2018

laboratorijski potrošni materijal

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

Uskladusačlanom 88. stav 1. Zakonao javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br.

124/12, 14/15 i 68/15),ponuđač__________________________ (navesti naziv ponuđača), dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Shodno članu 88. stav 2. ZJN, troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

M.P.		                ____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

- Napomene:

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i overiti pečatom obrazac.

Ukoliko ponuđač nema troškova za pripremanje ponude, neophodno je da dostavi potpisan i overen prazan Obrazac.

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta        3615-049

Pomoćnik direktora    3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj:

Datum:

PREDLOG

U G O V O R A

Zaključen izmedju ugovornih stranaka:

1. INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50 (u daljem

tekstu: kupac), koga zastupa direktor Prim. dr sci. med Milica Ranković Janevski i

2. _________________________________________________________________________

____________________________________________(u daljem tekstu: prodavac) koga

zastupa direktor_____________________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je kupoprodaja laboratorijskog potrošnog materijala prema ponudi prodavca br. _______ od __________ god. (zavedena kod kupca), dostavljenoj po pozivu objavljenom na Portalu javnih nabavki i Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa i prihvaćenoj odlukom direktora kupca br. ___________ od __________godine.

CENA

Član 2.

Cena proizvoda utvrđena je ponudom prodavca iz člana 1. ovog ugovora u sledećim iznosima za tražene količine:

| Redni broj | Vrsta materijala |  | Jedinica mere |  | Ukupna količina |  | Proizvođač |  | Cena u din/ jed. mere |  | Vrednost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partija 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL |  | fl |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 1 |  | Ukupno: |  |  |  |
| Partija 2 | Biohemijski reagensi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Liofilizirani humani kontrolni serum za kontrolu kvaliteta različitih kvantitativnih testova za supstrate i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL |  | fl |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Liofilizirani multiparametarski humani kalibracioni serum za supstrate, enzime i elektrolite (navedenih u tehničkoj specifikaciji)-normalni nivoi à 5 mL |  | fl |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Glukoza, metoda:glukoza oksidaza (GOD/ PAP) |  | mL |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Kreatinin, metoda:alkalni pikrat (Jaffe), kinetički |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | AST, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC) |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | ALT, metoda: kinetička UV, Tris pufer, bez piridoksalfosfata, (IFCC/SFBC) |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | ALP, metoda: p-NPP, dietanolamin pufer (DEA) |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Gama GT, (Gama glutamil transferaza), metoda: kinetička kolorimetrijska, karboksilni supstrat (IFCC) |  | mL |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) | Albumin, metoda:bromkrezolzeleno |  | mL |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Proteini, metoda:biuret |  | mL |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Urea, metoda: ureaza/glutamat dehidrogenaza (GLDH), kinetički |  | mL |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) | Fosfor, metoda: fosfomolibdat UV |  | mL |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) | Kalcijum, metoda: arsenazo III |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14) | Magnezijum, metoda: kalmagit |  | mL |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15) | Proteini u urinu i likvoru, metoda: pirogalol crveno |  | mL |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16) | Holesterol, metoda:Trinder, završna tačka |  | mL |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17) | Trigliceridi, metoda: glicerol fosfat oksidaza/peroksidaza |  | mL |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 2 |  | Ukupno: |  |  |  |
| Partija 3 | Eliza testovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | ELIZA testovi za Citomegalo virus Ig G – kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ |  | sc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | ELIZA testovi za Citomegalo virus Ig M – kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ |  | sc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | ELIZA testovi za Toxoplasma gondii IgG –kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ |  | sc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | ELIZA testovi za Toxoplasma gondii IgM –kvantitativno, mogućnost aplikacije na ELIZA aparat STAT-FAX 303+ |  | sc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | RF – absorbens - T – 200 za ELIZA testove |  | fl |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Referentni serum za CMV Ig M |  | fl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 3 |  | Ukupno: |  |  |  |
| Partija 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Urin trake 10-11 parametara (Postojanje zaštite od interferencije askorbinske kiseline na poljima za glukozu i krv) |  | kom |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Partija 4 |  | Ukupno: |  |  |  |
| Partija 5 |  | Reagensi i potrošni materijal za jonselektivni analizator Roche 9180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Reagent SnapPak za analizator 9180 sa sigurnosnim čipom |  | kom |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Conditioner za jonselektivni analizator Roche 9180 |  | fl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Deproteinizer za jonselektivni analizator Roche 9180 |  | fl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 5 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 6 |  | Reagensi i potrošni materijal za osmometar OSMOMAT 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Referentni rastvor 290mOsmol/kg za analizator OSMOMAT 030 |  | amp |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 6 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 7 |  | Reagensi i potrošni materijal za gasni analizator - Radiometar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Cleaning sol à 200 ml (ref. 944-126) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Kalibracioni rastvor 1 à 200 ml (ref. 944-128) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Kalibracioni rastvor 2 à 200 ml (ref. 944-129) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Rinse solution à 600 ml (ref. 944-132) za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Clot catcher à 250 kom (ref. 906-020) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 à 250 kom |  | pak |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Cal gas 1 (34 bara) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 |  | pak |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Cal gas 2 (34 bara) za gasni analizator Radiometar ABL 835/837 |  | pak |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Hipohlorit sol. à 100 mL (ref. 943-906)- za gasni analizator: Radiometar ABL 835/837 |  | fl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | Qualicheck 5 (nivo 2) |  | pak |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | ctHg Kalibracioni rastvor (ref.944-021) |  | pak |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 7 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 8 |  | Reagensi i potrošni materijal za gasni analizator - Roche Cobas b 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | C1 Kalibracioni rastvor 1 |  | sc |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | C2 Kalibracioni rastvor 2 |  | sc |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | C3 Fluid pack 3 |  | sc |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Combitrol TS level 2, 30kom |  | sc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 8 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 9 |  | Reagensi i potrošni materijal za hematološke analizatore ABX Horiba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | ABX Minidil LMG à 20 L |  | kanta |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | ABX Minilyse à 1L |  | fl |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | ABX Alphalyse à 0,4 L |  | fl |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | ABX Miniclean à 1 L |  | fl |  | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | ABX Lysebio à 1 L za aparat Horiba Microsemi |  | fl |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | ABX-CRP Rea za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 |  | sc |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | ABX CRP 50/100 za aparat Horiba Microsemi |  | sc |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Hematološka kontrolna krv (normal) za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 |  | fl |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | Hematološka kontrolna krv (normal) sa CRP-om za hematološki analizator ABX Micros CRP-200 (Minotrol CRP) |  | fl |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | Minoclair à 0,5 L |  | fl |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11) |  | Kivete za krvne slike EDTA |  | kom |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 9 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 10 |  | Hemikalije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Sol Gimsa |  | mL |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Sol MayGrinvald |  | mL |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Imerziono ulje za mikroskopiranje |  | mL |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Hlorovodonična kiselina, konc |  | L |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Etar |  | L |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Pandy reagens za proteine u likvoru |  | L |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Trihlorsirćetna kiselina |  | g |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 10 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 11 |  | STAKLO I METAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Kivete za bilirubinometar (za aparat Reichert Unistat) (kutija od 51 komad) |  | kut |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Mikroskopske pločice 76 x 26 |  | kom |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Mikroskopske ljuspice 24 x 24 |  | kom |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 250 mL |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 100 mL |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Čaše laboratorijske sa izlivom, niska forma à 50mL |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Levak obični, kratka cev Ø 40 |  | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Menzura za merenje, visoki oblik, graduirana à 25 mL |  | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | Menzura za merenje, visoki oblik, graduirana à 50 mL |  | kom |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | Reagens boca sa čepom bela, usko grlo à 50 mL, puni čep |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11) |  | Reagens boca sa čepom bela, usko grlo à 100 mL, graduirana, puni čep |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12) |  | Reagens boca sa čepom tamna à 100 mL |  | kom |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13) |  | Graduisane pipete à 10 mL s potpunim ispustom, podela 0,1 mL |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14) |  | Epruvete staklene sa zapušačem Ø 16/100 |  | kom |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 15) |  | Sahatno staklo Ø 50 |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 11 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 12 |  | PLASTIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Mikrotube à 0,4 mL, tip „Beckmann“, transparentna plastika |  | kom |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Mikrotube à 1,5 mL, tip „Eppendorf“, sa ravnim čepom i poljem za obeležavanje |  | kom |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Nastavci za automatske pipete– mikrokapilarni za pipetiranje gela, zapremina 1-200μL (tip SOCOREX ref.3080200GR ili ekvivalent ) |  | kom |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Epruvete Ø 16/100, 10mL sa zapušačem (sterilna) |  | kom |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  | Epruvete Ø 17/105, 12mL konusna graduisana sa zapušačem (sterilna) |  | kom |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  | Epruvete à 3 ml sa EDTA |  | kom |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  | Transferpettor seals za transfer pipetu Brand vol.100 µL (ref. 701924 ili ekvivalent) |  | kom |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8) |  | Paster pipeta plastična 2 mL |  | kom |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9) |  | Plavi nastavci za automatske pipete à 100-100 µL |  | kom |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10) |  | Plastične epruvete Ø12/75 4 mL |  | kom |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 12 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 13 |  | Testiranje RSV virusa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Brzi hromatografski imunoesej za direktnu i kvalitativnu detekciju antigena Respiratornog sincicijalnog virusa u nazofaringealnom aspiratu Uslovi: zapremina uzorka manja od 250μL, osetljivost >=80%, specifičnost >=90 % |  | kom |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 13 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 14 |  | Potrošni materijal za SPEKTROFOTOMETAR Biosystems BTS 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Rastvor za ispiranje Neo-Wash-t à 1 L |  | fl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 14 |  | Ukupno: |  |  |
| Partija 15 |  | Spoljašnja kontrola kvaliteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Spoljašnja kontrola kvaliteta za kliničku hemiju, šestomesečna, humani serum bez konzervansa, obuhvaćeni analiti: glukoza, bilirubin ukupan, bilirubin direktan, kalijum, natrijum, urea, kreatinin, kalcijum, kalcijum jonizovani, fosfor, AST, ALT, ALP, γGT, ukupni proteini, albumin, osmolalnost Uslovi: dostavljanje izveštaja u roku od 7 dana, izveštaj koji sadrži statističku analizu podataka u poređenju sa istim metodama i instrumentima, dobijanje sertifikata od strane organizatora, potrebne metode su navedene u tehničkoj specifikaciji) |  | kom |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partija 15 |  | Ukupno: |  |  |

Cene iz stava 1. ovog člana su u neto iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost i fiksne su do kraja ugovorenog perioda.

Ukupna vrednost predmeta kupoprodaje shodno stavu 1 ovog člana iznosi

______________ din., bez PDV-a

ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Kupac se obavezuje da plaćanje robe, koja je predmet ovog ugovora vrši po prijemu iste i ispostavljenoj fakturi prema vrsti i količini primljene robe u roku od _______ dana od dana prijema fakture,u skladu sa ponudom prodavca iz člana 1. ovog ugovora uplatom na tekući račun broj _________________________ koji se vodi kod_____________________________.

Dužničko-poverilački odnos između ugovornih strana nastaje danom prijema isporuke.

U slučaju da se faktura ne slaže sa vrstom i količinom primljene robe ili ima drugih nedostataka zbog čega se smatra neispravnom, kupac je dužan fakturu odmah, a najkasnije u roku od 3 dana po prijemu, da vrati prodavcu uz pismeno obrazloženje.

U slučaju da kupac ospori isporuku robe, kako količinski, tako i njenu ispravnost, nesporni deo isporuke će se isplatiti u roku iz člana 3. ovog ugovora, a sporni u istom roku po otklanjanju neispravnosti.

Rokovi plaćanja faktura i korišćenja ugovorenih bonifikacija (kassa sconto i dr.) u korist kupca teku od dana dostave ispravne fakture za nesporne isporuke u pogledu kvaliteta, vrste i količine isporučene robe.

Ugovorene jedinične cene važe i za više, odnosno manje prijavljene i isporučene količine proizvoda, ako ne prelazi 5% od ugovorenih količina robe.

ROK ISPORUKE

Član 4.

Roba se isporučuje mesečno u dogovorenim količinama.

Kupac i prodavac se u toku važenja ovog ugovora mogu sporazumeti i o drugačijoj dinamici isporuke o čemu sačinjavaju poseban aneks ovog ugovora.

Kupac se obavezuje da svoje potrebe za robom naznačene u članu 2. ovog ugovora prijavi prodavcu pismenim putem do petog u mesecu, a prodavac da istu isporuči u roku do 24 časa.

Roba koja je predmet ovog ugovora isporučuje se F-co magacin kupca.

Prodavac se obavezuje da u periodu od dana zaključenja ovog ugovora do isteka roka iz člana 11. isporuči kupcu celokupnu ugovorenu količinu robe.

Produženje roka isporuke iz stava 3. ovog člana moguće je samo u slučaju više sile.

FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE

Član 5.

Sredstvo finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovoraza dobro izvršenje posla ZA SVAKU PARTIJU POJEDINAČNO će biti:

- BLANKO MENICA, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetna menica za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču po isteku roka važenja menice.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- menično ovlašćenje

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

KVALITET I KOLIČINE

Član 6.

Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog ugovora mora u potpunosti odgovarati:

- važećim domaćim ili medjunarodnim standardima za tu vrstu robe,

- uverenjima o kvalitetu i atestima dostavljenim uz ponudu prodavca

- dostavljenim uzorcima proizvoda

Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez prethodne najave na mestu prijema, tokom ili posle isporuke, sa pravom da uzorke proizvoda iz bilo koje isporuke dostavi nezavisnoj specijalizovanoj instituciji radi analize.

U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret prodavca.

Kvalitativni prijem robe vrši se prilikom prijema u magacinu kupca u prisustvu prodavca.

Eventualna reklamacija od strane kupca na isporučene količine mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljen kupcu u roku od 3 dana.

Ukoliko bilo koja isporuka ne zadovolji dogovorenu količinu robe ili kvalitet, prodavac je u obavezi da istu dostavi u traženoj količini, odnosno zameni ispravnom u roku od 7 dana, od dana prijema reklamacije.

VIŠA SILA

Član 7.

Nastupanja više sile oslobadja od odgovornosti ugovorene strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 časa.

SPOROVI

Član 8.

Ugovorene strane su se sporazumevale da se eventualni sporovi po ovom ugovoru rešavaju sporazumno. U protivnom ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.

RASKID UGOVORA

Član 9.

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora po uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti blagovremeno izvršila.

Raskid ugovora se zahteva pismenim putem sa raskidnim rokom od 15 dana.

Plaćanje dospelih obaveza nastalih u 2018. godini, vršiće se do visine odobrenih aproprijacija za tu namenu, a u skladu sa Finansijskim planom za 2018. godinu. Za deo realizacije ugovora koji se odnosi na 2019. godinu, realizacija ugovora će zavisiti od obezbeđenja sredstava predviđenih Finansijskim planom za 2019. godinu.

PRIMENA ZAKONA

Član 10.

Na sve što nije određeno ovim ugovorom, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE UGOVORA

Član 11.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

Ugovor se zaključuje na odredjeno vreme u trajanju od 12 meseci.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih po 2 za svaku ugovornu stranu.

PRODAVAC                               					KUPAC

____________________________			__________________________

Prim. dr sci. med  Milica Ranković Janevski