INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

# BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta         3615-049

Pomoćnik direktora         3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj:  2065/9

Datum: 25.07.2018.

Na osnovu člana 63 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15»), vrši se izmena  i dopuna konkursne dokumentacije za nabavku usluge servisiranja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti broj 35/2018, objavljena na Portalu javnih nabavki i Internet stranici naručioca, dana 19.07.2018. godine na sledeći način:

Menja se Obrazac broj 1 „Obrazac ponude“, Obrazac broj 2 „Obrazac strukture cene“ i „Predlog ugovora“  Konkursne dokumentacije i glasi:

OBRAZAC  1.

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

Obrazac

P O N U D E

PREDMET:  Nabavka usluge servisiranja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci

redni broj 35/2018

I PODACI O PONUĐAČU

| PONUĐAČ (Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra) |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulica i broj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |  |
| Osoba za kontakt |  |  |
| Telefon/faks |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registarski broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| PIB |  |  |

II NAVESTI PODATKE O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO ZAJEDNIČKA PONUDA ILI SA PODIZVOĐAČEM

1. Samostalno

2. Sa podizvođačem

______________________________________

______________________________________

(upisati osnovne podatke o podizvođaču)

3. Kao zajedničku ponudu

______________________________________

______________________________________

(upisati osnovne podatke o zajedničkim ponuđačima)

III ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDE JE______DANA (ne može biti kraći od 60 dana)

IV   PODACI O PODIZVOĐAČU

| Poslovno ime podizvođača/podisporučioca |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulica i broj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Zakonski zastupnik/ Odgovorno lice |  |  |
| Lice za kontakt |  |  |
| Telefon |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registracioni broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| Poreski indetifikacioni broj podizvođača/ podisporučioca |  |  |
| Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču/podisporučiocu u predmetnoj javnoj nabavci | __________% |  |
| Deo predmeta nabavke koji se vrši preko podizvođača/podisporučioca |  |  |

NAPOMENE:

- Ukoliko će izvršenje nabavke delimično biti povereno većem broju podizvođača/ podisporučioca, obrazac kopirati u dovoljnom broju primeraka.

- Obavezno upisati procenat učešća podizvođača/podisporučioca u predmetnoj nabavci i deo predmeta nabavke koji se vrši preko podizvođača/podisporučioca.

- Ukoliko ponuđač ne namerava da izvršenje dela predmeta javne nabavke delimično poveri podizvođaču/podisporučioca, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

V      PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA

| Poslovno ime člana grupe |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulica i broj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Zakonski zastupnik/ Odgovorno lice |  |  |
| Osoba za kontakt |  |  |
| Telefon |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registarski broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| Poreski indetifikacioni broj podizvođača/ podisporučioca |  |  |

NAPOMENA:

- Obrazac kopirati ukoliko ponudu dostavlja veći broj članova grupe.

- Ukoliko ponudu ne podnosi grupa ponuđača, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

VI OBRAZAC PONUDE POPUNITI, OVERITI PEČATOM I POTPISATI, ČIME SE POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI.

1. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL

| R. br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena/kom. bez PDV-a | Ukupna vrednost bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsolutni filter za inkubator | kom. | 100 |  |  |
| 2. | Kofil filter za inkubator | kom. | 60 |  |  |
| 3. | Filter za vazduh MTS inkubator | kom. | 60 |  |  |
| 4. | Šator za O2 | kom | 10 |  |  |
| 5. | Silikonsko crevo za O2 | met | 25 |  |  |
| UKUPNO u dinarima bez PDV-a: |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |
| UKUPNO u dinarima sa PDV-om: |  |  |  |  |  |

2. PLANIRANA GODIŠNJA KOLIČINA NAJČEŠĆE UGRAĐIVANIH REZERVNIH DELOVA

| R. br. | Naziv dela | Vrsta uređaja | Jedin. mere | Količina | Jedinična cena/kom. bez PDV-a | Ukupna vrednost bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bravica velikih vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 20 |  |  |
| 2 | Bravica okruglih vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 20 |  |  |
| 3 | Šarka okruglih vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 10 |  |  |
| 4 | Šarka velikih vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 5 | Modul IF-1 | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 6 | Modul IF-2 | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 7 | Modul IF-5 | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 8 | Grejač vazduha | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 9 | Motor | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 10 |  |  |
| 10 | Velika vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 2 |  |  |
| 11 | Okrugla vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 4 |  |  |
| 12 | Kadica | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 3 |  |  |
| 13 | Torusni trafo | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 3 |  |  |
| 14 | Bočna vratanca | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 3 |  |  |
| 15 | Dušek | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 16 | Vodomer | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 17 | Bravica velikih vrata | Inkubator MTS | kom. | 20 |  |  |
| 18 | Procesorska ploča | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 19 | Procesor Motorola | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 20 | Komandna ploča | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 21 | Napajačka ploča | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 22 | Grejač vazduha | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 23 | Grejač vode | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 24 | Šarka okruglih vrata | Inkubator MTS | kom. | 20 |  |  |
| 25 | Šarka velikih vrata | Inkubator MTS | kom. | 10 |  |  |
| 26 | Dušek | Inkubator MTS | kom. | 10 |  |  |
| 27 | Bravica okruglih vrata | Inkubator MTS | kom. | 20 |  |  |
| 28 | Leksan displej ploča | Inkubator MTS | kom. | 3 |  |  |
| 29 | Kadica | Inkubator MTS | kom. | 3 |  |  |
| 30 | Nivostat za vodu | Inkubator MTS | kom. | 3 |  |  |
| 31 | Motor | Inkubator MTS | kom. | 10 |  |  |
| 32 | Ležajna površina | Inkubator MTS | kom. | 3 |  |  |
| 33 | Graničnik ležajne površine | Inkubator MTS | kom. | 6 |  |  |
| 34 | Vodomer | Inkubator MTS | kom. | 3 |  |  |
| 35 | Mrežni trafo (torusni) | Inkubator MTS | kom. | 2 |  |  |
| 36 | Rastavni trafo (torusni) | Inkubator MTS | kom. | 2 |  |  |
| 37 | Silikonska guma okr.vrata | Inkubator raz. modeli | kom. | 20 |  |  |
| 38 | Procesorska ploča | Inf. pumpa Graseby | kom. | 2 |  |  |
| 39 | Sistem za prepoznavanje šprica | Inf. pumpa Graseby | kom. | 3 |  |  |
| 40 | Gurač šprica | Inf. pumpa Graseby | kom. | 3 |  |  |
| 41 | Manometar Visokog pritiska | Protokomer raz. modeli | kom. | 3 |  |  |
| 42 | Manometar niskog pritiska | Protokomer raz. modeli | kom. | 3 |  |  |
| UKUPNO u dinarima bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO u dinarima sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |

3. CENA NORMA SATA SERVISERA

| R.br. | Naziv | Jed. mere. | Količina | Cena po satu bez PDV-a | Ukupna vrednost bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena norma sata servisera | sat | 200 |  |  |
| UKUPNO u dinarima bez PDV-a: |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |
| UKUPNO u dinarima sa PDV-om: |  |  |  |  |  |

UKUPNO: 1+2+3 u dinarima bez PDV-a: ____________________

- PDV : ________________________________________________

- UKUPNO: 1+2+3 u dinarima sa PDV-om: ____________________

Uz obrazac ponude dostaviti cenovnik rezervnih delova za svaki aparat koji se najčešće ugrađuju/menjaju imajući u vidu predmet nabavke. U cenovniku iskazati jedinične cene bez PDV-a.

CENOVNIK REZERVNIH DELOVA

| R. br. | Naziv dela | Uređaj | Jed. mere | Jedinična cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ventilator sklop | Inkubator "Ei-Nikola Tesla" | kom. |  |
|  | Modul IF-4 | Inkubator "Ei-Nikola Tesla" | kom. |  |
|  | Modul IF-3 | Inkubator "Ei-Nikola Tesla" | kom. |  |
|  | Bočna stranica lež. površine | Inkubator "Ei-Nikola Tesla" | kom. |  |
|  | Držač bočne stranice | Inkubator "Ei-Nikola Tesla" | kom. |  |
|  | Trandelenburg fiksator | Inkubator "Ei-Nikola Tesla" | kom. |  |
|  | Držač haube | Inkubator "Ei-Nikola Tesla" | kom. |  |
|  | Komplet zaptivki za vodomer | Inkubator "Ei-Nikola Tesla | kom. |  |
|  | Piezo sirena alarma | Inkubator "Ei-Nikola Tesla" | kom. |  |
|  | Pokrivna ploča | Inkubator "Ei-Nikola Tesla" | kom. |  |
|  | Motor 220V/50W ("Papst") | Inkubator "Ei-Nikola Tesla" | kom. |  |
|  | Procesorska ploča ATM-1S | Inkubator Neostom stac | kom. |  |
|  | Procesorska ploča ATM-1T | Inkubator Neostom trans. | kom. |  |
|  | Komandna tastatura FTL-1S | Inkubator Neostom stac | kom. |  |
|  | Komandna tastatura FTL-1T | Inkubator Neostom trans. | kom. |  |
|  | Motor sa ventilatorom | Inkubator Neostom trans. | kom. |  |
|  | Napajanje | Inkubator Neostom trans. | kom. |  |
|  | Sonda za temperaturu 1S | Inkubator Neostom stac | kom. |  |
|  | Sonda za temperaturu 1T | Inkubator Neostom trans. | kom. |  |
|  | Modul PVM-1S | Inkubator Neostom stac | kom. |  |
|  | Modul PVM-1T | Inkubator Neostom trans. | kom. |  |
|  | Grejač | Inkubator Neostom trans. | kom. |  |
|  | Sigurnosni termostat | Raz. modeli inkubatora | kom. |  |
|  | Reparacija haube | Raz. modeli inkubatora | kom. |  |
|  | Klirofix za lepljenje haube (50gr) | Raz. modeli inkubatora | kom. |  |
|  | Napajanje | Inf. pumpa Graseby | kom. |  |
|  | Motor | Inf. pumpa Graseby | kom. |  |
|  | Reduktor | Inf. pumpa Graseby | kom. |  |
|  | Držač šprica | Inf. pumpa Graseby | kom. |  |
|  | Merna cev | Raz. modeli protokomera | kom. |  |
|  | Kuglica | Raz. modeli protokomera | kom. |  |
|  | Staklena kapica | Raz. modeli protokomera | kom. |  |
|  | Priključak za centralni razvod | Raz. modeli protokomera | kom. |  |
|  | Dizna | Raz. modeli protokomera | kom. |  |
|  | Raspršivač | Raz. modeli protokomera | kom. |  |
|  | Ventil (komplet) | Raz. modeli protokomera | kom. |  |
|  | Regulator protoka (komplet) | Raz. modeli protokomera | kom. |  |
|  | Čašica ovlaživača | Raz. modeli protokomera | kom |  |
|  | Poklopac ovlaživača | Raz. modeli protokomera | kom. |  |
|  | Sinter filter | Raz. modeli protokomera | kom. |  |
|  | Prsten dozne | Raz. modeli dozni | kom. |  |
|  | Komplet zaptivki | Raz. modeli dozni | kom. |  |
|  | Regulator temperature | Grejač ovlaživača O2 Dreger | kom. |  |
|  | Grejač | Grejač ovlaživača O2 Dreger | kom. |  |
|  | Sijalica | Laringoskop Riester | kom. |  |
|  | Procesorska ploča | Puls oksimetar BCI | kom. |  |
|  | Sonda za temperaturu kože | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Komplet zaptivki za vodomer | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Regulaciona ploča | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Konektor motora (muški) | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Konektor motora (ženski) | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Komandna tastatura | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Mrežni prekidač | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Sigurnosni termostat | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Sonda za temperaturu vazduha | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Sonda za vlažnost vazduha | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Zaštitnik mernih sondi | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Okrugla vrata | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Trendelenburg fiksator | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Trendelenburg mehanizam | Inkubator MTS | kom. |  |
|  | Držač haube | Raz. modeli inkubatora | kom. |  |

Napomena: Cene po jedinici mere i ukupno izražavati bez PDV-a

| OSTALI USLOVI |  |
| --- | --- |
| ROK PLAĆANJA |  |
| ROK ODAZIVANJA NA POZIV |  |
| GARANTNI ROK NA USLUGE |  |
| GARANTNI ROK NA DELOVE |  |

_______________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

OBRAZAC  2.

NARUČILAC: INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU MESTO: BEOGRAD ADRESA: KRALJA MILUTINA 50

PONUĐAČ: MESTO: ADRESA:

OBRAZAC STRUKTURE CENE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ:  35/2018

usluge servisiranja medicinske opreme sa ugradnjom rezervnih delova i isporukom potrošnog materijala za period od dvanaest meseci

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

| RB. | NAZIV DOBRA | JED. MERE | KOL. | STOPA PDV U % | CENA BEZ PDV-a PO JEDINICI MERE | CENA SA PDV-om PO JEDINICI MERE | UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-a | UKUPNA VREDNOST SA PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4x6) | 9 (4x7) |
|  | 1. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Apsolutni filter za inkubator | kom. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kofil filter za inkubator | kom. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Filter za vazduh MTS inkubator | kom. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4. | Šator za O2 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Silikonsko crevo za O2 | met | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 2. PLANIRANA GODIŠNJA KOLIČINA NAJČEŠĆE UGRAĐIVANIH REZERVNIH DELOVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bravica velikih vrata | kom. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bravica okruglih vrata | kom. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Šarka okruglih vrata | kom. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Šarka velikih vrata | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Modul IF-1 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Modul IF-2 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Modul IF-5 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Grejač vazduha | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Motor | kom. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Velika vrata | kom. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Okrugla vrata | kom. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kadica | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Torusni trafo | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Bočna vratanca | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Dušek | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Vodomer | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Bravica velikih vrata | kom. | 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | Procesorska ploča | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Procesor Motorola | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Komandna ploča | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Napajačka ploča | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Grejač vazduha | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Grejač vode | kom. | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Šarka okruglih vrata | kom. | 20 |  |  |  |  |  |
| 25 | Šarka velikih vrata | kom. | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | Dušek | kom. | 10 |  |  |  |  |  |
| 27 | Bravica okruglih vrata | kom. | 20 |  |  |  |  |  |
| 28 | Leksan displej ploča | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Kadica | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | Nivostat za vodu | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| 31 | Motor | kom. | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Ležajna površina | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 | Graničnik ležajne površine | kom. | 6 |  |  |  |  |  |
| 34 | Vodomer | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| 35 | Mrežni trafo (torusni) | kom. | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Rastavni trafo (torusni) | kom. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Silikonska guma okr.vrata | kom. | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | Procesorska ploča | kom. | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Sistem za prepoznavanje šprica | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| 40 | Gurač šprica | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| 41 | Manometar Visokog pritiska | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
| 42 | Manometar niskog pritiska | kom. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3. CENA NORMA SATA SERVISERA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cena norma sata servisera | sat | 200 |  |  |  |  |  |

Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:

U svako od odgovarajućih polja tabele, upisati traženi podataka.         M.P.

________________________

(potpis ovlašćenog lica)

- PREDLOG

- U  G  O  V  O  R  A

Zaključen između ugovornih stranaka:

1. INSTITUTA  ZA  NEONATOLOGIJU,  Beograd,  Ul.  kralja  Milutina  br. 50 (u daljem

tekstu: naručilac), koga zastupa v.d. direktora Prim dr sci. med.  Milica Ranković Janevski

i

2. »____________________« ________, Ul. __________ br. ___ (u daljem tekstu: izvršilac) koga zastupa direktor _______________.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (inkubatora, protokomera, špric infuzionih pumpi, laringoskopa i dr. opreme različitih proizvođača sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima za period od godinu dana, prema ponudi broj ___________ od __________________. godine, koja je sastavni deo ovog ugovora, gde su pojedinačno specificirani potrošni materijal  i originalni rezervni neophodni za godišnje  održavanje aparata.

Izvršilac se obavezuje da kao ovlašćeni servis, prema uslovima iz ovog Ugovora pruža usluge servisiranja i održavanja opreme naručioca iz stava 1 ovog člana.

OBAVEZE IZVRŠIOCA

Član 2.

Ugovorne stranke su saglasne da se usluge koje su predmet ovog ugovora izvršavaju sukcesivno – prema potrebi naručioca.

Izvršilac se obavezuje da po nalogu naručioca, odmah, a najkasnije prema sledećoj dinamici izvrši naručenu servisnu uslugu:

-       rok za odaziv za servisne intervencije: 24 sata.

-       za servisne intervencije manjeg obima za koje se delovi nalaze na lageru: do 3 dana.

-       za servisne intervencije (koji podrazumevaju odvoženje aparata u servis i/ili uvoz delova): do 20   dana.

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge iz člana 1. ovog Ugovora prema dinamici  koju predviđaju pravila o servisu opreme po preporuci proizvođača ili na zahtev naručioca usluga usled defekta opreme, i to:

- da usluge vrši u okviru propisanih normativa radova  kvalitetno i u dogovorenim rokovima,

- da garantuje za izvršene radove, prema opšte važećim pravilima garancije,

- da obezbedjuje originalne rezervne delove i pribor, po specifikacijima naručioca,

- da na zahtev naručioca izvrši doobuku osoblja za rukovanje opremom,

Izvršilac se obavezuje da po izvršenoj usluzi aparat pusti u rad u prisustvu naručioca.

CENE

Član 3.

Naknada za usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme (inkubatora, protokomera, špric infuzionih pumpi, laringoskopa i dr. opreme različitih proizvođača sa potrošnim materijalom i originalnim rezervnim delovima za period od godinu danaspecifikaciji iz ponude broj ____________ od _________________ godine, navedene u članu 1, iznosi __________________, bez PDV-a, i to za sledeće opcije:

1. POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL

| R. br. | Naziv | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena/kom. bez PDV-a | Ukupna vrednost bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsolutni filter za inkubator | kom. | 100 |  |  |
| 2. | Kofil filter za inkubator | kom. | 60 |  |  |
| 3. | Filter za vazduh MTS inkubator | kom. | 60 |  |  |
| 4. | Šator za O2 | kom | 10 |  |  |
| 5. | Silikonsko crevo za O2 | met | 25 |  |  |
| UKUPNO u dinarima bez PDV-a: |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |
| UKUPNO u dinarima sa PDV-om: |  |  |  |  |  |

2. PLANIRANA GODIŠNJA KOLIČINA NAJČEŠĆE UGRAĐIVANIH REZERVNIH DELOVA

| R. br. | Naziv dela | Vrsta uređaja | Jedin. mere | Količina | Jedinična cena/kom. bez PDV-a | Ukupna vrednost bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bravica velikih vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 20 |  |  |
| 2 | Bravica okruglih vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 20 |  |  |
| 3 | Šarka okruglih vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 10 |  |  |
| 4 | Šarka velikih vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 5 | Modul IF-1 | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 6 | Modul IF-2 | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 7 | Modul IF-5 | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 8 | Grejač vazduha | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 9 | Motor | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 10 |  |  |
| 10 | Velika vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 2 |  |  |
| 11 | Okrugla vrata | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 4 |  |  |
| 12 | Kadica | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 3 |  |  |
| 13 | Torusni trafo | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 3 |  |  |
| 14 | Bočna vratanca | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 3 |  |  |
| 15 | Dušek | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 16 | Vodomer | Inkubator Ei-Nikola Tesla | kom. | 5 |  |  |
| 17 | Bravica velikih vrata | Inkubator MTS | kom. | 20 |  |  |
| 18 | Procesorska ploča | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 19 | Procesor Motorola | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 20 | Komandna ploča | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 21 | Napajačka ploča | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 22 | Grejač vazduha | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 23 | Grejač vode | Inkubator MTS | kom. | 5 |  |  |
| 24 | Šarka okruglih vrata | Inkubator MTS | kom. | 20 |  |  |
| 25 | Šarka velikih vrata | Inkubator MTS | kom. | 10 |  |  |
| 26 | Dušek | Inkubator MTS | kom. | 10 |  |  |
| 27 | Bravica okruglih vrata | Inkubator MTS | kom. | 20 |  |  |
| 28 | Leksan displej ploča | Inkubator MTS | kom. | 3 |  |  |
| 29 | Kadica | Inkubator MTS | kom. | 3 |  |  |
| 30 | Nivostat za vodu | Inkubator MTS | kom. | 3 |  |  |
| 31 | Motor | Inkubator MTS | kom. | 10 |  |  |
| 32 | Ležajna površina | Inkubator MTS | kom. | 3 |  |  |
| 33 | Graničnik ležajne površine | Inkubator MTS | kom. | 6 |  |  |
| 34 | Vodomer | Inkubator MTS | kom. | 3 |  |  |
| 35 | Mrežni trafo (torusni) | Inkubator MTS | kom. | 2 |  |  |
| 36 | Rastavni trafo (torusni) | Inkubator MTS | kom. | 2 |  |  |
| 37 | Silikonska guma okr.vrata | Inkubator raz. modeli | kom. | 20 |  |  |
| 38 | Procesorska ploča | Inf. pumpa Graseby | kom. | 2 |  |  |
| 39 | Sistem za prepoznavanje šprica | Inf. pumpa Graseby | kom. | 3 |  |  |
| 40 | Gurač šprica | Inf. pumpa Graseby | kom. | 3 |  |  |
| 41 | Manometar Visokog pritiska | Protokomer raz. modeli | kom. | 3 |  |  |
| 42 | Manometar niskog pritiska | Protokomer raz. modeli | kom. | 3 |  |  |
| UKUPNO u dinarima bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO u dinarima sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |

3. CENA NORMA SATA SERVISERA

| R.br. | Naziv | Jed. mere. | Količina | Cena po satu bez PDV-a | Ukupna vrednost bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena norma sata servisera | sat | 200 |  |  |
| UKUPNO u dinarima bez PDV-a: |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |
| UKUPNO u dinarima sa PDV-om: |  |  |  |  |  |

UKUPNO: 1+2+3 u dinarima bez PDV-a: ____________________

- PDV : ________________________________________________

- UKUPNO: 1+2+3 u dinarima sa PDV-om: ____________________

Naknade za servisiranje aparata po pozivu fakturisaće se po cenama iz ponude broj ________ od ____________ godine.

U cenu su uračunati svi troškovi vezani uz obavljanje obaveza Ponuđača iz Člana 2., rad, troškovi pripreme, kilometraže, troškovi putovanja, vreme putovanja u dolasku i odlasku. Porez na dodatu vrednost dodatno se zaračunava prema važećoj stopi.

Plaćanje dospelih obaveza nastalih u 2018. godini, vršiće se do visine odobrenih aproprijacija za tu namenu, a u skladu sa Finansijskim planom za 2018. godinu. Za deo realizacije ugovora koji se odnosi na 2019. godinu, realizacija ugovora će zavisiti od obezbeđenja sredstava predviđenih Finansijskim planom za 2019. godinu.

KVALITET USLUGA

Član 4.

Izvršilac garantuje da će na usluge iz člana 1. ovog Ugovora odgovarati propisanim i prihvaćenim standardima.

Izvršilac se obavezuje da će, evidentne nepravilnosti u rukovanju sa opremom, pravovremeno prijavljivati nadležnoj službi naručioca radi zaštite pacijenata, osoblja i same opreme.

Ukoliko se na robi koja je predmet ovog Ugovora ustanovi bilo kakav nedostatak ili neispravnost, ili isporuka ne zadovoljava dogovorenu količinu, naručilac je dužan da odmah vrati robu, a izvršilac je dužan da izvrši zamenu reklamirane robe istog dana.

NAČIN PLAĆANJA

Član 5.

Naručilac se obavezuje da za izvršenje predmeta ugovora izvršiocu isplati naknadu u roku do 90 dana po ispostavljenoj fakturi, uplatom na tekući račun _______________________.

Materijal koji se utroši za servisiranje aparata izvršilac će obračunati po cenama iz Cenovnika rezervnih delova i potrošnog materijala, priloženog uz ponudu izvršioca i koji čini sastavni deo ovog ugovora.

Naručilac će plaćanje usluge iz člana 1. ovog Ugovora, vršiti posle svake isporuke servisirane medicinske opreme, u roku određenom stavu 1. ovog člana, i to na osnovu dostavljenog računa sa pratećom otpremnicom/reversom i radnim nalogom.

FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE

Član 6.

Sredstva finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovora:

- Za dobro izvršenje posla : BLANKO MENICA, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetna menica za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da isporučilac ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla biće vraćena isporučiocu po isteku roka važenja menice.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

VIŠA SILA

Član 7.

Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti ugovorene strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 časa.

GARANTNI ROK

Član 8.

Izvršilac se obavezuje da za izvršene usluge da garanciju od 6 meseci, a za  ugrađene rezervne delove i pribor da garanciju prema proizvođačkoj garanciji.

OSTALE ODREDBE

Član 9.

Ugovor se zaključuje na određeno vreme, za period od godinu dana.

Član 10.

Sva eventualna sporna pitanja ugovorne strane rešavaće sporazumno.

Ukoliko se spor ne može rešiti sporazumno, ugovorne strane su saglasne, da iste razreše pred nadležnim sudom u Beogradu.

Član 11.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana dobija po 2 (dva) primerka.

I Z V R Š I L A C					         N A R U Č I L A C

__________________________				   _______________________

Prim dr sci. med.  Milica Ranković Janevski