INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta        3615-049

Pomoćnik direktora    3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 3773/7

Datum: 19.11.2018.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javna nabavka male vrednosti broj: 44/2018

sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci

Institut za neonatologiju

Beograd

# SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

član 61. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (»Sl. glasnik RS« br. 124/12, 14/15 i 68/15)

i član 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15)

- Opšti podaci o javnoj nabavci

- Podaci o predmetu javne nabavke

-	Opšti uslovi za učešće u postupku javne nabavke

- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

- Uputstvo o načinu kako se dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama

-	Uputstvo o načinu kako se dokazuje ispunjenost dodatnih uslova iz čl.76. Zakona o javnim nabavkama

- OBRAZAC  1  -  obrazac ponude  mora biti popunjen  (popunjen obrazac ponude znači

popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.

-	Tehnička specifikacija

-	OBRAZAC  2  -  obrazac strukture cene (popunjen, potpisan i overen pečatom),

-	OBRAZAC 3  -  izjava ponuđača da ispunjava uslove iz čl.75 i čl.76 Zakona o javnim nabavkama  data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

-	OBRAZAC 4  - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom

dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

-    OBRAZAC 5 - Izjava ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (popunjen, potpisan i pečatom overen).

-	OBRAZAC 6 - Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu

-	OBRAZAC 7 - obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).

-    OBRAZAC  8 - Obrazac troškova pripreme ponude

-	model ugovora (mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom)

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca –

Institut za neonatologiju, Beograd, Ul.kralja Milutina broj 50

www.neonatologija.rs

(2) vrsta postupka:  javna nabavka male vrednosti broj 44/18

(3) predmet javne nabavke: javna nabavka sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci

(4)  postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci,

(5) nije u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) ne sprovodi se elektronska licitacija,

(7) kontakt: Mr. Ph Slađana Marković Ratković, na  tel.011/3630102.

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  - javna nabavka dobara – sredstva za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci

  - sredstva za dezinfekciju - 24455000

(2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

– oblikovana prema partijama

OPŠTI USLOVI

za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti  redni broj 44/18

PREDMET NABAVKE: Sredstva za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci, oblikovana po partijama

OPIS PREDMETA NABAVKE i KOLIČINA: određena na godišnjem nivou, prema tehničkoj specifikaciji

MESTO ISPORUKE: Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50, Franco magacin kupca.

KVALITET:  Obavezno dostaviti dokumentaciju iz koje naručilac nedvosmisleno može zaključiti da se radi o traženim preparatima (sertifikati prema tehničkoj specifikaciji).

ROK ISPORUKE: Sukcesivno, jednom mesečno (1/12)

NAČIN PLAĆANJA: odloženo, najmanje 90 dana od dana nastanka DPO i za taj rok dospeća bez obračuna kamate

DINAMIKA ISPORUKE: sukcesivno, isporuka jednom mesečno (1/12)

ROK VAŽENJA PONUDE: minimum 60 dana

KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE: najniža ponuđena cena (Partije 1, 2, 3, 4 i 5 moraju imati tražene sertifikate. Ponude bez tražene dokumentacije iz partije, neće se uzimati u razmatranje.)

CENA: fiksna do kraja ugovorenog roka.

ROK VAŽENJA PONUDE: ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda

KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE: najniža ponuđena cena.

Na osnovu člana 61. st.4. tač. 1. Zakona o javnim nabavkama, („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 86/15), Institut za neonatologiju u Beogradu daje

## UPUTSTVO  PONUĐAČIMA  KAKO  DA  SAČINE  PONUDU

za javnu nabavku br. 44/2018

Uputstvo ponuđačima sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke br. 44/2018, koji će se sprovesti u postupku javne nabavke male vrednosti.

1. Jezik

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.

2.Način na koji ponuda mora biti sastavljena, odnosno, popunjavanje obrazaca ponude

Ponuđač je dužan da po dobijanju konkursne dokumentacije Instituta za neonatologiju podnese ponudu u skladu sa zahtevom Naručioca iskazanog u konkursnoj dokumentaciji i javnom pozivu.

U prilogu konkursne dokumentacije nalaze se OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE u pogledu predmeta nabavke, tehničke karakteristike (specifikacija), količine i opisa, načina sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, načina plaćanja, roka isporuke, mesto izvršenja i kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sa zahtevom Naručioca u odnosu na svaki od ovih elemenata, prema kojima treba dati ponudu.

Ponuđač je dužan da podnese:

- OBRAZAC  1  -  obrazac ponude  mora biti popunjen  (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.

- OBRAZAC  2  -  obrazac strukture cene (popunjen, potpisan i overen pečatom),

- OBRAZAC 3  -  izjava ponuđača da ispunjava uslove iz čl.75 i čl.77 Zakona o javnim

nabavkama  data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 4  - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom

dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

6)   OBRAZAC 5 - Izjava ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (popunjen, potpisan i pečatom overen).

7)   OBRAZAC 6 - Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu

8)  OBRAZAC 7 - obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).

9) OBRAZAC  8 - Obrazac troškova pripreme ponude

10) model ugovora (mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom)

Karakter zvanične ponude ima samo ona ponuda koja je podneta na neizmenjenim obrascima konkursne dokumentacije, potpisana i overena od strane ponuđača.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PONUDA – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva i rednog broja nabavke, naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu mora imati ovlašćenje za predaju.

3. Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda treba da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija

Predmetna nabavka je oblikovana po partijama, tako da svaka partija čini posebnu celinu. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija.

Ponuđač je dužan da navede pojedinačnu cenu po jedinici mere za svaku poziciju iz jedne partije i ukupnu vrednost partije. Ponuda mora da obuhvati celokupnu partiju.

4. Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni i opozive svoju ponudu, na isti način na koji se dostavljaju ponude predviđen u tački 2 ovog Uputstva.

Izmene, dopune i opoziv ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PROMENA PONUDE – NE OTVARATI” iuli „OPOZIV PONUDE – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu sa izmenom, dopunom i opozivom mora imati ovlašćenje za predaju.

Promena ponude (izmena, dopuna i opoziv) mora biti jasno i nedvosmisleno navedena u tekstu,  čiji sadržaj će se utvrditi u postupku otvaranja ponude.

Ponuda se ne može izmeniti, dopuniti ili opozvati nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko ponuđač opozove svoju ponudu nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ova ponuda neće biti uzeta u razmatranje.

6. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda (zabrana iz člana 87 stav 4 Zakona o javnim nabavkama)

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi, ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

7. Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.

Uslov iz člana 75 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručilacu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži :

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

8.  Ponuda sa podizvođačem

U slučaju angažovanja podizvođača ponuđač u celini odgovara za izvršenje nabavke.

Za sve svoje podizvođače navedene u ponudi ponuđač mora da podnese:

- sve tražene dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE tačke 1. do 4. u istom obliku i na način kako se to traži od ponuđača. Dopunske uslove podizvođači dokazuju na način određen u konkursnoj dokumentaciji.

- izjave i priloge za svakog podizvođača

Samo nosilac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom sledeće:

-obrazac ponude

-model ugovora

-obrazac strukture cene

-obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz čl.44 ZJN

-izjave i priloge

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

9.  Rok, način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i eventualno druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

Zahtevi u pogledu traženog roka, načina i uslova plaćanja, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude određeni su u delu konkursne dokumentacije OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE.

Ne mogu se prihvatiti neprecizno određeni rokovi (npr. odmah,  po dogovoru, sukcesivno, od –do i sl.). U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

10. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza, fiksna do kraja ugovorenog roka. U iskazane cene treba da budu uračunati svi troškovi koji nastaju ili mogu nastati povodom izvršenja predmetnih usluga.

Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, saglasno članu 92. Zakona o javnim nabavkama, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

Ponuđač je dužan da u roku od pet dana od dana dobijanja pisanog zahteva za obrazloženjem, dostavi naručiocu odgovor, a po potrebi i odgovarajuće dokaze.

### U slučaju da analiza datog obrazloženja ne potvrdi opravdanost ponuđene cene, ponuda će biti odbijena.

11. Važenje ponude

Period važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i mora biti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponuda, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Zahtevi i odgovori u vezi sa tim dostavljaće se u pisanom obliku.

12. Podaci  o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja finansijskog ispunjenja obaveza ponuđača

Sredstva finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovora:

- Za dobro izvršenje posla : BLANKO MENICA, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetna menica za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču po isteku roka važenja menice.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

13.  Poverljivost ponude

Saglasno čl.14 i 15 Zakona o javnim nabavkama naručilac ne postavlja posebne zahteve u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje stavlja ponuđačima i podizvođačima na raspolaganje, niti se cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponuda  smatraju poverljivim.

- Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja

Zainteresovana lica mogu zahtevati isključivo u pisanom obliku (putem pošte na adresu

naručioca - Beograd, Ul.kralja Milutina br. 50, elektronske pošte na e-mail adresu:

javnenabavke@neonatologija.rs ili faksom na broj 011/3619-045, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude (kao i ukazati na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji), najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od prijema zahteva, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja/eventualno uočeni nedostaci i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji upućuju se sa napomenom: „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije/eventualno uočenim nedostacima i nepravilnostima konkursne dokumentacije, u postupku javne nabavke male vrednosti br. 44/2018“.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremom ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

15. Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača

Na zahtev naručilaca ponuđač će pismeno dostaviti objašnjenja, koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, kao i omogućiti da izvrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizlazi iz prirode postupka javne nabavke.

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

- Kriterijumi za ocenjivanje ponuda

Svaka partija ocenjuje se pojedinačno po kriterijumu najniža ponuđena cena.

Ponuđač mora ponuditi sve tražene usluge u okviru ponude, u skladu sa Specifikacijom predmeta javne nabavke i ostalim odredbama konkursne dokumentacije.

Ocenjivanje i rangiranje dostavljenih ponuda, zasniva se na ukupnom zbiru pondera prema sledećim elementima:

- Ponuđena cena

Maksimalan broj pondera po ovom kriterijumu će dobiti onaj ponuđač koji ponudi najnižu cenu. Ponderisanje će se vršiti po formuli (A/B) x broj pondera , gde je A = najniža ponuđena cena, B = cena ponuđača kome se obračunavaju ponderi.

Pod ponuđenom cenom podrazumeva se cena u Obrascu ponude bez obračunatog PDV-a.

- Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom

Ukoliko, nakon izvršenog ponderisanja, dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera, ili istu ponuđenu cenu, element kriterijuma na osnovu kojeg će se dodeliti ugovor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       u smislu člana 84. stav 4. ZJN, biće veći broj pondera ostvarenih po osnovu DUŽEG ROKA PLAĆANJA.

U slučaju istog ponuđenog roka plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

- Obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

19. Obaveštenje o rokovima i načinu podnošenja zahteva za zaštitu  prava sa uputstvom o uplati takse iz člana 156. Zakona

Zahtev za zaštitu prava će proizvoditi pravno dejstvo za naručioca, ukoliko je dostavljen pisanim putem u navedenim rokovima na način kako je to propisao naručilac, u konkursnoj dokumentaciji, a u skladu sa ZJN.

- Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač odnosno zainteresovano lice, koje ima

interes za dodelu ugovora, u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog zakona, u rokovima i na način propisan ZJN.

- Zahtev za zaštitu prava može da u ime lica iz stava 1. člana 148. Zakona podnese i

poslovno udruženje.

- Zahtev za zaštitu prava može da podnese Uprava za javne nabavke, Državna revizorska

institucija, javni pravobranilac i građanski nadzornik.

- Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja

Republičkoj komisiji. Zahtev se može dostaviti: neposredno, poštom (isključivo na adresu naručioca – Kralja Milutina br. 50, 11000 Beograd, sa naznakom za javni poziv broj 44/18 - ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA); elektronskom poštom na e - mail adresu: javnenabavke@neonatologija.rs ili faksom (na broj 011/3619-045).

- Podnosilac mora imati potvrdu prijema zahteva od strane naručioca, a ukoliko se zahtev

dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom.

- Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje

ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen kod naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. Stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnost, a naručilac nije iste otklonio. (Ukoliko se zahtev za zaštitu prava podnosi u toku trećeg dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, s tim što se dan za podnošenje ponuda ne uračunava u rok od tri dana, on mora biti primljen u radno vreme naručioca ponedeljak-petak od 7:30 do 15:30 časova bez obzira na način podnošenja).

- Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka

roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. stav 3. Zakona, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

- Posle donošenja odluke o dodeli ugovora i/ili odluke o obustavi postupka, rok za

podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

- Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku

javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

- Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane

istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

- podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne

nabavke, objavljivanjem obaveštenja o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

- Odgovorno lice naručioca može doneti odluku da naručilac preduzme aktivnosti iz člana

150. stav 1. Zakona pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, kada bi zadržavanje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, odnosno u izvršenju ugovora o javnoj nabavci prouzrokovalo velike teškoće u radu ili poslovanju naručioca koje su nesrazmerne vrednosti javne nabavke, a koja mora biti obrazložena. Odluku naručilac bez odlaganja dostavlja Republičkoj komisiji i objavljuje je na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

- Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun budžeta Republike Srbije, uplati

taksu od 60.000,00 dinara, na račun broj 840-30678845-06, poziv na broj – broj ili oznaka javne nabavke JNMV 44/2018, primalac „Budžet Republike Srbije“, svrha uplate „Taksa za ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke – JNMV 44/2018“. Detaljnije uputstvo o uplati takse se može pronaći klikom na sledeći link - http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

20. Zaključenje ugovora

Ugovor o javnoj nabavci će biti dostavljen ponuđaču kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) ZJN.

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost OBAVEZNIH  uslova iz

čl.75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15)

Pravo na učešće u postupku ima domaće pravno i fizičko lice, koje ispunjava obavezne uslove za učešće propisane članom 75 Zakona o javnim nabavkama.

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće ponuđač potvrđuje:

1.  izjavom da ispunjava sve uslove propisane članom 75 Zakona datom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću u skladu sa čl.77 stav 4. Zakona o javnim nabavkama  (Obrazac 3)

2. važeće dozvole

a) za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa (rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije da ponuđač može da se bavi prometom medicinskim sredstvima na veliko shodno čl.123, a u vezi sa čl.120. stav 1. i 2., čl.121, 129, 137 i 138 Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (“Sl.glasnik RS”, br.30/2010 i 107/2012)

b) Rešenje o upisu u privremenu listu biocidnih proizvoda (za partiju 1)

c) Rešenje za promet ponuđenog sredstva izdato od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (za partije 2 i 3).

3. ovlašćenjem proizvođača ili nosioca dozvole za promet predmeta nabavke

Ponuđač je dužan da dostavi ugovor ili ovlašćenje proizvođača ili nosioca dozvole za promet kojim ga proizvođač ili nosilac dozvole za promet ovlašćuje da može da učestvuje na tenderu, za ponudu sredstava za dezinfekciju tog proizvođača ili nosioca dozvole za promet (tražiti konkretno za javnu nabavku sredstava za dezinfekciju za Institut za neonatologiju. Navesti naziv Instituta u ovlašćenju).

NAPOMENA za tačku 1 ovog Uputstva: Ako je ponuđač dostavio izjavu iz člana 77. stav 4. ovog zakona, naručilac je pre donošenja odluke o dodeli ugovora dužan da od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zatraži da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača. Naručilac nije dužan da od ponuđača zatraži dostavljanje svih ili pojedinih dokaza ukoliko za istog ponuđača poseduje odgovarajuće dokaze iz drugih postupaka javnih nabavki kod tog naručioca.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

OBRAZAC  1.

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

Obrazac

P O N U D E

PREDMET: nabavka sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci

u postupku javne nabavke male vrednosti, redni broj 44/2018

I PODACI O PONUĐAČU

| PONUĐAČ (Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra) |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulica i broj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |  |
| Osoba za kontakt |  |  |
| Telefon/faks |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registarski broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| PIB |  |  |

II NAVESTI PODATKE O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO ZAJEDNIČKA PONUDA ILI SA PODIZVOĐAČE

1. Samostalno

2. Sa podizvođačem

______________________________________

______________________________________

(upisati osnovne podatke o podizvođaču)

3. Kao zajedničku ponudu

______________________________________

______________________________________

(upisati osnovne podatke o zajedničkim ponuđačima)

III ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDE JE______DANA (ne može biti kraći od 60 dana)

IV   PODACI O PODIZVOĐAČU

| Poslovno ime podizvođača/podisporučioca |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulica i broj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Zakonski zastupnik/ Odgovorno lice |  |  |
| Lice za kontakt |  |  |
| Telefon |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registracioni broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| Poreski indetifikacioni broj podizvođača/ podisporučioca |  |  |
| Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti podizvođaču/podisporučiocu u predmetnoj javnoj nabavci | __________% |  |
| Deo predmeta nabavke koji se vrši preko podizvođača/podisporučioca |  |  |

NAPOMENE:

- Ukoliko će izvršenje nabavke delimično biti povereno većem broju podizvođača/ podisporučioca, obrazac kopirati u dovoljnom broju primeraka.

- Obavezno upisati procenat učešća podizvođača/podisporučioca u predmetnoj nabavci i deo predmeta nabavke koji se vrši preko podizvođača/podisporučioca.

- Ukoliko ponuđač ne namerava da izvršenje dela predmeta javne nabavke delimično poveri podizvođaču/podisporučioca, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

V      PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA

| Poslovno ime člana grupe |  |
| --- | --- |

| Sedište | Ulica i broj |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto |  |
|  | Opština |  |
| Zakonski zastupnik/ Odgovorno lice |  |  |
| Osoba za kontakt |  |  |
| Telefon |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Telefaks: |  |  |
| Tekući račun – Banka |  |  |
| Matični broj |  |  |
| Registarski broj |  |  |
| Šifra delatnosti |  |  |
| Poreski indetifikacioni broj podizvođača/ podisporučioca |  |  |

NAPOMENA:

- Obrazac kopirati ukoliko ponudu dostavlja veći broj članova grupe.

- Ukoliko ponudu ne podnosi grupa ponuđača, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđač)

VI OBRAZAC PONUDE POPUNITI, OVERITI PEČATOM I POTPISATI, ČIME SE POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI.

| Partija 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv |  | J.M. |  | Potrebne količine |  | Komercijalni naziv / Proizvođač / Zemlja porekla |  | Jedinična cena |  |  | Ukupno bez PDV |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Tečni losion za pranje ruku i kupanje beba, ph neutralan, bez alkalnih komponenti i fosfata, bez dodataka antiseptika, boje i mirisa, proizveden u skladu sa ISO 22716 ili GMP ili odgovarajući. Pakovanje EURO boca a’ 1 litar. |  | litar |  | 1.250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tečni alkoholni antiseptik za higijensku dezinfekciju ruku, na bazi minimum dva alkohola (min. sadržaj alkohola 75% m/m), bez dodataka drugih antiseptika, bez boje i mirisa, sa emolijentom, sertifikovan po EN 1500 ili odgovarajuće do 15 sekundi i viruse HBV/HCV/HIV, Rotavirus do 15 sekundi. Pakovanje EURO boca a’ 1 litar. |  | litar |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tečni antiseptik za dezinfekciju kože na bazi alkohola, bez dodataka drugih antiseptika, bez boje, testiran za dezinfekciju kože sa manjim i većim brojem lojnih žlezda, kontaktno vreme do 30 sekundi za postizanje baktericidnog, tuberkulocidnog, fungicidnog (Candida albicans) i dejstva na sve viruse sa omotačem, pakovanje a' 200 ml u spreju. |  | litar |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tečni antiseptik za dezinfekciju kože na bazi alkohola, bez dodataka drugih antiseptika, bez boje, testiran za dezinfekciju kože sa manjim i većim brojem lojnih žlezda, kontaktno vreme do 30 sekundi za postizanje baktericidnog, tuberkulocidnog, fungicidnog (Candida albicans) i dejstva na sve viruse sa omotačem, pakovanje a' 1 litar. |  | litar |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | Naziv |  | J.M. |  | Potrebne količine |  | Komercijalni naziv / Proizvođač / Zemlja porekla |  | Jedinična cena |  |  | Ukupno bez PDV |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Sredstvo za dezinfekciju medicinske opreme i instrumenata na bazi diamina, bez dodataka drugih aktivnih supstanci; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat sa višednevnom stabilnošću radnog rastvora. Kontaktno vreme 1% radnog rastvora do 15 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 litar. |  | litar |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sredstvo za dezinfekciju medicinske opreme i instrumenata na bazi aktivnog kiseonika, bez acetatne kiseline; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat. Kontaktno vreme 1,5% radnog rastvora do 15 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 kg. |  | litar |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Deterdžent za medicinske instrumente, sa enzimima i inhibitorima korozije, pH neutralan, samodejstvujući efekat čišćenja do 5 minuta. Koncentrat bez dodataka antiseptika, boje i mirisnih komponenti. Pakovanje a' 1 litar. |  | litar |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | Naziv |  | J.M. |  | Potrebne količine |  | Komercijalni naziv / Proizvođač / Zemlja porekla |  | Jedinična cena |  |  | Ukupno bez PDV |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum tri aktivne supstance i manje od 5% nejonskih surfaktanata. Bez formaldehida, aldehida, fenola. Bez potrebe za upotrebom dodatnih deterdženata uklj. pri promeni formulacije. Baktericidna efikasnost 0,5% radnog rastvora (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i levorucidna efikasnot (Candida albicans) za maksimum 30 minuta. Koncentrat. Pakovanje a' 1 litar. |  | litar |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sredstvo za brzu dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum dva alkohola (min. sadržaj alkohola 60% m/m), tuberkulocidna i mikobaktericidna efikasnost do 1 minut. Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. |  | litar |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sredstvo za brzu dezinfekciju površina medicinske opreme bez alkohola i peroksidnih jedinjenja. Kontaktno vreme do 5 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. |  | litar |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi peroksidnog jedinjenja kao aktivne supstance; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Kontaktno vreme radnog rastvora do 30 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. |  | litar |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum 50% peroksidnog jedinjenja kao aktivne supstance; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat. Kontaktno vreme 1,5% radnog rastvora do 30 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 kg. |  | kg |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | Naziv |  | J.M. |  | Potrebne količine |  | Proizvođač / Zemlja porekla |  | Jedinična cena |  |  | Ukupno bez PDV |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Raspršivač tečnosti (triger sprejer) za boce od 1000 ml prečnika grla 25 mm za tečnosti na vodenoj i alkoholnoj osnovi. |  | kom. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozer pumpica za boce od 1000 ml prečnika grla 25 mm za tečne sapune i dezinfijense na alkoholnoj osnovi. |  | kom. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Suve, netkane maramice izrađene od 100% sintetičkih polipropilen vlakana u dozatoru za impregnaciju sa dezinfekcionim sredstvima na bazi peroksidnih jedinjenja. Pakovanje 120 maramica (30 g/m²) dimenzija 28 x 28 cm. |  | kom |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Suve, netkane maramice izrađene od 100% sintetičkih polipropilen vlakana za dopunu dozatora za impregnaciju sa dezinfekcionim sredstvima na bazi peroksidnih jedinjenja. Pakovanje 120 maramica (30 g/m²) dimenzija 28 x 28 cm. |  | kom |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Partija 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | Naziv |  | J.M. |  | Potrebne količine |  | Proizvođač / Zemlja porekla |  | Jedinična cena |  |  | Ukupno bez PDV |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Na dihlorcijanurat |  | g |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| ## R.broj partije | Vrsta materijala | ### Jed. ### mere | ### Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tečni losion za pranje ruku i kupanje beba, ph neutralan, bez alkalnih komponenti i fosfata, bez dodataka antiseptika, boje i mirisa, proizveden u skladu sa ISO 22716 ili GMP ili odgovarajući. Pakovanje EURO boca a’ 1 litar. | litar | 1.250 |
|  | Tečni alkoholni antiseptik za higijensku dezinfekciju ruku, na bazi minimum dva alkohola (min. sadržaj alkohola 75% m/m), bez dodataka drugih antiseptika, bez boje i mirisa, sa emolijentom, sertifikovan po EN 1500 ili odgovarajuće do 15 sekundi i viruse HBV/HCV/HIV, Rotavirus do 15 sekundi. Pakovanje EURO boca a’ 1 litar. | litar | 2.000 |
|  | Tečni antiseptik za dezinfekciju kože na bazi alkohola, bez dodataka drugih antiseptika, bez boje, testiran za dezinfekciju kože sa manjim i većim brojem lojnih žlezda, kontaktno vreme do 30 sekundi za postizanje baktericidnog, tuberkulocidnog, fungicidnog (Candida albicans) i dejstva na sve viruse sa omotačem, pakovanje a' 200 ml u spreju. | litar | 45 |
|  | Tečni antiseptik za dezinfekciju kože na bazi alkohola, bez dodataka drugih antiseptika, bez boje, testiran za dezinfekciju kože sa manjim i većim brojem lojnih žlezda, kontaktno vreme do 30 sekundi za postizanje baktericidnog, tuberkulocidnog, fungicidnog (Candida albicans) i dejstva na sve viruse sa omotačem, pakovanje a' 1 litar. | litar | 80 |
| 2 | Sredstvo za dezinfekciju medicinske opreme i instrumenata na bazi diamina, bez dodataka drugih aktivnih supstanci; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat sa višednevnom stabilnošću radnog rastvora. Kontaktno vreme 1% radnog rastvora do 15 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 litar. | litar | 8 |
|  | Sredstvo za dezinfekciju medicinske opreme i instrumenata na bazi aktivnog kiseonika, bez acetatne kiseline; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat. Kontaktno vreme 1,5% radnog rastvora do 15 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 kg. | litar | 5 |
|  | Deterdžent za medicinske instrumente, sa enzimima i inhibitorima korozije, pH neutralan, samodejstvujući efekat čišćenja do 5 minuta. Koncentrat bez dodataka antiseptika, boje i mirisnih komponenti. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 25 |
| 3 | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum tri aktivne supstance i manje od 5% nejonskih surfaktanata. Bez formaldehida, aldehida, fenola. Bez potrebe za upotrebom dodatnih deterdženata uklj. pri promeni formulacije. Baktericidna efikasnost 0,5% radnog rastvora (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i levorucidna efikasnot (Candida albicans) za maksimum 30 minuta. Koncentrat. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 300 |
|  | Sredstvo za brzu dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum dva alkohola (min. sadržaj alkohola 60% m/m), tuberkulocidna i mikobaktericidna efikasnost do 1 minut. Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 300 |
|  | Sredstvo za brzu dezinfekciju površina medicinske opreme bez alkohola i peroksidnih jedinjenja. Kontaktno vreme do 5 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 50 |
|  | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi peroksidnog jedinjenja kao aktivne supstance; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Kontaktno vreme radnog rastvora do 30 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 100 |
|  | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum 50% peroksidnog jedinjenja kao aktivne supstance; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat. Kontaktno vreme 1,5% radnog rastvora do 30 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 kg. | kg | 10 |
| 4 | Raspršivač tečnosti (triger sprejer) za boce od 1000 ml prečnika grla 25 mm za tečnosti na vodenoj i alkoholnoj osnovi. | kom. | 40 |
|  | Dozer pumpica za boce od 1000 ml prečnika grla 25 mm za tečne sapune i dezinfijense na alkoholnoj osnovi. | kom. | 30 |
|  | Suve, netkane maramice izrađene od 100% sintetičkih polipropilen vlakana u dozatoru za impregnaciju sa dezinfekcionim sredstvima na bazi peroksidnih jedinjenja. Pakovanje 120 maramica (30 g/m²) dimenzija 28 x 28 cm. | kom | 10 |
|  | Suve, netkane maramice izrađene od 100% sintetičkih polipropilen vlakana za dopunu dozatora za impregnaciju sa dezinfekcionim sredstvima na bazi peroksidnih jedinjenja. Pakovanje 120 maramica (30 g/m²) dimenzija 28 x 28 cm. | kom | 30 |
| 5 | Na dihlorcijanurat | g | 20.000 |

OBRAZAC  2.

NARUČILAC: INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU MESTO: BEOGRAD ADRESA: KRALJA MILUTINA 50

PONUĐAČ: MESTO: ADRESA:

# OBRAZAC STRUKTURE CENE

# JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ: 44/2018

# nabavka  sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti

# INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

| RB. PARTIJE | NAZIV DOBRA | JED. MERE | KOL. | STOPA PDV U % | CENA BEZ PDV-a PO JEDINICI MERE | CENA SA PDV-om PO JEDINICI MERE | UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-a | UKUPNA VREDNOST SA PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4x6) | 9 (4x7) |

| 1 | Tečni losion za pranje ruku i kupanje beba, ph neutralan, bez alkalnih komponenti i fosfata, bez dodataka antiseptika, boje i mirisa, proizveden u skladu sa ISO 22716 ili GMP ili odgovarajući. Pakovanje EURO boca a’ 1 litar. | litar | 1.250 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tečni alkoholni antiseptik za higijensku dezinfekciju ruku, na bazi minimum dva alkohola (min. sadržaj alkohola 75% m/m), bez dodataka drugih antiseptika, bez boje i mirisa, sa emolijentom, sertifikovan po EN 1500 ili odgovarajuće do 15 sekundi i viruse HBV/HCV/HIV, Rotavirus do 15 sekundi. Pakovanje EURO boca a’ 1 litar. | litar | 2.000 |  |  |  |  |  |
|  | Tečni antiseptik za dezinfekciju kože na bazi alkohola, bez dodataka drugih antiseptika, bez boje, testiran za dezinfekciju kože sa manjim i većim brojem lojnih žlezda, kontaktno vreme do 30 sekundi za postizanje baktericidnog, tuberkulocidnog, fungicidnog (Candida albicans) i dejstva na sve viruse sa omotačem, pakovanje a' 200 ml u spreju. | litar | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Tečni antiseptik za dezinfekciju kože na bazi alkohola, bez dodataka drugih antiseptika, bez boje, testiran za dezinfekciju kože sa manjim i većim brojem lojnih žlezda, kontaktno vreme do 30 sekundi za postizanje baktericidnog, tuberkulocidnog, fungicidnog (Candida albicans) i dejstva na sve viruse sa omotačem, pakovanje a' 1 litar. | litar | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sredstvo za dezinfekciju medicinske opreme i instrumenata na bazi diamina, bez dodataka drugih aktivnih supstanci; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat sa višednevnom stabilnošću radnog rastvora. Kontaktno vreme 1% radnog rastvora do 15 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 litar. | litar | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Sredstvo za dezinfekciju medicinske opreme i instrumenata na bazi aktivnog kiseonika, bez acetatne kiseline; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat. Kontaktno vreme 1,5% radnog rastvora do 15 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 kg. | litar | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Deterdžent za medicinske instrumente, sa enzimima i inhibitorima korozije, pH neutralan, samodejstvujući efekat čišćenja do 5 minuta. Koncentrat bez dodataka antiseptika, boje i mirisnih komponenti. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum tri aktivne supstance i manje od 5% nejonskih surfaktanata. Bez formaldehida, aldehida, fenola. Bez potrebe za upotrebom dodatnih deterdženata uklj. pri promeni formulacije. Baktericidna efikasnost 0,5% radnog rastvora (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i levorucidna efikasnot (Candida albicans) za maksimum 30 minuta. Koncentrat. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Sredstvo za brzu dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum dva alkohola (min. sadržaj alkohola 60% m/m), tuberkulocidna i mikobaktericidna efikasnost do 1 minut. Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Sredstvo za brzu dezinfekciju površina medicinske opreme bez alkohola i peroksidnih jedinjenja. Kontaktno vreme do 5 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi peroksidnog jedinjenja kao aktivne supstance; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Kontaktno vreme radnog rastvora do 30 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum 50% peroksidnog jedinjenja kao aktivne supstance; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat. Kontaktno vreme 1,5% radnog rastvora do 30 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 kg. | kg | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Raspršivač tečnosti (triger sprejer) za boce od 1000 ml prečnika grla 25 mm za tečnosti na vodenoj i alkoholnoj osnovi. | kom. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Dozer pumpica za boce od 1000 ml prečnika grla 25 mm za tečne sapune i dezinfijense na alkoholnoj osnovi. | kom. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Suve, netkane maramice izrađene od 100% sintetičkih polipropilen vlakana u dozatoru za impregnaciju sa dezinfekcionim sredstvima na bazi peroksidnih jedinjenja. Pakovanje 120 maramica (30 g/m²) dimenzija 28 x 28 cm. | kom | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Suve, netkane maramice izrađene od 100% sintetičkih polipropilen vlakana za dopunu dozatora za impregnaciju sa dezinfekcionim sredstvima na bazi peroksidnih jedinjenja. Pakovanje 120 maramica (30 g/m²) dimenzija 28 x 28 cm. | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Na dihlorcijanurat | g | 20.000 |  |  |  |  |  |

Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:

U svako od odgovarajućih polja tabele, upisati traženi podatak.

M.P.

________________________

(potpis ovlašćenog lica)

OBRAZAC  3

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ:  44/2018

nabavka sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

I Z J A V A

Ponuđač ___________________________________________________________________________

(navesti ime ponuđača)

Izjavljujemo da smo razumeli i u potpunosti, bez rezerve prihvatili sve uslove naručioca u vezi učešća u predmetnoj javnoj nabavci, odnosno uslove i pravila objavljene u javnom oglasu, kao i uslove i zahteve naznačene u konkursnoj dokumentaciji. Svesni smo i saglasni da ti uslovi u celini predstavljaju sastavni deo ugovora koji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem i koji mora biti saglasan sa ovim uslovima.

Kao ovlašćeno lice za zastupanje ponuđača, odgovorno izjavljujem da su svi podaci sadržani u ponudi istiniti, uz svest da davanje netačnih ili nepotpunih informacija podleže prekršajnoj odgovornosti u skladu sa članom 170. Zakona o javnim nabavkama i da može dovesti do isključenja iz ovog postupka i svih budućih postupaka nabavki naručioca, kao i da će slučaj biti prijavljen Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Obavezujem se da na zahtev Naručioca, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zahteva, dostavim tražene dokaze kojima se potvrđuje verodostojnost podataka datih u ponudi.

Saglasni smo da naručilac može u slučajevima predviđenim ugovornim odredbama, realizovati predviđena sredstva obezbeđenja u punom obimu, bez posebnih uslova ili saglasnosti.

Ovom postupku javne nabavke pristupamo nakon pažljivog upoznavanja sa posebnim zahtevima naručioca sadržanim u konkursnoj dokumentaciji, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u cilju zaključenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci. Ukoliko budemo smatrali da su se u toku sprovođenja ovog postupka stekli uslovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava isti ćemo pokrenuti u skladu sa zakonskim odredbama, ali ni u kom slučaju motiv i svrha učešća u predmetnom postupku javne nabavke nije podnošenje zahteva za zaštitu prava, niti opstrukcija postupka javne nabavke u bilo kom smislu.

MP _______________________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

OBRAZAC  4.

____________________________

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:________________________

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ:  44/2018

nabavka sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

Na osnovu člana 77. stav 4.ZJN („Sl. glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

PONUĐAČA O ISPUNJAVANJU  OBAVEZNIH USLOVA IZ ČL. 75. ZJN

-  da za javnu nabavku sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci koja se sprovodi kao četrdesetčetvrta javna nabavka male vrednosti Instituta za neonatologiju u 2018. godini, pored traženih minimalnih uslova iz konkursne dokumentacije, ispunjavam i uslove iz člana 75. i poseduje dokaze iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama i to da:

1. je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

2. on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

3.  je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

Napomena: U slučaju zajedničke ponude, svaki ponuđač učesnik u zajedničkoj ponudi mora ispunjavati uslove pod rednim brojevima 1,2 i 3.

________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

NAPOMENA:Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača potrebno je da se navedeni obrazac izjave fotokopira u dovoljnom broju primeraka, popuni, da se potpiše od strane ovlašćenog lica svakog člana grupe ponuđača i overi pečatom.

- OBRAZAC 5

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ:  44/2018

nabavka sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

Na osnovu člana 75.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u skladu sa zahtevima utvrđenim konkursnom dokumentacijom u postupku javne nabavke male vrednosti broj 44/2018 daje se sledeća

I Z J A V A

Ponuđač ____________________________________________________ pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je poštovao i poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

MP	______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

- OBRAZAC 6

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ:  44/2018

nabavka sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

I Z J A V A

O DOSTAVLJANJU BLANKO MENICE

Ovom izjavom neopozivo potvrđujemo da ćemo prilikom zaključenja ugovora dostaviti naručiocu:

- Za dobro izvršenje posla  BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

MP	_______________________

### (pečat i potpis ovlašćenog lica)

NAPOMENA:

U slučaju zajedničke ponude ovaj obrazac fotokopirati i popuniti od strane svakog učesnika u zajedničkoj ponudi

- OBRAZAC 7

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ:  44/2018

nabavka sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 9.  Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i člana 16. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 86/15), ponuđač daje

Izjavu o nezavisnoj ponudi

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da je ponuđač nabavke sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti broj 44/2018 Instituta za neonatologiju, ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovanim licima.

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Oranizacija nadležna za zaštitu konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u slmislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

M.P.____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 8

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ:  44/2018

nabavka sredstava za dezinfekciju u količini za dvanaest meseci u postupku javne nabavke male vrednosti

INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br.

124/12, 14/15 i 68/15), ponuđač__________________________ [navesti naziv ponuđača],

dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Shodno članu 88. stav 2. ZJN, troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

U _____________________                                                            Potpis ovlašćenog lica

Dana:_________________                          M.P.             ______________________________

- Napomene:

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i overiti pečatom obrazac.

Ukoliko ponuđač nema troškova za pripremanje ponude, neophodno je da dostavi potpisan i overen prazan Obrazac.

PREDLOG

U G O V O R A

Zaključen izmedju ugovornih stranaka:

1. INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50, Mat.broj 07031238 (u daljem tekstu: kupac), koga zastupa v.d. direktora Prim. dr  sci. med  Milica Ranković Janevski i

2. _________________________________________________________________________

____________________________________________(u daljem tekstu: prodavac) koga

zastupa direktor_____________________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je kupoprodaja _______________________________, prema ponudi prodavca br. ____ od _______ god. (zavedena kod kupca), prihvaćenoj odlukom v.d. direktora kupca br. ____ od _________ godine.

CENA

Član 2.

Cena proizvoda utvrđena je ponudom prodavca iz člana 1 ovog ugovora u sledećim iznosima za tražene količine:

| ## R.broj partije | Vrsta materijala | ### Jed. ### mere | ### Količina | ### Cena po jedinici mere bez PDVa | ### Ukupna vrednost bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tečni losion za pranje ruku i kupanje beba, ph neutralan, bez alkalnih komponenti i fosfata, bez dodataka antiseptika, boje i mirisa, proizveden u skladu sa ISO 22716 ili GMP ili odgovarajući. Pakovanje EURO boca a’ 1 litar. | litar | 1.250 |  |  |
|  | Tečni alkoholni antiseptik za higijensku dezinfekciju ruku, na bazi minimum dva alkohola (min. sadržaj alkohola 75% m/m), bez dodataka drugih antiseptika, bez boje i mirisa, sa emolijentom, sertifikovan po EN 1500 ili odgovarajuće do 15 sekundi i viruse HBV/HCV/HIV, Rotavirus do 15 sekundi. Pakovanje EURO boca a’ 1 litar. | litar | 2.000 |  |  |
|  | Tečni antiseptik za dezinfekciju kože na bazi alkohola, bez dodataka drugih antiseptika, bez boje, testiran za dezinfekciju kože sa manjim i većim brojem lojnih žlezda, kontaktno vreme do 30 sekundi za postizanje baktericidnog, tuberkulocidnog, fungicidnog (Candida albicans) i dejstva na sve viruse sa omotačem, pakovanje a' 200 ml u spreju. | litar | 45 |  |  |
|  | Tečni antiseptik za dezinfekciju kože na bazi alkohola, bez dodataka drugih antiseptika, bez boje, testiran za dezinfekciju kože sa manjim i većim brojem lojnih žlezda, kontaktno vreme do 30 sekundi za postizanje baktericidnog, tuberkulocidnog, fungicidnog (Candida albicans) i dejstva na sve viruse sa omotačem, pakovanje a' 1 litar. | litar | 80 |  |  |
| 2 | Sredstvo za dezinfekciju medicinske opreme i instrumenata na bazi diamina, bez dodataka drugih aktivnih supstanci; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat sa višednevnom stabilnošću radnog rastvora. Kontaktno vreme 1% radnog rastvora do 15 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 litar. | litar | 8 |  |  |
|  | Sredstvo za dezinfekciju medicinske opreme i instrumenata na bazi aktivnog kiseonika, bez acetatne kiseline; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat. Kontaktno vreme 1,5% radnog rastvora do 15 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 kg. | litar | 5 |  |  |
|  | Deterdžent za medicinske instrumente, sa enzimima i inhibitorima korozije, pH neutralan, samodejstvujući efekat čišćenja do 5 minuta. Koncentrat bez dodataka antiseptika, boje i mirisnih komponenti. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 25 |  |  |
| 3 | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum tri aktivne supstance i manje od 5% nejonskih surfaktanata. Bez formaldehida, aldehida, fenola. Bez potrebe za upotrebom dodatnih deterdženata uklj. pri promeni formulacije. Baktericidna efikasnost 0,5% radnog rastvora (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i levorucidna efikasnot (Candida albicans) za maksimum 30 minuta. Koncentrat. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 300 |  |  |
|  | Sredstvo za brzu dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum dva alkohola (min. sadržaj alkohola 60% m/m), tuberkulocidna i mikobaktericidna efikasnost do 1 minut. Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 300 |  |  |
|  | Sredstvo za brzu dezinfekciju površina medicinske opreme bez alkohola i peroksidnih jedinjenja. Kontaktno vreme do 5 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 50 |  |  |
|  | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi peroksidnog jedinjenja kao aktivne supstance; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Kontaktno vreme radnog rastvora do 30 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Rastvor spreman za upotrebu. Pakovanje a' 1 litar. | litar | 100 |  |  |
|  | Sredstvo za dezinfekciju površina medicinske opreme na bazi minimum 50% peroksidnog jedinjenja kao aktivne supstance; baktericid, tuberkulocid, fungicid (Candida albicans), sporicid. Koncentrat. Kontaktno vreme 1,5% radnog rastvora do 30 minuta za postizanje baktericidnog dejstva (uklj. rezistentne sojeve tipa MRSA, VRSA) i fungicidnog dejstva (Candida albicans). Pakovanje a' 1 kg. | kg | 10 |  |  |
| 4 | Raspršivač tečnosti (triger sprejer) za boce od 1000 ml prečnika grla 25 mm za tečnosti na vodenoj i alkoholnoj osnovi. | kom. | 40 |  |  |
|  | Dozer pumpica za boce od 1000 ml prečnika grla 25 mm za tečne sapune i dezinfijense na alkoholnoj osnovi. | kom. | 30 |  |  |
|  | Suve, netkane maramice izrađene od 100% sintetičkih polipropilen vlakana u dozatoru za impregnaciju sa dezinfekcionim sredstvima na bazi peroksidnih jedinjenja. Pakovanje 120 maramica (30 g/m²) dimenzija 28 x 28 cm. | kom | 10 |  |  |
|  | Suve, netkane maramice izrađene od 100% sintetičkih polipropilen vlakana za dopunu dozatora za impregnaciju sa dezinfekcionim sredstvima na bazi peroksidnih jedinjenja. Pakovanje 120 maramica (30 g/m²) dimenzija 28 x 28 cm. | kom | 30 |  |  |
| 5 | Na dihlorcijanurat | g | 20.000 |  |  |

Cene iz stava 1. ovog člana su u neto iznosu bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Ukupna vrednost predmeta kupoprodaje shodno stavu 1. ovog člana iznosi

_________ din. Bez PDV-a

Cena je fiksna do kraja ugovorenog perioda.

ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Kupac se obavezuje da plaćanje robe, koja je predmet ovog ugovora vrši u roku do ___ dana od dana prijema robe, u skladu sa ponudom prodavca iz člana 1 ovog ugovora, uplatom na žiro-račun broj _______________________.

Dužničko-poverilački odnos izmedju ugovornih strana nastaje danom prijema isporuke.

U slučaju da se faktura ne slaže sa vrstom i količinom primljene robe ili ima drugih nedostataka zbog čega se smatra neispravnom, kupac je dužan fakturu odmah, a najkasnije u roku od ___ dana po prijemu, da vrati prodavcu uz pismeno obrazloženje.

U slučaju da kupac ospori isporuku robe, kako količinski, tako i njenu ispravnost, nesporni deo isporuke će se isplatiti u roku iz člana 3. ovog ugovora, a sporni u istom roku po otklanjanju neispravnosti.

Rokovi plaćanja faktura teku od dana dostave ispravne fakture za nesporne isporuke u pogledu kvaliteta, vrste i količine isporučene robe.

Ugovorene jedinične cene važe i za više, odnosno manje prijavljene i isporučene količine proizvoda, ako ne prelazi 5% od ugovorenih količina robe.

ROK ISPORUKE

Član 4.

Roba se isporučuje sukcesivno u dogovorenim količinama.

Kupac i prodavac se u toku važenja ovog ugovora mogu sporazumeti i o drugačijoj dinamici isporuke o čemu sačinjavaju poseban aneks ovog ugovora.

Kupac se obavezuje da svoje potrebe za robom naznačene u članu 2. ovog ugovora prijavi prodavcu pismenim putem krajem prethodnog meseca za sledeći mesec, a prodavac da istu isporuči u roku od 7 dana.

Roba koja je predmet ovog ugovora isporučuje se F-co magacin kupca.

Prodavac se obavezuje da u periodu od dana zaključenja ovog ugovora do isteka roka iz člana 11. isporuči kupcu celokupnu ugovorenu količinu robe.

Produženje roka isporuke iz stava 3. ovog člana moguće je samo u slučaju više sile.

FINANSIJSKE GARANCIJE

Član 5.

Sredstva finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovora:

- Za dobro izvršenje posla : BLANKO MENICA, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetna menica za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču po isteku roka važenja menice.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

KVALITET I KOLIČINE

Član 6.

Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog ugovora mora u potpunosti odgovarati:

- važećim domaćim ili medjunarodnim standardima za tu vrstu robe.

Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez prethodne najave na mestu prijema, tokom ili posle isporuke, sa pravom da uzorke proizvoda iz bilo koje isporuke dostavi nezavisnoj specijalizovanoj instituciji radi analize.

U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret poslodavca.

Kvalitativni prijem robe vrši se prilikom prijema u magacin kupca u prisustvu prodavca. Eventualna reklamacija od strane kupca na isporučene količine mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljen kupcu u roku od 3 dana.

Ukoliko bilo koja isporuka ne zadovolji dogovorenu količinu robe ili kvalitet, prodavac je u obavezi da istu dostavi u traženoj količini, odnosno zameni ispravnom u roku od 7 dana, od dana prijema reklamacije.

VIŠA SILA

Član 7.

Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti ugovorene strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 časa.

SPOROVI

Član 8.

Ugovorene strane su se sporazumele da se eventualni sporovi po ovom ugovoru rešavaju sporazumno. U protivnom ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

RASKID UGOVORA

Član 9.

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora pod uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunosti blagovremeno izvršila.

Raskid ugovora se zahteva pismenim putem sa raskidnim rokom od 15 dana.

Plaćanje dospelih obaveza nastalih u 2018. godini, vršiće se do visine odobrenih aproprijacija za tu namenu, a u skladu sa Finansijskim planom za 2018. godinu. Za deo realizacije ugovora koji se odnosi na 2019. godinu, realizacija ugovora će zavisiti od obezbeđenja sredstava predviđenih Finansijskim planom za 2019. godinu

PRIMENA ZAKONA

Član 10.

Na sve što nije odredjeno ovim ugovorom, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE UGOVORA

Član 11.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

Ugovor se zaključuje na određeno vreme u trajanju od 12 meseci.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih po 2 za svaku ugovornu stranu.

PRODAVAC                               				                       KUPAC

____________________________				__________________________

# Prim. dr sci med. Milica Ranković Janevski