0

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta        3615-049

Pomoćnik direktora    3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 2163/3

Datum: 09.10.2013.

## KONKURSNA DOKUMENTACIJA

## za javnu nabavku

## LABORATORIJSKE OPREME

- Spektrofotometar UV/VIS sa protočnom kivetom i termostatom, u količini od 1 kom.

- Analizator sa jonselektivnim elektrodama za određivanje nivoa natrijuma, kalijuma i jonizovanog kalcijuma, u količini od 1 kom.

- Hematološki analizator sa mogućnošću određivanja C-reaktivnog proteina (CRP) iz mikrouzoraka pune krvi, u količini od 1 kom.

postupak javne nabavke male vrednosti  br. 18/2013

# SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

član 61. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (»Sl. glasnik RS« br. 124/12 )

i član 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13)

- Opšti podaci o javnoj nabavci

- Podaci o predmetu javne nabavke

- Opšti uslovi za učešće u postupku javne nabavke : vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanje garancije kvaliteta, rok isporuke, mesto isporuke

- Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

- Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.76. Zakona o javnim nabavkama

i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

- OBRAZAC  1  -  Obrazac ponude

- OBRAZAC  2  -  Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni

- OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 4 –  Opšti podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi

- OBRAZAC 5 - Izjava ponuđača o dostavljanju BANKARSKE GARANCIJE za dobro izvršenje posla  i povraćaj avansa

- OBRAZAC 6 -  Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi

- OBRAZAC  7 -  Obrazac izjave da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom

- OBRAZAC  8 -  Obrazac izjave da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom

- Model ugovora

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca –

Institut za neonatologiju, Beograd, Ul.kralja Milutina broj 50

www.neonatologija.rs

(2) vrsta postupka:   postupak javne nabavke male vrednosti  JN. broj 18/13,

## za nabavku LABORATORIJSKE OPREME:

- Spektrofotometar UV/VIS sa protočnom kivetom i termostatom, u količini od 1 kom.

- Analizator sa jonselektivnim elektrodama za određivanje nivoa natrijuma, kalijuma i jonizovanog kalcijuma, u količini od 1 kom.

- Hematološki analizator sa mogućnošću određivanja C-reaktivnog proteina (CRP) iz mikrouzoraka pune krvi, u količini od 1 kom.

(3) predmet javne nabavke : javna nabavka dobara

(4)  postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci,

(5) nije u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) ne sprovodi se elektronska licitacija,

(7) kontakt: Dr sci med ph Ana Đorđević Vujičić, telefon  011/3630 126 ili 060/8200166

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  - javna nabavka dobara- laboratorijske opreme

(2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – po partijama

PARTIJA I     - Spektrofotometar UV/VIS sa protočnom kivetom i termostatom, u količini od 1 kom.

PARTIJA II  - Analizator sa jonselektivnim elektrodama za određivanje nivoa natrijuma, kalijuma i jonizovanog kalcijuma, u količini od 1 kom.

PARTIJA III - Hematološki analizator sa mogućnošću određivanja C-reaktivnog proteina (CRP) iz mikrouzoraka pune krvi, u količini od 1 kom.

- Medicinska oprema 33100000

(3) vrsta okvirnog sporazuma – ne zaključuje se okvirni sporazum

OPŠTI USLOVI

za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti

laboratorijske opreme broj 18/2013,

PREDMET NABAVKE: Laboratorijska oprema  oblikovana po partijama, na sledeći način

PARTIJA I     - Spektrofotometar UV/VIS sa protočnom kivetom i termostatom, u količini od 1 kom. prema opisu iz tehničke specifikacije

PARTIJA I     - Analizator sa jonselektivnim elektrodama za određivanje nivoa natrijuma, kalijuma i jonizovanog kalcijuma, u količini od 1 kom. prema opisu iz tehničke specifikacije

PARTIJA III - Hematološki analizator sa mogućnošću određivanja C-reaktivnog proteina (CRP) iz mikrouzoraka pune krvi, u količini od 1 kom. prema opisu iz tehničke specifikacije

KVALITET: određuje tehnička specifikacija i standardi koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji

CENA: fiksna do kraja ugovorenog posla, u cenu uračunati troškovi transporta robe, pribavljanja dozvola i saglasnosti, carina, atesti i svih drugi slični troškovi vezano za isporuku predmeta nabavke.

NAČIN PLAĆANJA: Avansno plaćanje u iznosu od  100% ugovorene vrednosti, po zaključenju ugovora, a plaća se u roku od 3 dana po prenosu sredstava od strane Ministarstva zdravlja.

FINANSIJSKE GARANCIJE:

Ponuđač je obavezan da dostavi tražena sredstva finansijskog obezbeđenja, kako je navedeno Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, u tački 11 pod nazivom »Finansijsko obezbeđenje«.

MESTO ISPORUKE: Franko magacin naručioca Ul. kralja Milutina br. 50, Beograd;

ROK VAŽENJA PONUDE: ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda

ROK ISPORUKE:

ZA PARTIJU I   -  do 10 kalendarskih dana od dana uplate avansa

ZA PARTIJU II  -   do 7 kalendarskih dana, od dana uplate avansa

ZA PARTIJU III   -  do 45 kalendarskih dana, od dana uplate avansa

GARANCIJA NA OPREMU:

ZA PARTIJU I   -  minimum 12 meseci na opremu

ZA PARTIJU II -    minimum 24 meseca na opremu

ZA PARTIJU III -    minimum 24 meseca na opremu

KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE: najniža ponuđena cena

SERVIS:  sopstveni servis, kao i originalni delovi u garantnom i vangarantnom roku

### OBAVEZNI  USLOVI  ZA  UČEŠĆE

po čl. 75. Zakona o javnim nabavkama(»Službeni glasnik RS«, br. 124/12)

Ponuđač u postupku javne nabavke br. 18/2013  po članu 75.  Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012) mora dokazati:

1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, a takva dozvola je predviđena posebnim propisom.

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost OBAVEZNIH uslova iz

čl.75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012)

U skladu sa čl.77 stav 1. Zakona o javnim nabavkama i čl. 21. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i to

1. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica kao ponuđače

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, pravno lice kao ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda.

2) važeće dozvole

a) za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa (rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije da ponuđač može da se bavi prometom medicinskim sredstvima na veliko shodno čl.72, a u vezi sa 69,71,74,76 stav 4 Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (“Sl.glasnik RS”, br.84/04)

b) za promet ponuđenog sredstva izdate od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

Dokaz iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, u skladu sa zakonom.

Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.

2. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za preduzetnike kao ponuđače

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, preduzetnik kao ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra.

2)  važeće dozvole

a) za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa (rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije da ponuđač može da se bavi prometom medicinskim sredstvima na veliko shodno čl.72, a u vezi sa 69,71,74,76 stav 4 Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (“Sl.glasnik RS”, br.84/04)

b) za promet ponuđenog sredstva izdatu od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

Dokaz iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom.

Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova  mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

### DODATNI USLOVI ZA  UČEŠĆE

po čl. 76. Zakona o javnim nabavkama(»Službeni glasnik RS«, br. 124/12)

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dokazima o kvalitetu

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova iz

čl.76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012)

U skladu sa čl.77 stav 2. Zakona o javnim nabavkama i čl. 24  . Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama i to

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom se dokazuje:

bilansom stanja sa mišljenjem ovlašćenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja za prethodne tri obračunske godine;

Ukoliko ponuđač iskaže negativan poslovni rezultat u bilo kojoj od tri prethodne godine, smatraće se da je dostavljena ponuda neprihvatljiva.

Ukoliko ponuđač u smislu člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik RS. Br.46/2006, 111/2009) nema obavezu da vrši reviziju finansijskih izveštaja, Bilans stanja  može dostavoti i bez mišljenja ovlašćenog revizora, uz dokaz da nema obavezu primene navedenog člana. U tom slučaju priložiti Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja APR-a za navedene godine.

- da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom se dokazuje:

a) izjavom da poseduje sopstveni servis (ovlašćen za predmet javne nabavke), u okviru ili van sedišta ponuđača, uz koju treba priložiti vlasnički list ili ugovor o iznajmljivanju prostora, u kapacitetu minimum 100m2.

b) izjavom da ponuđač ima u vlasništu minimum 1 servisno vozilo, za koje je potrebno dostaviti fotokopiju saobraćajne dozvole.

- da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom se dokazuje izjavom da ima

minimum 1 servisera, koji je minimalno tri godine u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje M obrascem, kopijom radne knjižice i kopijom sertifikata izdatim na ime servisera, koje je izdao proizvođač.

- da ponuđač raspolaže dokazima o kvalitetu se dokazuje dostavljanjem dokaza predviđenih u  Tehničkoj specifikaciji.

U tehničkoj specifikaciji u delu „Komentar”, ponuđač je u obavezi da za sve tražene tehničke specifikacije upiše oznaku iz prospekta ili brošure koju treba da dostave za ponuđeni aparat.

Dokazi o ispunjenosti uslova  mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Na osnovu člana 61. st.4. tač. 1. Zakona o javnim nabavkama, („Sl. glasnik RS“, br. 124/12), a u vezi člana 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 29/13), Institut za neonatologiju u Beogradu daje

## UPUTSTVO  PONUĐAČIMA  KAKO  DA  SAČINE  PONUDU

za javnu nabavku br. 18/2013

Uputstvo ponuđačima sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke br. 18/2013, koji će se sprovesti u  postupku javne nabavke male vrednosti.

1. Jezik

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.

2.Način na koji ponuda mora biti sastavljena, odnosno, popunjavanje obrazaca ponude

Ponuđač je dužan da po dobijanju konkursne dokumentacije Instituta za neonatologiju podnese ponudu u skladu sa zahtevom naručioca iskazanog u konkursnoj dokumentaciji i javnom pozivu.

U prilogu konkursne dokumentacije nalaze se OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE u pogledu predmeta nabavke, tehničke karakteristike (specifikacija), količine i opisa, načina sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, načina plaćanja, roka isporuke, mesto izvršenja i kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sa zahtevom naručioca u odnosu na svaki od ovih elemenata, prema kojima treba dati ponudu.

Ponuđač je dužan da podnese:

- dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 77. Zakona o javnim nabavkama

- dokaze o ispunjavanju dodatnih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 77. Zakona o javnim nabavkama

- OBRAZAC  1  -  Obrazac ponude   mora biti popunjen  (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.

- OBRAZAC  2  -  Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni (popunjen, potpisan i overen pečatom),

- OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- u slučaju podnošenja zajedničke ponude – sve dokaze, obrasce i priloge, kako je navedeno u delu ovog Uputstva pod nazivom Zajednička ponuda

- OBRAZAC 4 – Opšti podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi(popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 5 - Izjava ponuđača o dostavljanju BANKARSKE GARANCIJE za povraćaj avansa i dobro izvršenje posla , potpisana od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overena

- OBRAZAC 6 - Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC 7 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom

- OBRAZAC 8 -  izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom

- Model ugovora

Karakter zvanične ponude ima samo ona ponuda koja je podneta na neizmenjenim obrascima, overenim od strane naručioca.

Dokazi o ispunjenosti uslova  mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac  može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PONUDA – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu mora imati ovlašćenje za predaju.

3. Partije

Predmetna nabavka je oblikovana po partijama.

4. Ponuda sa varijantama

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. Izmene, dopune i opoziv ponude

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni i opozive svoju ponudu, na isti način na koji se dostavljaju ponude predviđen u tački 2 ovog Uputstva.

Izmene, dopune i opoziv ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PROMENA PONUDE – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu sa izmenom, dopunom i opozivom mora imati ovlašćenje za predaju.

Promena ponude (izmena, dopuna i opoziv) mora biti jasno i nedvosmisleno navedena u tekstu,  čiji sadržaj će se utvrditi u postupku otvaranja ponude.

6. Zabrana iz člana 87 stav 4 Zakona o javnim nabavkama

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

7. Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;

2) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;

3) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;

4) ponuđaču koji će izdati račun;

5) računu na koji će biti izvršeno plaćanje;

6) obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

8.  Rok, način i uslovi plaćanja

Zahtevi u pogledu traženog roka, načina i uslova plaćanja, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude određeni su u delu konkursne dokumentacije OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE.

Ne mogu se prihvatiti neprecizno određeni rokovi (npr. odmah,  po dogovoru, sukcesivno, od –do i sl.). U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

9. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, saglasno članu 92. Zakona o javnim nabavkama, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

Ponuđač je dužan da u roku od pet dana od dana dobijanja pisanog zahteva za obrazloženjem, dostavi naručiocu odgovor, a po potrebi i odgovarajuće dokaze.

### U slučaju da analiza datog obrazloženja ne potvrdi opravdanost ponudjene cene, ponuda će biti odbijena.

10. Važenje ponude

Period važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i mora biti najmanje 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponuda, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Zahtevi i odgovori u vezi sa tim dostavljaće se u pisanom obliku.

11. Finansijsko obezbeđenje

Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi tražena sredstva finansijskog obezbeđenja:

izjavu o dostavljanju bankarskih garancija za povraćaj avansa i dobro izvršenje posla, sa prilogom:

- Original pisma o namerama poslovne banke za izdavanje garancije za povraćaj avansnog plaćanja u visini traženog avansa, sa klauzulama: neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv i bez prava na prigovor, sa rokom važnosti 30 dana dužim od dana ugovorenog za isporuku predmeta nabavke;

- Original pisma o namerama poslovne banke za izdavanje garancije za dobro i kvalitetno izvršenje posla u visini od 10% od vrednosti posla iz Ugovora, sa klauzulama: neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv i bez prava na prigovor, sa rokom važnosti 30 dana dužim od dana ugovorenog za isporuku predmeta nabavke;

a uz zaključenje ugovora neopozivu, bezuslovnu, na prvi poziv naplativu i bez prava na prigovor bankarsku garanciju (u originalu) za:

- za povraćaj avansa, u visini avansa izdatu od banke prihvatljive za naručioca, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za isporuku predmeta nabavke,

- dobro izvršenje posla, izdatu od banke prihvatljive za naručioca, na iznos od 10% od vrednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za isporuku predmeta nabavke,

Odmah po nastupanju garantnog slučaja naručilac će se obratiti banci koja je izdala bankarsku garanciju za realizaciju iste.

Bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja i bankarsku garanciju za dobro i kvalitetno izvršenje posla ponuđač mora da podnese Naručiocu u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja Ugovora o predmetnoj nabavci.

Ako ponuđač ne postupi u roku iz prethodnog stava, Ugovor počinje da važi od momenta podnošenja bankarske garancije.

Ako se za vreme trajanja Ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorene obaveze, važnost bankarskih garancija mora se produžiti.

Podnete bankarske garancije moraju biti neopozive, bezuslovne, naplative na prvi poziv i bez prava na prigovor.

Podnete bankarske garancije ne mogu da sadrže dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

Ako ponuđač podnese garanciju strane banke, Naručilac je dužan da proveri bonitet te banke kod Narodne banke Srbije. Ako ponuđač podnese garanciju strane banke , ta banka mora imati najmanje IBCA rejting AA.

12.  Poverljivost ponude

Saglasno čl.14 i 15 Zakona o javnim nabavkama naručilac ne postavlja posebne zahteve u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje stavlja ponuđačima na raspolaganje, niti se cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponuda  smatraju poverljivim.

13. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja

Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, saglasno članu 20. Zakona o javnim nabavkama.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

14. Traženje dodatnih objašnjenja

Na zahtev naručioca ponuđač će pismeno dostaviti objašnjenja, koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, kao i omogućiti da izvrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizlazi iz prirode postupka javne nabavke.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

15.Kriterijumi za ocenjivanje ponuda

Svaka partija ocenjuje se pojedinačno po kriterijumu najniža ponuđena cena;

Ocenjivanje i rangiranje ponuda po partijama zasnivaće se na kriterijumu koji je, kao i njegov relativni značaj (ponder) utvrdjen na sledeći način:

- Ponuđena cena

Maksimalan broj pondera po ovom kriterijumu će dobiti onaj ponuđač koji ponudi najnižu cenu. Ponderisanje će se vršiti po formuli (A/B) x broj pondera , gde je A = najniža ponuđena cena, B = cena ponuđača kome se obračunavaju ponderi.

Pod ponuđenom cenom podrazumeva se cena u Obrascu ponude bez obračunatog PDV-a.

16. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom

Ukoliko, nakon izvršenog ponderisanja, dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera, ili istu ponuđenu cenu, element kriterijuma na osnovu kojeg će se dodeliti ugovor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       u smislu člana 84. stav 4. ZJN, biće veći broj pondera ostvarenih po osnovu KRAĆEG ROKA ISPORUKE.

- Zaštita prava ponuđača

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv

svake radnje naručioca, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom  slučaju dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili  odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana prijema odluke.

Na dostavljanje zahteva za zaštitu prava shodno se primenjuju odredbe o načinu dostavljanja odluke iz člana 108. st. 6. do 9. ovog zakona. Ponuđač je dužan da zahtev za zaštitu prava dostavi na način da je naručilac primi u najkraćem mogućem roku.

Ako se zahtrev dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom, ponuđač mora imati potvrdu prijema odluke od strane naručioca, a ukoliko se zahtev dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom.

Ako naručilac odbije prijem zahteva, smatra se da je zahtev dostavljen dana kada je prijem odbijen.

Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

Uplatu takse iz člana 156. stav 3. Zakona izvršiti na sledeći način:

- svrha plaćanja: Republička administrativna taksa, za javnu nabavku ... (broj ili druga

oznaka konkretne javne nabavke, ako se podnosi po drugi put zahtev za zaštitu prava u

istoj javnoj nabavci potrebno je precizno naznačiti zahtev za zaštitu prava povodom koga se plaća taksa- npr. del. broj, datum sačinjavanja i sl.),

- korisnik (primalac): Budžet Republike Srbije;

- šifra plaćanja: 153;

- br. žiro računa: 840-742221843-57;

- broj modela 97;

- poziv na broj: 50-016.

19. Zaključenje ugovora

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnoj nabavci, odnosno naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor u slučaju iz člana 112 stav 2 tačka 5 ako je podneta jedna ponuda

OBRAZAC  1.

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

Obrazac

P O N U D E

za javnu nabavku

Laboratorijske opreme

u postupku javne nabavke male vrednosti br. 18/2013

- Spektrofotometar UV/VIS sa protočnom kivetom i termostatom, u količini od 1 kom.

- Analizator sa jonselektivnim elektrodama za određivanje nivoa natrijuma, kalijuma i jonizovanog kalcijuma, u količini od 1 kom.

- Hematološki analizator sa mogućnošću određivanja C-reaktivnog proteina (CRP) iz mikrouzoraka pune krvi, u količini od 1 kom.

I PODACI O PONUĐAČU

Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra: __________________________________________________________________________

Adresa sedišta: ______________________________________________________________

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:___________________________________________

E-mail ponuđača______________________________________________________________

Ime osobe za kontakt:__________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________

#### Telefaks: ___________________________________________________________________

Žiro-račun ponuđača: __________________________________________________________

Matični broj: _________________________________________________________________

#### PIB:________________________________________________________________________

#### Šifra delatnosti:______________________________________________________________

Registarski broj:______________________________________________________________

II NAVESTI PODATKE O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO ZAJEDNIČKA PONUDA

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

III ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDE JE______DANA.

IV OBRAZAC PONUDE POPUNITI, OVERITI PEČATOM I POTPISATI, ČIME SE POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI.

Za nabavku laboratorijske oprme u skladu sa tehničkom specifikacijom dajemo sledeću ponudu:

| Redni broj partije | Naziv robe | Jed. mere | Količina | Vrednost po jed.mere bez PDV-a | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometar UV/VIS sa protočnom kivetom i termostatom | komad | 1 |  |  |  |
| 2. | Analizator sa jonselektivnim elektrodama za određivanje nivoa natrijuma, kalijuma i jonizovanog kalcijuma | komad | 1 |  |  |  |
| 3. | Hematološki analizator sa mogućnošću određivanja C-reaktivnog proteina (CRP) iz mikrouzoraka pune krvi | komad | 1 |  |  |  |

Rok isporuke _________________________kalendarskih dana od dana uplate avansa.

- Traženi avans 100%.

Garantni rok za opremu   ___ meseci od dana isporuke opreme.

V OSTALI PODACI RELEVANTNI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

za nabavku laboratorijske opreme

postupak javne nabavke male vrednosti  18/2013

ZA PARTIJU I     UV/VIS spektrofotometar sa protočnom kivetom i termostatom

| R.br | Tehnički zahtev | da/ne | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protočna kiveta |  |  |
| 2. | Minimalno osam različitih filtera uz obaveznu mogućnost očitavanja na sledećim talasnim dužinama: 340 nm, između 490-510 nm, 546 nm, 600 nm |  |  |
| 3. | Mogućnost monohromatskog i bihromatskog očitavanja |  |  |
| 4. | Sistem termostatiranja kivete u opsegu od 25° do 40° C (u koracima 1°C) |  |  |
| 5. | Mogućnost aspiracije radne smeše zapremine od 200 μL pa naviše |  |  |
| 6. | Fotometrijski opseg minimalno: 0.0 do 3.0A za sve talasne dužine |  |  |
| 7. | Merne metode: apsorbanca, krajnja tačka (engl.end-point) sa ili bez slepe probe reagensa ili uzorka, kinetička reakcija |  |  |
| 8. | Memorija od minimalno 1000 rezultata |  |  |
| 9. | „Bench-top“ aparat |  |  |
| 10. | Postojanje Levy-Jennings sistema kontrole kvaliteta |  |  |
| 11. | Postojanje sertifikata o kvalitetu ISO 13485 |  |  |

ZA PARTIJU II      Analizator za merenje nivoa natrijuma, kalijuma i jonizovanog kalcijuma

| R.br | Tehnički zahtev | da/ne | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Princip rada: direktna potenciometrija (ISE) |  |  |
| 2. | Mogućnost merenja koncentracije natrijuma, kalijuma, jonizovanog kalcijuma (opciono i hlorida ili litijuma) u serumu, plazmi, punoj krvi, urinu i dijalizatu |  |  |
| 3. | Količina uzorka: manja od 100μL za sve uzorke |  |  |
| 4. | Mogućnost aplikacije faktora korelacije na sve tipove uzorka |  |  |
| 5. | Mogućnost izbora automatskog ili kontrolisanog Standby režima rada |  |  |
| 6. | Postojanje sertifikata o kvalitetu CE, ISO 9001, CSA i TÜV |  |  |

ZA PARTIJU III   Hematološki analizator sa mogućnošću određivanja C-reaktivnog proteina (CRP) iz mikrouzorka pune krvi

| R.br | Tehnički zahtev | da/ne | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brojač krvnih ćelija koji iz istog uzorka kapilarne krvi određuje 18 različitih hematoloških parametara: leukocite, eritrocite, trombocite, hemoglobin, hematokrit, procenat i apsolutni broj limfocita, granulocita i monocita, kao i vrednosti MCV, MCHC, MCH, RDW, MPV, PDW i PCT uz mogućnost simultanog merenja koncentracije C-reaktivnog proteina (CRP-a), uz prikaz distributivnih kriva za leukocite, eritrocite i trombocite. |  |  |
| 2. | Potrebno je da aparat ima mogućnost merenja na dva načina sa ili bez CRP-a |  |  |
| 3. | Maksimalna zapremina potrebnog uzorka: 10 μL za merenje hematoloških parametara bez CRP-a 18 μL za merenje hematoloških parametara sa CRP-om |  |  |
| 4. | Postojanje adaptera za mikrotube |  |  |
| 5. | Mogućnost merenja koncentracije CRP-a u punoj krvi do 200 mg/L ili veće |  |  |
| 6. | Vreme merenja hematoloških parametara sa CRP-om bi trebalo da bude 4 min ili kraće |  |  |
| 7. | Reagensi bez cijanida |  |  |
| 8. | Ne postojanje smetnji pri analizi ikteričnih uzoraka |  |  |

OBRAZAC 2

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ: 18/2013

Laboratorijske opreme

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

OBRAZAC STRUKTURE CENE

(popuniti, potpisati, overiti pečatom i predati uz obrazac ponude)

Obrazac strukture cene popuniti po grupama navedenim u tabeli (materijal i radovi) iskazivanjem neto vrednosti i zavisnih troškova (bez obračunatog PDV-a), obračunati PDV, ukupna vrednost radova bez PDV-a i ukupna vrednost radova sa PDV-om.

| Redni broj partije | Opis | Neto vrednost | Zavisni troškovi | Ukupna vrednost bez PDV-a | PDV | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrofotometar UV/VIS sa protočnom kivetom i termostatom |  |  |  |  |  |
| 2 | Analizator sa jonselektivnim elektrodama za određivanje nivoa natrijuma, kalijuma i jonizovanog kalcijuma |  |  |  |  |  |
| 3 | Hematološki analizator sa mogućnošću određivanja C-reaktivnog proteina (CRP) iz mikrouzoraka pune krvi |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |

U cenu, odnosno vrednost uračunati sve zavisne troškove: nabavku laboratorijske opreme, carinu, transport, špediciju, ateste i druge troškove prouzrokovane nabavkom i isporukom.

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

OBRAZAC 3

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ: 18/2013

Laboratorijske opreme

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

I Z J A V A

Ponuđač ___________________________________________________________________________

(navesti ime ponuđača)

Izjavljujemo da smo razumeli i u potpunosti, bez rezerve prihvatili sve uslove naručioca u vezi učešća u predmetnoj javnoj nabavci, odnosno uslove i pravila objavljene u javnom oglasu, kao i uslove i zahteve naznačene u konkursnoj dokumentaciji. Svesni smo i saglasni da ti uslovi u celini predstavljaju sastavni deo ugovora koji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem i koji mora biti saglasan sa ovim uslovima.

Kao ovlašćeno lice za zastupanje ponuđača, odgovorno izjavljujem da su svi podaci sadržani u ponudi istiniti, uz svest da davanje netačnih ili nepotpunih informacija podleže prekršajnoj odgovornosti u skladu sa članom 170. Zakona o javnim nabavkama i da može dovesti do isključenja iz ovog postupka i svih budućih postupaka nabavki naručioca, kao i da će slučaj biti prijavljen Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Obavezujem se da na zahtev Naručioca, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zahteva, dostavim tražene dokaze kojima se potvrđuje verodostojnost podataka datih u ponudi.

Saglasni smo da naručilac može u slučajevima predviđenim ugovornim odredbama, realizovati predviđena sredstva obezbeđenja u punom obimu, bez posebnih uslova ili saglasnosti.

Ovom postupku javne nabavke pristupamo nakon pažljivog upoznavanja sa posebnim zahtevima naručioca sadržanim u konkursnoj dokumentaciji, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u cilju zaključenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci. Ukoliko budemo smatrali da su se u toku sprovođenja ovog postupka stekli uslovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava isti ćemo pokrenuti u skladu sa zakonskim odredbama, ali ni u kom slučaju motiv i svrha učešća u predmetnom postupku javne nabavke nije podnošenje zahteva za zaštitu prava, niti opstrukcija postupka javne nabavke u bilo kom smislu.

(pečat i potpis ovlašćenog lica

- OBRAZAC 4

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ: 18/2013

Laboratorijske opreme

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Naziv ponuđača:                   ____________________________________________________

Adresa ponuđača:                 ____________________________________________________

Lice za kontakt:                    ____________________________________________________

e-mail:                                    ____________________________________________________

Telefon:                                  ____________________________________________________

Telefaks:                                ____________________________________________________

Poreski broj ponuđača:        ____________________________________________________

Matični broj ponuđača:        ____________________________________________________

Šifra delatnosti:                     ____________________________________________________

Broj računa i naziv banke:   ____________________________________________________

Datum                                                                                                  Ponuđač

________________                                  M.P.                             _________________________

Napomena: Obrazac se popunjava samo u slučaju kada se podnosi Zajednička ponuda.

U slučaju većeg broja obrazaca treba fotokopirati za svakog  učesnika u Zajedničkoj        ponudi.

- OBRAZAC 5

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ: 18/2013

Laboratorijske opreme

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

I Z J A V A

O DOSTAVLJANJU BANKARSKIH GARANCIJA

Ovom izjavom neopozivo potvrđujemo da ćemo u ugovorenom roku dostaviti naručiocu neopozivu, bezuslovnu, na prvi poziv naplativu i bez prava na prigovor bankarsku garanciju (u originalu) za:

- za povraćaj avansa, u visini avansa, izdatu od banke prihvatljive za naručioca, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za isporuku predmeta nabavke

- dobro izvršenje posla, izdatu od banke prihvatljive za naručioca, na iznos od 10% od vrednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za isporuku predmeta nabavke.

MP	_______________________

### (potpis ovlašćenog lica)

Prilog uz ovu izjavu:

- original pisma o namerama banke da će izdati tražene bankarske garancije

NAPOMENA:

U slučaju zajedničke ponude ovaj obrazac fotokopirati i popuniti od strane svakog učesnika u zajedničkoj ponudi

- OBRAZAC 6

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ: 18/2013

Laboratorijske opreme

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 9.  Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12) i člana 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 29/13), ponuđač daje

Izjavu o nezavisnoj ponudi

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da je ponuđač u postupku javne nabavke laboratorijske opreme  broj 18/2013, koji sprovodi Institut za neonatologiju, kao naručilac, ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovanim licima.

____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 7

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ: 18/2013

Laboratorijske opreme

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

IZJAVA PONUĐAČA

DA RASPOLAŽE DOVOLJNIM POSLOVNIM I TEHNIČKIM KAPACITETOM

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da ponuđač u postupku javne nabavke laboratorijske opreme broj 18/2013, koji sprovodi Institut za neonatologiju raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom kako je navedeno u tački 2.Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova i to:

a) izjavom da poseduje sopstveni servis (ovlašćen za predmet javne nabavke), u okviru ili van sedišta ponuđača, uz koju treba priložiti vlasnički list ili ugovor o iznajmljivanju prostora, u kapacitetu minimum 100m2.

b) izjavom da ponuđač ima u vlasništu minimum 1 servisno vozilo, za koje je potrebno dostaviti fotokopiju saobraćajne dozvole.

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 8

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ: 18/2013

Laboratorijske opreme

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

KADROVSKI KAPACITITET

IZJAVA PONUĐAČA O KADROVSKOM KAPACITETU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću u ponudi za javnu nabavku laboratorijske opreme broj18/2013, koju sprovodi Institut za neonatologiju, izjavljujemo da raspolažemo dovoljnim kadrovskim kapacitetom, kako je navedeno u tački 3.Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova i to:

- minimum 1 servisera, koji je minimalno tri godine u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje M obrascem, kopijom radne knjižice i kopijom sertifikata izdatim na ime servisera, koje je izdao proizvođač.

.

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta        3615-049

Pomoćnik direktora    3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj:

Datum:

PREDLOG

U G O V O R A

1. INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50 (u daljem tekstu: kupac), koga zastupa V.D. direktora  Prim. mr sci. med dr Milica Ranković-Janevski i

2. _________________________________________________________________________

Matični broj ____________________________________________(u daljem tekstu: prodavac) koga zastupa direktor_____________________________________

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je kupoprodaja laboratorijske opreme, i to ____________________________ proizvođača __________________, a prema ponudi prodavca br. ____ od _________ godine (zavedena kod kupca) i prihvaćenoj odlukom direktora kupca br. ______ od ________ godine.

| Redni broj partije | Naziv robe | Jed. mere | Količina | Vrednost po jed.mere bez PDV-a | Ukupna vrednost bez PDV-a | Ukupna vrednost sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometar UV/VIS sa protočnom kivetom i termostatom | komad | 1 |  |  |  |
| 2. | Analizator sa jonselektivnim elektrodama za određivanje nivoa natrijuma, kalijuma i jonizovanog kalcijuma | komad | 1 |  |  |  |
| 3. | Hematološki analizator sa mogućnošću određivanja C-reaktivnog proteina (CRP) iz mikrouzoraka pune krvi | komad | 1 |  |  |  |

UKUPNO:	_____________dinara sa PDV-om

ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Kupac se obavezuje da plaćanje predmeta ugovora izvrši uplatom kupoprodajne cene iz člana 1. ovog ugovora, na račun prodavca br. _______________________ i to:

- uplatom avansa u visini 100%  kupoprodajne cene, po zaključenju ugovora, a u roku od tri dana po prenosu sredstava od strane Ministarstva zdravlja.

ROK ISPORUKE

Član 3.

Prodavac se obavezuje da isporuči predmet ugovora u roku od ______ dana od dana uplate avansa.

Mesto isporuke predmeta ugovora je Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50.

FINANSIJSKE GARANCIJE

Član 4.

Prodavac se obavezuje da u roku od 7 (sedam) dana, od dana potpisivanja ovog ugovora dostavi  sledeće bankarske garancije kao sredstvo finansijskog obezbeđenja i to:

- za povraćaj avansa, u visini avansa od 100% izdatu od banke prihvatljive za naručioca, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za isporuku predmeta nabavke,

- dobro izvršenje posla, izdatu od banke prihvatljive za naručioca, na iznos od 10% od vrednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za isporuku predmeta nabavke,

Sve bankarske garancije predviđene ovim članom moraju biti snabdevene klauzulom: »neopoziva«, »bezuslovna«, »na prvi poziv naplativa« i »bez prava na prigovor«.

Odmah po nastupanju garantnog slučaja, kupac će se obratiti banci, koja je izdala bankarsku garanciju za realizaciju iste.

Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorene obaveze, važnost bankarskih garancija mora se produžiti.

KVALITET

Član 5.

Kvalitet predmeta ugovora mora u potpunosti odgovarati:

- važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu proizvoda, i

- uverenjima o kvalitetu i atestima dostavljenim uz ponudu.

Kvalitativnim prijemom predmeta ugovora smatra se provera ispravnosti putem neposredne prezentacije.

Kupac je dužan da prilikom prispeća predmeta ugovora u mesto isporuke, tj. prilikom preuzimanja, da ga pregleda i istakne eventualno postojanje materijalnih nedostataka u vidu oštećenja i drugih nedostataka koji se mogu utvrditi pregledom, kao i proveri isporučene količine, što će potvrditi potpisivanjem otpremnice ili zapisnika o preuzimanju.

U slučaju postojanja nedostataka, prodavac je dužan da prilikom prijema istakne njihovo postojanje i o njima bez odlaganja - prvog narednog radnog dana obavesti kupca.

SKRIVENI NEDOSTACI

Član 6.

Ako se po preuzimanju predmeta ugovora pokažu nedostaci koji se nisu mogli utvrditi prilikom preuzimanja, kupac je dužan da o njima obavesti prodavca najkasnije u roku od 7 dana od preuzimanja robe, a prodavac je dužan da ove nedostatke otkloni u roku od 7 dana od prijema obaveštenja i robe sa nedostatkom, a u slučaju te nemogućnosti da preda drugi predmet ugovora ili delove istih svojstava.

Ako se posle zamene ili ugradnje delova, u garantnom roku pokažu nedostaci koji se nisu mogli utvrditi prilikom preuzimanja, prodavac je dužan da primi zahteve za otklanjanje nedostataka na isti način kao i u slučaju zahteva za otklanjanjem nedostataka na predmetu ugovora u garantnom roku.

GARANCIJA I REZERVNI DELOVI

Član 7.

Za ispravno funkcionisanje predmeta nabavke, prodavac daje garanciju u trajanju od  ________ meseca za laboratorijsku opremu od dana kvalitativnog prijema iste, kao i obezbedjenje servisa u garantnom i vangarantnom roku.

Prodavac je dužan da primi laboratorijsku opremu i otkloni nedostatke u garantnom roku na svoj teret, ako kupac ima pravo na otklanjanje takvih nedostataka na teret garancije i u garantnom roku, a u suprotnom, da primi predmet nabavke i otkloni nedostatke na teret kupca o njegovom trošku. Prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, od prijave reklamacije od strane kupca, otkloni sve neispravnosti vezane za rad predmeta ugovora.

Prodavac se obavezuje, da kupcu obezbedi prioritet za servisne radove.

Prodavac se obavezuje da za predmet ovog ugovora obezbedi rezervne delove u garantnom i vangarantnom roku minimum 7 godina posle prestanka proizvodnje, kao i da izvrši njihovu zamenu.

Prodavac je dužan da rezervne delove ili nove uređaje u slučaju prava na zamenu u garantnom roku ugradi, odnosno isporuči u roku od 10 dana od dana primljenog zahteva za isporuku, i to « isporučeno – ocarinjeno » bez prava na naplatu cene samih delova ili uređaja, kao ni troškova prevoza i drugih troškova povodom isporuke, odnosno ugradnje, a u vangarantnom roku da iste radove izvrši po najpovoljnijoj ceni iza koje stoji generalni ili ovlašćeni zastupnik.

Uz ugradnju originalnih delova prodavac se obavezuje da dostavlja deklaracije.

VIŠA SILA

Član 8.

Nastupanja više sile oslobađa od odgovornosti ugovorene strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 časa.

OSTALE ODREDBE

Član 9.

Ugovorene strane su se sporazumele da se eventualni sporovi po ovom ugovoru rešavaju sporazumno. U protivnom ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.

PRIMENA ZAKONA

Član 10.

Na sve što nije određeno ovim ugovorom, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE UGOVORA

Član 11.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 istovetnih primeraka, od kojih po 2 za svaku ugovornu stranu.

PRODAVAC                               				KUPAC

____________________________				__________________________

Prim. mr sci. med dr Milica Ranković-Janevski