INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni:  Direktor Instituta        3615-049

Pomoćnik direktora    3615-046

Fax: 3619-045  -  E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 380/5

Datum: 06.03.2014.

## KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za dodelu ugovora za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja 6 (šest) respiratora proizvođača »MAQUET CRITICAL CARE AB – GETINGE GROUP – Švedska, model SERVO-I INFANT, za period od godinu dana

pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

br. 3/2014

# SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

član 61. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (»Sl. glasnik RS« br. 124/12 )

i član 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13)

- Opšti podaci o javnoj nabavci

- Podaci o predmetu javne nabavke

- Opšti uslovi za učešće u postupku javne nabavke : vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanje garancije kvaliteta, rok isporuke, mesto isporuke

- Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

- Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.76. Zakona o javnim nabavkama

i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

- OBRAZAC  1  -  Obrazac ponude

- OBRAZAC  2  -  Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni

- OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC  4 –  Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu

- OBRAZAC  5 -  Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi potpisanu i overenu

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca –

Institut za neonatologiju, Beograd, Ul.kralja Milutina broj 50

www.neonatologija.rs

(2) vrsta postupka:  pregovarački postupak bez objavljivanja javniog poziva, član 36 stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama - broj JN. 3/2014,

(3) predmet javne nabavke : javna nabavka za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja  servisiranja  6 (šest) respiratora proizvođača »MAQUET CRITICAL CARE AB – GETINGE GROUP – Švedska, model SERVO-I INFANT, za period od godinu dana

(4)  postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci,

(5) nije u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) ne sprovodi se elektronska licitacija,

(7) kontakt : Jelica Stojanović, glavna sestra Instituta, telefon 011/36 30 125;

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

javna nabavka dobara- javna nabavka za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja  medicinske opreme, za period od godinu dana.

  - Razni rezervni delovi -  34913000

(2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – bez partija

(3) vrsta okvirnog sporazuma – ne zaključuje se okvirni sporazum

OPŠTI USLOVI  za učešće u postupku javne nabavke

PREDMET NABAVKE: je usluga servisiranja 6 (šest) respiratora proizvođača »MAQUET CRITICAL CARE AB – GETINGE GROUP – Švedska, model SERVO-I INFANT, sa isporukom rezervnih delova i potrošnog materijala, za period od godinu dana

KVALITET: u skladu sa proizvođačkom deklaracijom

GARANCIJA:

- za ugrađene delove i pribor prema proizvođačkoj garanciji

- za izvršene radove 6 meseci.

CENA: fiksna do kraja ugovorenog perioda, za servisne usluge izraziti cenu rezervnih delova, potrošnog materijala i servisnog sata servisera.

NAČIN PLAĆANJA: odloženo plaćanje do 120 dana i za taj rok dospeća bez obračuna kamate;

ROK ISPORUKE:

- rok za odaziv za servisne intervencije: 24 sata.

- za servisne intervencije manjeg obima za koje se delovi nalaze na lageru: do 3 dana.

- za servisne intervencije (koji podrazumevaju odvoženje aparata u servis i/ili uvoz delova): do 20 dana.

DINAMIKA RADOVA: prema dinamici koju predviđaju pravila o servisu opreme po preporuci proizvođača, ili na zahtev Korisnika usluga usled defekta opreme.

MESTO ISPORUKE: Franko magacin naručioca Ul. kralja Milutina br. 50, Beograd;

REZERVNI DELOVI: obezbeđeni od strane davaoca usluga

ELEMENTI UGOVORA O KOME ĆE SE PREGOVARATI U OVOM POSTUPKU JE : CENA;

NAČIN PREGOVARANJA se odnosi na davanje popusta u određenom procentu na cenu iz ponude, a pregovaranje se vrši u jednom krugu. Ostali elementi ugovora (gore navedeni) ne mogu biti predmet pregovaranja.

DOKAZ O KVALITETU: sertifikat o ispravnosti pri svakoj isporuci.

KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE: najniža ponuđena cena

### OBAVEZNI  USLOVI  ZA  UČEŠĆE

po čl. 75. Zakona o javnim nabavkama(»Službeni glasnik RS«, br. 124/12)

Ponuđač u postupku javne nabavke br. 3/2014  po članu 75.  Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012) mora dokazati:

1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan  za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

4. da je izmirio dospele poreze, doprinose  i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

5. da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, a takva dozvola je predviđena posebnim propisom.

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost OBAVEZNIH uslova iz

čl.75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012)

U skladu sa čl.77 stav 1. Zakona o javnim nabavkama i čl. 21  . Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i to

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica kao ponuđače

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, pravno lice kao ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda.

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

5) važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

Dokaz iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, u skladu sa zakonom.

Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokazi o ispunjenosti uslova  mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

### DODATNI USLOVI ZA  UČEŠĆE

po čl. 76. Zakona o javnim nabavkama(»Službeni glasnik RS«, br. 124/12)

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom

- da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom

- ovlašćenje (autorizacija) proizvođača MAQUET CRITICAL CARE AB,

UPUTSTVO

o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova iz

čl.76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012)

U skladu sa čl.77 stav 2. Zakona o javnim nabavkama i čl. 24  . Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 29/13) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama i to

- da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom se dokazuje:

bilansom stanja sa mišljenjem ovlašćenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja za prethodne tri obračunske godine;

Ukoliko ponuđač iskaže negativan poslovni rezultat u bilo kojoj od tri prethodne godine, smatraće se da je dostavljena ponuda neprihvatljiva.

Ukoliko ponuđač u smislu člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. Glasnik RS. Br.46/2006, 111/2009) nema obavezu da vrši reviziju finansijskih izveštaja, Bilans stanja  može dostavoti i bez mišljenja ovlašćenog revizora, uz dokaz da nema obavezu primene navedenog člana. U tom slučaju priložiti Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja APR-a za navedene godine.

- da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom se dokazuje:

opisom tehničke opremljenosti i aparature, kao i merama za obezbeđivanje kvaliteta predmeta javne nabavke;

- da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom se dokazuje:

izjavom da poseduje sopstveni servis (ovlašćen za predmet javne nabavke) sa dovoljnim brojem sertifikovanih servisera,  što se dokazuje kopijama sertifikata izdatim na ime servisera, koje je izdao proizvođač.

4.  ovlašćenje (autorizacija) proizvođača MAQUET CRITICAL CARE AB GETINGE GROUP – Švedska, da je ponuđač njegov ekskluzivni zastupnik i distributer na teritoriji Republike Srbije za period za koji se vrši ugovaranje javne nabavke (minimum godinu dana od zaključenja ugovora)

Dokazi o ispunjenosti uslova  mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Na osnovu člana 61. st.4. tač. 1. Zakona o javnim nabavkama, („Sl. glasnik RS“, br. 124/12), a u vezi člana 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 29/13), Institut za neonatologiju u Beogradu daje

## UPUTSTVO  PONUĐAČIMA  KAKO  DA  SAČINE  PONUDU

za javnu nabavku br. 3/2014

Uputstvo ponuđačima sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke br. 3/2014, koji će se sprovesti u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponude.

1. Jezik

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.

2.Način na koji ponuda mora biti sastavljena, odnosno, popunjavanje obrazaca ponude

Ponuđač je dužan da po dobijanju konkursne dokumentacije Instituta za neonatologiju podnese ponudu u skladu sa zahtevom naručioca iskazanog u konkursnoj dokumentaciji i javnom pozivu.

U prilogu konkursne dokumentacije nalaze se OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE u pogledu predmeta nabavke, tehničke karakteristike (specifikacija), količine i opisa, načina sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, načina plaćanja, roka isporuke, mesto izvršenja i kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sa zahtevom naručioca u odnosu na svaki od ovih elemenata, prema kojima treba dati ponudu.

Ponuđač je dužan da podnese:

- dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 77. Zakona o javnim nabavkama

- dokaze o ispunjavanju dodatnih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 77. Zakona o javnim nabavkama

- OBRAZAC  1  -  Obrazac ponude

- OBRAZAC  2  -  Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni

- OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).

- OBRAZAC  4 –  Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu

- OBRAZAC  5 -  Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi potpisanu i overenu

Karakter zvanične ponude ima samo ona ponuda koja je podneta na neizmenjenim obrascima, overenim od strane naručioca.

Dokazi o ispunjenosti uslova  mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac  može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PONUDA – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu mora imati ovlašćenje za predaju.

3. Ponuda sa varijantama

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

4. Izmene, dopune i opoziv ponude

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni i opozive svoju ponudu, na isti način na koji se dostavljaju ponude predviđen u tački 2 ovog Uputstva.

Izmene, dopune i opoziv ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PROMENA PONUDE – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu sa izmenom, dopunom i opozivom mora imati ovlašćenje za predaju.

Promena ponude (izmena, dopuna i opoziv) mora biti jasno i nedvosmisleno navedena u tekstu,  čiji sadržaj će se utvrditi u postupku otvaranja ponude.

5. Rok, način i uslovi plaćanja

Zahtevi u pogledu traženog roka, načina i uslova plaćanja, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude određeni su u delu konkursne dokumentacije OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE.

Ne mogu se prihvatiti neprecizno određeni rokovi (npr. odmah,  po dogovoru, sukcesivno, od –do i sl.). U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

6 Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, saglasno članu 92. Zakona o javnim nabavkama, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

Ponuđač je dužan da u roku od pet dana od dana dobijanja pisanog zahteva za obrazloženjem, dostavi naručiocu odgovor, a po potrebi i odgovarajuće dokaze.

### U slučaju da analiza datog obrazloženja ne potvrdi opravdanost ponudjene cene, ponuda će biti odbijena.

7. Važenje ponude

Period važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i mora biti najmanje 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponuda, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Zahtevi i odgovori u vezi sa tim dostavljaće se u pisanom obliku.

8. Finansijsko obezbeđenje

Sredstva finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovora:

- Za dobro izvršenje posla : BLANKO MENICA, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetna menica za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da isporučilac ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla biće vraćena isporučiocu po isteku roka važenja menice.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

9. Poverljivost ponude

Saglasno čl.14 i 15 Zakona o javnim nabavkama naručilac ne postavlja posebne zahteve u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje stavlja ponuđačima na raspolaganje, niti se cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponuda  smatraju poverljivim.

10.Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja

Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, saglasno članu 20. Zakona o javnim nabavkama.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

11. Traženje dodatnih objašnjenja

Na zahtev naručioca ponuđač će pismeno dostaviti objašnjenja, koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, kao i omogućiti da izvrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizlazi iz prirode postupka javne nabavke.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

12. Elementi ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja

Elementi ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja određen je u delu konkursne dokumentacije pod nazivom »Opšti uslovi za učešće u postupku javne nabavke«.

13. Kriterijumi za ocenjivanje ponuda

Kriterijum za ocenjivanje ponuda ocenjuje se po kriterijumu najniža ponuđena cena.

- Zaštita prava ponuđača

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke protiv svake radnje naručioca, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom  slučaju dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda. Ova odredba se ne primenjuje ako podnosilac zahteva ili sa njim povezano lice nije učestvovao u tom postupku.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora ili  odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke o dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki.

Na dostavljanje zahteva za zaštitu prava shodno se primenjuju odredbe o načinu dostavljanja odluke iz člana 108. st. 6. do 9. ovog zakona. Ponuđač je dužan da zahtev za zaštitu prava dostavi na način da je naručilac primi u najkraćem mogućem roku.

Ako se zahtrev dostavlja neposredno, elektronskom poštom ili faksom, ponuđač mora imati potvrdu prijema odluke od strane naručioca, a ukoliko se zahtev dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom.

Ako naručilac odbije prijem zahteva, smatra se da je zahtev dostavljen dana kada je prijem odbijen.

Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

Uplatu takse iz člana 156. stav 3. Zakona izvršiti na sledeći način:

- svrha plaćanja: Republička administrativna taksa, za javnu nabavku ... (broj ili druga oznaka konkretne javne nabavke, ako se podnosi po drugi put zahtev za zaštitu prava u istoj javnoj nabavci potrebno je precizno naznačiti zahtev za zaštitu prava povodom koga se plaća taksa- npr. del. broj, datum sačinjavanja i sl.),

- iznos takse: 40.000,00 dinara

- korisnik (primalac): Budžet Republike Srbije;

- šifra plaćanja: 153;

- br. žiro računa: 840-742221843-57;

- broj modela 97;

- poziv na broj: 50-016.

15. Zaključenje ugovora

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnoj nabavci, odnosno naručilac može i pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava zaključiti ugovor u slučaju iz člana 112 stav 2 tačka 5 ako je podneta jedna ponuda.

OBRAZAC  1.

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

Obrazac

P O N U D E

za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja  6 (šest) respiratora proizvođača »MAQUET CRITICAL CARE AB – GETINGE GROUP – Švedska, model SERVO-I INFANT, za period od godinu dana

u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

br. 3/2014

I PODACI O PONUĐAČU

Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra: __________________________________________________________________________

Adresa sedišta: ______________________________________________________________

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:___________________________________________

E-mail ponuđača______________________________________________________________

Ime osobe za kontakt:__________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________

#### Telefaks: ___________________________________________________________________

Žiro-račun ponuđača: __________________________________________________________

Matični broj: _________________________________________________________________

#### PIB:_____________________________________________________________________

#### Šifra delatnosti:______________________________________________________________

Registarski broj:______________________________________________________________

II NAVESTI PODATKE O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO ZAJEDNIČKA PONUDA

_________________________________________________________________________

III ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDE JE______DANA.

IV OBRAZAC PONUDE POPUNITI, OVERITI PEČATOM I POTPISATI, ČIME SE POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI.

-Tabela 1 - Rezervni delovi

| ## R. ## br | OPIS | ### Jed. ### mere | ### Količina | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09326737 Žica za uvlačenje grejača u pacijent crevo | kom. | 1 |  |
| 2. | 06449313 Gasni modul, O2 (Servo-i) | kom. | 1 |  |
| 3. | 06449305 Gasni modul, vazduh (Servo-i) | kom. | 1 |  |
| 4. | 06595057 Set dodatak za F&P MR850 | kom. | 1 |  |
| 5. | 06670645 Set za zamenu ploče PC1777A-D | set | 1 |  |
| 6. | 06467984 Elektronska ploča PC1784 | kom. | 1 |  |
| 7. | 06467620 Elektronska ploča PC1772 | kom. | 1 |  |
| 8. | 06467596 Elektronska ploča PC1771 | kom. | 1 |  |
| 9. | 06467802 Elektronska ploča PC1778 | kom. | 1 |  |
| 10. | 06487958 Kabl za kiseoničku ćeliju (Servo-i/Servo-s) | kom. | 1 |  |

Tabela 2 - Potrošni materijal i inspekcijski – servisni set

| ## R. ## br | OPIS | ### Jed. ### mere | ### Količina | Cena | Vrednost bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 06532621 Inspekcijski servisni set za Servo-i/Servo-s, na 5000h | set | 12 |  |  |
| 2. | 06586791 Membrana za ekspiratornu kasetu Servo-i/Servo-s | kom. | 6 |  |  |
| 3. | 06692162 Set pacijent creva (uz ovlaživač) – za decu, silikonska | kom. | 6 |  |  |
| 4. | 06607493 Pacijent crevo prečnik 10 mm, dužina 20 cm – silikonsko | kom. | 6 |  |  |
| 5. | 09165804 Filter papir za komoru ovlaživača (100 kom. u pak.) – deca | pak. | 2 |  |  |
| 6. | 06640044 Kiseonička ćelija za Servo-i/Servo-s | kom. | 6 |  |  |
| 7. | 09154295 Komora ovlaživača „F&P“ MR730/850 – za decu | kom. | 3 |  |  |
| 8. | 06595263 Kabal za grejač creva, 20 Ohm (F&P 850) | kom. | 6 |  |  |
| 9. | 06595024 Grejač creva za pacijente, 20 Ohm (F&P 850) | kom. | 6 |  |  |
| 10. | 06447960 Ekspiratorna kaseta – Servo-i/Servo-s | kom. | 4 |  |  |
| 11. | 06595255 Temperaturna sonda (F&P 850) | kom | 6 |  |  |
| 12. | 06301720 Veštačka – test pluća, za neonatuse | kom. | 10 |  |  |
| 13. | Baterijski modul 06487180 | kom. | 6 |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |  |  |  |

Tabela 3 - Usluga servisa

| R.br. | Naziv i opis proizvoda | Cena po satu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena radnog sata servisera, kako za radne dane tako i za neradne dane i praznike |  |

V OSTALI PODACI RELEVANTNI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

OBRAZAC STRUKTURE CENE		                                           OBRAZAC  2.

NARUČILAC: INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU MESTO: BEOGRAD ADRESA: KRALJA MILUTINA 50

PONUĐAČ: MESTO: ADRESA:

OBRAZAC STRUKTURE CENE

za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja  6 (šest) respiratora proizvođača »MAQUET CRITICAL CARE AB – GETINGE GROUP – Švedska, model SERVO-I INFANT, za period od godinu dana

u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

br. 3/2014

| RB. | NAZIV DOBRA | JED. MERE | KOL. | STOPA PDV U % | NETO FAKTURNA CENA | ZAVISNI TROŠKOVI NABAVKE | NABAVNA CENA | MARŽA | BONIFIKACIJA ZA KUPCE (RABAT) | PRODAJNA CENA BEZ PDV-a PO JED. MER. SA RABATOM | UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-a PO JED. MER. SA RABATOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 | 10 | 11 (8+9-10) | 12 (4*11) |

- Rezervni delovi

| 1 | 09326737 Žica za uvlačenje grejača u pacijent crevo | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 06449313 Gasni modul, O2 (Servo-i) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 06449305 Gasni modul, vazduh (Servo-i) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 06595057 Set dodatak za F&P MR850 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 06670645 Set za zamenu ploče PC1777A-D | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 06467984 Elektronska ploča PC1784 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 06467620 Elektronska ploča PC1772 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 06467596 Elektronska ploča PC1771 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 06467802 Elektronska ploča PC1778 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 06487958 Kabl za kiseoničku ćeliju (Servo-i/Servo-s) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

-Potrošni materijal i inspekcijski – servisni set

| RB. | NAZIV DOBRA | JED. MERE | KOL. | STOPA PDV U % | NETO FAKTURNA CENA | ZAVISNI TROŠKOVI NABAVKE | NABAVNA CENA | MARŽA | BONIFIKACIJA ZA KUPCE (RABAT) | PRODAJNA CENA BEZ PDV-a PO JED. MER. SA RABATOM | UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-a PO JED. MER. SA RABATOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 | 10 | 11 (8+9-10) | 12 (4*11) |

| 1. | 06532621 Inspekcijski servisni set za Servo-i/Servo-s, na 5000h | set | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 06586791 Membrana za ekspiratornu kasetu Servo-i/Servo-s | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 06692162 Set pacijent creva (uz ovlaživač) – za decu, silikonska | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 06607493 Pacijent crevo prečnik 10 mm, dužina 20 cm – silikonsko | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 09165804 Filter papir za komoru ovlaživača (100 kom. u pak.) – deca | pak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 06640044 Kiseonička ćelija za Servo-i/Servo-s | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 09154295 Komora ovlaživača „F&P“ MR730/850 – za decu | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 06595263 Kabal za grejač creva, 20 Ohm (F&P 850) | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 06595024 Grejač creva za pacijente, 20 Ohm (F&P 850) | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 06447960 Ekspiratorna kaseta – Servo-i/Servo-s | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 06595255 Temperaturna sonda (F&P 850) | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 06301720 Veštačka – test pluća, za neonatuse | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Baterijski modul 06487180 | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

-Usluga servisa

| RB. | NAZIV DOBRA | JED. MERE | KOL. | STOPA PDV U % | NETO FAKTURNA CENA | ZAVISNI TROŠKOVI NABAVKE | NABAVNA CENA | MARŽA | BONIFIKACIJA ZA KUPCE (RABAT) | PRODAJNA CENA BEZ PDV-a PO JED. MER. SA RABATOM | UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-a PO JED. MER. SA RABATOM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6+7) | 9 | 10 | 11 (8+9-10) | 12 (4*11) |

| 1. | Cena radnog sata servisera, kako za radne dane tako i za neradne dane i praznike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UPUTSTVO ZA POPUNU OBRASCA:

- obrazac popuniti uredno i čitko u skladu sa numerisanim kolonama,

- stopu PDV-a naznačiti radi evidencije visine stope prema vrsti roba,

- kolone 5, 6 i 7 popuniti u skladu sa zakonskim propisima iz te oblasti,

- u kolonu 11 i 12 uključiti rabat u koliko je odobren,

-	u napomeni navesti osnov odobrene bonifikacije (rabata) za kupca.				   _______________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 3.

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

JAVNA NABAVKA  BROJ:  3/2014

Obrazac

I Z J A V E

o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti

za javnu za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja  6 (šest) respiratora proizvođača »MAQUET CRITICAL CARE AB – GETINGE GROUP – Švedska, model SERVO-I INFANT, za period od godinu dana

u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu

Ponuđač ___________________________________________________________________________

(navesti ime ponuđača)

Izjavljujemo da smo razumeli i u potpunosti, bez rezerve prihvatili sve uslove naručioca u vezi učešća u predmetnoj javnoj nabavci, odnosno uslove i pravila objavljene u javnom oglasu, kao i uslove i zahteve naznačene u konkursnoj dokumentaciji. Svesni smo i saglasni da ti uslovi u celini predstavljaju sastavni deo ugovora koji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem i koji mora biti saglasan sa ovim uslovima.

Kao ovlašćeno lice za zastupanje ponuđača, odgovorno izjavljujem da su svi podaci sadržani u ponudi istiniti, uz svest da davanje netačnih ili nepotpunih informacija podleže prekršajnoj odgovornosti u skladu sa članom 170. Zakona o javnim nabavkama i da može dovesti do isključenja iz ovog postupka i svih budućih postupaka nabavki naručioca, kao i da će slučaj biti prijavljen Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Obavezujem se da na zahtev Naručioca, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zahteva, dostavim tražene dokaze kojima se potvrđuje verodostojnost podataka datih u ponudi.

Saglasni smo da naručilac može u slučajevima predviđenim ugovornim odredbama, realizovati predviđena sredstva obezbeđenja u punom obimu, bez posebnih uslova ili saglasnosti.

Ovom postupku javne nabavke pristupamo nakon pažljivog upoznavanja sa posebnim zahtevima naručioca sadržanim u konkursnoj dokumentaciji, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u cilju zaključenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci. Ukoliko budemo smatrali da su se u toku sprovođenja ovog postupka stekli uslovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava isti ćemo pokrenuti u skladu sa zakonskim odredbama, ali ni u kom slučaju motiv i svrha učešća u predmetnom postupku javne nabavke nije podnošenje zahteva za zaštitu prava, niti opstrukcija postupka javne nabavke u bilo kom smislu.

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

- OBRAZAC 4

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

JAVNA NABAVKA  BROJ:  3/2014

za nabavku dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja  6 (šest) respiratora proizvođača »MAQUET CRITICAL CARE AB – GETINGE GROUP – Švedska, model SERVO-I INFANT, za period od godinu dana

u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

I Z J A V A

O DOSTAVLJANJU BLANKO MENICE

Ovom izjavom neopozivo potvrđujemo da ćemo prilikom zaključenja ugovora dostaviti Naručiocu:

- Za dobro izvršenje posla  BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

MP	_______________________

### (potpis ovlašćenog lica)

NAPOMENA:

U slučaju zajedničke ponude ovaj obrazac fotokopirati i popuniti od strane svakog učesnika u zajedničkoj ponudi

OBRAZAC  5.

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:__________________________

Datum:_______________________

Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 9.  Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12) i člana 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 29/13), ponuđač daje

Izjavu o nezavisnoj ponudi

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da je ponuđač u postupku javne nabavke dobara, originalnih rezervnih delova, potrošnog materijala i servisiranja  servisiranja  6 (šest) respiratora proizvođača »MAQUET CRITICAL CARE AB – GETINGE GROUP – Švedska, model SERVO-I INFANT, za period od godinu dana, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 3/2014, koji sprovodi Institut za neonatologiju, kao naručilac, ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovanim licima.

____________________________

(pečat i potpis ovlašćenog lica)