

**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**

#  BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

 Pomoćnik direktor 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 3641/9

Datum: 18.12.2015.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA SERVISIRANJA INKUBATORA TIP CRISTINA, PROIZVODJAČA COBAMS S.R.L. ITALIJA, ZA PERIOD OD DVANAEST MESECI**

**javna nabavka male vrednosti broj 40/2015**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

**O D G O V O R**

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke usluga servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvodjača Cobams S. R. L. Italija, za period od dvanaest meseci, (javna nabavka male vrednosti 40/2015), objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 11.12.2015. godine.

**PITANJE:**

Postovani,

molimo Vas za pojasnjenje konkursne dokumentacije a u sprezi JN **40/2015 za nabavku usluge servisiranja inkubatora tip Cristina, proizvođača COBAMS S.R.L. Italija.**

molim Vas za odgovor na vec postavljeno pitanje od pre 3 dana. Trazili smo dimenzije Rendgen kasete za Inkubator Combas Cristina.

Od dimenzija,vrste i tipa uredjaja zavisi cena,a one variraju od 20.000,00 do 400.000,00 dinara. Takodje da li Vam treba  samo kaseta ili uredjaj **CXDI-60C  koji ima nenadmašan kvalitet digitalne slike u širokom spektru dijagnostičkih pregleda(ili neki drugi uredjaj).**Ovaj višenamenski uređaj pruža nenadmašan kvalitet digitalne slike za širok spektar dijagnostičkih pregleda. CXDI-60C nudi brz i efikasan transport snimka, kao i jednostavnost instaliranja samog uređaja i rukovanja. CXDI-60C napredna LANMIT detektor tehnologija daje dijagnostičke slike visoke rezolucije, sa visokim kontrastom a sa minimalnim rendgen zračenjem kojim se pacijenat izlaže, što ga čini idealnim uređajem za pedijatrijske i ortopedske medicinske ustanove. Flat Panel CXDI-60C težak samo 2.5 kg i debljine 0,9’’ ( odnosno 22,5 mm), sa povešinom slike od 9’’x11’’ vrlo je jednostavna za snimanje pacijenata koji su vezani za krevet i kolica, ili u neonatalnim inkubator kaseta za snimanja tek rođenih beba. Detektor CXDI-60C je dizajniran tako da je vrlo udoban i lagan pri proceduri snimanja, i za same pacijente.

U slucaju da Vam treba kaseta za neki vec montirani uredjaj na inkubatoru molimo Vas za pojasnjenje o tipu uredjaja,vrsti i kaseti.

**ODGOVOR:**

 Pod stavkom 36 Rendgen kaseta, misli se na originalnu pleksiglas kasetu proizvođača Cobams, sa dimenzijama za konkretan model Cristina 003a, koja se nalazi ugrađena unutar ležajne površine inkubatora i koristi se za postavljanje rendgen kasete sa filmom.

 PREDSEDNIK KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU

MEDICINSKOG I SANITETSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 5/2015

Mr Ph Slađana Marković Ratković