

**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**

*BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50*

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 2391/9

Datum: 05.09.2018.

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA**

**za javnu nabavku**

**KANALSKOG KLIMA UREĐAJA**

**pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda**

**br. 2/2018**

# SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

član 61. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (»Sl. glasnik RS« br. 124/12, 14/15 i 68/15)

i član 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15)

* Opšti podaci o javnoj nabavci
* Podaci o predmetu javne nabavke
* Opšti uslovi za učešće u postupku javne nabavke : vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanje garancije kvaliteta, rok isporuke, mesto isporuke
* Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
* Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.76. Zakona o javnim nabavkama

i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

* Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
* OBRAZAC 1 - Obrazac ponude mora biti popunjen (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.
* OBRAZAC 2 - Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni (popunjen, potpisan i overen pečatom),
* OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).
* OBRAZAC 4 - Izjava ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (popunjen, potpisan i pečatom overen).
* OBRAZAC 5 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom (popunjen, potpisan i pečatom overen).
* OBRAZAC 6 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom (popunjen, potpisan i pečatom overen).
* OBRAZAC 7 - Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu
* OBRAZAC 8 - Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).
* OBRAZAC 9 – Obrazac troškova pripreme ponude
* Model ugovora (mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom)

**OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI**

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca –

Institut za neonatologiju, Beograd, Ul.kralja Milutina broj 50

www.neonatologija.rs

(2) vrsta postupka: pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, član 36 stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama - broj JN. 2/2018, po mišljenju Uprave za javne nabavke broj: 404-02-3436/18 od 20.08.2018. godine

(3) predmet javne nabavke: javna nabavka kanalskog klima uređaja

(4) postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci,

(5) nije u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) ne sprovodi se elektronska licitacija,

(7) kontakt: Vesna Novaković, telefon 011/36 30 107

**PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE**

1. opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
   * javna nabavka kanalskog klima uređaja

(2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke – bez partija

- Uređaji za klimatizaciju - 39717200

(3) vrsta okvirnog sporazuma – **ne zaključuje se okvirni sporazum**

**OPŠTI USLOVI**  za učešće u postupku javne nabavke

**kanalskog klima uređaja redni broj 2/2018**

**PREDMET NABAVKE**: Kanalski klima uređaj prema opisu iz tehničke specifikacije

**KVALITET:** određuje tehnička specifikacija i standardi koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji

**CENA:** fiksna do kraja ugovorenog posla, u cenu uračunati troškovi transporta robe, pribavljanja dozvola i saglasnosti, carina, atesti i svi drugi slični troškovi vezano za isporuku predmeta nabavke, kao i obuka osoblja.

**NAČIN PLAĆANJA:** po isporuci u roku do 3 dana

**FINANSIJSKE GARANCIJE:**

Ponuđač je obavezan da dostavi tražena sredstva finansijskog obezbeđenja, kako je navedeno Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, u tački 12. pod nazivom »Finansijsko obezbeđenje«.

**ROK ISPORUKE:** 10 dana od dana zaključenja ugovora

**MESTO ISPORUKE:** Franko magacin naručioca Ul. kralja Milutina br. 50, Beograd;

**ROK VAŽENJA PONUDE:** ne može biti kraći od 120 dana od dana otvaranja ponuda

**GARANCIJA:** minimum 5 godina od dana kvalitativnog prijema (garantni rok obuhvata preventivne i korektivne preglede)

**SERVIS:** obezbeđen, kao i delovi u garantnom i vangarantnom roku. Izvršilac se obavezuje da po nalogu naručioca, odmah, a najkasnije sledećom dinamikom izvrši naručenu servisnu uslugu, i to:

- za servisne intervencije (koje podrazumevaju rad u servisu i/ili uvoz delova) do 20 dana,

- ostale intervencije 24 sata.

**ELEMENTI UGOVORA O KOME ĆE SE PREGOVARATI U OVOM POSTUPKU JE: CENA;**

**NAČIN PREGOVARANJA** se odnosi na davanje popusta u određenom procentu na cenu iz ponude, a pregovaranje se vrši u jednom krugu. Ostali elementi ugovora (gore navedeni) ne mogu biti predmet pregovaranja.

**KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE:** svaka partija ocenjuje se pojedinačno po kriterijumu **najniža ponuđena cena.** Ocenjivanje i rangiranje ponuda po partijama zasnivaće se na kriterijumu koji je, kao i njegov relativni značaj (ponder) utvrđen je u Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu.

### OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE

**po čl. 75. Zakona o javnim nabavkama(»Službeni glasnik RS«, br. 124/12, 14/15 i 68/15)**

Ponuđač u postupku **javne nabavke br. 2/2018**  po članu 75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15) mora dokazati:

1. da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3. da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

4. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

**UPUTSTVO**

**o načinu kako se dokazuje ispunjenost OBAVEZNIH uslova iz**

**čl.75. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15)**

U skladu sa čl.77 stav 1. Zakona o javnim nabavkama ičl.17. Pravilnika o obaveznim

elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i to

1.Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica kao ponuđače

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, pravno lice kao ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda.

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) izjavom ponuđača datom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa čl. 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude koja je sastavni deo konkursne dokumentacije (popunjenom, potpisanom i pečatom overenom);

4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

2. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za preduzetnike kao ponuđače

U skladu sa čl.77 stav 1. Zakona o javnim nabavkama ičl.18. Pravilnika o obaveznim

elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i to

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, preduzetnik kao ponuđač, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra.

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) izjavom ponuđača datom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću u skladu sa čl. 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude koja je sastavni deo konkursne dokumentacije (popunjenom, potpisanom i pečatom overenom);

4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

**NAPOMENA za tačku 1. i 2. Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost OBAVEZNIH uslova iz čl.75. Zakona o javnim nabavkama**

1. Dokazi o ispunjenosti uslova, shodno članu 79 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može **pre donošenja odluke** o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Dokaz iz clana 77 stav 1. tač. 2) do 4) Zakona ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom.

2. Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

3. Shodno članu 79 stav stav 5 i 6 Zakona o javnim nabavkama ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, kao na primer: - izvod o registraciji ponuđača koji je registrovan kod Agencije za privredne registre (podaci dostupni na internet stranici Agencije za privredne registre).

4. Preduzetnik/pravno lice upisano u registar ponuđača koji se vodi kod Agencije za privredne registre, nije dužno da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz čl.75, st. 1, tač. 1) – 4).

Poželjno je da ponuđači koji su upisani u registar ponuđača, umesto dostavljanja dokaza iz čl.75, st.1, tač. 1) – 4), izričito navedu tu činjenicu na posebnom papiru ili na drugi jasan i pogodan način.

5. Ponuđač je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 dana od dana nastanka promene pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka predmetne javne nabavke koja nastupi do donošenja odluke o dodeli ugovora odnosno do trenutka zaključenja ugovora i da je dokumentuje na propisani način.

**DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE**

**po čl. 76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12, 14/15 i 68/15)**

1. da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom
2. da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim i poslovnim kapacitetom
3. da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom
4. uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku

**UPUTSTVO**

**o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova iz**

**čl.76. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/2012, 14/15 i 68/15)**

U skladu sa čl.77 stav 2. Zakona o javnim nabavkama ičl. 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS« br. 86/15) dostaviti sledeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama i to

1. da ponuđač raspolaže dovoljnim **finansijskim kapacitetom** se dokazuje:

bilansom stanja sa mišljenjem ovlašćenog revizora ili izvoda iz tog bilansa stanja za prethodne tri obračunske godine;

Ukoliko ponuđač u smislu člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji (»Sl. glasnik RS« br.46/2006, 111/2009) nema obavezu da vrši reviziju finansijskih izveštaja, Bilans stanja može dostavoti i bez mišljenja ovlašćenog revizora, uz dokaz da nema obavezu primene navedenog člana. U tom slučaju priložiti Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja APR-a za navedene godine.

1. da ponuđač raspolaže dovoljnim **poslovnim i tehničkim kapacitetom** se dokazuje:
2. izjavom da poseduje sopstveni servis, uz koju treba priložiti vlasnički list, ugovor o iznajmljivanju prostora ili drugi ugovor o korišćenju prostora, kao i potvrdom proizvođača da na teritoriji Republike Srbije postoji ovlašćeni servis za servisiranje ponuđenog aparata
3. izjavom da ponuđač ima minimum 1 servisno vozilo, za koje je potrebno dostaviti fotokopiju saobraćajne dozvole ili drugi dokaz o pravu korišćenja vozila.
4. da ponuđač raspolaže dovoljnim **kadrovskim kapacitetom** se dokazuje izjavom:

- da ima minimum 1 servisera, koji je u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje kopijom ugovora o radu ili je angažovan po drugom osnovu kod ponuđača, što se dokazuje aktom o angažovanju.

1. Uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku – *dostavlja se prilikom primopredaje aparata*

Dokazi o ispunjenosti uslova, shodno članu 79 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može **pre donošenja odluke** o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija da dostavi original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Na osnovu člana 61. st.4. tač. 1. Zakona o javnim nabavkama, („Sl. glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi člana 9. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 86/15), Institut za neonatologiju u Beogradu daje

## UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

**za javnu nabavku br. 2/2018**

Uputstvo ponuđačima sadrži podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke br. **2/2018**, koji će se sprovesti u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

**1. Jezik**

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku.

1. **Način na koji ponuda mora biti sastavljena, odnosno, popunjavanje obrazaca ponude**

Ponuđač je dužan da po dobijanju konkursne dokumentacije Instituta za neonatologiju podnese ponudu u skladu sa zahtevom naručioca iskazanog u konkursnoj dokumentaciji i javnom pozivu.

U prilogu konkursne dokumentacije nalaze se OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE u pogledu predmeta nabavke, tehničke karakteristike (specifikacija), količine i opisa, načina sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, načina plaćanja, roka isporuke, mesto izvršenja i kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, sa zahtevom naručioca u odnosu na svaki od ovih elemenata, prema kojima treba dati ponudu.

Ponuđač je dužan da podnese:

1. dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 75. Zakona o javnim nabavkama
2. dokaze o ispunjavanju dodatnih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE, određenih članom 76. Zakona o javnim nabavkama
3. OBRAZAC 1 - Obrazac ponude mora biti popunjen (popunjen obrazac ponude znači popuniti sva prazna polja određena za upis podataka), čitko, bez precrtavanja, brisanja i dopisivanja, overen i potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača.
4. OBRAZAC 2 - Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni (popunjen, potpisan i overen pečatom).
5. OBRAZAC 3 - Pismena izjava o prihvatanju uslova utvrđenih konkursnom dokumentacijom u celosti (popunjen, potpisan od strane odgovornog (ovlašćenog) lica ponuđača i pečatom overen).
6. OBRAZAC 4 - Izjava ponuđača o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (popunjen, potpisan i pečatom overen).
7. OBRAZAC 5 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom (popunjen, potpisan i pečatom overen).
8. OBRAZAC 6 - izjava da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom (popunjen, potpisan i pečatom overen).
9. OBRAZAC 7 - Izjava ponuđača o dostavljanju BLANKO MENICE za dobro izvršenje posla prilikom zaključenja ugovora, potpisanu i overenu
10. OBRAZAC 8 - Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (popunjen, potpisan i pečatom overen).
11. OBRAZAC 9 – Obrazac troškova pripreme ponude
12. Model ugovora (mora biti popunjen, potpisan od strane odgovornog lica i overen pečatom)

Karakter zvanične ponude ima samo ona ponuda koja je podneta na neizmenjenim obrascima iz konkursne dokumentacije, potpisana i overena od strane ponuđača.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PONUDA – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva i rednog broja nabavke, naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu mora imati ovlašćenje za predaju.

**3. Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda treba da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija**

Predmetna nabavka nije oblikovana po partijama.

**4. Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno**

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

**5**. **Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona**

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni i opozive svoju ponudu, na isti način na koji se dostavljaju ponude predviđen u tački 2 ovog Uputstva.

Izmene, dopune i opoziv ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom “PROMENA PONUDE – NE OTVARATI” iuli „OPOZIV PONUDE – NE OTVARATI” i obaveznom naznakom naziva ponuđača, imena lica i telefona za kontakt, jer bez ovih podataka naručilac neće moći da identifikuje ponuđača.

Lice koje neposredno predaje ponudu sa **izmenom, dopunom i opozivom** mora imati ovlašćenje za predaju.

Promena ponude (izmena, dopuna i opoziv)mora biti jasno i nedvosmisleno navedena u tekstu, čiji sadržaj će se utvrditi u postupku otvaranja ponude.

Ponuda se ne može izmeniti, dopuniti ili opozvati nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko ponuđač opozove svoju ponudu nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ova ponuda neće biti uzeta u razmatranje.

**6. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda (zabrana iz člana 87 stav 4 Zakona o javnim nabavkama)**

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi, ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

**7. Zajednička ponuda**

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.

Uslov iz člana 75 stav 1 tačka 5 Zakona o javnim nabavkama dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručilacu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži :

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

**8. Ponuda sa podizvođačem**

**U slučaju angažovanja podizvođača ponuđač u celini odgovara za izvršenje nabavke.**

Za **sve svoje podizvođače navedene u ponudi ponuđač mora da podnese:**

1. sve tražene dokaze o ispunjavanju obaveznih uslova za učešće u postupku, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji u delu OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE tačke 1. do 4. u istom obliku i na način kako se to traži od ponuđača. Dopunske uslove podizvođači dokazuju na način određen u konkursnoj dokumentaciji.
2. izjave i priloge za svakog podizvođača

Samo nosilac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom sledeće:

- obrazac ponude

- model ugovora

- obrazac strukture cene

- obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz čl.44 ZJN

- izjave i priloge

Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

**9. Rok, način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i eventualno druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude**

Zahtevi u pogledu traženog roka, načina i uslova plaćanja, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude određeni su u delu konkursne dokumentacije OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE.

Ne mogu se prihvatiti neprecizno određeni rokovi (npr. odmah, po dogovoru, sukcesivno, od –do i sl.). U slučaju da ponuđač neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.

**10. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi**

Cena u ponudi mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost.

Ako naručilac oceni da ponuda sadrži neuobičajeno nisku cenu, saglasno članu 92. Zakona o javnim nabavkama, dužan je da od ponuđača zahteva detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

Ponuđač je dužan da u roku od **pet** dana od dana dobijanja pisanog zahteva za obrazloženjem, dostavi naručiocu odgovor, a po potrebi i odgovarajuće dokaze.

### U slučaju da analiza datog obrazloženja ne potvrdi opravdanost ponudjene cene, ponuda će biti odbijena.

**11. Važenje ponude**

Period važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i mora biti najmanje 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponuda, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Zahtevi i odgovori u vezi sa tim dostavljaće se u pisanom obliku.

**12. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja finansijskog ispunjenja obaveza ponuđača**

Sredstvo finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovora za dobro izvršenje posla će biti:

- BLANKO MENICA, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetna menica za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču po isteku roka važenja menice.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- menično ovlašćenje

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

**13. Poverljivost ponude**

Saglasno čl.14 i 15 Zakona o javnim nabavkamanaručilac ne postavlja posebne zahteve u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje stavlja ponuđačima i podizvođačima na raspolaganje, niti se **c**ena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponuda smatraju poverljivim.

**14. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja**

Zainteresovana lica mogu zahtevati isključivo u pisanom obliku (putem pošte na adresu

naručioca - Beograd, Ul.kralja Milutina br. 50, elektronske pošte na e-mail adresu: [javne nabavke@neonatologija.rs](mailto:javne%20nabavke@neonatologija.rs). ili faksom na broj 011/3619-045, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude (kao i ukazati na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji), najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda. Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od prijema zahteva, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja/eventualno uočeni nedostaci i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji upućuju se sa napomenom: „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije/eventualno uočenim nedostacima i nepravilnostima konkursne dokumentacije, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda redni broj br. 2/2018“.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremom ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija treba da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je to moguće, koriste elektronska sredstva.

Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

**15. Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača**

Na zahtev naručilaca ponuđač će pismeno dostaviti objašnjenja, koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, kao i omogućiti da izvrši kontrolu (uvid) kod ponuđača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizlazi iz prirode postupka javne nabavke.

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

**16. Elementi ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja**

Elementi ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja određen je u delu konkursne dokumentacije pod nazivom »Opšti uslovi za učešće u postupku javne nabavke«.

**17.Kriterijumi za ocenjivanje ponuda**

Svaka ponuda ocenjuje se pojedinačno po kriterijumu **najniža ponuđena cena**.

Ponuđač mora ponuditi sve tražene usluge u okviru jedne partije, u skladu sa Specifikacijom predmeta javne nabavke i ostalim odredbama konkursne dokumentacije.

Ocenjivanje i rangiranje dostavljenih ponuda, za svaku partiju, zasniva se na ukupnom zbiru pondera prema sledećim elementima:

* **Ponuđena cena**

**Maksimalan broj pondera po ovom kriterijumu će dobiti onaj ponuđač koji ponudi najnižu cenu. Ponderisanje će se vršiti po formuli (A/B) x broj pondera , gde je A = najniža ponuđena cena, B = cena ponuđača kome se obračunavaju ponderi.**

Pod ponuđenom cenom podrazumeva se cena u Obrascu ponude bez obračunatog PDV-a.

**18.** **Javno otvaranje ponuda i postupak pregovaranja**

NARUČILAC će izvršiti JAVNO otvaranje ponuda i pregovaranje po isteku roka za podnošenje ponuda u toku istog dana u prostorijama Instituta za neonatologiju, Kralja Milutina broj 50, 11000 Beograd. Ovlašćenje za prisustvo i učestvovanje u postupku javne nabavke podnosi se predsedniku komisije neposredno pre početka postupka otvaranja ponude. Dostavljeno punomoćje obavezno mora imati svoj broj, datum, potpis i pečat ovlašćenog lica. Ovlašćeni predstavnik ponuđača koji učestvuje u postupku otvaranja ponuda ima pravo da prilikom otvaranja ponuda izvrši uvid u podatke iz ponude koji se unose u zapisnik o otvaranju ponude. Zapisnik o otvaranju ponuda potpisuju članovi komisije i ovlašćeni predstavnici ponuđača koji preuzimaju primerak zapisnika. Prisutni ovlašćeni predstavnici ponuđača potpisuju zapisnik u kome se evidentira njihovo prisustvo.

**19. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom**

Ukoliko, nakon izvršenog ponderisanja, dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera, ili istu ponuđenu cenu, element kriterijuma na osnovu kojeg će se dodeliti ugovor, u smislu člana 84. stav 4. ZJN, biće veći broj pondera ostvarenih po osnovu DUŽEG ROKA PLAĆANJA.

U slučaju istog ponuđenog roka plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

**20.Obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač**

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

**21. Integritet postupka**

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u postupku javne nabavke: postupao suprotno zabrani iz članova 23. i 25. Zakona, učinio povredu konkurencije, dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

**22. Odluka o dodeli ugovora**

Na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, naručilac donosi odluku o dodeli ugovora, u roku određenom u pozivu za podnošenje ponuda. Rok iz stava 1. člana 108. Zakona ne može biti duži od 25 dana od dana otvaranja ponuda, osim u naročito opravdanim slučajevima, kao što je obimnost ili složenost ponuda, odnosno složenost metodologije dodele pondera, kada rok može biti do 40 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora mora biti obrazložena i mora da sadrži naročito podatke iz izveštaja o stručnoj oceni ponuda. Naručilac je dužan da odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja. Ako pojedini podaci iz odluke predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka, ti podaci iz odluke neće se objaviti. U tom slučaju, odluka se u izvornom obliku dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji. Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na odluku o zaključenju okvirnog sporazuma, odluku o priznavanju kvalifikacije i odluku o obustavi postupka.

**23.Obaveštenje o rokovima i načinu podnošenja zahteva za zaštitu prava sa uputstvom o uplati takse iz člana 156. Zakona**

*Zahtev za zaštitu prava će proizvoditi pravno dejstvo za naručioca, ukoliko je dostavljen pisanim putem u navedenim rokovima na način kako je to propisao naručilac, u konkursnoj dokumentaciji, a u skladu sa ZJN.*

* Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, podnosilac prijave, kandidat,

odnosno zainteresovano lice koji ima interes za dodelu ugovora odnosno okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao pretrpeti štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama Zakona (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

* Zahtev za zaštitu prava može da u ime lica iz stava 1. člana 148. Zakona podnese i

poslovno udruženje.

* Zahtev za zaštitu prava može da podnese Uprava za javne nabavke, Državna revizorska

institucija, javni pravobranilac i građanski nadzornik.

* Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja

Republičkoj komisiji. Zahtev se može dostaviti: neposredno, poštom (isključivo na adresu naručioca – Kralja Milutina br. 50, 11000 Beograd,sa naznakom za javni poziv broj 2/18 -ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA); elektronskom poštom na e - mail adresu: [javnenabavke@neonatologija.rs](mailto:javnenabavke@neonatologija.rs) ili faksom (na broj 011/3619-045).

* Podnosilac mora imati potvrdu prijema zahteva od strane naručioca, a ukoliko se zahtev

dostavlja putem pošte mora se poslati preporučeno sa povratnicom.

* Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv

svake radnje naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

* Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za

podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, smatraće se blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije **sedam** dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio. (Ukoliko se zahtev za zaštitu prava podnosi u toku **sedmog** dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, s tim što se dan za podnošenje ponuda ne uračunava u rok od sedam dana, on mora biti primljen u radno vreme naručioca ponedeljak-petak od 7:30 do 15:30 časova, bez obzira na način podnošenja).

* Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre

isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. stav 3. Zakona, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

* Posle donošenja Odluke o dodeli ugovora i/ili Odluke o obustavi postupka,

rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je **deset** dana od objavljivanja Odluke na Portalu javnih nabavki.

* Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku

javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

* Ukoliko je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu

prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

* O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu

na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

* Odgovorno lice naručioca može doneti odluku da naručilac preduzme aktivnosti iz člana

150. stav 1. Zakona pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, kada bi zadržavanje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke, odnosno u izvršenju ugovora o javnoj nabavci prouzrokovalo velike teškoće u radu ili poslovanju naručioca koje su nesrazmerne vrednosti javne nabavke, a koja mora biti obrazložena. Odluku naručilac bez odlaganja dostavlja Republičkoj komisiji i objavljuje je na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

* Podnosilac zahteva je dužan, skladu sa članom 156. Zakona, da na račun budžeta

Republike Srbije broj 840-30678845-06, poziv na broj – broj javne nabavke 2/2018, primalac „Budžet Republike Srbije“, svrha uplate: „Taksa za ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/2018“,uplati taksu u iznosu od 120.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000,00 dinara; 250.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi pre otvaranja ponuda i ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000,00 dinara; 120.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako procenjena vrednost nije veća od 120.000.000,00 dinara; 120.000,00 dinara, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako zbir procenjenih vrednosti svih osporenih partija nije veći od 120.000.000,00 dinara, ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama; 0,1% procenjene vrednosti javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od ako je procenjena vrednost veća od 120.000.000,00 dinara; 0,1% zbira procenjenih vrednosti svih osporenih partija javne nabavke, odnosno ponuđene cene ponuđača kojima su dodeljeni ugovori, ako se zahtev za zaštitu prava podnosi nakon otvaranja ponuda i ako je ta vrednost veća od 120.000.000,00 dinara. Detaljnije uputstvo o uplati takse se može pronaći klikom na sledeći link **-** <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

* Potvrda o izvršenoj uplati treba da bude izdata od strane banke, da sadrži pečat banke

i potpis ovlašćenog lica banke. Broj žiro računa: 840-30678845-06. Šifra plaćanja: 153 ili 253. Poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke. Svrha: ZZP; naziv naručioca; broj javne nabavke. Primalac: Budžet Republike Srbije.

* Potvrda kojom se potvrđuje da je uplata takse izvršena prilaže se uz zahtev za zaštitu

prava prilikom podnošenja zahteva naručiocu, kako bi se zahtev smatrao potpunim, u suprotnom se isti odbacuje zaključkom.

**24. Zaključenje ugovora**

Ugovor o javnoj nabavci će biti dostavljen ponuđaču kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) ZJN.

OBRAZAC 1

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(popunjava ponuđač)

Obrazac

*P O N U D E*

**PREDMET: javna nabavka kanalskog klima uređaja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br. 2/2018**

**I PODACI O PONUĐAČU**

|  |  |
| --- | --- |
| **PONUĐAČ**  **(Poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sedište** | **Ulica i broj** |  |
| **Mesto** |  |
| **Opština** |  |
| **Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora** |  | |
| **Osoba za kontakt** |  | |
| **Telefon/faks** |  | |
| **e-mail:** |  | |
| **Telefaks:** |  | |
| **Tekući račun – Banka** |  | |
| **Matični broj** |  | |
| **Registarski broj** |  | |
| **Šifra delatnosti** |  | |
| **PIB** |  | |

**II NAVESTI PODATKE O TOME DA LI SE PONUDA PODNOSI SAMOSTALNO ILI KAO ZAJEDNIČKA PONUDA ILI SA PODIZVOĐAČEM**

1. Samostalno

2. Sa podizvođačem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(upisati osnovne podatke o podizvođaču)

3. Kao zajedničku ponudu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(upisati osnovne podatke o zajedničkim ponuđačima)

**III ROK VAŽENJA PONUDE IZRAŽEN U BROJU DANA OD DANA OTVARANJA PONUDE JE\_\_\_\_\_\_DANA (ne može biti kraći od 120 dana)**

**IV PODACI O PODIZVOĐAČU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poslovno ime podizvođača/podisporučioca** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sedište** | **Ulica i broj** |  |
| **Mesto** |  |
| **Opština** |  |
| **Zakonski zastupnik/**  **Odgovorno lice** |  | |
| **Lice za kontakt** |  | |
| **Telefon** |  | |
| **e-mail:** |  | |
| **Telefaks:** |  | |
| **Tekući račun – Banka** |  | |
| **Matični broj** |  | |
| **Registracioni broj** |  | |
| **Šifra delatnosti** |  | |
| **Poreski indetifikacioni**  **broj podizvođača/**  **podisporučioca** |  | |
| **Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će se poveriti**  **podizvođaču/podisporučiocu**  **u predmetnoj javnoj nabavci** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%** | |
| **Deo predmeta nabavke koji se vrši preko**  **podizvođača/podisporučioca** |  | |

NAPOMENE:

- Ukoliko će izvršenje nabavke delimično biti povereno većem broju podizvođača/ podisporučioca, obrazac kopirati u dovoljnom broju primeraka.

- Obavezno upisati procenat učešća podizvođača/podisporučioca u predmetnoj nabavci i deo predmeta nabavke koji se vrši preko podizvođača/podisporučioca.

- Ukoliko ponuđač ne namerava da izvršenje dela predmeta javne nabavke delimično poveri podizvođaču/podisporučioca, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**V PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poslovno ime člana**  **grupe** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sedište** | **Ulica i broj** |  |
| **Mesto** |  |
| **Opština** |  |
| **Zakonski zastupnik/**  **Odgovorno lice** |  | |
| **Osoba za kontakt** |  | |
| **Telefon** |  | |
| **e-mail:** |  | |
| **Telefaks:** |  | |
| **Tekući račun – Banka** |  | |
| **Matični broj** |  | |
| **Registarski broj** |  | |
| **Šifra delatnosti** |  | |
| **Poreski indetifikacioni**  **broj podizvođača/**  **podisporučioca** |  | |

NAPOMENA:

- Obrazac kopirati ukoliko ponudu dostavlja veći broj članova grupe.

- Ukoliko ponudu ne podnosi grupa ponuđača, ovaj obrazac ne treba popunjavati.

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**VI OBRAZAC PONUDE POPUNITI, OVERITI PEČATOM I POTPISATI, ČIME SE POTVRĐUJE DA SU TAČNI PODACI KOJI SU U ISTOM NAVEDENI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.broj | Naziv proizvoda | Jed. mere | Količina | **Pojedinačna cena bez PDV-a** | **Ukupna cena bez PDV-a** | **Ukupna cena sa PDV-om** |
| 1. | Kanalski klima uređaj | kom | 1 |  |  |  |

Rok isporuke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Garantni rok za opremu \_\_\_ meseci od dana kvalitativnog prijema opreme.

**MP.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

|  |
| --- |
| **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KANALSKOG KLIMA UREĐAJA** |
|  |
| Kapacitet hlađenja [kW]: **7,03** |
| Kapacitet grejanja [kW]: **7,62** |
| Ekološki plin: **R32** |
| Energetska klasa grejanja: **A+** |
| EER koeficijent: **0** |
| COP koeficijent: **0** |
| Funkcionalnosti: **timer, samodijagnostika kvarova, sleep mode, Turbo mode, auto restart, auto mode** |
| Energetska klasa hlađenja: **A++** |
| Funkcije: **Grejač kompresora i grejač kondenzatora, Funkcije uštede energije, Zaštita ventila spoljne jedinice. Grejanje i hlađenje pri niskim spoljnim temperaturama (-15°C), Dodatni žičani daljinski upravljač** |
| SEER koeficijent: **6,1** |
| SCOP koeficijent: **5,1** |
| Predviđeno opterećenje pri grejanju: **6,1** |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (UJ) [dB]: **62** |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (VJ) [dB]: **66** |
|  |
| Ostalo: **LED ekran, dust filter, aktivni karbonski filter** |
| Ulazna snaga hlađenja [W]: **2050** |
| Ulazna snaga grejanja [W]: **1900** |
| Protok vazduha [m3/h]: **1248** |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h]: **2,4** |
| Buka - UJ [dB(A)]: **44** |
| Buka - VJ [dB(A)]: **62** |
| Područje rada: **-15°C≤T≤50°C** |

**OBRAZAC 2**

**OBRAZAC STRUKTURE CENE**

javnanabavka kanalskog klima uređaja, koja će se sprovesti u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

**br. 2/2018**

|  |
| --- |
| NARUČILAC: **INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**  MESTO: **BEOGRAD**  ADRESA: **KRALJA MILUTINA 50** |

|  |
| --- |
| PONUĐAČ:  MESTO:  ADRESA: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | NAZIV DOBRA | JED. MERE | KOL. | STOPA PDV U % | CENA BEZ PDV-A PO JEDINICI MERE | CENA SA PDV-OM PO JEDINICI MERE | UKUPNA VREDNOST BEZ PDV-A | UKUPNA VREDNOST SA PDV-OM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4x6) | 9 (4x7) |
| 1. | Kanalski klima uređaj | Kom | 1 |  |  |  |  |  |

U cenu, odnosno vrednost uračunati sve zavisne troškove: nabavku aparata, carinu, transport, špediciju, ateste i troškovi prouzrokovane nabavkom i isporukom.

**UPUTSTVO ZA POPUNU OBRASCA:**

* obrazac popuniti uredno i čitko u skladu sa numerisanim kolonama,
* stopu pdv-a naznačiti radi evidenciji visine stope prema vrsti roba,
* kolone 5, 6, 7, 8 i 9 popuniti u skladu sa zakonskim propisima iz te oblasti,

**MP.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**OBRAZAC 3**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA BROJ: 2/2018**

za nabavku kanalskog klima uređaja

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

**I Z J A V A**

Ponuđač \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(navesti naziv ponuđača)

Izjavljujemo da smo razumeli i u potpunosti, bez rezerve prihvatili sve uslove naručioca u vezi učešća u predmetnoj javnoj nabavci, odnosno uslove i pravila objavljene u javnom oglasu, kao i uslove i zahteve naznačene u konkursnoj dokumentaciji. Svesni smo i saglasni da ti uslovi u celini predstavljaju sastavni deo ugovora koji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem i koji mora biti saglasan sa ovim uslovima.

Kao ovlašćeno lice za zastupanje ponuđača, odgovorno izjavljujem da su svi podaci sadržani u ponudi istiniti, uz svest da davanje netačnih ili nepotpunih informacija podleže prekršajnoj odgovornosti u skladu sa članom 170. Zakona o javnim nabavkama i da može dovesti do isključenja iz ovog postupka i svih budućih postupaka nabavki naručioca, kao i da će slučaj biti prijavljen Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Obavezujem se da na zahtev Naručioca, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zahteva, dostavim tražene dokaze kojima se potvrđuje verodostojnost podataka datih u ponudi.

Saglasni smo da naručilac može u slučajevima predviđenim ugovornim odredbama, realizovati predviđena sredstva obezbeđenja u punom obimu, bez posebnih uslova ili saglasnosti.

Ovom postupku javne nabavke pristupamo nakon pažljivog upoznavanja sa posebnim zahtevima naručioca sadržanim u konkursnoj dokumentaciji, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u cilju zaključenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci. Ukoliko budemo smatrali da su se u toku sprovođenja ovog postupka stekli uslovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava isti ćemo pokrenuti u skladu sa zakonskim odredbama, ali ni u kom slučaju motiv i svrha učešća u predmetnom postupku javne nabavke nije podnošenje zahteva za zaštitu prava, niti opstrukcija postupka javne nabavke u bilo kom smislu.

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđa

**OBRAZAC 4**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA BROJ: 2/2018**

za nabavku kanalskog klima uređaja

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

Na osnovu člana 75.stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u skladu sa zahtevima utvrđenim konkursnom dokumentacijom u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj 2/2018 daje se sledeća

**I Z J A V A**

Ponuđač \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je poštovao i poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**OBRAZAC 5**

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA BROJ: 2/2018**

za nabavku kanalskog klima uređaja

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

**IZJAVA PONUĐAČA**

**DA RASPOLAŽE DOVOLJNIM POSLOVNIM I TEHNIČKIM KAPACITETOM**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da ponuđač u postupku javne nabavke kanalskog klima uređaja**,** broj **2/2018**, koji sprovodi Institut za neonatologijuraspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom kako je navedeno u tački **2.Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova** i to:

a) izjavom da poseduje sopstveni servis, uz koju treba priložiti vlasnički list, ugovor o iznajmljivanju prostora ili drugi ugovor o korišćenju prostora, kao i potvrdom proizvođača da na teritoriji Republike Srbije postoji ovlašćeni servis za servisiranje ponuđenog aparata

b) izjavom da ponuđač ima minimum 1 servisno vozilo, za koje je potrebno dostaviti fotokopiju saobraćajne dozvole ili drugi dokaz o pravu korišćenja vozila.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--­­­­­­­­­­­­­------------------------------------

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

**OBRAZAC 6**

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA BROJ: 2/2018**

za nabavku kanalskog klima uređaja

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

**KADROVSKI KAPACITITET**

**IZJAVA PONUĐAČA O KADROVSKOM KAPACITETU**

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću u ponudi za javnu nabavku broj 2/2018 – nabavku kanalskog klima uređaja, izjavljujemo da raspolažemo dovoljnim kadrovskim kapacitetom, kako je navedeno u tački **3.Uputstva o načinu kako se dokazuje ispunjenost DODATNIH uslova** i to:

- da ima minimum 1 servisera, koji je u radnom odnosu kod ponuđača, što se dokazuje kopijom ugovora o radu ili je angažovan po drugom osnovu kod ponuđača, što se dokazuje aktom o angažovanju.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis i pečat ovlašćenog lica)

**OBRAZAC 7**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA BROJ: 2/2018**

za nabavku kanalskog klima uređaja

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

**I Z J A V A**

**O DOSTAVLJANJU BLANKO MENICE**

**Ovom izjavom neopozivo potvrđujemo da ćemo prilikom zaključenja ugovora dostaviti naručiocu:**

- Za dobro izvršenje posla BLANKO MENICU, potpisanu i overenu, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(potpis ovlašćenog lica)**

NAPOMENA:

U slučaju zajedničke ponude ovaj obrazac fotokopirati i popuniti od strane svakog učesnika u zajedničkoj ponudi

**OBRAZAC 8**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA BROJ: 2/2018**

za nabavku kanalskog klima uređaja

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 9. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br. 124/12, 14/15 i 68/15) i člana 16. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (»Sl. glasnik RS”, br. 86/15), ponuđač daje

**Izjavu o nezavisnoj ponudi**

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje se, da je ponuđač u postupku javne nabavkezajavnu nabavku kanalskog klima uređaja, broj **2**/**2018**, koji sprovodi Institut za neonatologiju, kao naručilac, ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovanim licima.

**Napomena:** U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Oranizacija nadležna za zaštitu konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u slmislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

**Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača,** Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MP** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**OBRAZAC 9**

-----------------------------------------------

(Naziv ponuđača)

Br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA BROJ: 2/2018**

za nabavku kanalskog klima uređaja

**Instituta za neonatologiju, Ul. Kralja Milutina br. 50 u Beogradu**

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik RS«, br.

124/12, 14/15 i 68/15), ponuđač\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(navesti naziv ponuđača),* dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| ***VRSTA TROŠKA*** | ***IZNOS TROŠKA U RSD*** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| ***UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE*** |  |

Shodno članu 88. stav 2. ZJN, troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

**M.P.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pečat i potpis ovlašćenog lica ponuđača)

**Napomene:**

*Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i overiti pečatom obrazac.*

*Ukoliko ponuđač nema troškova za pripremanje ponude, neophodno je da dostavi potpisan i overen prazan Obrazac.*



***INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU***

*BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50*

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj:

Datum:

**PREDLOG**

**U G O V O R A**

Zaključen izmedju ugovornih stranaka:

1. **INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU**, Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50 (u daljem

tekstu: kupac), koga zastupa v.d direktora Prim. dr sci. med Milica Ranković-Janevski i

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(u daljem tekstu: prodavac) koga

zastupa direktor\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREDMET UGOVORA**

Član 1.

Predmet ovog ugovora je kupoprodaja kanalskog klima uređaja, po pozivu za podnošenje ponuda br.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a prema ponudi prodavca br. \_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine (zavedena kod kupca) i prihvaćenoj odlukom v.d. direktora kupca br. \_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv artikla | Jed.mere | Potrebna količina | Jedinična cena/din | Ukupna cena/din |
| 1 | Kanalski klima uređaj | Kom | 1 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dinara sa uračunatim PDV-om

Cena je fiksna do kraja ugovorenog roka. U cenu uračunati troškovi transporta robe, pribavljanja dozvola i saglasnosti, carina, atesti, instalacija i obuka zaposlenih i svih drugih sličnih troškova vezano za isporuku predmeta nabavke.

**ROK I NAČIN PLAĆANJA**

Član 2.

Kupac se obavezuje da plaćanje predmeta ugovora izvrši uplatom kupoprodajne cene iz člana 1. ovog ugovora, na račun prodavca br. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i to u roku do 3 dana po isporuci.

**ROK ISPORUKE**

Član 3.

Prodavac se obavezuje da isporuči predmet ugovora u roku do 10 dana od dana potpisivanja ugovora.

Mesto isporuke predmeta ugovora je Beograd, Ul. kralja Milutina br. 50.

**FINANSIJSKE GARANCIJE**

Član 4.

Sredstva finansijskog obezbeđenja koje dostavlja izabrani ponuđač prilikom zaključenja ugovora:

- Za dobro izvršenje posla : BLANKO MENICA, potpisana i overena, sa meničnim ovlašćenjem na popunu u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez poreza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka važenja ugovora, odnosno ukupnog izvršenja svih ugovorenih obaveza.

Predmetna menica za dobro izvršenje posla, aktiviraće se u slučaju da ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menica za dobro izvršenje posla biće vraćena ponuđaču po isteku roka važenja menice.

Uz odgovarajuću menicu izabrani ponuđač je dužan da dostavi i sledeće dokumenta:

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa

- fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje ponuđača)

- fotokopiju overenog zahteva za registraciju menica od strane poslovne banke.

**KVALITET**

Član 5.

Kvalitet predmeta ugovora mora u potpunosti odgovarati:

* važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu proizvoda, i
* uverenjima o kvalitetu i atestima dostavljenim uz ponudu.

Kvalitativnim prijemom predmeta ugovora smatra se provera ispravnosti putem neposredne prezentacije.

Kupac je dužan da prilikom prispeća predmeta ugovora u mesto isporuke, tj. prilikom preuzimanja, da ga pregleda i istakne eventualno postojanje materijalnih nedostataka u vidu oštećenja i drugih nedostataka koji se mogu utvrditi pregledom, kao i proveri isporučene količine, što će potvrditi potpisivanjem otpremnice ili zapisnika o preuzimanju.

U slučaju postojanja nedostataka, prodavac je dužan da prilikom prijema istakne njihovo postojanje i o njima bez odlaganja - prvog narednog radnog dana obavesti kupca.

**SKRIVENI NEDOSTACI**

Član 6.

Ako se po preuzimanju predmeta ugovora pokažu nedostaci koji se nisu mogli utvrditi prilikom preuzimanja, kupac je dužan da o njima obavesti prodavca najkasnije u roku od 7 dana od preuzimanja robe, a prodavac je dužan da ove nedostatke otkloni u roku od 7 dana od prijema obaveštenja i robe sa nedostatkom, a u slučaju te nemogućnosti da preda drugi predmet ugovora ili delove istih svojstava.

Ako se posle zamene ili ugradnje delova, u garantnom roku pokažu nedostaci koji se nisu mogli utvrditi prilikom preuzimanja, prodavac je dužan da primi zahteve za otklanjanje nedostataka na isti način kao i u slučaju zahteva za otklanjanjem nedostataka na predmetu ugovora u garantnom roku.

**GARANCIJA I REZERVNI DELOVI**

Član 7.

Za ispravno funkcionisanje predmeta nabavke, prodavac daje garanciju u trajanju od 12 meseci za medicinsku opremu od dana kvalitativnog prijema iste, kao i obezbeđenje servisa u garantnom i vangarantnom roku.

Prodavac je dužan da primi medicinsku opremu i otkloni nedostatke u garantnom roku na svoj teret, ako kupac ima pravo na otklanjanje takvih nedostataka na teret garancije i u garantnom roku, a u suprotnom, da primi predmet nabavke i otkloni nedostatke na teret kupca o njegovom trošku. Prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, od prijave reklamacije od strane kupca, otkloni sve neispravnosti vezane za rad predmeta ugovora.

Prodavac se obavezuje, da kupcu obezbedi prioritet za servisne radove**.**

Prodavac se obavezuje da za predmet ovog ugovora obezbedi rezervne delove u garantnom roku, kao i da izvrši njihovu zamenu.

Prodavac je dužan da rezervne delove ili novi uređaj u slučaju prava na zamenu u garantnom roku ugradi, odnosno isporuči u roku od 10 dana od dana primljenog zahteva za isporuku, i to « isporučeno – ocarinjeno » bez prava na naplatu cene samih delova ili uređaja, kao ni troškova prevoza i drugih troškova povodom isporuke, odnosno ugradnje, a u vangarantnom roku da iste radove izvrši po najpovoljnijoj ceni iza koje stoji generalni ili ovlašćeni zastupnik.

Uz ugradnju originalnih delova prodavac se obavezuje da dostavlja deklaracije.

Izvršilac se obavezuje da po nalogu naručioca, odmah, a najkasnije sledećom dinamikom izvrši naručenu servisnu uslugu, i to

- za servisne intervencije (koje podrazumevaju rad u servisu i/ili uvoz delova) do 20 dana,

- ostale intervencije 24 sata.

**VIŠA SILA**

Nastupanja više sile oslobađa od odgovornosti ugovorene strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 časa.

**OSTALE ODREDBE**

Član 8.

Ugovorene strane su se sporazumele da se eventualni sporovi po ovom ugovoru rešavaju sporazumno. U protivnom ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.

**PRIMENA ZAKONA**

Član 9.

Na sve što nije određeno ovim ugovorom, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima.

**STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE UGOVORA**

Član 10.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

**ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 11.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 istovetnih primeraka, od kojih po 2 za svaku ugovornu stra

Za kupca, Za prodavca,

V.D. D I R E K T O R A D I R E K T O R

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prim. dr sci med. Milica Ranković Janevski